Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI)  
„REZERVINĖ KURO TALPA”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 9804800)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Mes siūlome šiuos darbus:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | Bendra kaina, Eur su PVM skaičiais | Bendra kaina, Eur su PVM žodžiais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbų atlikimo ir objekto perdavimo Užsakovui terminas – iki 2026 m. gruodžio 10 d. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | REZERVINĖ KURO TALPA |  |  | 1 kompl. |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  |  |
|  |  | Paskirtis ir talpos konstrukcija | Antžeminė stacionari dvisienė talpa, skirta dyzelinui laikyti ir išduoti. Talpos nominalus tūris > 5 m³. |  |  |  |
|  |  | Talpos įranga | Kuro lygio indikacija ir apsauga nuo perpildymo. Talpa turi būti pritaikyta saugiam dyzelino laikymui, priėmimui ir išdavimui. |  |  |  |
|  |  | Kuro priėmimo ir išdavimo įranga | Sandarus kuro priėmimo mazgas. Kuro išdavimo įranga: elektrinis siurblys, kuro filtras, išduoto kuro kiekio skaitiklis, kuro išdavimo žarna, pistoletas ir avarinio išjungimo priemonė. |  |  |  |
|  |  | Elektros generatorius | Komplektuojamas elektros generatorius, kurio galia turi būti pakankama komplektuojamos kuro išdavimo įrangos paleidimui ir nepertraukiamam veikimui. Tiekėjas turi užtikrinti saugų generatoriaus prijungimą ir naudojimą. |  |  |  |
|  |  | Betoninis pagrindas ir kuro pylimo vieta | Tiekėjas turi įrengti talpai tinkamą betoninį pagrindą ir kuro pylimo / išdavimo vietą. Sprendiniai turi užtikrinti talpos stabilumą ir apsaugą nuo galimo išsiliejusio kuro patekimo į gruntą. |  |  |  |
|  |  | Aptvėrimas | Talpa ir jos aptarnavimo zona aptveriamos tvora su užrakinamais varteliais, užtikrinant saugų priėjimą kuro papildymui, išdavimui ir įrangos priežiūrai. |  |  |  |
|  |  | Reikalavimai įrengimui | Galutinius pagrindo, aptvėrimo, kuro priėmimo ir išdavimo bei kitus reikalingus techninius sprendinius tiekėjas parenka pagal konkrečią įrengimo vietą ir taikomus saugos, priešgaisrinius bei aplinkosaugos reikalavimus. |  |  |  |
|  |  | Pristatymas ir įrengimas | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas visos sistemos pristatymas, iškrovimas, montavimas, pritvirtinimas, prijungimas, paleidimas ir veikimo patikrinimas. Sistema perduodama visiškai sumontuota ir parengta naudoti pagal paskirtį. |  |  |  |
|  |  | Dokumentacija ir instruktavimas | Tiekėjas pateikia įrangos naudojimui ir eksploatavimui reikalingus dokumentus bei naudojimo instrukcijas ir instruktuoja užsakovo darbuotojus dėl saugaus sistemos naudojimo, įskaitant generatoriaus paleidimą ir kuro išdavimą. |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |