Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# Santechnikos prekės (Nr. 11642)

# 2026-__-__

| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Preliminarus Prekių kiekis nurodytas lentelėje Nr.1 taikomas palyginamajai pasiūlymo kainai apskaičiuoti. Perkančioji organizacija Sutarties galiojimo laikotarpiu galės įsigyti Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1 nenurodytų prekių pagal prekių grupes, kurių BVPŽ kodai yra  42130000-9 Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai; 44410000-7 Vonios ir virtuvės reikmenys; 44100000-1 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai; 44115200-1 Vandentiekio ir šildymo medžiagos; 44510000-8 Įrankiai. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

2.2. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.

2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija. Patikimais prekių techninių parametrų įrodymais bus laikomi: lentelės stulpelyje pateikta internetinė nuoroda į siūlomos prekės gamintojo tinklalapį ar veikiančią el. parduotuvę (katalogą) arba el. katalogą, kur būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti techniniai reikalavimai ARBA  kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo prekės(ių) aprašymą(us) (pvz. brošiūrą/bukletą/katalogą), ar kitą gamintojo, arba jo atstovo išduotą(us) dokumentą(us),  kur būtų nurodomas konkretus produktas bei jo aprašymas, atitinkantis visus to konkretaus produkto nustatytus reikalavimus.

2.4. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.

2.5. Perkamoms Prekėms bus taikoma Tiekėjo pasiūlyme lentelėje Nr. 2 nurodyta nuolaida. Tiekėjo siūloma nuolaida negali būti lygi nuliui. Pasiūlyta nuolaida taikoma visoms Prekėms iš grupių sąrašo (nurodyta 2.1 p.) sutarties galiojimo metu. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida taikoma nuo galiojančios prekės kainos el. parduotuvėje ar prekybos vietoje, nesumažintos jokiais kitais kainos sumažinimo būdais, t. y. nuo lentynos kainos užsakymo dieną. Jeigu dėl Pardavėjo taikomų akcijų ir nuolaidų Prekių kaina be pasiūlyme nurodytos nuolaidos bus mažesnė nei su nuolaida, Pardavėjas privalės parduoti Prekes palankesne kaina.

2.6. Perkančiosios organizacijos atstovas Prekes išsirinks Tiekėjo fizinėje parduotuvėje arba pateiks Prekių užsakymą elektroniniu būdu. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo, turi sukurti perkančiajai organizacijai paskyrą Tiekėjo internetinėje parduotuvėje. Prekių užsakymai bus vykdomi per paskyrą Tiekėjo internetinėje parduotuvėje arba elektroniniu paštu.

2.7. Prekėms turi būti taikoma gamintojo ar tiekėjo suteikiama nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

2.8.Jeigu Prekių užsakymo vertė yra ne mažesnė kaip 100,00 Eur be PVM, Tiekėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos atstovo prašymą, privalo pristatyti Prekes adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, į Perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Kitais atvejais Perkančioji organizacija pati pasiima Prekes iš Tiekėjo fizinės parduotuvės savo transportu ir savo lėšomis.

2.9. Prekių užsakymo įvykdymo terminas - ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos. Sutarties šalims raštu (el. paštu) suderinus, Prekių užsakymo įvykdymo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 21 kalendorinei dienai.

3. Reikalavimai Tiekėjui:

1. Tiekėjas turi turėti santechnikos ir kitų prekių, prikausančių prekių grupėms, kurių BVPŽ kodai nurodyti 2.1 p., prekybos vietą Vilniaus mieste - fizinę parduotuvę, kuri turi internetinį elektroninės prekybos puslapį, kuriame būtų nurodytos Prekių kainos, Prekių techninės specifikacijos ir kita aktuali informacija apie prekę. Parduotuvės darbo laikas turi būti ne trumpesnis kaip nuo pirmadienio iki penktadienio (nuo 8:00 iki 16:00 val.), šeštadieniais, sekmadieniais (nuo 8:00 iki 15:00 val.).

2. Parduotuvė turi būti ne toliau kaip 5 km spinduliu nuo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (Šiltnamių g. 29, Vilnius). Parduotuvės atstumas nuo aukščiau nurodyto perkančiosios organizacijos adreso bus skaičiuojamas automobilių keliais, naudojant Google žemėlapius https://www.google.lt/maps/.

3. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti deklaraciją, kurioje nurodomas Tiekėjo turimos fizinės parduotuvės adresas, darbo laikas ir atstumas nuo perkančiosios organizacijos lokacijos kaip nurodyta šios dalies 2 p.

4. Tiekėjas privalo užtikrinti visų Pirkime nurodytų ir išvardytų prekių pagal prekių grupes ir/ar pogrupį ir/ar BVPŽ kodą tiekimą sutartyje nustatytais terminais.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM (be nuolaidos)** | PVM tarifas % | Suma EUR, be PVM |  | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma), nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje/internetinė nuoroda pagal 2.3 p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽARNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aukšto slėgio laistymo žarna | PVC, skersmuo ¾“ | m. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiatoriai, vamzdžiai, santechninė armatūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vamzdis daugiasluoksnis | 16-20x2 mm | vnt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Santechninė maišytuvo žarnelė. | Vidus/ išorė ½‘‘, 0,50 m ± 0,10 m | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rutulinis ventilis su rankena, | skersmuo ½“ (trumpa rakena; sriegis v/v). | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vamzdžiai, jungiamosios detalės vidaus nuotekų remontui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PP trišakis vidaus kanalizacijai | 90 laipsnių, skersmuo 110 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PP Vamzdis vidaus kanalizacijai | skersmuo 50 x 1000 mm, pilkas su tarpine. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Alkūnė vidaus kanalizacijai | skersmuo 50 mm, 450 | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Užspaudžiami sujungimai vamzdžiams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jungtis, | skersmuo 32 mm, cinkuota vidinis sriegis. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Remontinė mova | D50, cinkuota. | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Aklė | PPR D16, Polipropilenas, skirtas vandentiekiui, šaltam, karštam vandeniui | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vandens maišytuvai, santechninė keramika, metalinės plautuvės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Maišytuvas plautuvei su ilgu snapu | L=225±5mm, chromas. | vnt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitos statybinės, santechnikos, ūkinės prekės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ruletė | 5 m. | vnt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Linų pluoštas sandarinimui, | skirta geriamojo vandens, garų, dujų, sriegiams sandarinti. | vnt. | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hermetikas, sandarinimo medžiaga | antipelėsinis, rūgštinis silikoninis hermetikas vidaus darbams | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kanalizacijos tepimo pasta | silikoninė priemonė PVC vamzdžių jungtims tepti | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pjovimo diskas kampiniam šlifuokliui. | 125 mm | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kastuvas | plieninis (kotas gali būti: medžio, aliuminio, dažyto metalo arba stiklo pluošto) | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Pasiūlymo kaina bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir laimėjusiam tiekėjui nustatyti. Pirkimui planuojamas biudžetas – 70000 eurų be PVM.

** Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę patikrinti Tiekėjo pasiūlymo formoje nurodytą prekės vieneto įkainį su Tiekėjo internetinėje parduotuvėje arba fizinėje parduotuvėje skelbiamu prekės įkainiu be nuolaidos. Tiekėjas pasiūlymo formoje turi nurodyti pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienai galiojantį prekės įkainį be nuolaidos.

lentelė Nr. 2

| Tiekėjo siūloma nuolaida (%), taikoma ir nekeičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį | Įrašyti |
| --- | --- |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Vieneto įkainis ir kaina nurodomi su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |