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1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Pasvalio ligoninė, įstaigos kodas 190583596, adresas Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, adresas Vytauto Didžiojo a. 1,           LT-39143 Pasvalys. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. 
1.3. Pirkimas finansuojamas iš 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant projektą Nr. 09-022-P-0014 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Pasvalio rajono savivaldybėje“. 
1.4. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes CPO kataloge tokių prekių nėra.
1.5. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.6. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nebus kviečiami.
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro   2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 4.4.4.1 papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“.
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.10. Šiame pirkime socialiniai kriterijai netaikomi.
1.11. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc152149624][bookmark: _Toc152238467][bookmark: _Toc199334299]2. Pirkimo objektas
2.1 [bookmark: _Hlk152754693][bookmark: _Hlk141274751]Perkančioji organizacija numato įsigyti medicininę įrangą VšĮ Pasvalio ligoninei (toliau – Prekės). Pirkimo objektas skaidomas į 7 (septynias) dalis, kurių siūlomos kainos negali viršyti (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM):
2.1.1. Spirometras – 2 285,12 (be PVM);
2.1.2. Mono-bipolinis elektrokauteris (2 vnt.) – 1 644,63 (be PVM);
2.1.3. Krūvio ir ramybės EKG analizės sistemos įrenginių komplektas – 94 676,00 (be PVM);
2.1.4. Vaizdo gastroskopas – 19 723,40 (be PVM);
2.1.5. Vaizdo kolonoskopas – 21 930,23 (be PVM);
2.1.6. 12 kanalų EKG registravimo įrenginys – 3 400,00 (be PVM);
2.1.7. Kraujo komponentų ir skysčių šildymo prietaisas – 7 140,00 (be PVM).
          2.2. Apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“ ir  specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai arba visoms pirkimo dalims. 
  2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

[bookmark: _Toc152149625][bookmark: _Toc152238468][bookmark: _Toc199334300][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1.     Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc152149626][bookmark: _Toc152238469][bookmark: _Toc199334301]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. 
4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
4.3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

[bookmark: _Toc199334302][bookmark: _Toc152149627][bookmark: _Toc152238470]5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796]
5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – kiekvieno grupės nario atskirai), subtiekėjo užpildytas deklaracijas dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo/ subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – grupės nario), subtiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.
5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.
 

[bookmark: _Toc152149628][bookmark: _Toc152238471][bookmark: _Toc199334303]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1.          Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, pateikta  specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);
6.1.9. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai bei Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (taikoma tik nustatytam galimam pirkimo laimėtojui).
6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ                    22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti pateikiami:
6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

[bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc152149629][bookmark: _Toc152238472][bookmark: _Toc199334304]7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

[bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc152149630][bookmark: _Toc152238473][bookmark: _Toc199334305][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]8. Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

[bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc152149631][bookmark: _Toc152238474][bookmark: _Toc199334306]9. Pasiūlymų vertinimas
 9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų              6 priede ,,Pasiūlymo forma“.
9.2. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tinkamai užpildyta pasiūlymo forma, nurodyta pirkimo sąlygų 6 priede, su konkrečiais siūlomos prekės parametrais. Jeigu bus palikta nekonkreti reikšmė, pvz.: ne mažiau, ne daugiau, ne siauresnė, atitinka, taip  ar pan., Pasiūlymo forma laikoma užpildyta netinkamai ir pasiūlymas bus atmestas.
9.3. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ priede nustatytomis taisyklėmis.
9.4. Tiekėjo pasiūlymo atmetimo priežastys nurodytos pirkimo bendrųjų sąlygų 18 skyriuje.
9.5. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc152149632][bookmark: _Toc152238475][bookmark: _Toc199334307]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartis su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“.
11. [bookmark: _Toc152149633][bookmark: _Toc152238476][bookmark: _Toc199334308]Kitos sąlygos
11.1. Perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: techniniais klausimais: atsakinga VšĮ Pasvalio ligoninės l. e. p. direktoriaus pavaduotoja slaugai ir infrastruktūrai Lina Kairienė, tel. +370 451 54 151, el. p. lina.kairiene@pasvalioligonine.lt; viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Karolina Grabauskienė, tel. +370 657 22 799, el. p. karolina.grabauskiene@pasvalys.lt.








[bookmark: _Toc152149634][bookmark: _Toc152238477][bookmark: _Toc199334309]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“



	Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime apie pirkimą
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	3. 
	Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4. 
	Pirkimo objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	5. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	6. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius:
	NETAIKOMA
 
	

	7. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	8. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	NETAIKOMA

	

	9. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA

	

	10. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	11. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	13. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per (išskyrus VPĮ 102 str. 3-4 p. nuostatas)
	10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	14. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	15. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	16. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	17. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
	





__________
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TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
1. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
1. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
1. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
1. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
5. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
5. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
6. priesaikos deklaracija;
6. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento1.

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.


	2.
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3.
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2: 1, 2 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

	4.
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6.
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienerius metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienerius metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 


https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/


	8.
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9.
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (trejus) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas



	10.

	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieneri) metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/

	11.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13.
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.






[bookmark: _Toc199334312]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“


TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. [bookmark: _Hlk167444182]Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.
2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________






















[bookmark: _Toc199334313]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ 

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas zip formatu.

__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc209531285]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS
MEDICININĖ ĮRANGA VŠĮ PASVALIO LIGONINEI
	

	(data)

	

	(vieta)

	Pasvalio rajono savivaldybės administracijai

	


1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei)
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas*
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas**

	1.
	
	

	2.
	
	


*Pildoma, jei žinomi subtiekėjai.
**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, net jei nėra žinoma, kokie tai subtiekėjai. 



4. PASIŪLYMO KAINA 
4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 
4.2.1. transportavimo išlaidas;
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;
4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.4. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.5. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

1 pirkimo objekto dalis. Spirometras – 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė.

	1.
	Prietaiso paskirtis
	Diagnostinis spirometrijos prietaisas
	

	2.1
	Ekranas
	Ne mažiau nei 7”, lietimui jautrus
	

	2.2
	Vaizdo rezoliucija
	Ne mažiau kaip 800x480
	

	3.
	Oksimetro priedas
	Būtina praplėtimo galimybė
	

	4.
	Atmintis
	Leidžia įrašyti ne mažiau 10 000 (dešimt tūkstančių) spirometrijos testų arba 500 oksimetrijos valandų
	

	5.
	Galimybė prijungti USB spausdintuvą tiesiogiai
	Būtina, spausdintuvas turi palaikyti postscript protokolą. 
	

	6
	Palaikomi spirometrijos parametrai
	FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF,
FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75,
FEF75–85, 
FET, Time to PEF, FEV0.5,
FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC,
FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC,
FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/
FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF,
FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50,
VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT

	

	7
	Maitinimo šaltinis 
	Pakraunama baterija arba el. tinklas 
	

	8
	Pritaikyta dirbti su vaikais
	Būtina
	

	9
	Nešiojimo krepšys pateikiamas kartu su prietaisu
	Būtina
	

	10
	Integruotas terminis spausdintuvas
	Būtina
	

	11
	Kartu su prietaisu pateikiami 
	Būtina: daugkartinė turbina, naudojama kartu su vienkartiniais kandikliais, oksimetrijos priedas.
	

	12
	Svoris 
	Ne daugiau 1450 g 
	

	13
	Garantinis terminas
	Ne trumpesnis nei 24 mėn.
	

	14
	CE sertifikatas
	Būtinas
	



	Pirkimo dalies Nr.
	Prekių  
pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	1 vnt. kaina be PVM
	1 vnt. kaina su PVM
	Bendra
suma, Eur
be PVM
	Bendra*
suma, Eur
su PVM

	1
	Spirometras
	1 vnt.
	
	
	
	
	



Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

2 pirkimo dalis. Mono-bipolinis elektrokauteris – 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė.

	1.
	Prietaisas
	Mono-bipoliarinis elektrokauteris / elektrokoaguliatorius 
	

	2.
	Maksimalios galios 
	CUT režime: 80 W – 250 Ω
BLEND režime: 60 W – 200 Ω
FORCED COAG režime: 50 W – 150 Ω
SOFT COAG režime: 40 W – 100 Ω
BIPOLAR režime: 30 W – 100 Ω
	

	3.
	Darbinis dažnis
	Ne mažiau 600 kHz
	

	4.
	Valdomi parametrai
	Paciento / plokštelės grandinės stebėjimas, išėjimo galios stebėjimas, savikontrolė
	

	5.
	Pridedami standartiniai priedai
	Būtina. 
1. Daugkartinio naudojimo rankena su dviem mygtukais,
2. Vandeniui atsparus kojinis jungiklis,
3. MB plokščia neutrali plokštė su kabeliu,
4. Rinkinys iš ne mažiau kaip 10 trumpų autoklavuojamų elektrodų, Ø 2,4 mm, 
5. Maitinimo laidas su „Schuko“ tipo kištuku,
6. Vartotojo instrukcija lietuvių ir / arba anglų kalba.
	

	6.
	Režimu galia reguliuojama rankiniu būdu
	Būtina.
	

	7.
	Galimybė prireikus prijungti bipoliarinius pincetus
	Būtina
	

	8. 
	Elektros maitinimas
	210-230V, 50-60Hz.
	

	9.
	Svoris 
	Ne daugiau nei 5 kg.
	

	10.
	CE sertifikatas
	Būtinas
	

	11.
	Garantija
	Ne mažiau nei 18 mėn.
	



	Pirkimo dalies Nr.
	Prekių  
pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	2 vnt. kaina be PVM
	2 vnt. kaina su PVM
	Bendra
suma, Eur
be PVM
	Bendra*
suma, Eur
su PVM

	2
	Mono-bipolinis elektrokauteris
	2 vnt.
	
	
	
	
	



Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

3 pirkimo dalis. Krūvio ir ramybės EKG analizės sistemos įrenginių komplektas –   1vnt.
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė.

	I.
	Kardiologinio ištyrimo įranga
	1 vnt.
	

	1. 
	Taikymo sritys
	Kardiologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai
	

	2. 
	Sistema 
	1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas;
2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 300 dB3. Kanalų skaičius ne mažiau 15 mln.
	

	3. 
	Sistemos valdymas
	1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų
2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra
3. Liečiamo valdymo ekrano ir klaviatūros blokavimo funkcija (dezinfekcijai atlikti)
4. Ekrano lietimo gestais keičiamas gylis, didinimas, atliekami matavimai
	

	4. 
	Monitorius
	1. Įstrižainė ne mažiau kaip 58 cm
2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį
	

	5. 
	Automatinis parametrų optimizavimas 
	Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose
	

	6. 
	Greita darbo pradžia
	Programinės įrangos paleidimo laikas ne daugiau vienos minutės
	

	7. 
	Valdymo panelio aukščio keitimas, ne mažiau 
	Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm  
	

	8. 
	Darbo režimai
	1. Dvimatis režimas B
2. Vienmatis režimas M
3. Spalvinio doplerio režimas
4. Spektrinio doplerio režimas
5. Nuolatinės bangos doplerio režimas
6. Audinių doplerio režimas
	

	9. 
	B režimas
	1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm
2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde
3. Trapecinis vaizdavimas
4. Maksimalus kadrų kaitos dažnis ≥ 7kHz (arba kadrų/s)
5. Panoraminis vaizdavimas
	

	10. 
	M režimas
	1. Anatominis M režimas
2. Režimas kartu su audinių doplerio režimu 
	

	11. 
	Spalvinio doplerio režimas
	1. Galios doplerio režimas
2. Krypties galios doplerio režimas
3. Mikrokraujagyslių vizualizacija
4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 20 kHz, ne siauresnis
5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį
	

	12. 
	Pulsinės bangos doplerio režimas
	1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas
2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s
	

	13. 
	Arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas
	Automatinis arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas tiriamoje arterijos atkarpoje realiuoju laiku
	

	14. 
	Išstūmimo frakcijos skaičiavimas
	Automatinis endokardo krašto aptikimas
	

	15. 
	Kairio skilvelio deformacijos parametrų tyrimas
	Automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas. 
4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas
	

	16. 
	Sektorinis daviklis
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresnis kaip nuo 2 iki 5 MHz; Apžvalgos kampas ne mažiau 120°
	

	17. 
	Linijinis daviklis 
	Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 4 iki 15 MHz; Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm 
	

	18. 
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 1 TB
	

	19. 
	Vaizdų konvertavimas JPEG formatu
	Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG arba lygiaverčius kompiuterinius formatus
	

	20. 
	Bevielio ryšio sąsaja 
	Aparate integruota bevielio ryšio sąsaja
	

	21. 
	Spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas (arba lygiavertis)
	

	22. 
	Gelio šildytuvas
	Aparate integruotas gelio šildytuvas
	

	23. 
	Aparato jungtys
	1. Ethernet/Internet jungtis
2. HDMI ir/arba Display Port jungtis (-ys)
3. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys
	

	24. 
	Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane
	Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė
	

	25. 
	Maitinimo šaltinis 
	1. Elektros tinklas
2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 60 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio
	

	II.
	Ilgalaikės elektrokardiogramos analizavimo programinė įranga 
	 1 vnt.
	

	26. 
	Pasirenkamas analizuojamų derivacijų skaičius
	Būtina
	

	27. 
	Keturiolikos ar daugiau parų pilna EKG analizė 
	Generuojama viena ataskaita visam periodui 
	

	28. 
	Analizės būdai
	1. Pilna EKG išklotinė, peržiūra puslapiais
2. Įvykių tendencijų grafinis vaizdavimas
3. Superimpozicijos (kreivių persidengimo) režimas EKG morfologijos pasikeitimo nustatymui
4. Skirtingų EKG morfologijų klasifikavimas
5. Didelės apimties EKG įvykių peržiūra vienu metu ekrane - ≥ 24 įvykiai
	

	29. 
	Galimybė matuoti atstumus tarp EKG kreivės taškų rankiniu būdu
	Būtina
	

	30. 
	Aritmijų analizė, analizės rezultatus pateikiant skaitine išraiška
	1. Bradikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi)
2. Tachikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi)
3. Supraventrikulinė tachikardija
4. Skilvelinė tachikardija;
5. Tripletai
6. Kupletai
7. Bigeminija; 
8. Trigeminija;
9. Prieširdžių virpėjimas;
10. Pauzė (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi)
11. Iškritęs kompleksas
	

	31. 
	Su vartotojo nurodytais (pažymėtais) įvykiais susijusių EKG kreivių atkarpų išsaugojimas  ataskaitoje
	Būtina
	

	32. 
	QT analizė
	QT analizavimo programa su QT, QTc matavimais, QT matavimo markerių nustatymu.
	

	33. 
	Dviejų ekranų funkcija
	Leidžianti vienu metu stebėti EKG, grafikus ar lenteles skirtinguose monitoriuose
	

	II.
	Ilgalaikės elektrokardiogramos įrašymo įrenginys
	2 vnt.
	

	34. 
	Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas 
	Vienu metu matomos ≥ 3 EKG kreivės, kokybės nustatymui. Ekrano dydis ≥ (20x20 mm)
	

	35. 
	Ekrano vaizdas ir funkcijos
	Ekrane matomas, laikas, data, kalendorius, baterijos likęs laikas.
	

	36. 
	Pacientui pritvirtinamų elektrodų skaičius registruojant tris EKG derivacijas
	Ne daugiau 3
	

	37. 
	Įrašo trukmė naudojant standartinį maitinimo šaltinį, ne mažiau
	≥ 14 parų nepertraukiamas EKG įrašas
	

	38. 
	Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų 
	Būtina 
	

	39. 
	Kardiostimuliatoriaus impulsų registravimas
	Būtina
	

	40. 
	EKG įrašymas į vidinę atmintį
	≥ 16 GB
	

	41. 
	Dažnio diapazonas
	≥ (0,05 – 40) Hz trijų elektrodų kabeliui ir ≥ (0,05 – 160) Hz 12 -elektrodų kabeliui
	

	42. 
	Amplitudės skiriamoji geba
	≤ 2,5 µV
	

	43. 
	Įmontuotas įvykių registracijos klavišas
	Specifinių laiko momentų registracijai
	

	44. 
	Diskretizavimo dažnis
	≥ 8000 Hz
	

	45. 
	Įėjimo varža 
	≥ 10 M
	

	46. 
	Akselerometras
	Paciento judesių detekcijai
	

	47. 
	Bevielė sąsaja su išoriniu išmaniu įrenginiu
	Išmanaus telefono programėlė skirta chronologiškai registruoti paciento įvykius ir nusiskundimus
	

	48. 
	Svoris
	≤ 40g
	

	49. 
	Atsparumas
	Ne žemesnė nei IP67 klasė. Atsparus nukritimui ant žemės iš ≥ 1 m. aukščio.
	

	50. 
	Komplektacija
	Sistema su analizavimo programa, įrašymo įrenginiai  2 vnt., elektrodų kabeliai skirti 3 kanalų EKG registracijai  po 2 vnt.-  ilgi ir vidutinio ilgio, prisegamas diržo laikiklis, vienkartiniai laikikliai ant kaklo su dirželiu ≥ 200 vnt.
	

	III.
	Ramybės ir krūvio EKG priėmimo modulis
	1 vnt.
	

	51. 
	Diskreditacijos dažnis
	Ne mažiau 15 kHz
	

	52. 
	Skaitmeninis konverteris  
	Ne mažiau 24 bitų
	

	53. 
	Įėjimo varža
	Ne mažiau 100MΩ
	

	54. 
	Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 30 iki 300 k/min.
	

	55. 
	ŠSD registravimo tikslumas
	Ne daugiau kaip ±1 k/min.
	

	56. 
	Dažnio diapazonas
	Ne siauresnis kaip 0.05-300 Hz
	

	57. 
	Sinfazinio signalo slopinimo koeficientas (CMRR)
	Ne mažiau 120 dB 
	

	IV
	Ramybės ir krūvio EKG registracijos ir analizės programinė įranga
	1 vnt.
	

	58. 
	Ramybės EKG registracija ir interpretacija 
	Būtina
	

	59. 
	Automatinė aritmijų detekcija
	Būtina
	

	60. 
	Automatinis matavimų ir interpretacijos pateikimas
	Matuojami parametrai: ŠSD, P bangos trukmė, PR intervalas, QRS trukmė, QT/QTc intervalas,  P/QRS/T ašys
	

	61. 
	Ramybės EKG įrašas iki 30 min., ne mažiau
	Būtina
	

	62. 
	Signalo kokybės indikacija ekrane, vaizduojanti blogos kokybės signalo atkarpas kita spalva
	Būtina
	

	63. 
	Matavimų atlikimas rankiniu būdu ekrane
	Būtinas
	

	64. 
	Krūvio EKG registracija 
	Būtina
	

	65. 
	Nustatomi EMG filtrai 
	25, 35, 45 Hz
	

	66. 
	Apsauga nuo defibriliacijos 
	Būtina
	

	67. 
	Nustatomi žemo dažnio filtrai 
	Ne blogiau 75, 100, 150 Hz
	

	68. 
	Ekrane šalia kardiogramos matomos šešių derivacijų ST tendencijos 
	Būtina
	

	69. 
	Persidengiančių visų derivacijų QRS kompleksų vaizdavimas, pokyčiams įvertinti
	Būtina
	

	70. 
	EKG stabdymo ekrane funkcija
	Būtina
	

	71. 
	Galimybė atlikti derivacijų inversiją po EKG įrašymo į atmintį
	Būtina
	

	72. 
	METs, DP ir FAI parametrų vaizdavimas
	Būtinas
	

	73. 
	ST segmento tendencijos
	ST pokyčių tendencijos, ST j tendencijos, ST nuolydžio tendencijos, ST/ŠSD tendencijos
	

	74. 
	Paciento elektrokardiogramų palyginimas
	Būtinas
	

	75. 
	Elektrokardiogramos spausdinimas ant A4 formato popieriaus 
	Būtina
	

	76. 
	Ataskaitos galimos šiais formatais
	XML, PDF, JPG
	

	77. 
	Darbinė stotis su duomenų baze 
	Galimybė nuskaityti, priimti ir saugoti ramybės, krūvio, Holterio EKG, paros arterinio kraujospūdžio monitoravimo duomenis
	

	V.
	Veloergometras 
	1 vnt.
	

	78. 
	Maksimalus paciento svoris
	Ne mažiau 200 kg
	

	79. 
	Apkrovos diapazonas
	Ne mažiau 0-1000W  10W
	

	80. 
	Apkrova nepriklauso nuo pedalų sukimo greičio
	Diapazone nuo 50 iki 150 20 aps./min.
	

	81. 
	Reguliuojama rankenų padėtis
	Būtina
	

	82. 
	Reguliuojamas sėdynės aukštis
	Būtina
	

	83. 
	Ekrane stebimi parametrai
	Krūvis, AKS, ŠSD, laikas, apsisukimai per minutę
	

	84. 
	Kraujospūdžio manžetės
	Suaugusių standartinio ir didelio dydžio manžetės su integruotais mikrofonais
	

	85. 
	Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne siauresnis
	Nuo 40 iki 280mm/Hg
	

	86. 
	ŠSD matavimo diapazonas, ne siauresnis
	Nuo 40 iki 220mm/Hg
	

	87. 
	Kraujospūdžio matavimas su automatine artefaktų eliminavimo sistema
	Būtinas
	

	VI
	Vakuuminė elektrodų sistema
	1 vnt.
	

	88. 
	Vakuuminės elektrodų sistemos komplektacija
	Teleskopinis elektrodų laikiklis; 
Valdymo pultelis prisiurbimo jėgai reguliuoti;
6 vakuuminiai elektrodai 1±0.1 m; 4 vakuuminiai elektrodai 1.5±0.2 m
	

	VII.
	12-os kanalų EKG registravimo įrenginys
	1 vnt.
	

	89. 
	EKG registravimas ant popieriaus vienu metu
	Ne mažiau 12 derivacijų 
	

	90. 
	Spalvotas lietimui jautrus ekranas
	1. Ekrano rezoliucija 1920 x 1080. Įstrižainė ne mažiau kaip 25, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas 
2. Ekranas gali būti atlenkiamas ne mažesniu nei 20° kampu
	

	91. 
	Integruotas akumuliatorius
	Būtina, darbo laikas iš akumuliatoriaus ne mažiau 4 valandos automatiniame režime
	

	92. 
	Lietimui jautrūs valdymo mygtukai atsparūs vandeniui
	Būtina
	

	93. 
	Ekrane vaizduojamas nustatyta elektrokardiogramos užrašymo trukmė
	Būtina
	

	94. 
	Elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija
	Būtina
	

	95. 
	Filtrų nustatymo diapazonas, ne siauresnis
	1. 25-150 Hz
2. Galimybė filtrą įjungti ir išjungti
	

	96. 
	Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas
	1. Diskretizavimo dažnis ne mažiau 40 kHz
2. Amplitudė nuo ±500 uV iki ±500 mV

	

	97. 
	Rašymo greitis, ne mažiau
	5, 10, 25, 50 mm/s
	

	98. 
	Maksimali įrašo trukmė
	Ne mažiau 30 minučių
	

	99. 
	Automatinis bazinės linijos koregavimas
	Būtina
	

	100. 
	Naudojamas popierius 
	Knygutėmis, ne mažiau 210 mm pločio
	

	101. 
	Apsauga nuo defibriliacijos impulso
	Būtina
	

	102. 
	Diskretizacijos dažnis kanalui
	Ne mažiau 40 kHz
	

	103. 
	Dažnių diapazonas, ne siauresnis
	0.05-500 Hz
	

	104. 
	A/D konverteris
	Ne mažiau 24 bitai
	

	105. 
	Įėjimo varža
	Ne mažiau 100 MΩ
	

	106. 
	EKG charakteristikų (amplitudžių, intervalų, elektrinių ašių) matavimas ir interpretacija
	Būtina
	

	107. 
	Laiko pastovioji
	Ne mažiau 5 s
	

	108. 
	Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 30 iki 300 k/min.
	

	109. 
	Galimybė programiškai atlikti elektrodų inversiją
	Būtina
	

	110. 
	Paciento duomenų spausdinimas
	Būtina
	

	111. 
	Ekrane atvaizduojama filtrų būsena
	Būtina
	

	112. 
	Ekrane atvaizduojamas ŠSD 
	Būtina
	

	113. 
	Jungtis išoriniam spausdintuvui
	Būtina
	

	114. 
	Brūkšninio kodo skaitytuvas
	Būtinas
	

	115. 
	Automatinis EKG perkėlimas atspausdinus EKG raportą
	Būtina
	

	116. 
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 100 000 elektrokardiogramų, duomenų perdavimas JPG, BMP, PNG, PDF, SCP, TIFF formatais 
	

	117. 
	Integruotos jungtys
	Integruotos jungtys: SIM kortėlės, USB, USB-C, LAN 
	

	118. 
	Bevielio ryšio funkcija (WiFi)
	Būtina
	

	119. 
	Elektrokardiografo svoris (be baterijos ir popieriaus)
	Ne daugiau 4.5 kg
	

	120. 
	Komplektacija
	EKG prietaisas 1 vnt., paciento kabelis 1 vnt.; krūtininiai elektrodai 6 vnt.,  galūniniai elektrodai 4 vnt., transportavimo vežimėlis su krepšiu priedams 1 vnt.; paciento kabelio laikiklis 1 vnt.
	

	VIII.
	Kulkšnies-žasto indekso matavimo įrenginys
	1 vnt.
	

	121. 
	Paskirtis
	Prietaisas automatiniam kulkšnies-žasto matavimui
	

	122. 
	Kulkšnies-žasto indekso, širdies susitraukimų dažnio, sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo matavimai atliekami naudojant oscilometrijos metodą ir taikant pletizmografiją arba lygiaverčiu būdu ant keturių galūnių uždėtų manžečių pagalba
	Matavimo trukmė ≤ 1 min.
	

	123. 
	Liečiamas ekranas
	Įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm
	

	124. 
	Atliekami matavimai rodomi ekrane
	1. Kulkšnies-žąsto indeksas kairėje ir dešinėje pusėje
2. Širdies ritmas
3. Diastolinio ir sistolinio kraujo spaudimas
	

	125. 
	Automatinis aukštesnio kraujo spaudimo nustatymas rankose
	Būtina
	

	126. 
	Spaudimo matavimo ribos, ne siauresnės 
	Nuo 1 iki 290 mmHg
	

	127. 
	ŠSD matavimo ribos, ne siauresnės
	Nuo 30 iki 190 k/min
	

	128. 
	Atliekamų tyrimų skaičius esant pakrautam akumuliatoriui
	Ne mažiau 100
	

	129. 
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	130. 
	Aparato žymėjimas CE ženklu
	Pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją
	

	131. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	



	Pirkimo dalies Nr.
	Prekių  
pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	1 vnt. kaina be PVM
	1 vnt. kaina su PVM
	Bendra
suma, Eur
be PVM
	Bendra*
suma, Eur
su PVM

	3
	Krūvio ir ramybės EKG analizės sistemos įrenginių komplektas
	1 vnt.
	
	
	
	
	



Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.



4 pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas - 1vnt.
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė.

	1
	Vaizdo gastroskopas
	
	

	2
	Regėjimo laukas
	≥ 140°
	

	3
	Lauko gylis
	Ne mažiau kaip nuo 2 iki 100 mm
	

	4
	Lenkimo kampai
	Aukštyn ≥ 210°
	

	
	
	Žemyn ≥ 90°
	

	
	
	Kairėn ≥ 100°
	

	
	
	Dešinėn ≥ 100°
	

	5
	Distalinės dalies diametras
	≤ 9,2 mm
	

	6
	Įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 9,2 mm
	

	7
	Kanalo diametras
	≥ 2,8 mm
	

	8
	Darbinis ilgis 
	≥ 1000 mm
	

	9
	Suderinamumas
	1.HDTV (aukštos raiškos ) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą, kuri užtikriną geresnį kontrastą tarp kraujagyslių ir gleivinės.
2.Suderinamas su turima EVIS EXERA  vaizdo sistemos centru CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190.
	

	10
	Kartu pateikiama dokumentacija
	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir / ar analogiškus dokumentus.
	

	11
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn. 
	



	Pirkimo dalies Nr.
	Prekių  
pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	1 vnt. kaina be PVM
	1 vnt. kaina su PVM
	Bendra
suma, Eur
be PVM
	Bendra*
suma, Eur
su PVM

	4
	Vaizdo gastroskopas
	1 vnt.
	
	
	
	
	



Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.
5 pirkimo dalis. Vaizdo kolonoskopas - 1vnt.







	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė.

	1.
	Vaizdo kolonoskopas
	
	

	1.1
	Regėjimo laukas
	≥ 140°
	

	1.2 
	Lauko gylis
	Ne mažiau kaip nuo 2 iki 100 mm
	

	1.3
	Lenkimo kampai
	Aukštyn ≥ 180°
	

	
	
	Žemyn ≥ 180°
	

	
	
	Kairėn ≥ 160°
	

	
	
	Dešinėn ≥ 160°
	

	1.4
	Distalinės dalies diametras
	≤ 12,8 mm
	

	1.5
	Įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 12,8 mm
	

	1.6
	Kanalo diametras
	≥ 3,7 mm
	

	1.7 
	Darbinis ilgis 
	≥ 1600 mm
	

	1.8
	Papildomas vandens padavimo
kanalas
	Būtina
	

	1.9
	Įvedimo vamzdelio savybės 
	Reguliuojamas standumas
	

	1.10
	Suderinamumas
	1.HDTV (aukštos raiškos ) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą, kuri užtikriną geresnį kontrastą tarp kraujagyslių ir gleivinės
2.Suderinamas su turima EVIS EXERA  vaizdo sistemos centru CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190.
	

	1.12
	Kartu pateikiama dokumentacija
	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.
	

	1.12
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn. 
	




	Pirkimo dalies Nr.
	Prekių  
pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	1 vnt. kaina be PVM
	1 vnt. kaina su PVM
	Bendra
suma, Eur
be PVM
	Bendra*
suma, Eur
su PVM

	5
	Vaizdo kolonoskopas
	1 vnt.
	
	
	
	
	



Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.


6 pirkimo dalis. 12 kanalų EKG registravimo įrenginys - 1vnt.

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė.

	1. 
	EKG registravimas ant popieriaus vienu metu
	Ne mažiau 12 derivacijų
	

	2. 
	Spalvotas lietimui jautrus ekranas
	1. Ekrano rezoliucija 1920 x 1080. Įstrižainė ne mažesnė kaip 25, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas 
2. Ekranas gali būti atlenkiamas ne mažesniu kaip 20° kampu
	

	3. 
	Integruotas akumuliatorius
	Būtina, darbo laikas iš akumuliatoriaus ne mažiau 4 valandos automatiniame režime
	

	4. 
	Lietimui jautrūs valdymo mygtukai atsparūs vandeniui
	Būtina
	

	5. 
	Ekrane vaizduojamas nustatyta elektrokardiogramos užrašymo trukmė
	Būtina
	

	6. 
	Elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija
	Būtina
	

	7. 
	Filtrų nustatymo diapazonas, ne siauresnis
	1. 25-150 Hz
2. Galimybė filtrą įjungti ir išjungti
	

	8. 
	Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas
	1. Diskretizavimo dažnis ne mažiau 40 kHz
2. Amplitudė nuo ±500 uV iki ±500 mV

	

	9. 
	Rašymo greitis, ne blogiau
	5, 10, 25, 50 mm/s
	

	10. 
	Maksimali įrašo trukmė
	Ne mažiau 30 minučių
	

	11. 
	Automatinis bazinės linijos koregavimas
	Būtina
	

	12. 
	Naudojamas popierius 
	Knygutėmis, ne mažiau 210 mm pločio
	

	13. 
	Apsauga nuo defibriliacijos impulso
	Būtina
	

	14. 
	Diskretizacijos dažnis kanalui
	Ne mažiau 40 kHz
	

	15. 
	Dažnių diapazonas, ne siauresnis
	0.05-500 Hz
	

	16. 
	A/D konverteris
	Ne mažiau 24 bitai
	

	17. 
	Įėjimo varža
	Ne mažiau 100 MΩ
	

	18. 
	EKG charakteristikų (amplitudžių, intervalų, elektrinių ašių) matavimas ir interpretacija
	Būtina
	

	19. 
	Laiko pastovioji
	Ne mažiau 5 s
	

	20. 
	Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 30 iki 300 k/min.
	

	21. 
	Galimybė programiškai atlikti elektrodų inversiją
	Būtina
	

	22. 
	Paciento duomenų spausdinimas
	Būtina
	

	23. 
	Ekrane atvaizduojama filtrų būsena
	Būtina
	

	24. 
	Ekrane atvaizduojamas ŠSD 
	Būtina
	

	25. 
	Jungtis išoriniam spausdintuvui
	Būtina
	

	26. 
	Brūkšninio kodo skaitytuvas
	Būtinas
	

	27. 
	Automatinis EKG perkėlimas atspausdinus EKG raportą
	Būtina
	

	28. 
	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 100 000 elektrokardiogramų, duomenų perdavimas JPG, BMP, PNG, PDF, SCP, TIFF formatais 
	

	29. 
	Integruotos jungtys
	Integruotos jungtys: SIM kortėlės, USB, USB-C, LAN 
	

	30. 
	Bevielio ryšio funkcija (WiFi)
	Būtina
	

	31. 
	Elektrokardiografo svoris (be baterijos ir popieriaus)
	Ne daugiau 4.5 kg
	

	32. 
	Komplektacija
	EKG prietaisas 1 vnt., paciento kabelis 1 vnt.; krūtininiai elektrodai 6 vnt.,  galūniniai elektrodai 4 vnt., transportavimo vežimėlis su krepšiu priedams 1 vnt.; paciento kabelio laikiklis 1 vnt.
	

	33. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	

	34. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją 
	



	Pirkimo dalies Nr.
	Prekių  
pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	1 vnt. kaina be PVM
	1 vnt. kaina su PVM
	Bendra
suma, Eur
be PVM
	Bendra*
suma, Eur
su PVM

	6
	Vaizdo gastroskopas
	1 vnt.
	
	
	
	
	



Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.


7 pirkimo dalis. Kraujo komponentų ir skysčių šildymo prietaisas- 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė.

	1.
	Paskirtis
	Medicinos prietaisas skirtas kraujo produktų šildymui
	

	2.
	Talpa
	Ne mažiau 2 kraujo maišeliai 1000 ml +/- 10% talpos arba 4 kraujo maišeliai 500 ml +/- 10% talpos
	

	3.
	Šildymo kamerų skaičius
	Ne mažiau 2
	

	4.
	Šildymo būdas
	Sauso šildymo (be skysčių kontakto su kraujo maišeliais)
	

	5.
	Šildymo režimai
	1. Pagal temperatūrą;
2. Pagal laiką
	

	6.
	Temperatūros reguliavimo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo +30°C iki +45°C
	

	7.
	Temperatūros reguliavimo tikslumas
	+/- 0,2°C
	

	8.
	Temperatūros reguliavimas kamerose
	Kiekvienoje kameroje šildymo temperatūra nustatoma atskirai;
	

	9.
	Kraujo komponentų maišymas (agitacija) šildymo metu
	Būtina
	

	10.
	Įrenginio valdymas
	Mikroprocesorinis (arba lygiavertis)
	

	11.
	Vartotojo sąsaja
	Lietimui jautrus, spalvotas ekranas
	

	12.
	Ekrano dydis
	Ne mažiau 7“
	

	13.
	Ekrane pateikiama informacija
	1. Darbo režimas;
2. Nustatyta temperatūra;
3. Šildomų kraujo produktų temperatūra;
4. Šildymo laikas;
5. Grafinis šildymo ciklo monitoringas;
	

	14.
	Perspėjimo signalai
	1. Šildymo ciklo pabaiga;
2. Pasiekta maksimali temperatūra;
3. Skystis šildymo kameroje;
	

	15.
	Šildymo ciklo dokumentavimas
	Automatinis šildymo eigos duomenų išsaugojimas prietaiso vidinėje atmintyje
	

	16.
	Duomenų perdavimas
	1. USB jungtis; 
2. Ethernet jungtis;
	

	17.
	Gabaritiniai matmenys (ne didesni už nurodytus: P x G x A cm)
	40 x 65 x 45 cm
	

	18.
	Maitinimo šaltinis
	Maitinimas iš 230 V, 50 Hz  elektros tinklo
	

	19.
	Naudojamas elektros galingumas
	Ne daugiau 700W
	

	20.
	Garantinis terminas
	Ne trumpesnis nei 24 mėnesiai
	

	21.
	Aparato žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją
	

	22.
	Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija
	Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	



	Pirkimo dalies Nr.
	Prekių  
pavadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	1 vnt. kaina be PVM
	1 vnt. kaina su PVM
	Bendra
suma, Eur
be PVM
	Bendra*
suma, Eur
su PVM

	7
	Kraujo komponentų ir skysčių šildymo prietaisas
	1 vnt.
	
	
	
	
	



Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais)  PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais). 
* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

Pastabos:
* Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Maksimalaus kiekio suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio;
** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį, įskaitant ir aplinkos apsaugos kriterijus.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
	
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):
	[bookmark: _Hlk165896625]Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

	
	

	
	





Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 papunktį)
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius

	1.
	Užpildytas ir pasirašytas EBVPD
	

	2.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
	

	3.
	Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti
	

	4.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	

	5.
	Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime
	

	6.
	Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui
	


Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas dokumentų sąrašas yra tik pavyzdinis ir tiekėjas gali jį koreguoti pritaikydamas pagal jo su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· teikdamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Prisiimu riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjau įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
· pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



[bookmark: _Toc199334315]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1.  Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas kiekvienoje pirkimo objekto dalyje bus išrenkamas pagal kainą. 
2. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. 
3. Pasiūlymo (vertinamoji) kaina negali būti didesnė nei Perkančiosios organizacijos numatyta pirkimo vertė (kiekvienos pirkimo objekto dalies atskirai), kurią viršijus, pasiūlymas bus atmestas dėl siūlomos per didelės nepriimtinos kainos. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina kiekvienai pirkimo daliai yra tokia:

	Pirkimo dalies Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis
	Numatomas PVM tarifas %
	Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina su PVM, Eur

	1
	Spirometras
	1
	21
	2 765,00

	2
	Mono-bipolinis elektrokauteris
	2
	21
	1 990,00

	3
	Kraujo ir ramybės EKG analizės sistemos įrenginių komplektas
	1
	21
	114 557,96

	4
	Vaizdo gastroskopas
	1
	21
	23 865,31

	5
	Vaizdo kolonoskopas  
	1
	21
	26 535,58

	6
	12 kanalų EKG registravimo įrenginys
	1
	21
	4 114,00

	7
	Kraujo komponentų ir skysčių šildymo prietaisas
	1
	21
	8 639,40



__________





[bookmark: _Toc199334316]Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)


Pasvalio rajono savivaldybės administracijai
	(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)



TIEKĖJO / SUBTIEKĖJO  DEKLARACIJA
 
__________________
(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:
(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;
(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;
(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.
Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją. 
	

	
	
	
	
	
	

	(Parašas)
	
	
	
	(Vardas, pavardė, pareigos)
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc199334318]

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS
„Sutarties projektas“ pateikiamas .docx formatu.
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