## Table 1
K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas Naujoji g.52, Alytaus m. sav. Paprastojo remonto aprašas
Naujoji g.52, Alytaus m. sav.
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis
Baseino vamzdynų remontas
1 | Baseino plieninių persipylimo vamzdžių D159 mm demontavimas k1=0.80,k2=0.60,k3=0.000,k8=1.04,k9=1.15 | m | 158
2 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno) | m | 158
3 | Plastikiniai PVC - U slėginiai vamzdžiai DN160 | m | 158
4 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm | vnt. | 42
5 | Plastikinės fasoninės dalys | kompl. | 42
6 | Vidaus vamzdynų atraminių konstrukcijų montavimas, kai jų masė iki 0.1t | t | 0.25
7 | Vamzdžių, kurių D daugiau 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03 | vnt | 2
8 | Plastikinės fasoninės dalys | kompl. | 2
9 | Vandens persipylimo vidaus kanalizacijos iki 75 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 60
10 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 75 mm (m vamzdyno) k9=1.15 | m | 60
11 | Plastikiniai PVC - U slėginiai DN 75 vamzdžiai | m | 60
12 | Vamzdžių, kurių D iki 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03 | vnt | 20
13 | Uždaromosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 200 mm | vnt | 11
14 | Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų , kurių D iki 250mm, prijung.flanš., objekte. k8=1.05 | vnt | 11
15 | Flanšinė sklendė DN250; L450 | vnt. | 11
16 | Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 250 mm | vnt | 16
17 | Centrinio šildymo didesnio kaip 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 20
18 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.07 | m | 45
19 | Cinkuoti vamzdžiai 76.1x2.5 | m | 45
20 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus | 100m2 | 0.125
21 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.125
22 | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.45
23 | Kevalai su aliuminio folija 76-50 | m | 45
24 | Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03 | vnt | 4
25 | Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas | 100m | 2.37
26 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 125-150 mm | 100m | 2.38
27 | Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu k8=1.17 | m | 202
28 | Nišų iškalimas pneumo plaktuku mūrinėse sienose, kai nišos daromos 1/2 plytos storio* baseino vandens persipylimo latakai k8=1.17 | m2 | 30
29 | Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 260.00 mm* baseino vandens persipylimo latakai | 100 vnt. | 0.2
30 | Latako pagrindo lyginimas remontiniais mišiniais k8=1.17 | 100m2 | 0,3
31 | Remmers greitai kietėjantis remontinis mišinys "Betofix RM" | kg | 142,0
32 | Betoninio trapo įrengimas* Vandens persipylimo latakų įrengimas k9=1.15 | m | 101,0
33 | Vandens persipylimo latakas su vidinio tvirtinimo juosta | m | 101,0
34 | Persipylimo grotelės Twin Onda Flex | m | 101,0
35 | Persipylimo detalė - perėjimas Drain Connection | vnt. | 20,0
36 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 1 kartą ir glaistant 2 kartus | m2 | 30,0
37 | Hidroizoliacija Schomburg BETOCRETE CP 360 WP, kristalinė | kg | 141,0
38 | Betoninių grindų siūlių įrengimas, hermetizuojant sandarinimo juosta* baseino vandens persipylimo latakai | 100m | 2,02