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Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1
Spalva pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

INSTRUMENTAI (Nr. 11099-4)
2026 -     - 
	
Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

	[bookmark: _Hlk41634980][bookmark: _Hlk41575314]Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	 

	Tiekėjo kodas:
	 

	Tiekėjo adresas:
	 

	Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė:
	 

	Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris:
	 

	Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas:
	 

	Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	



Tiekėjo patvirtinimai: 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus. 
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3.Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.
1.Bendrieji reikalavimai:
1.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų. 
1.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. 
1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme), patvirtinanti siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpeliuose „Prekė“ ir  „Parametro reikšmė (techniniai reikalavimai)“ nustatytiems reikalavimams.  
1.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
1.5. Visos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu "CE" ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
1.6. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis. 
1.7. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija*. 
*Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį , pirkimo sąlygų priede „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“ nurodyta tvarka. 
2.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
	[bookmark: _Hlk66793721]Eil. Nr.
	

Prekė
	Parametro reikšmė (techniniai reikalavimai)
	Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės

	Medicininiai instrumentai (pilvo retraktorių rinkinys)

	1.
	Pagrindinis vertikalus stovas
(kiekis 1 vnt.)
	1. Tvirtinamas prie stalo rėmo sterilioje aplinkoje;
2. Stovas pagamintas iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkantis sterilizavimui;
3. Turi slankiojantį laikiklį pagrindiniam horizontaliam strypui.
	

	2.
	Pagrindinis horizontalus strypas
(kiekis 1 vnt.)
	1. Strypas pagamintas iš medicininio plieno (arba lygiavertės medžiagos), tinkantis sterilizavimui;
2. Turi tvirtinimą rėmo dalims.
	

	3.
	Standartinio rėmo dalis 
(kiekis 2 vnt.)
	Pusės trapecijos formos.
	

	4.
	Mentelių laikikliai 
(kiekis 6 vnt.)

	1. Laikiklis tvirtinasi prie rėmo;
2. Mentelė laikiklyje tvirtinasi vieno užrakto pagalba.
	

	5.
	Šarnyrinė mentelė
(kiekis 1 vnt.)
	1. Splanchnic tipo arba lygiavertė;
2. Mentelės matmenys: 4,0×10,0 cm (± 1 cm).
	

	6.
	Fiksuota mentelė
(kiekis 2 vnt.)
	1. Splanchnic tipo arba lygiavertė;
2. Mentelės matmenys: 5,0×20,0 cm (± 1 cm). 
	

	7.
	Šarnyrinė mentelė
(kiekis 1 vnt.)
	1. Splanchnic tipo arba lygiavertė;
2. Mentelės matmenys: 5,0×15,0 cm (± 1 cm).
	

	8.
	Šarnyrinė mentelė
(kiekis 1 vnt.)
	1. Inkstų venos arba lygiavertė;
2. Mentelės matmenys: 2,0×15,0 cm (± 1 cm).
	

	9.
	Šarnyrinė mentelė
(kiekis 2 vnt.)
	1. Lankstoma arba lygiavertė;
2. Mentelės matmenys: 8,0×16,0 cm (± 1 cm).
	

	10.
	Šarnyrinė mentelė 
(kiekis 2 vnt.)
	1. Mayo tipo arba lygiavertė;
2. Mentelės matmenys: 9,0×7,0 cm (± 1 cm).
	

	11.
	Fiksuota mentelė
(kiekis 1 vnt.)
	1. Deaver tipo arba lygiavertė;
2. Mentelės matmenys: 7,0× 20,0 cm (± 1 cm).
	

	12.
	Šarnyrinė mentelė 
(kiekis 1 vnt)
	1. Lankstoma karpyta arba lygiavertė;
2. Mentelės matmenys: 8,0×16,0 cm (± 1 cm).
	

	13.
	
Dėklas sterilizacijai
(kiekis 1 vnt.)
	1. Skirtas pilvo retraktoriaus komplekto sterilizacijai; 
2. Dėklo matmenys (tinkamos matmenų ribos): 
Ilgis: 58  68 cm; 
Plotis: 27  32 cm; 
Aukštis: 11  15 cm;
	


3. Pasiūlymo kaina**:
**Suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
	Eil. Nr.
	
Prekės pavadinimas
	Kiekis,
vnt. 
	Vieneto kaina EUR, be PVM
	
PVM tarifas %
	
Suma Eur, be PVM
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į prekės kodą techninėje dokumentacijoje

	1
	2
	3
	4
	5
	6= 3 x 4
	7

	Medicininiai instrumentai (pilvo retraktorių rinkinys)

	1.
	Pagrindinis vertikalus stovas
	
	1
	
	
	
	

	2.
	Pagrindinis horizontalus strypas
	
	1
	
	
	
	

	3.
	Standartinio rėmo dalis
	
	2
	
	
	
	

	4.
	Mentelių laikikliai
	
	6
	
	
	
	

	5.
	Šarnyrinė mentelė
	
	1
	
	
	
	

	6.
	Fiksuota mentelė
	
	2
	
	
	
	

	7.
	Šarnyrinė mentelė
	
	1
	
	
	
	

	8.
	Šarnyrinė mentelė
	
	1
	
	
	
	

	9.
	Šarnyrinė mentelė
	
	2
	
	
	
	

	10.
	Šarnyrinė mentelė
	
	2
	
	
	
	

	11.
	Fiksuota mentelė
	
	1
	
	
	
	

	12.
	Šarnyrinė mentelė
	
	1
	
	
	
	

	13.
	[bookmark: _GoBack]Dėklas sterilizacijai
	
	1
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur be PVM:
	
	

	PVM suma, Eur***: 
	
	

	Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur su PVM:
	
	

	Suteikiama garantija, mėnesiais:
	
	


Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.
***Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

	Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus?
Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.



	Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	






