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1. [bookmark: _Toc126333928][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – Strūnos socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 190796562, adresas Strūnos k. 5, Švenčionių r. LT – 18140. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamos prekės šiame kataloge nėra siūlomos. 
1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.5.Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.1 punktu (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti techninėje specifikacijoje (specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“).
1.6.Šiame pirkime taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekėms, išskyrus kelių transporto priemones, paslaugoms, darbams ir pastatams, įsigyjamiems viešųjų pirkimų, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir koncesijų suteikimo procedūrų metu, keliamų energijos vartojimo efektyvumo rodiklių ir (ar) taikytinų reikalavimų (kriterijų) ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“.
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.8.  Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9.  Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.10.  Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc126333929]2. Pirkimo objektas
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti du biokuro karšto vandens katilus su montavimu. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“.
2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

[bookmark: _Toc126333930][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą, paslaugų teikimo vietą, prekių pristatymo vietą). Objekto apžiūros tvarka: tiekėjas, norintis apžiūrėti objektą, kuriame bus montuojami perkami katilai, ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi atsiųsti prašymą CVP IS priemonėmis perkančiajai organizacijai, kuriame nurodo savo kontaktus, pageidaujamą apžiūros laiką ir ketinančių dalyvauti apžiūroje atstovų vardus ir pavardes. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas, susitikimo laiką.
[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc126333931]4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų         priede Nr. 3 „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.
[bookmark: _Toc126333932]5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama (-os) VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 punkte IR  3 punkte nurodyta sąlyga. 
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 ir 3 punktams.


[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc126333933]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę); 
6.1.9.laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 ir 3 punktams.
6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc126333934]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc126333935][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc126333936]Pasiūlymų vertinimas
[bookmark: _Hlk91157291]9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.
            9.2.Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pasirašyta užpildyta pasiūlymo forma su priedu (techniniu duomenų lapu su techniniais parametrais) (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas). Tiekėjui nepateikus kitų pirkimų sąlygose reikalaujamų dokumentų, perkančioji organizacija kreipsis į tiekėją dėl trūkstamų dokumentų pateikimo per perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą. Tikslindamas, pildydamas ar teikdamas trūkstamus kvalifikacijos duomenis bei dokumentus, tiekėjas gali pateikti tik tokią informaciją ir dokumentus, kurie patvirtina, kad jo kvalifikacija atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ne vėliau kaip pasiūlymų pateikimo termino paskutinę dieną. Vėliau įgyta kvalifikacija ar po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atsiradusios aplinkybės vertinant tiekėjo atitiktį reikalavimams nėra užskaitomos.
9.4. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė pateiktų kvalifikacijos duomenų (dokumentų) arba nepateikė trūkstamų dokumentų, arba pateikti dokumentai (duomenys) neįrodo tiekėjo atitikties nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta.


10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.

11. [bookmark: _Toc126333938]Kitos sąlygos
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[bookmark: _Toc126333939]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil.Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3. 
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	4. 
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos

	Strūnos k. 5, Švenčionių r.

	5. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	6. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA

	

	7. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	8. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	NETAIKOMA

	

	9. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA

	

	10. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	11. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	13. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	14. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	15. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	16. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	17. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
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1. Sąvokos ir sutrumpinimai
Pirkėjas — Strūnos socialinės globos namai, vykdantys šį pirkimą socialinės globos namų šildymo sistemos poreikiams.
Tiekėjas — ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes ir montavimo darbus, atitinkančius šios Techninės specifikacijos reikalavimus.
Sutartis — šio pirkimo pagrindu sudaroma Prekių viešojo pirkimo sutartis tarp Pirkėjo ir Tiekėjo. 
Pirkimo objektas — 2 vnt. nauji vandens šildymo biokuro katilai su montavimo darbais, apimantys projektavimą, montavimo darbus, įrangos tiekimą, paleidimo-derinimo darbus ir personalo apmokymą.
Darbai — visi projektavimo,  montavimo, paleidimo-derinimo ir su tuo susiję darbai, kuriuos Tiekėjas privalo atlikti pagal Sutartį ir šią Techninę specifikaciją.
Techninis darbo projektas — Tiekėjo parengiamas ir su Pirkėju suderinamas projektinis dokumentas, kuriuo detalizuojami katilinės šiluminės-mechaninės, elektrotechninės, automatizacijos ir kitų dalių sprendiniai.
Katilinė — socialinės globos namų teritorijoje ar pastate esanti patalpa (patalpų kompleksas), kurioje projektuojami, statomi, montuojami ir eksploatuojami perkami katilai su visa susijusia įranga.
Biokuras / biomasė — atsinaujinantis organinės kilmės kietasis kuras (medienos granulės, smulkinta medienos frakcija ar lygiavertis biokuras), naudojamas katilų darbui.
Nominali galia — didžiausia nuolatinė šiluminė galia (kW), kurią gamintojas nurodo kaip katilo darbinę charakteristiką pagal LST EN 303-5:2012/2021 arba lygiavertis.
Emisijų klasė — LST EN 303-5:2012/2021 arba lygiavertis nustatyta kietojo kuro katilų klasifikacija pagal į aplinką išmetamų teršalų (CO, kietųjų dalelių, OGC, NOx) kiekį.
Ecodesign / ekologinis projektavimas — Europos Komisijos reglamente (ES) 2015/1189 nustatyti minimalūs energinio efektyvumo ir taršos ribiniai reikalavimai kietojo kuro katilams.
STR — statybos techninis reglamentas.
Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės — LR energetikos ministro 2016-09-19 įsakymu Nr. 1-249 patvirtintos taisyklės (su galiojančiais pakeitimais), reglamentuojančios katilinių įrenginių įrengimo, automatizavimo ir apsaugų reikalavimus.
Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės — LR energetikos ministro 2015-04-18 įsakymu Nr. 1-102 patvirtintos taisyklės (su galiojančiais pakeitimais).
Statybos darbų žurnalas — norminiuose teisės aktuose nustatyta forma tvarkomas dokumentas, kuriame fiksuojama statybos darbų eiga, naudotos medžiagos ir įranga, atlikti patikrinimai.
Paleidimo-derinimo darbai — katilų ir susijusios įrangos parametrų nustatymo, funkcionavimo patikrinimo ir suderinimo darbai prieš perduodant įrenginius eksploatuoti.
Galutinis priėmimo-perdavimo aktas — dokumentas, kuriuo įforminamas visų Sutartyje numatytų darbų (projektavimo, statybos, montavimo, paleidimo-derinimo, personalo apmokymo) tinkamas atlikimas ir objekto perdavimas Pirkėjui.
2. Pirkimo objektas ir apimtys
Pirkimo objektas — projektuoti, pristatyti ir įrengti 2 (du) naujus pilnai automatizuotus biokuro vandens šildymo katilus (kiekvieno nominali galia ne mažiau kaip 495 kW), su visa į jų komplektaciją įeinančia įranga, kuro padavimo sistemomis, dūmų šalinimo/valymo sistema ir automatika, skirta socialinės globos namų šildymo reikmėms. Katilų darbo režimas — nepertraukiamas.
Pirkimas apima projektavimo, montavimo, įrangos tiekimo, paleidimo-derinimo darbų ir personalo apmokymo etapus kaip vieną kompleksinę sutartį.
BVPŽ (CPV) kodai:
	Kodas
	Pavadinimas
	Statusas

	44621200-1
	Katilai
	Pagrindinis

	45331110-0
	Katilų montavimo darbai
	Papildomas



Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Projektavimas, įranga ir automatika yra technologiškai vientisi ir tarpusavyje susiję: katilų parinkimas lemia dūmtraukio, kuro padavimo, vamzdynų ir automatikos sprendinius, todėl atskirų pirkimo dalių sudarymas neužtikrintų techninio suderinamumo ir sistemos vientisumo.
Preliminarūs darbų/objektų apimties rodikliai:
	Eil. Nr.
	Objektas / darbų grupė
	Kiekis / rodiklis

	1.
	Biokuro (biomasės) vandens šildymo katilai
	2 vnt., kiekvieno nominali galia ne mažiau kaip 495 kW

	2.
	Sandėlio užkrovimo įrangos sparta
	ne mažiau kaip 40 m³/h

	3.
	Naujas biokuro (medienos granulės, skiedra iki 35 proc. drėgnio) sandėlis
	1 vnt., ne mažesnės kaip 20 m3 talpos-

	4.
	Avarinės signalizacijos gavėjai (GSM)
	ne mažiau kaip 2 atsakingi darbuotojai



Nurodyti kiekiai ir rodikliai yra preliminarūs ir skirti pasiūlymams palyginti. Pirkėjas neįsipareigoja, kad galutiniai techninio darbo projekto sprendiniai nesiskirs nuo šioje specifikacijoje nurodytų orientacinių parametrų, tačiau jie neturi pažeisti minimalių, aukščiau nurodytų ribinių reikalavimų.
Bendra Sutarties trukmė (projektavimas + montavimas + paleidimas) ir garantinis laikotarpis nurodyti šios specifikacijos 4 ir 5 skyriuose.  
3. Reikalavimai pirkimo objektui
3.1. Techniniai reikalavimai katilams ir jų komplektacijai
	Nr.
	Pagrindiniai parametrai
	Reikšmė

	1.
	Biokuro (biomasės) vandens šildymo katilas su pilna komplektacija
	2 vnt.

	2.
	Katilo efektyvumo klasė 
	5 (aukščiausia) klasė pagal LST EN 303-5:2012/2021 arba lygiavertė.

	3.
	Ekologinis projektavimas
	Atitiktis Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/1189 dėl ekologinio projektavimo (Ecodesign) reikalavimams kietojo kuro katilams.

	4.
	Atitiktis ES nustatytoms teisės normoms
	CE atitikties ženklinimas.

	5.
	Projektinė (nominali) vandens šildymo katilo galia
	ne mažiau kaip 495 kW (kiekvienam katilui).

	6.
	Katilo šilumos gamybos diapazonas
	30-100 proc.

	7.
	Didžiausia leistina katilo išeinančio vandens temperatūra
	≥90oC

	8.
	Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas katile
	60-90 oC

	9.
	Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis 
	≥3 bar

	10.
	Katilo bandomasis slėgis 
	≥ 5 bar

	11.
	Katilo naudingo veiksmo koeficientas dirbant nominaliu rėžimu
	≥93 proc.

	12.
	Katilo skleidžiamas triukšmas 
	≤ 65 dB 

	13.
	CO išmetimo riba
	Pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus LAND 43 - 2013

	14.
	NOx perskaičiuoti į NO2 esant max 0,5 % azoto kure
	Pagal Lietuvoje galiojančius norminius dokumentus LAND 43 - 2013

	15
	Naudojamas kuras
	Medienos granules:  Ø 6–10 mm, iki 4 skersmenų ilgio, drėgnis iki 10 proc.; Smulkinta mediena: matmenys ne daugiau 40x40 mm, drėgnis  iki 35 proc. arba lygiaverčiai biokuro parametrai.

	16.
	Katilo uždegimas
	Automatinis uždegimo įtaisas.

	17.
	Katilo dūmavamzdinis šilumokaitis
	Ne mažiau kaip trijų eigų, vertikalus šilumokaitis, pagamintas iš katilams tinkamo plieno.

	
	
	Turbuliatoriai katilo dūmavamzdžiuose.

	18.
	Kaitrinių paviršių valymas
	Automatinis katilo kaitrinių paviršių mechaninis valymo įtaisas, veikiantis nestabdant katilo. 

	19.
	Pakura
	Pilnai automatizuota biokuro pakura.

	
	
	Automatinis katilo pakuros valymo įtaisas.

	
	
	Degimo kameros antrinio oro žiedai — pagaminti iš ugniai atsparios betono keramikos.

	20.
	Degimo procesas
	Pilna degimo proceso kontrolė: lambda zondas, dūmų temperatūros matavimas, nustatyto slėgio pakuroje palaikymas.

	
	
	Degimo proceso palaikymas pagal užduotą vandens temperatūrą, veikiant moduliaciniu režimu

	21.

	Valdymo sistema
	Dviejų šildymo kontūrų valdymas pagal lauko temperatūrą, akumuliacinės talpos ir vandens šildytuvo temperatūrų kontrolė, savaitinis programavimas.

	
	
	Galimybė dirbti ir būti valdomam kaskadoje su ne mažiau kaip 2 katilais.

	
	
	Parametrų nustatymas ne mažiau kaip 2 skirtingoms kuro rūšims.

	
	
	Pagrindinių elektros komponentų (servovariklių, kuro uždegėjo, variklių kontaktorių) darbo valandų stebėjimas ir skaičiavimas.  

	
	
	Nuotolinis katilo valdymas, stebėjimas ir priežiūra naudojant kompiuterį, planšetę ar kitą mobilųjį įtaisą.

	
	
	Galimybė atnaujinti katilo valdiklio programinę įrangą nuotoliniu prisijungimu.

	
	
	Katilo klaidų ir aliarmų siuntimas SMS žinute ir el. paštu.

	
	
	Valdymas spalvotu liečiamu ekranu, ne mažesniu kaip 7".

	
	
	Galimybė keisti katilo parametrus naudojant Modbus RTU ir RTU/IP protokolus.

	22.
	Katilo darbo parametrų vizualizacija
	Grafinė katilo darbo parametrų vizualizacija.

	23.
	Katilo apsaugos
	Apsauga nuo kondensacijos.

	
	
	Apsauga nuo perkaitimo.

	
	
	Trijų lygių apsauga nuo atbulinio degimo, įtraukiant temperatūros stebėjimą tarpinėje kuro talpoje.

	24.
	Degimo produktų valymas
	Degimo produktų valymas kietųjų dalelių ciklonu su pelenų talpa ir dūmsiurbe, valdoma dažnio keitiklio pagal nustatytą slėgį pakuroje.

	25.
	Pelenų šalinimas
	Automatinis pelenų šalinimas iš kūryklos į atskirą, šalia katilo primontuotą, lengvai atjungiamą ir transportuojamą talpą.



Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti techninį duomenų lapą, kuriame nurodytos konkrečios skaitinės reikšmės visiems 1–25 punktuose išvardytiems parametrams, leidžiančios objektyviai įvertinti pasiūlymo atitiktį.

3.2. Montavimo darbų apimtis (biokuro katilinė, biokuro sandėlis ir infrastruktūra)

	Eil. Nr.
	Darbų / įrangos grupė
	Techniniai ir kiekybiniai reikalavimai

	1.
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
	Automatizuotos gaisro aptikimo ir signalizavimo priemonės, įrengtos biokuro sandėlyje, integruotos su bendra objekto avarinės signalizacijos sistema.

	2.
	Aptarnavimo atstumai
	Turi būti išlaikyti gamintojo reikalaujami atstumai įrangai aptarnauti; konkretūs atstumai nustatomi projektavimo metu pagal pasirinktų katilų ir sandėlio įrangos gamintojo reikalavimus.

	3.
	Sandėlio užkrovimo įranga
	Biokuro didmaišių įpylimui iš krovininio transporto; užkrovimo sparta ne mažiau kaip 40 m³/h; įranga apsaugota nuo atmosferinių kritulių; prie įpylimo angų įrengta aptarnavimo aikštelė. Techniniame darbo projekte gali būti numatyti kiti, funkciniu efektyvumu lygiaverčiai kuro padavimo sprendimai.

	4.
	Biokuro sandėlis 
	Katilinės teritorijoje turi būti įrengtas ne mažesnės kaip 20 m³ talpos uždaro tipo biokuro sandėlis, skirtas medienos granulėms,  smulkintai medienos skiedrai sandėliuoti.

Biokuro sandėlyje turi būti įrengtas spyruoklinis maišymo (iškrovimo) įrenginys su sraigtiniu transporteriu, užtikrinantis tolygų ir nenutrūkstamą biokuro padavimą iš sandėlio į du transporterius, kuriais kuras tiekiamas į biokuro tarpines talpas.

	5.
	Dūmų šalinimo/valymo sistema
	Dūmų valymo įranga; izoliuoti dūmų šalinimo kanalai; naujas dūmtraukis, izoliuotas akmens vata, su vidiniu vamzdžiu iš nerūdijančio plieno; skersmuo ir aukštis nustatomi projektavimo metu pagal katilo gamintojo ir aplinkosaugos (taršos leidimo) reikalavimus; dūmtakiuose numatomos pavyzdžių paėmimo vietos.

	6.
	Technologinis vamzdynas ir armatūra
	Katilams suprojektuoti ir sumontuoti recirkuliaciniai siurbliai, technologinis vamzdynas, uždaromoji ir reguliavimo armatūra, manometrai, termometrai, drenažo vamzdynas nuo apsauginių vožtuvų.

	7.
	Avarinė signalizacija
	Naujų katilų automatinės avarinės signalizacijos apibendrintų signalų (gaisras, technologinių apsaugų suveikimas) perdavimas GSM tinklu į ne mažiau kaip 2 (du) atsakingų darbuotojų mobiliuosius telefonus.

	8.
	Atitiktis normatyviniams reikalavimams
	Katilinės automatizavimo, kontrolės-matavimo (KM), apsaugų ir signalizacijos apimtis turi atitikti Katilinių įrenginių įrengimo taisykles (2016-09-19 Nr. 1-249, su galiojančiais pakeitimais) ir Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles (2015-04-18 Nr. 1-102, su galiojančiais pakeitimais).

	9.
	Elektrotechnika ir automatika
	Sumontuoti visą priešgaisrinės signalizacijos, elektrotechnikos, automatikos ir valdymo įrangą, kabelius bei kitą reikalingą įrangą katilų pajungimui.

	10.
	Šilumos apskaita
	Suprojektuoti ir įrengti pagamintos šilumos apskaitos prietaisą.

	11.
	Esamų įrenginių demontavimas
	Projektavimo ir darbų apimtis apima ir esamų senų įrenginių/įrangos/sistemų demontavimą.

	12.
	Bendra montavimo darbų apimtis
	Apima visus darbus, susijusius su katilų ir kitos katilinės įrangos diegimu (montavimas, sujungimas, izoliavimas, derinimas).



3.3. Projektavimo reikalavimai
Tiekėjas privalo suprojektuoti katilinės šiluminę-mechaninę dalį, elektrotechninę dalį, automatizacijos dalį ir kitas būtinas projekto dalis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" arba lygiavertis, taip pat kitų taikomų techninių reglamentų, Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių, Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių, projektavimo sąlygų sąvado ir kitų norminių statybos dokumentų reikalavimus. Techninis darbo projektas turi būti suderintas su Pirkėju, o esant poreikiui — ir su kompetentingomis institucijomis.
3.4. Prieinamumas visiems naudotojams
Katilinė yra technologinė patalpa, kurioje dirba tik kvalifikuotas techninis personalas, o ne socialinės globos namų gyventojai ar kiti fiziniai asmenys, tiesiogiai besinaudojantys paslauga. Dėl šios priežasties VPĮ 37 str. 2 d. numatytas universalaus dizaino / prieinamumo neįgaliesiems reikalavimas pačiai katilinei ir jos įrangai netaikomas.
Jei vykdant montavimo darbus (pvz., prijungiant komunikacijas ar keičiant infrastruktūrą) bus paveiktos bendro naudojimo pastato patalpos, tokiems darbams taikomi bendrieji statybos ir darbų saugos reikalavimai, tačiau tai nėra šio pirkimo objekto sudėtinė dalis ir nereglamentuojama šia Technine specifikacija.
3.5. Kokybės reikalavimai
Katilai privalo turėti CE atitikties ženklinimą.
Katilai privalo atitikti Reglamento (ES) 2015/1189 dėl ekologinio projektavimo reikalavimus kietojo kuro katilams.
Montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" arba lygiavertis, LR energetikos ministro įsakymais patvirtintomis Katilinių įrenginių įrengimo taisyklėmis (2016-09-19 Nr. 1-249) ir Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis (2015-04-18 Nr. 1-102).
Tiekėjas, Pirkėjo reikalavimu, privalo pateikti visų sumontuotų sistemų ir įrangos eksploatacinių savybių deklaracijas, kokybės sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus.
3.6. Reikalavimai dokumentams
Dokumentai, pateikiami su pasiūlymu:
Techninis duomenų lapas su visais 3.1 punkte nurodytais katilų techniniais parametrais;
Dokumentas (sertifikatas, bandymų protokolas ar gamintojo deklaracija), patvirtinantis katilų atitiktį LST EN 303-5:2012/2021 arba lygiavertis ir Reglamentui (ES) 2015/1189;
Dokumentai, pateikiami darbų vykdymo metu ir su galutiniu darbų perdavimu:
Statybos darbų žurnalas (jeigu privaloma pagal teisės aktus);
Techninė ir išpildomoji dokumentacija (įskaitant suderintą techninį darbo projektą);
Galutinis priėmimo-perdavimo aktas;
PVM sąskaita faktūra (pagal atskirus etapus arba galutinė);
CE atitikties deklaracija (kiekvienam katilui);
Eksploatacinių savybių deklaracijos;
Gamintojo naudojimo/aptarnavimo instrukcijos lietuvių kalba;
Garantinis lapas;
Katilo pasas / techninė byla.
4. Darbų atlikimo tvarka ir terminai
Darbai vykdomi šia eiga:
Sutarties pasirašymas ir techninio darbo projekto parengimas.
Projekto suderinimas su Pirkėju ir, jei reikalinga, kompetentingomis institucijomis.
Katilinės/aikštelės perdavimas Tiekėjui.
Esamų įrenginių demontavimas.
Montavimo darbai (katilai, dūmtraukis, technologiniai tinklai, automatika, elektrotechnika).
Paleidimo-derinimo darbai.
Personalo apmokymas.
 Darbų užbaigimo procedūros ir objekto perdavimas eksploatuoti.
Galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymas.
Garantinis laikotarpis (žr. 6 skyrių).
Bendras darbų (projektavimo ir montavimo) atlikimo terminas — 6 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos, atsižvelgiant į socialinės globos įstaigos nepertraukiamo šildymo poreikį — darbų grafike turi būti numatytos priemonės, minimizuojančios šildymo pertrūkius (pvz., etapinis senos ir naujos sistemos veikimas, laikina šildymo priemonė).

Tiekėjo pareigos:
Sukomplektuoti ir pateikti 2 vnt. biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus (ne mažiau 495 kW kiekvienas) su visa 3.1 punkte nurodyta komplektacija;
Įrangos techninius duomenis, pasus, aptarnavimo instrukcijas, sertifikatus, atitikties deklaracijas, bandymų rezultatus pateikti lietuvių kalba kartu su įranga;
Atlikti montavimo ir kitus darbus pagal STR, Katilinių įrenginių įrengimo taisykles ir kitus teisės aktus;
Atlikti paleidimo-derinimo darbus ir personalo apmokymą;
Pildyti ir pateikti Pirkėjui statybos darbų žurnalą ir kitą techninę/išpildomąją dokumentaciją;
Aktyviai dalyvauti darbų užbaigimo procedūrose, pašalinti esamus/potencialius trūkumus ir defektus (įskaitant dėl netinkamo/neišsamaus techninio darbo projekto), kad statinys būtų tinkamai perduotas eksploatacijai LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Sutarties įvykdymu susijusios išlaidos: projektavimas, montavimo darbai, įranga ir jos transportavimas, paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas, dokumentacijos parengimas ir kitos su Pirkimo objektu susijusios išlaidos.
5. Garantija
Katilams (įrangai) — garantija ne trumpesnė kaip 2 metai nuo paleidimo-derinimo darbų atlikimo ir perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
Katilo korpusui (slėginei daliai) dėl prakiurimo — garantija ne trumpesnė kaip 5 metai.
Montavimo darbams — garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (standartinė statybos darbų garantija, taikoma atskirai nuo įrangos garantijos).
Defektų šalinimas garantiniu laikotarpiu — per suderintą terminą, orientaciniai 5–10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo; sudėtingesniems atvejams — per papildomai su Pirkėju suderintą terminą; defektai šalinami nemokamai.
Tarnavimo laikas — ne mažiau kaip 15 metų, patvirtinamas gamintojo dokumentacija.
Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, neleistino kuro naudojimo (neatitinkančio 3.1 punkte nurodytų kuro rūšių) ar Pirkėjo aptarnaujančio personalo klaidų, prieštaraujančių gamintojo instrukcijoms.
7. Aplinkosauginiai reikalavimai
Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 dėl žaliųjų pirkimų (bendrieji principai), taip pat atsižvelgiant į tai, kad šildymo įrangos ir statybos darbų kategorija yra reikšminga energijos vartojimo efektyvumo ir emisijų mažinimo požiūriu, šiam pirkimui taikomi šie reikalavimai:
Katilai privalo atitikti Reglamento (ES) 2015/1189 dėl ekologinio projektavimo reikalavimų kietojo kuro katilams keliamus emisijų ir efektyvumo reikalavimus.
Katilai privalo turėti ne mažiau kaip 5 (aukščiausią) emisijų klasę pagal LST EN 303-5:2012/2021 arba lygiavertis standartą.
Darbų atlikimo metu susidarančios statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos, o perdirbamos atliekos perduodamos licencijuotiems atliekų tvarkytojams.
Darbų metu privaloma taikyti priemones, mažinančias dulkių ir triukšmo lygį, ypač atsižvelgiant į tai, kad darbai vykdomi socialinės globos namų teritorijoje.
Tiekėjas privalo dokumentuotai pagrįsti demontuotos senos įrangos perdavimą tinkamai atliekų tvarkymo grandinei (perdirbimui, utilizavimui ar pavojingų atliekų tvarkymui, jei taikoma).

8. Lygiavertiškumo sąlyga (VPĮ 37 str.)
Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus, atitinkančius nurodytą standartą, techninį liudijimą ar bendrosios techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį sprendimą, turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Lygiavertiškumas vertinamas pagal šioje specifikacijoje nurodytus techninius rodiklius (nominalią galią, efektyvumo/emisijų klasę, kuro rūšis, sandėlio talpą ir užkrovimo spartą, automatikos funkcionalumą) ir naudojimo paskirtį. Tiekėjas turi pateikti techninius dokumentus, bandymų protokolus, gamintojo deklaracijas ar kitus įrodymus, leidžiančius nustatyti, kad siūlomas sprendimas ne prastesnis už nurodytus reikalavimus. Perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo, jei tiekėjas tinkamomis priemonėmis įrodo lygiavertiškumą (VPĮ 37 str.)

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
1. Su pasiūlymu arba paraiška teikiamas tik EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų Pridas Nr. 5). Perkančioji organizacija su pasiūlymu arba paraiška nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą ir tik tuo atveju, kai perkančioji organizacija turi pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
1. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
1. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
1. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
1. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
5. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
5. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
6. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	2.
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3.
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 

Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	4.
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	5.
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas
EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	6.
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7.
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8.
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9.
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/


	10.
	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	11.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12.
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.

	13.
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.



__________

[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc126333942]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 

2

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas[footnoteRef:5] [5:  Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.
] 

	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	1. 
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	1.1. 
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių, sudarytų dėl to paties objekto, yra savo jėgomis patiekęs ir sumontavęs karšto vandens katilų už  ne mažiau kaip 80 000,00 EUR be PVM. 
	Pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų atitinkamų prekių sąrašas, kuriame nurodytos katilų su montavimu bendros sumos, Tiekėjo savo jėgomis atliktų įsipareigojimų dalis (vertė), datos ir prekių gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji).
Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju  vertinamas būtent konkretaus ūkio subjekto, grindžiančio atitiktį nustatytam reikalavimui (t. y. tiekėjo, tiekėjo grupės nario (-ių), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi), savo jėgomis (t. y. savarankiškai, nepasitelkiant ūkio subjektų), patiektos [ir sumontuotos]prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė, ir kt.,), o ne visas vykdytos sutarties objektas.
Savo jėgomis patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas jungtinės veiklos pagrindais, yra nustatomos pagal jungtinės veiklos partnerių atsakomybių pasidalinimą, nurodytą jungtinės veiklos sutartyje.
Savo jėgomis patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas kartu su subtiekėjais, yra nustatomos iš visų pagal sutartį patiektų [ir sumontuotų] prekių atimant subtiekėjo patiektas [ir sumontuotas] prekes ar jų dalį (jų kiekį, apimtį, vertę ir kt.). atsižvelgiant į tai, kiek tiekėjas ir (arba) užsakovas sumokėjo subtiekėjui. Visos kitos pagal sutartį patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) priskiriama pačiam tiekėjui.

	Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
· subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.



[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251][bookmark: _Toc126333943]














Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.
__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo forma pateikiama atskirame faile. 
__________



[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc126333945]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlymo kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, įskaitant visus mokesčius ir kitas susijusias išlaidas, įskaitant PVM. Esant skirtingiems PVM mokėtojų statusams, tiekėjų pasiūlymų kainos vertinamos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą, pasiekiamą adresu: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730785-Kaip-vertinti-pasi%C5%ABlymus-kai-tiek%C4%97j%C5%B3-statusas-pagal-PVM-mok%C4%97jim%C4%85-yra-nevienodas-. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

[bookmark: _Ref39586171][bookmark: _Ref39673580][bookmark: _Ref39674283][bookmark: _Toc126333948]Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pateikiamas atskirame faile. 
