Klausimas:

“Norime paklausti, ar tikrai gręžinys nėra užterštas pašalinėmis medžiagomis (pvz.: filtrinės kolonos sėsdintuvas užterštas priemaišomis, nukritęs giluminis siurblys ar kitos pašalinės medžiagos), nes be videodiagnostikos to negalima sužinoti?”

Atsakymas:

Likviduojant gręžinius, būtina vadovautis „POŽEMINIO VANDENS GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, KONSERVAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠU“ patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. D1-257 redakcija). Atlikti video diagnostiką tokio reikalavimo nėra.

Viešųjų pirkimų komisija