Pirkimo sąlygų 5 priedas

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

DĖL HEWLETT PACKARD GAMINTOJO NENUTRŪKSTAMO ELEKTROS ENERGIJOS MAITINIMO SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

(2-a pirkimo objekto dalis)

(Data)

_____________

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko pavadinimas |  |
| Banko kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1.1. mažos vertės skelbiamos apklausos „Nenutrūkstamo elektros energijos maitinimo sistemų techninės priežiūros ir remonto paslaugos“ skelbime, paskelbtame CVP IS priemonėmis ir šio pirkimo sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtiname, kad paslaugas perkančiajai organizacijai teiksime, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir pagal konkurso sąlygose nurodytos techninės specifikacijos bei pagrindines pirkimo sutarties sąlygas.

3. Pasiūlymas galioja 90 dienų.

4. Pasirašydami pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

5. Siūlomos paslaugos ir medžiagos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o jų kainos  yra šios:

Paslaugų ir medžiagų įkainiai

| Eil. Nr. | Aprašymas | Orientacinis per 36 mėn. Paslaugų periodiškumas (kartai), Paslaugų teikimo trukmė (darbo val.) ar medžiagų kiekis (vnt.) | Vieno Paslaugų/medžiagos vieneto (karto, darbo val.) kaina EUR (su PVM) | Bendra Paslaugų/medžiagos kaina EUR (su PVM) (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Įrenginys Nr.1. Hewlett Packard HP 5500XR LRS II rūmai |  |  |  |
| 1.1 | Akumuliatorių įtampos ir vidinės varžos matavimas „AC“ metodu | 12 kartų |  |  |
| 1.2 | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | 12 kartų |  |  |
| 1.3 | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | 12 kartų |  |  |
| 1.4 | Vakuuminis įrenginio valymas | 12 kartų |  |  |
| 1.5 | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | 12 kartų |  |  |
| 1.6 | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | 12 kartų |  |  |
| 7.7 | Statinio jungiklio (BY – PASS) tikrinimas persijungimo režime | 12 kartų |  |  |
| 1.8 | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | 12 kartų |  |  |
| 1.9 | Vizualus sistemos tikrinimas | 12 kartų |  |  |
| 2 | Įrenginys Nr.8. (14 vnt.) HP, HP R7KVA UPS LRS I ir III rūmai |  |  |  |
| 2.1 | Akumuliatorių jungčių korozijos bei elektrolito nuotėkio tikrinimas ir šalinimas | 12 kartų |  |  |
| 2.2 | Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas | 12 kartų |  |  |
| 2.3 | Vakuuminis įrenginio valymas | 12 kartų |  |  |
| 2.4 | Aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas | 12 kartų |  |  |
| 2.5 | Displėjaus parodymų atitikimo su realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas | 12 kartų |  |  |
| 2.6 | Vidinių kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas | 12 kartų |  |  |
| 2.7 | Vizualus sistemos tikrinimas | 12 kartų |  |  |
| 3 | Nenumatytos remonto, gedimų šalinimo paslaugos (taikoma visiems įrenginiams pagal perkančiosios organizacijos užsakymus) | 20 darbo val. |  |  |
| 4 | Medžiagos |  |  |  |
| 4.1 | Akumuliatorių baterija 12V, 7,2 Ah | 50 vnt. |  |  |
| 4.2 | Akumuliatorių baterija 12V, 5 Ah | 20 vnt. |  |  |
| Iš viso EUR su PVM: |  |  |  |  |

PASTABOS:

1. Į tiekėjo pasiūlyme įvardintas paslaugų kainas turi būti įskaičiuotos visos su pirkimo objektu susijusios išlaidos.

2. Kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įrašo kainą EUR be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3. Perkančioji organizacija per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką paslaugas ir medžiagas perka priklausomai nuo poreikio ir turimo finansavimo. Nurodyti planuojami paslaugų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai ir naudojami tik pasiūlymams palyginti ir įvertinti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti visų šiose lentelėse išvardytų paslaugų ar medžiagų ir jų kiekių.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento (jo dalies) pavadinimas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3... | Kiti dokumentai (nurodyti kiekvieno dokumento pavadinimą) |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |