Konkurso sąlygų 7 priedas

„KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

1) kaina (K) – 60;

2) kokybiniai pranašumai (T) – 40;

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Kokybiniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Skenavimo angos diametras, ≥ 800 mm | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |
| T2 | Paciento stalviršio aukštis, ≤ 430mm | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |
| T3 | Erdvinė rezoliucija Z-ašies kryptimi ir XY plokštumoje esant 50 % MTF, ≥ 11 lp/cm | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |
| T4 | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn. | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir kokybinių pranašumų (T) balus:

E = K+ T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

3. Siūlomo objekto Ti kokybinis parametras aprašomas statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: Ti = Li;

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: Ti = Li= 0;

Kokybinių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų kokybinių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=14Ti×Y

Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.

Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.