Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„PROFESIONALŪS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS NEŠTUVAI PACIENTŲ TRANSPORTAVIMUI IR TVIRTINIMUI GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILYJE”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS –9542746)

TED NUORODA: OL S NUMERIS 191/2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 680556-2026 (02/10/2026)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Profesionalūs greitosios medicinos pagalbos neštuvai pacientų transportavimui ir tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobilyje |  |  | 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |
| 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Prekių techniniai aprašymai, etiketės, bukletai, katalogai ar lygiaverčiai turi būti išversti į lietuvių kalbą. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paskirtis | Profesionalūs greitosios medicinos pagalbos neštuvai pacientų transportavimui ir tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobilyje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Važiuoklė | Automatiškai išsiskleidžianti / susilankstanti važiuoklė, pritaikyta neštuvų pakrovimui į greitosios medicinos pagalbos automobilį. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ratukai | >4 ratukai, kurių skersmuo > 200 mm. >2 ratukai pasukami 360° (+/-10°) kampu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aukščio reguliavimas | >4 aukščio pozicijos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priekinės ir galinės dalies reguliavimas | Turi būti galimybė reguliuoti neštuvų priekinės ir galinės dalies aukštį. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Keliamoji galia | >250 kg. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Čiužinys | Neštuvai komplektuojami su pacientui skirtu čiužiniu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saugos diržai | Komplektuojami su paciento saugos diržais. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fiksavimo sistema | Greito fiksavimo mechanizmas neštuvų tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobilyje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suderinamumas su automobiliu | Neštuvai ir fiksavimo sistema turi būti suderinami su Perkančiosios organizacijos naudojamu greitosios medicinos pagalbos automobilio (pridedamos nuotraukos) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saugos bandymai | Neštuvai ir jų fiksavimo sistema turi būti išbandyti pagal EN 1789 ar lygiaverčius reikalavimus, įskaitant 10G ar lygiavertes dinamines apkrovas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CE ženklinimas | Gaminys turi būti paženklintas CE ženklu pagal jam taikomus teisės aktų reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montavimas / pritaikymas | Tiekėjas turi sumontuoti, pritaikyti neštuvų fiksavimo sistemą automobilyje ir atlikti funkcinį patikrinimą. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantija | >24 mėnesiai. |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |