MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „SUSIDĖVĖJUSIO LIFTO MODERNIZAVIMO DARBAI“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	7

8.     Sutarties sudarymas	8

9.     Kitos sąlygos	9

# Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos bankas, juridinio asmens kodas 188607684, adresas Gedimino pr. 6, darbo laikas I–IV  8.00–17.00 val., V  8.00–15.45 val. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes pirkimo objektas nėra įtrauktas į CPO katalogą.

1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3.  punktu (-ais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti  Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti susidėvėjusio lifto modernizavimo darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ .

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ ir 5 priede „Pasiūlymas“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties reikalavimams (3 priedas).

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1.Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 5 „Pasiūlymas“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tinkamai užpildytas ir pasirašytas pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

# 9. Kitos sąlygos

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės (pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalies nuostatas): ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Tiekėjas pasiūlymo formoje turės pažymėti taip arba ne. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1.Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

2. Jei pasiūlymas teikiamas tiekėjų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

3. Kvalifikacijai įvertinti perkančioji organizacija vietoje kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų prašo pateikti kartu su pasiūlymu kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (pirkimo sąlygų 3 priedas), kuria būtų patvirtinama, kad dalyvių kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Perkančioji organizacija atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos atskiro pranešimo, pateikto el. paštu, išsiuntimo dienos (tiekėjas turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų). Jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, Kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją turi pateikti tik tas ūkio subjektas, atstovaujantis tiekėjų grupei, subtiekėjams (jeigu tokie bus pasitelkiami) ir rengiantis bendrą pasiūlymą.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
|  | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Statinių kategorija – ypatingi statiniai; Pastatų tipas – negyvenamieji pastatai; Pastatų paskirties grupė – visuomeninės; Pastatų paskirtis – administracinės paskirties. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai: - statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo) statyba ir montavimas; apdailos darbai - grindų įrengimas, galutinis grindų dangų įrengimas, tinkavimas, dažymas. specialieji statybos darbai: elektrotechnikos darbai: - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; PASTABA: Atsižvelgiant į nuo 2024-11-01 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ pasikeitimus, bet kokiu atveju, vertinant, ar atestatas yra tinkamas, bus vertinama, ar tiekėjas turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu objekte: ypatingasis negyvenamasis administracinės paskirties pastatas | Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas laimėtojas: Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies tiekėjams* išduota Teisės pripažinimo pažyma**, arba užsienio šalies tiekėjų* kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Užsienio šalies tiekėjo* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę tiekėjas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teisės pripažinimo dokumentai turi būti gauti iki pirkimo sutarties pasirašymo. Perkančioji organizacija informaciją apie išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai. Užsienio šalies tiekėjai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, kad galimas laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas, gali pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies tiekėjai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką t. y. iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. *Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai – turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. **Vietoje teisės pripažinimo pažymos užsienio šalies tiekėjas gali pateikti SSVA pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti Teisės pripažinimo pažymą, patvirtintą kopiją. Teisės pripažinimo pažymą, užsienio tiekėjas privalės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo. PASTABA: Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodytas visas pastatų pobūdis (neišskirtas/nenurodytas pastato tipas, pastato paskirties grupė, pastato paskirtis) ar nurodytos visos statybos darbų sritys (neišskirtos/nenurodytos bendrųjų ir (ar) specialiųjų darbų sritys) ar pastatų tipas, paskirties grupė, pastatų paskirtis ar statybos darbų sritys yra išskirti ir tarp jų yra nurodyti reikalaujami – tokie dokumentai yra tinkami | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Reikalavimą gali tenkinti bet kuris vienas ūkio subjektų grupės narys. - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nėra keliamas., tačiau jis privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tokių subtiekėjų kvalifikacija pirkimo procedūrų metu netikrinama, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Pirkimo sutarties vykdymo metu perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Jei pasiūlymas teikiamas tiekėjų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Netaikoma |  |  |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Perkamiems lifto modernizavimo darbams (išmontavimo ir naujo sumontavimo darbams) tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Reikalavimą gali tenkinti bet kuris vienas ūkio subjektų grupės narys. - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams šis reikalavimas nėra keliamas. |

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“

LIETUVOS BANKUI

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

_____________ Nr. ______

(data)

Aš,	,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) 	,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios)

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame 	pirkime,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo Nr.)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

| Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Taip | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi turėti teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Statinių kategorija – ypatingi statiniai; Pastatų tipas – negyvenamieji pastatai; Pastatų paskirties grupė – visuomeninės; Pastatų paskirtis – administracinės paskirties. |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

| ________________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (parašas) | ________________________ (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. SĄVOKOS

- Užsakovas –  Lietuvos bankas.

- Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

- Prekės – Keleivinis liftas (toliau – liftas).

- Darbai – esamo hidraulinio lifto demontavimo ir naujo lifto sumontavimo į esamą šachtą darbai.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

II DALIS. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Esamo hidraulinio lifto demontavimo, jo utilizavimo ir naujo  lifto įsigijimo bei jo sumontavimo darbai esamoje šachtoje (toliau – Darbai).

III DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Siekiant pakeisti susidėvėjusį Lietuvos banko liftą (adresu: Gedimino pr. 8, Vilnius), būtina pakeisti susidėvėjusį (esamo lifto registracijos Nr. LF-01-02644) 5 sustojimų liftą nauju į esamą šachtą. Pateikiant pasiūlymą privalu prie jo pridėti informacinę medžiagą apie siūlomo lifto charakteristikas (bukletas, techninis lapas ar pan.), ir užpildyti pasiūlymo lentelę, nurodant lifto techninius parametrus.

- Rangovas  darbus turės atlikti per 8 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo ir statybvietės perdavimo dienos pagal su Užsakovu suderintą kalendorinį grafiką. Kalendoriniame grafike turi atsispindėti lifto keitimo etapai. Lifto keitimo darbų kalendorinis grafikas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po lifto pristatymo į Gedimino pr.8, Vilniuje dienos. Užsakovas grafiką tikslina/patvirtina per 3 darbo dienas nuo jo gavimo.

- Keičiant liftą numatomi tokie pagrindiniai darbai:

3.1. Apsitverti darbo zoną nuo pašalinių žmonių patekimo;

3.2. Priešgaisrinės signalizacijos signalų pasijungimas ir suderinimas.

3.3. Esamo hidraulinio lifto mechanizmų patalpoje ir lifto šachtoje išmontavimas;

3.4. Atlikus lifto durų išmontavimą – angas uždengti plokštėmis, taip apsaugant darbuotojus nuo kritimo pavojaus;

3.5. Statybos – montavimo darbai lifto šachtoje, įrengiant naujai visas būtinas inžinerines sistemas, reikalingas naujo lifto eksploatacijai;

3.6. Elektros maitinimo pasijungimas nuo esamo įvado mašinų patalpoje;

3.7. Vėdinimo į išorę išvedimas (jeigu reikalinga).

3.8. Darbai būtini pritaikant šachtą naujo keltuvo montavimui (esamos šachtos brėžiniai pridedami techninės specifikacijos (toliau-TS) prieduose - brėžiniai Nr.1 ir Nr.2). Esama lifto šachta -  gelžbetoninė / pilnavidurių silikatinių plytų mūro.

3.9. Naujo lifto sumontavimas;

3.10. Naujo lifto mechanizmų, esančių mašinų patalpoje įrengimas (jeigu reikalinga);

3.11. Lifto šachtos išorinių paviršių apdailos remonto atlikimas, glaistymas, dažymas ne mažiau 2 sluoksniais (jeigu reikalinga);

3.12. Esamų šviestuvų ir elektros instaliacijos pakeitimas lifto šachtoje į LED šviestuvus (ne mažiau kaip po vieną kiekviename aukšte) arba LED juostą;

3.13. Lifto keitimo metu susidariusių atliekų pašalinimas iš patalpų, teisės aktų nustatyta ir su Užsakovu suderinta tvarka;

3.14. Seno hidraulinio lifto išregistravimas iš VDI pavojingų įrenginių registro ir utilizavimas, bei naujo lifto registravimas VDI pavojingų įrenginių registre;

3.15. Naujo lifto ekspertizės atlikimas, paleidimo-derinimo darbai, bandymų darbai.

- Rangovas atsakingas už savo organizuojamų darbų saugos ir sveikatos, bei kokybės reikalavimus.

- Demontavus ir pašalinus lifto įrangą, turi būti kokybiškai atstatyti pažeisti pastato elementai.

- Turi būti įrengtos (rekonstruotos) inžinerinės sistemos reikalingos lifto funkcionavimui: elektros tiekimo, ryšių ir kt. Po lifto keitimo, be liftų saugai ir veikimui reikalingų laidų ir įtaisų, lifto šachtoje neturi išlikti ar būti įrengta naujų kitų vamzdynų, laidų ar įtaisų.

- Liftas turi veikti automatiniu režimu. Ryšių sistema, avarinis apšvietimas bei vėdinimas turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad veiktų net ir nutrūkus normaliam energijos tiekimui. Jie turi veikti ne trumpiau nei 30 min. Pagrindine lifto sustojimo aikštele laikoma aikštelė „1“ aukšte. Kiekviename lifto sustojimų aukšte, virš arba šalia lifto kabinos, turi būti indikacija švieslentėje, kurioje matytųsi lifto kabinos judėjimo kryptis ir padėtis (aukštas).

IV DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

1. Į kainą turi būti įskaičiuota: naujo lifto, jo mechanizmų kaina su atvežimu iki  objekto Gedimino pr. 8, Vilniuje, esamo lifto demontavimo ir utilizavimo ir naujo lifto montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, ekspertizės darbai, visi kiti darbai, būtini priduoti naują liftą tikrinimo įstaigai, visos montavimui reikalingos medžiagos ir tvirtinimo elementai, kitos būtinos išlaidos lifto pilnam parengimui, visi statybiniai darbai ir apdailos darbai, reikalingi atlikti prieš ir po naujo lifto sumontavimo, durų angų uždengimai po lifto demontavimo darbų.

V DALIS. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

1. Liftas ir kiti jo įrengimui reikalingi gaminiai, pusgaminiai, medžiagos ir statybos produktai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų keliamus reikalavimus ir turėti CE ženklinimą. Turi būti numatoma naudoti tokius statybos produktus, medžiagas bei įrenginius, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus (pagal STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga). Perkančioji organizacija, įvertinus gautų medžiagų ir gaminių gautus dokumentus, sertifikatus ir kt., priedus, taip pat vizualiai įvertinus atvykusias medžiagas, produktus ar gaminius, bet kuriuo momentu pasilieka teisę atmesti medžiagas, produktus ar gaminius, kurie bus nepakankamos kokybės ar netinkami šiam objektui įrengti.

2. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos darbams atlikti, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos - pagamintos ne anksčiau kaip prieš  2 metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose:

Darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“), taip kaip numatyta pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 2 priedo XIII skyriuje.

4. Lifto kabinos sienos, kabinos ir šachtos durys, durų angokraščiai turi būti aptaisyti iš nerūdijančio plieno (ne mažiau kaip 1 mm storio) skardos lakštų (negali būti panaudota plieno imitacija), užleidžiant ne mažiau kaip 10 cm į šonus ir į viršų. Lifto kabinos grindų danga turi būti neslidi, lengvai valoma, labai atspari dilimui, juodos arba tamsiai pilkos spalvos. Visi lifto kabinos sienų, lubų ir durų paviršiai turi būti atsparūs dažnam valymui, naudojant profesionalias medžiagas.

5. Gavus signalą “gaisras” iš apsaugos pulto, liftas turi automatiškai leistis į sustojimą „0“ aukšte ir išlaipinti keleivius. Jei gaisro signalas „0“ aukšte – keleivių išlaipinimas turi būti numatytas kitame aukšte. Dingus elektros įtampai, lifte turi būti numatytas automatinis keleivių išlaisvinimas, užsidegti avarinis kabinos apšvietimas. Pagrindinis lifto pavaros variklis turi būti apsaugotas nuo trumpojo jungimo srovių ir nuo perkrovos.

6. Numatyti prisijungimo galimybes liftų dispečerizacijai.

7. Liftas turi būti pateiktas su visa reikalinga jų montavimui, bandymui, įteisinimui ir eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybės ir atitikties įvertinimo pažymėjimais ir k t. Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalbomis.

2. LIFTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

| Eil. Nr. | Įrenginio parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atitinka standartams | LST EN 81-20/50 arba lygiavertį |
| 2 | Darbinė temperatūra | Ne žemesnė kaip nuo +5 iki +40 |
| 3 | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 630kg/ 8 žmonės |
| 4 | Greitis | Ne mažiau kaip 1 m/s |
| 5 | Sustojimų/durų skaičius | 5/5 |
| 6 | Kabinos įėjimai | Iš vienos pusės |
| 7 | Aukštų žymėjimas | 0; 1; 2; 3; 4 |
| 8 | Kėlimo aukštis | Ne mažiau kaip 13,84 m |
| 9 | Variklio galia | Ne mažiau kaip 4,5 kW |
| 10 | Pavara | Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu |
| 11 | Maitinimas | 3x400V; 3-50 Hz |
| 12 | Važiavimų sk./h | Ne mažiau kaip 180/h |
| 13 | Valdymas | Mikroprocesorinis/ keleivių surinkimas aukštyn ir žemyn |
| 14 | Kabinos matmenys | 1100 x 1400 x 2100 mm, ±5mm, pagal TS Priede Nr.1 brėžinį |
| 15 | Durų matmenys | 900 x 2000 mm, ±5mm, pagal TS Priede Nr.1 brėžinį |
| 16 | Šachtos durys | Šlifuotas nerūdijantis plienas |
| 17 | Kabinos durys | Šlifuotas nerūdijantis plienas |
| 18 | Durų priešgaisrinė kvalifikacija | Ne mažiau kaip E 120 |
| 19 | Durų tipas | Šoninio atidarymo, dviejų panelių |
| 20 | Kabinos sienos | Šlifuotas nerūdijantis plienas |
| 21 | Kabinos apšvietimas | Apšvietimas „LED”, nerūdijančio plieno lubose |
| 22 | Kabinos grindys | Juoda arba tamsiai pilka neslidi guma arba PVC danga |
| 23 | Valdymo panelė | Nerūdijančio šlifuoto plieno, elektromechaniniai durų atidarymo bei uždarymo klavišai su Brailio raštu ir padėties indikacija |
| 24 | Porankis | Ant šoninės sienos šlifuoto nerūdijančio plieno apvalus, lenktais galais |
| 25 | Veidrodis | Ant galinės sienos (3/4 kabinos aukščio, skaidraus stiklo) |
| 26 | Kita informacija | Perkrovos davikliai, Durų kontrolė - foto užuolaida, Nešantys lynai: Plieniniai dengti polimerine danga, Kabinos aukšto padėties indikatoriai (kabinoje ir pagrindiniame aukšte), Valdymas gaisro atveju pagal LST EN 81-73, Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos, Avarinis apšvietimas, Kabinos atvykimo gongas, Balso sintezatorius, Išankstinis durų atidarymas, Pritaikytas žmonėms su negalia pagal LST EN81 -70, Kuprinės tipo lifto pakabinimo sistema (tik ant vienos šoninės šachtos sienos), dingus elektrai avarinis nusileidimas iki sustojimo, pagrindinis variklis valdomas dažnio keitikliu, durų pavaros variklis valdomas dažnio keitikliu, lifto kabinos vėdinimas |
| 27 | Išoriniai signalai | „ Galimybė pasirinktus signalus integruoti į pastato valdymo ar monitoringo sistemas, išskiriant du signalų tipus:“ - Išėjimo signalai (OUTPUTS): teikia informaciją apie lifto būseną (padėtį, veikimo režimą ir kt.) monitoringo įrenginiams. - Įėjimo signalai (INPUTS): skirti skirtingiems lifto veikimo ir valdymo režimams suaktyvinti iš pastato valdymo sistemos. |
| 28 | Šachtos apšvietimas | LED šviestuvai(ne mažiau kaip po vieną kiekviename aukšte) arba LED juosta, ne mažiau kaip _50__Lx; pagal LST EN81-20 standarto reikalavimus |
| 29 | Garantiniai įsipareigojimai | Gamintojo nurodyta garantija, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai po įvedimo į eksploataciją. |

3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

3.1. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis Techniniu reglamentu „Liftai ir liftų saugos įtaisai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais., reglamentuojančiais pastatų, statinių įrengimą,  darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos, gaisrinės saugos ir kitus su darbų sauga susijusius reikalavimus.

4. 	DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMIS SAVYBĖMIS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Liftas ir jo saugos mazgai turi būti nustatyta tvarka pažymėti CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaracijas.

5. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

5.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios:

5.1.1. Darbų atlikimo grafikas ir darbų organizavimo (veikiančiame objekte) planas su aprašu nurodant darbų atlikimo etapus, bei už darbų vykdymą ir darbų, priešgaisrinę saugą atsakingus įmonės darbuotojus;

5.1.2. Pateikti dokumentus, patvirtinančius medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Techninėje specifikacijoje nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

5.1.3. Šachtos durų priešgaisrinis sertifikatas E120;

5.1.4. Deklaracija dėl 4.1. punkto reikalavimų atitikimo;

5.1.5. Darbuotojų, atliksiančių darbus, sąrašą;

5.1.6. Pateikti gamintojo išduotą dokumentą patvirtinantį, kad Rangovas yra gamintojo atstovas ir turi teisę atlikti lifto montavimą, priežiūrą montavimo metu ir kokybės kontrolę (pateikiama kartu su pasiūlymu);

5.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

5.2.1. Įrangos garantinį laikotarpį liudijantys dokumentai;

5.2.2. Darbų perdavimo – priėmimo aktas;

5.2.3. Kiti dokumentai(ekspertizės aktas, lifto pasas ir kt.) numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimuose.

5.2.4 Atliekų utilizavimo aktas.

6. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Naujas liftas turi būti pristatytas per 120 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Per 5 d.d. nuo naujo lifto pristatymo pateikti ir suderinti seno lifto demontavimo ir naujo lifto sumontavimo darbų grafiką ir darbų organizavimo (veikiančiame objekte) planą su aprašu. Seno lifto demontavimo ir naujo sumontavimo darbų atlikimo data turės būti suderinta su Lietuvos banku, darbus atlikti ne vėliau kaip per 70 k. d. po darbų grafiko suderinimo. Į darbų atlikimo terminą įskaitomas ir darbų priėmimo laikas bei lifto/ darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymas.

6.3. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduos Užsakovui 5 punkte nurodytus dokumentus, kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti.

6.4. Užsakovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos išduoti Rangovo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į Užsakovo teritorijas.

7. Prievolių vykdymo vieta

7.1. Gedimino pr. 8, Vilnius.

8. Priedai

8.1. TS Priedas Nr. 1 – brėžinys Nr.1 (esamo keleivinio hidraulinio lifto (reg.Nr. LF-01-02644) šachtos brėžinys).

8.2. TS Priedo Nr.1, brėžinys Nr.2 (esamo keleivinio hidraulinio lifto (reg.Nr. LF-01-02644) šachtos brėžinys).

_________

TS Priedo Nr.1, brėžinys Nr.1

(esamo keleivinio hidraulinio lifto (reg. Nr. LF-01-02644) šachtos brėžinys)

TS Priedo Nr.1, brėžinys Nr.2

(esamo keleivinio hidraulinio lifto (reg. Nr. LF-01-02644) šachtos brėžinys)

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

(herbas arba prekių ženklas)

(tiekėjo pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos bankui

# PASIŪLYMAS

DĖL SUSIDĖVĖJUSIO LIFTO MODERNIZAVIMO DARBŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas ir kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai ir kodai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Tiekėjo valdymo ir (ar) priežiūros organas (nurodoma, jeigu turi) |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad susipažinome ir sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Pirkimo skelbime;

- Pirkimo sąlygose, kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Tiekėjas ketina pasitelkti šiuos ūkio subjektus, subtiekėjus, ar specialistus*:

| Ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)** |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)** |  |
| Specialistas (-ai), kuris (-ie) bus pasitelkiamas (-i), tačiau jis (-ie) nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (ų) ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas (-ai) pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbintas (-i) (kvazisubtiekėjas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), subtiekėją (-us) ar specialistą (-us) |  |

*Pildyti, jeigu ketina pasitelkti ūkio subjektus, subtiekėjus, ar specialistus

Mūsų siūlomas įrenginys atitinka šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Įrenginio parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmės išpildymas | Siūlomo įrenginio techniniai parametrai (nurodyti informaciją, kur reikalaujama/kitur - pažymėti „atitinka“) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas/modelis |  | Nurodyti (pateikti atitiktį techniniams parametrams įrodančius dokumentus ar nuorodas) |  |
| 1 | Atitinka standartams | LST EN 81-20/50 arba lygiavertį | nurodyti |
| 2 | Darbinė temperatūra | Ne žemesnė kaip nuo +5 iki +40 | nurodyti |
| 3 | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 630kg/ 8 žmonės | nurodyti |
| 4 | Greitis | Ne mažiau kaip 1 m/s | nurodyti |
| 5 | Sustojimų/durų skaičius | 5/5 | nurodyti |
| 6 | Kabinos įėjimai | Iš vienos pusės |  |
| 7 | Aukštų žymėjimas | 0; 1; 2; 3; 4 | nurodyti |
| 8 | Kėlimo aukštis | Ne mažiau kaip 13,84 m | nurodyti |
| 9 | Variklio galia | Ne mažiau kaip 4,5 kW | nurodyti |
| 10 | Pavara | Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu |  |
| 11 | Maitinimas | 3x400V; 3-50 Hz | nurodyti |
| 12 | Važiavimų sk./h | Ne mažiau kaip 180/h | nurodyti |
| 13 | Valdymas | Mikroprocesorinis/ keleivių surinkimas aukštyn ir žemyn |  |
| 14 | Kabinos matmenys | 1100 x 1400 x 2100 mm, ±5mm (pagal TS Priede Nr.1 brėžinį) | nurodyti |
| 15 | Durų matmenys | 900 x 2000 mm, ±5mm (pagal TS Priede Nr.1 brėžinį) | nurodyti |
| 16 | Šachtos durys | Šlifuotas nerūdijantis plienas |  |
| 17 | Kabinos durys | Šlifuotas nerūdijantis plienas |  |
| 18 | Durų priešgaisrinė kvalifikacija | Ne mažiau kaip E 120 | nurodyti |
| 19 | Durų tipas | Šoninio atidarymo, dviejų panelių |  |
| 20 | Kabinos sienos | Šlifuotas nerūdijantis plienas |  |
| 21 | Kabinos apšvietimas | Apšvietimas „LED”, nerūdijančio plieno lubose |  |
| 22 | Kabinos grindys | Juoda arba tamsiai pilka neslidi guma arba PVC danga | nurodyti |
| 23 | Valdymo panelė | Nerūdijančio šlifuoto plieno elektromechaniniai durų atidarymo bei uždarymo klavišai su Brailio raštu ir padėties indikacija |  |
| 24 | Porankis | Ant šoninės sienos šlifuoto nerūdijančio plieno apvalus, lenktais galais |  |
| 25 | Veidrodis | Ant galinės sienos (3/4 kabinos aukščio, skaidraus stiklo) |  |
| 26 | Kita informacija | Perkrovos davikliai; Durų kontrolė - foto užuolaida; Nešantys lynai: plieniniai, dengti polimerine danga; Kabinos aukšto padėties indikatoriai (kabinoje ir pagrindiniame aukšte); Valdymas gaisro atveju pagal LST EN 81-73; Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos; Avarinis apšvietimas; Kabinos atvykimo gongas; Balso sintezatorius; Išankstinis durų atidarymas; Pritaikytas žmonėms su negalia pagal LST EN81 -70; Kuprinės tipo lifto pakabinimo sistema (tik ant vienos šoninės šachtos sienos); dingus elektrai, avarinis nusileidimas iki sustojimo; Pagrindinis variklis, valdomas dažnio keitikliu; Durų pavaros variklis, valdomas dažnio keitikliu; Lifto kabinos vėdinimas |  |
| 27 | Išoriniai signalai | Galimybė pasirinktus signalus integruoti į pastato valdymo ar monitoringo sistemas, išskiriant du signalų tipus: - Išėjimo signalai (OUTPUTS): teikia informaciją apie lifto būseną (padėtį, veikimo režimą ir kt.) monitoringo įrenginiams. - Įėjimo signalai (INPUTS): skirti skirtingiems lifto veikimo ir valdymo režimams suaktyvinti iš pastato valdymo sistemos. |  |
| 28 | Šachtos apšvietimas | LED šviestuvai (ne mažiau kaip po vieną kiekviename aukšte) arba LED juosta, ne mažiau kaip _50__Lx; pagal LST EN81-20 standarto reikalavimus | nurodyti |
| 29 | Garantiniai įsipareigojimai | Gamintojo nurodyta garantija, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai po įvedimo į eksploataciją. | nurodyti |

Mūsų siūloma prekių ir darbų kaina yra:

| Darbų/prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Bendra kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Liftas (nurodyti pavadinimą/modelį, gamintoją) | 1 kompl. | 1 |  |
| Seno lifto išmontavimo ir naujo lifto sumontavimo darbai | 1 kompl. | 1 |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |
| PVM* __ proc. |  |  |  |
| Iš viso pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |

*Nurodomas tiekėjo mokėtinas PVM dydis proc. Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____________________________________________.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomas kainas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką dėl visų išlaidų, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta. Teikdami šį pasiūlymą, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys (pasirenkama, kai pirkimo metu tiekėjo kvalifikacija tikrinama ne visa apimtimi).

Tiekėjams taikomas nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalies nuostatas (įrašyti taip arba ne):

| Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose? |  |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (PO šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims)***

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis VPĮ PO įpareigota viešinti laimėjusį pasiūlymą ir sudarytą sutartį. PO nebus atsakinga už paviešintą informaciją, kuri tiekėjo nebuvo nurodyta kaip konfidenciali.

Pasiūlymas galioja iki ____________ (tiekėjas nurodo terminą, jei jis ilgesnis  nei Pirkimo sąlygose reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas, priešingu atveju pildyti nereikia).

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

| (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo organizatorius.

- Pirkimo organizatorius patikrina dalyvių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijas. Kai tiekėjas nepateikia kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos, pirkimo organizatorius prašo tiekėjo pateikti kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Jeigu tiekėjas kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijoje nepažymėjo, ar atitinka keliamą (-us) reikalavimą (-us), tuomet pirkimo organizatorius turi prašyti tiekėjo patikslinti deklaraciją per protingą terminą. Tokiu atveju pirkimo organizatorius vertina teikėjo pasiūlymą tik jam patikslinus deklaraciją.

- Kai prie kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos tiekėjas pateikia ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, pirkimo organizatorius jų nevertina, išskyrus tą atvejį, kai toks tiekėjas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Tokiu atveju pateikti dokumentai gali būti vertinami tik po to, kai įvertintas gautas pasiūlymas ir pagal vertinimo rezultatus jis gali būti pripažintas laimėjusiu.

- Pasiūlymas atmetamas tais atvejais, kai teikėjas, pirkimo organizatoriui paprašius, nepatikslino kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos arba patikslinęs kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, joje nurodė, kad neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Apie tokio pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu pranešant apie šio patikrinimo rezultatus bei pagrindžiant priimtus sprendimus.

- Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Pirkimo organizatorius priima sprendimą dėl dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiko perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus, kitų dalyvių kvalifikacija netikrinama.

- Pirkimo organizatorius vertina, ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

- Jei tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė netikslius, neišsamius šiuos pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį ar jų nepateikė pirkimo organizatorius privalo paprašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jo nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos.

- Jeigu pateiktame pasiūlyme pirkimo organizatorius randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, jis privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo galutinės kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių ar papildyti kainą naujomis dalimis.

- Jei tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodoma pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kaina atrodo neįprastai maža, prašoma pagrįsti neįprastai mažą kainą arba sąnaudas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio 2 – 3 dalyse nustatyta tvarka.

- Pirkimo organizatorius vertina, ar nebuvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.

- Tiekėjo pateikti pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai siunčiami perkančiajai organizacijai tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

- Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo organizatoriui paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo organizatoriui parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

- Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų, patikslintų ar papildytų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

- Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį, nustato, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

- Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:

15.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

15.2. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;

15.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

15.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikė raštiško pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos pagrindimo arba nepateikė tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų;

15.5. tiekėjas per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties;

15.6. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

15.7. tiekėjų, kurių pasiūlymai, neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

15.8. tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; pirkimo sąlygų 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose numatytais atvejais;

15.9. tiekėjas iki vokų atplėšimo procedūros pradžios nepateikė (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo;

15.10. kitais Įstatyme ar Apraše bei šiose pirkimo sąlygose numatytais atvejais.

16. Tiekėjams, kurių pasiūlymai atmesti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CVP IS priemonėmis pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

LIFTO, ESANČIO GEDIMINO PR. 8 VILNIUS, MODERNIZAVIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR.__________

2026 m.      _____ d.

Lietuvos bankas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas_________________, veikiančio pagal Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo bei kitų sutarčių rengimo, įforminimo, saugojimo ir sąskaitų tvarkymo Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos pirmininko 2026-03-16 d. įsakymu Nr. V 2026/02-52, _____ papunkčio nuostatas, ir ____________ (toliau – Rangovas), atstovaujamas _____________, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abu kartu vadinami šalimis, o atskirai – šalimi, atsižvelgdami į Lietuvos banko pastato, esančio Gedimino pr. 8 Vilnius, susidėvėjusio lifto modernizavimo darbų pirkimo (pirkimo Nr. ________), įvykdyto mažos vertės, skelbiamos apklausos būdu (Lietuvos banko viešųjų pirkimų komisijos 2026 m. _______ d.  viešojo pirkimo pažyma Nr. ________), rezultatus, sudarė šią lifto, esančio Gedimino pr. 8 Vilniuje, modernizavimo darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas privalo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus statybą reglamentuojančius teisės aktus, statybos techninius reglamentus, statybos taisykles, standartus, techninius įvertinimus bei metodinius nurodymus, rekomendacijas (toliau – teisės aktai) ir pagal Techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama Sutarties dalis, reikalavimus, atlikti esamo hidraulinio lifto demontavimo ir naujo  lifto įsigijimo, bei jo sumontavimo darbus, statybos užbaigimo procedūras ir parengti dokumentus, privalomus statybos užbaigimo procedūrai tinkamai atlikti (jei taikoma), bei sutvarkyti statybvietę, sutvarkyti, surinkti ir išvežti statybines atliekas, (toliau – Darbai).

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus bei už juos sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.3. Darbų atlikimo vieta- Gedimino pr. 8, Vilnius.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Sutarties kaina be PVM ___________ Eur (____________ eurų 00 ct), PVM __________ Eur (_____________ eurai), Sutarties kaina su PVM _______ Eur (______________________ eurai). Sutarties kaina be PVM atitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatyta tvarka apskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.3 Į šios Sutarties 2.2 papunktyje nurodytą Sutarties kainą įskaityti visi Rangovo mokesčiai ir visos išlaidos su naujo lifto pristatymu, seno lifto demontavimu ir utilizavimu, naujo lifto įrengimo, šachtos paruošimu (darbo jėgos, įrengimų, visų medžiagų, gaminių, sandėliavimo, transportavimo, kitų darbų, paslaugų, gaminių išlaidos, draudimo, garantijų išlaidos, statybinių atliekų išvežimo ir sutvarkymo išlaidos ir visos kitos išlaidos, reikalingos darbams atlikti), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam šios Sutarties įvykdymui, taip pat visos išlaidos, susijusios tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2.4. Sutarties kaina, nurodyta šios Sutarties 2.2 papunktyje, negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus tą atvejį, jeigu bus pakeistas PVM dydis. Tokiu atveju kaina perskaičiuojama, nekeičiant fiksuotos kainos be PVM, atitinkamai perskaičiuojant tik PVM dalį. Perskaičiuota fiksuota kaina su PVM taikoma tik tų Darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami po susitarimo dėl kainos perskaičiavimo sudarymo dienos, atžvilgiu. Kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Kaina bus perskaičiuota taip, kaip nurodyta, ir tai nebus laikoma šios Sutarties sąlygų keitimu. Sutarties kaina dėl kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojama ir nebus keičiama.

2.5. Už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai pagal Sutarties ir teisės aktų reikalavimus įvykdytus Darbus, taikant atvirkštinį PVM apmokestinimą, Užsakovas mokėjimo pavedimu sumoka Rangovui, priėmus Rangovo įvykdytus Darbus, gavus visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, kurie privalo būti perduoti Užsakovui pagal Sutarties, Techninės specifikacijos ir teisės aktų reikalavimus, pasirašius dokumentų perdavimo – priėmimo aktą, darbų perdavimo – priėmimo aktą ir statybvietės perdavimo – priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo teisingos elektroninės PVM sąskaitos faktūros gavimo SABIS (pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt) sistemoje dienos. Apskaičiuotą ir PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą PVM sumą Užsakovas sumoka į Lietuvos Respublikos biudžetą. PVM sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius darbų, dokumentų ir statybvietės perdavimo - priėmimo aktus.

2.6. Subrangovo pageidavimu ir Rangovui sutikus, Užsakovas gali atsiskaityti su subrangovu tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo arba informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šiame Sutarties punkte nurodyto Užsakovo pranešimo gavimo informuoti Užsakovą ir pateikti Užsakovui prašymą ir Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subrangovui. Tokiu atveju Užsakovas, Rangovas ir subrangovas sudaro trišalę sutartį ir joje nustato tiesioginio atsiskaitymo tvarką, įskaitant Rangovo teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl sutarties įvykdymo.

2.7. Avansas Rangovui nemokamas. Užsakovas, Rangovui pareikalavus, gali sumokėti iki 60% įrangos (lifto) kainos po jo pristatymo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

2.8. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

3. DARBŲ ĮVYKDYMO TERMINAS IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Darbai turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo ir Užsakovo statybvietės perdavimo Rangovui akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas vėluoja priimti Statybvietę ne dėl Užsakovo kaltės, tokiu atveju Darbų įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos, kai pasibaigia Statybvietės perdavimo Rangovui terminas.

3.2. Naujas liftas turi būti pristatytas ne vėliau per 120 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Seno lifto demontavimo ir naujo sumontavimo darbų atlikimo data turės būti suderinta su Užsakovu, darbus atlikti ne vėliau kaip per 70 k. d. po darbų grafiko suderinimo.

3.3. Galutinė Darbų atlikimo data turės būti suderinta su Užsakovu. Užsakovas datą tikslina/patvirtina per 3 darbo dienas nuo atliktų Darbų akto gavimo datos. Į Darbų atlikimo terminą įskaitomas ir Darbų priėmimo laikas, bei lifto/ darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymas.

3.4. Į Darbų įvykdymo terminą, nurodytą šios Sutarties 3.1 papunktyje, įskaitoma statybos užbaigimo procedūra, atliekama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, bei statybą  užbaigiančio dokumento pateikimas Užsakovui.

3.5. Rangovas gali pradėti Darbus tik perėmęs Statybvietę iš Užsakovo. Statybvietė perduodama Sutarties 4.1.1 papunktyje nurodytu laiku.

3.6. Rangovas, įvykdęs visus Darbus pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų užbaigimo pateikia Užsakovui visus statybos užbaigimo dokumentus ir su tuo susijusius dokumentus, kuriuos privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Sutarties, Techninės specifikacijos ir teisės aktų reikalavimus, įvykdytų Darbų apimtis, vertę patvirtinančius dokumentus, taip pat dokumentų perdavimo-priėmimo aktą, darbų perdavimo-priėmimo aktą ir statybvietės perdavimo-priėmimo aktą.

3.7. Rangovas, įvykdęs Darbus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų užbaigimo, pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą.

3.8. Darbai laikomi įvykdytais, kai:

3.8.1. Užsakovo atsakingas asmuo, patikrinęs įvykdytų Darbų apimtis ir kokybę, pasirašo atliktų Darbų aktą;

3.8.2. Užsakovo atsakingas asmuo, patikrinęs, ar Rangovas perdavė visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, kuriuos privalo saugoti Užsakovas, ar atliko visus Užsakovo nurodytus pataisymus (jei buvo), ar perdavė Užsakovui pasirašytą statybą užbaigiantį dokumentą, pasirašo dokumentų perdavimo-priėmimo aktą.

3.8.3. Rangovui tinkamai atlikus visus pagal Sutartį numatytus Darbus, Užsakovo atsakingas asmuo pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą ir statybvietės perdavimo-priėmimo aktą.

3.9. Užsakovas, patikrinęs, ar Rangovas perdavė visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, kuriuos privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Sutarties ir teisės aktų reikalavimus, taip pat patikrinęs, ar Rangovas tinkamai atliko visus pagal Sutartį numatytus Darbus, pasirašo dokumentų perdavimo aktą, darbų perdavimo-priėmimo aktą ir statybvietės perdavimo-priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aktų gavimo dienos arba el. paštu ______ pateikia Rangovui pagrįstą rašytinę pretenziją, jeigu yra pastabų dėl dokumentų apimties ar kokybės, arba jeigu perduoti ne visi statybos užbaigimo dokumentai, taip pat jei Rangovas neatliko ar netinkamai atliko pagal Sutartį numatytus Darbus. Užsakovas turi teisę nepasirašyti nurodytų aktų ir nemokėti mokėjimo nurodyto šios Sutarties 2.5 papunktyje, kol Užsakovo atsakingo asmens nurodytais terminais nebus pašalinti Užsakovo nustatyti trūkumai.

3.10. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda Užsakovui visus Darbus pagal darbų perdavimo-priėmimo aktą.

3.11. Užsakovui informavus Rangovą, Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:

3.11.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

3.11.2. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių vykdymui daro įtaką gamtinės sąlygos), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

3.11.3. vėluojama perduoti statybvietę ar jos dalį;

3.11.4 Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

3.11.5. bet koks vėlavimas, kliūtys ar trukdymai atsiradę ne dėl Rangovo kaltės arba bet koks vėlavimas, kliūtys ar trukdymai sukelti arba priskiriami Užsakovui;

3.11.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas ir (ar) Užsakovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, t.y. subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomas Darbų atlikimas.

3.12. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti Darbų vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.

3.13. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) nevykdomi iki Darbų atlikimo termino atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, kai Užsakovas apie tai raštu praneša Rangovui. Apie Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą arba numatomą išnykimą ir Darbų vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja  Rangovą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Darbų ar jų dalies vykdymo sustabdymo. Darbų ar jų dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimas  bei fiksuojamas raštu, kai Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo el. paštu ______  pateikia Rangovui atitinkamą pranešimą.

3.14. Sustabdžius Darbus arba jų dalį, patikslinamas šalių suderintas kalendorinis Darbų vykdymo grafikas, kai jo pakeitimus el. paštu suderina Užsakovo ir Rangovo atsakingi asmenys ir Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo el. paštu ______  patvirtina šio grafiko pakeitimus.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovo įsipareigojimai:

4.1.1. pagal tarp Šalių suderintą kalendorinį Darbų vykdymo grafiką, kaip nurodyta Techninės specifikacijos III dalies, 2 punkte, perduoti Rangovui statybvietę, pasirašant priėmimo–perdavimo aktą;

4.1.2. gavus Rangovo parengtą detalų kalendorinį Darbų vykdymo grafiką , ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti dokumentus, patvirtinant jų suderinimą, arba pateikti pagrįstas pastabas, jeigu tokių būtų. Sustabdžius Darbus, kaip nurodyta Sutarties 3.11 ir  papunktyje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patvirtinti patikslintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir Sutarties 3.13 papunktyje nustatyta tvarka informuoti apie tai Rangovą;

4.1.3. sudaryti Rangovui sąlygas laiku vykdyti Sutartyje numatytus Darbus per visą Darbų vykdymo laiką;

4.1.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus šios Sutarties 2.5 papunktyje nustatyta tvarka;

4.1.5. per 3 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti Darbų priežiūros vadovą, atsakingą už vykdomų Darbų kontrolę, jų priėmimą ir Aktų pasirašymą, informuoti Rangovą apie šiuos atstovus arba jų pakeitimą;

4.1.6. per 3 (tris) darbo dienas (nuo materialinės žalos patyrimo sužinojimo dienos) raštu informuoti Rangovą el. paštu _________apie materialinę žalą, patirtą dėl Rangovo (ar jo subrangovo) darbuotojų kaltės;

4.1.7. pranešti Rangovui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą bei atsakingų tarnautojų ir jų kontaktinių duomenų pasikeitimus el. paštu _________;

4.1.8. patikrinus, ar Darbai atitinka tai, kas faktiškai įvykdyta, priimti Rangovo pateiktus įvykdytų Darbų apimtį, vertę patvirtinančius dokumentus ir kitus reikalaujamus dokumentus, dokumentų perdavimo - priėmimo aktą, Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir statybvietės perdavimo-priėmimo aktą ir, jeigu nėra šios Sutarties 3.9 papunktyje nurodytų aplinkybių, juos  pasirašyti per 5 (penkias) darbo dienas;

4.1.9. per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų trūkumų pastebėjimo dienos el. paštu _______ informuoti Rangovą apie pastebėtus netinkamo Sutarties vykdymo atvejus ir trūkumų pašalinimo terminus;

4.1.10. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje.

4.2. Rangovo įsipareigojimai:

4.2.1. tinkamai, laikantis statybos darbų technologijos  ir laiku, laikantis kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, atlikti visus techninėje specifikacijoje ir šios Sutarties prieduose numatytus Darbus, naudojant savo medžiagas, gaminius ir mechanizmus, techniką pagal galiojančius statybą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, statybos techninius reglamentus, statybos taisykles, standartus, techninius įvertinimus bei metodinius nurodymus, rekomendacijas, taikytinus Lietuvos banko pastato, esančio Gedimino per. 8 Vilniuje, Lifto modernizavimo darbams; teisės aktų nustatyta tvarka atlikti statybos užbaigimo procedūras;

4.2.2. per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo el. paštu ______gavimo dienos Sutartyje numatyta apimtimi priimti iš Užsakovo  statybvietę  pasirašant priėmimo–perdavimo aktą;

4.2.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti ir per 3 (tris) darbo dienas suderinti su Užsakovu detalų kalendorinį darbų vykdymo grafiką , patikslinti šiuos dokumentus pagal Užsakovo pastabas, jei tokių būtų; per 3 (tris) darbo dienas suderinti su Užsakovu patikslintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką, kai jis tikslinamas šios Sutarties 3.13 papunktyje nustatyta tvarka.

4.2.4. užtikrinti, kad statybvietėje būtų Rangovo atstovai, atsakingi už darbų saugos ir sveikatos, bei kokybės reikalavimus, kai yra vykdomi statybos darbai;

4.2.5. užtikrinti, kad Rangovo atstovai dalyvautų Užsakovo vadybiniuose susirinkimuose, apie kuriuos jiems pranešama el. paštu _______. Jeigu Rangovo atstovai  negali dalyvauti vadybiniame susirinkime, Rangovas iš anksto (ne vėliau kaip vieną darbo dieną prieš susirinkimą) el. paštu _______ praneša apie tai Užsakovui;

4.2.6. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos el. paštu ______ pateikti sąrašą specialistų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo vietoje bei sąrašą statybinės technikos, kuri įvažiuos į statybvietę. Rangovas nedelsiant el. paštu ______informuoja Užsakovą apie šio sąrašo pakeitimus;

4.2.7. Darbų metu naudoti įrengimus, medžiagas ir gaminius, atitinkančius Techninių specifikacijų  nustatytus reikalavimus. Užsakovui pareikalavus, jam pateikti naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;

4.2.8. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę ir aplinkos saugą bei darbo higieną darbų atlikimo vietoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos; užtikrinti turto apsaugą ir greta vykdomų darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti darbų vykdymas, už šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad sumažintų darbų sukeliamą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui;

4.2.9. Užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų ar kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių, t. y., kad aplinkos apsaugos vadybos sistema (sertifikatas Nr. ____ , patvirtinantį vadybos sistemos atitiktį ISO 14001:2015 LST EN ISO 14001:2015) pas Rangovą bus įdiegta ir taikoma visą Sutarties vykdymo laikotarpį (Rangovas taip pat įsipareigoja turėti ir Užsakovo prašymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

4.2.10. Užsakovui raštu pareiškus pastabas dėl Darbų kokybės, apimties ar kitų su atliekamais Darbais susijusių klausimų ar terminų, per Užsakovo nurodytą protingą terminą ištaisyti trūkumus;

4.2.11. atlyginti Užsakovui atliekamų Darbų metu dėl Rangovo aplaidumo ar neatsargumo padarytą žalą, įskaitant Užsakovo nuostolius dėl žalos, Rangovo padarytos tretiesiems asmenims. Žalos dydis nustatomas abiejų šalių ir įforminamas raštu abipusiu žalos nustatymo aktu. Rangovui nepasirašius žalos nustatymo akto, Užsakovas kviečia nepriklausomą ekspertą, kuris pasirašo žalos nustatymo aktą. Eksperto paslaugų kaina įskaičiuojama/įtraukiama į žalos sumą. Žalos akte nurodyta suma išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jeigu išskaitai atlikti mokėtinos sumos nepakanka, Rangovas turi sumokėti Užsakovui žalos nustatymo akte nurodytos sumos ir sumos, išskaičiuotos iš Rangovui už atliktus darbus mokamos sumos, skirtumą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos;

4.2.12. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už inžinerinių tinklų, komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis, taip pat atlyginti žalą tretiesiems asmenims, jeigu jie patyrė žalą dėl Rangovo padarytų tinklų, komunikacijų pažeidimų ar kitų Rangovo veiksmų;

4.2.13. Rangovas privalo teisės aktuose numatytais atvejais sudaryti šias draudimo sutartis pagal Sutartyje joms keliamus reikalavimus:

4.2.13.1.  civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo  civilinės atsakomybės draudimu):

4.2.13.1.1.  Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui  civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Subrangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

4.2.13.1.2. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti ne vėliau kaip nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2.13.1.3. Besąlyginė išskaita turi būti ne mažesnė nei 500 (penki šimtai)Eur, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Rangovo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

4.2.14. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksčiau, negu numatyta teisės aktuose ir (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos. Jeigu draudimo liudijimas (liudijimai) išduotas (išduoti) užsienio kalba, Rangovas turi pateikti Užsakovui tinkamai patvirtintą liudijimo (liudijimų) vertimą į lietuvių kalbą. Tuo atveju, kai Rangovo turimas civilinės atsakomybės draudimas nepadengia žalos, žalą, atsiradusią dėl netinkamo darbų vykdymo ar nevykdymo, Užsakovui atlygina Rangovas. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet kokius jos pažeidimus ir dėl tokių pažeidimų kylančias pasekmes.

4.2.15. Sutartyje nustatyta tvarka pateikti Užsakovui pasirašytus darbų kokybę ir apimtį patvirtinančius dokumentus, statybą užbaigiantį dokumentą, aktus, statybos dokumentų perdavimo-priėmimo aktą, darbų perdavimo-priėmimo aktą, statybvietės perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą (-as);

4.2.16. vykdant sutartinius įsipareigojimus laikytis Užsakovo nurodytų reikalavimų dėl duomenų, įskaitant ir asmens duomenis, ir informacijos saugumo ir konfidencialumo bei darbo tvarkos reikalavimų;

4.2.19. be Užsakovo sutikimo neskelbti informacijos apie Sutartį ir jos vykdymą, taip pat užtikrinti, kad šio punkto laikysis ir subrangovas (-ai);

4.2.20. pranešti Užsakovui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą bei atsakingų tarnautojų ir jų kontaktinių duomenų pasikeitimus elektroniniu paštu;

4.2.21. per 5 darbo dienas gražinti Užsakovui visus gautus dokumentus po Darbų ar jų dalies užbaigimo, pasirašant priėmimo – perdavimo aktą;

4.2.22. neribotą laiką neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo Darbams vykdyti gautos informacijos, ją saugoti tinkamai ir protingai laikantis teisės aktų reikalavimų, profesinių standartų, naudoti šią informaciją tiktai vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai, kuri yra arba Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo viešai žinoma arba teisėtu pagrindu jau yra žinoma Rangovui, arba be apribojimų atskleista trečiajam asmeniui trečiojo asmens, arba nenaudojant šios informacijos sužinota savarankiškai, arba turi būti atskleista pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus;

4.2.23. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla pirkimo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys Rangovai. Šio įsipareigojimo pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

4.2.24. laikytis Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintų triukšmo lygio normų darbo ir nedarbo dienomis;

4.2.26. privalo įrengti statybvietę pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės priemones,  įrengti tinkamas sandėliavimo vietas Prekėms . Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių statybvietei apsaugoti parūpinimą. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje palaikymą, pabaigus Darbus – už statybvietės sutvarkymą. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos statybvietėje esantiems negriaunamiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams;

4.2.27. privalo naudoti statybvietę laikydamasis  teisės aktų reikalavimų ir tik Darbų vykdymo tikslais.

4.2.28. užtikrinti, kad Rangovas arba jo pasitelkiamas subrangovas (jei pasitelkiamas) yra įregistruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, pateikti Užsakovui, jam pareikalavus, dokumentus, įrodančius Rangovo arba subrangovo registraciją Atliekų tvarkytojų valstybės registre;

4.2.29. nedelsdamas raštu pranešti Užsakovui apie iškilusias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Toks pranešimas nepanaikina Užsakovo teisės taikyti netesybas pagal Sutartį, jeigu Darbai nebūtų atlikti laiku.

4.2.30. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje sutartyje bei taikytinuose teisės aktuose.

4.2.31. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

4.2.32. Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių statybvietėje, saugumą.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Rangovui dėl savo kaltės vėluojant atlikti Darbus (ar jų dalį) pagal suderintą kalendorinį Darbų vykdymo grafiką, Rangovas už laiku neatliktus Darbus (ar jų dalį), moka Užsakovui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 100,00 (šimtas eurų) Eur baudą, o vėluojant daugiau kaip 10 kalendorinių dienų – 150,00 (šimtas penkiasdešimt eurų) Eur už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

5.2. Rangovui dėl savo kaltės vėluojant priimti statybvietę kaip nurodyta 4.1.1, 4.2.2 papunkčiuose, Rangovas moka Užsakovui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 100,00 (šimtas eurų) Eur baudą.

5.3. Rangovui dėl savo kaltės vėluojant parengti ar atnaujinti ir suderinti su Užsakovu kalendorinį Darbų vykdymo grafiką  kaip nurodyta Sutarties 4.2.3 papunktyje, Rangovas moka Užsakovui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 100,00 (šimtas eurų) Eur baudą.

5.4. Jeigu Rangovas nepašalina arba atsisako pašalinti Užsakovo nurodytų Darbų trūkumus ir dėl to Užsakovas priverstas kreiptis į kitą rangovą dėl Darbų trūkumų pašalinimo (šalinti juos savo sąskaita), Rangovas turi atlyginti Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas ir sumokėti Užsakovui 1000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų) dydžio baudą.

5.5. Apie Sutarties pažeidimus Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu ______. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimų įvykdymo.

5.6. Materialinės žalos dydis, kurią Užsakovas patirs dėl Rangovo darbuotojų kaltės, bus fiksuojamas raštu Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų žalos nustatymo akte. Rangovui nepasirašius žalos nustatymo akto, Užsakovas kviečia nepriklausomą ekspertą, kuris pasirašo žalos nustatymo aktą. Eksperto paslaugų kaina įskaičiuojama/įtraukiama į žalos sumą. Žalos akte nurodyta suma išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jeigu išskaitai atlikti mokėtinos sumos nepakanka, Rangovas turi sumokėti Užsakovui žalos nustatymo akte nurodytos sumos ir sumos, išskaičiuotos iš Rangovui už atliktus Darbus mokamos sumos, skirtumą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos.

5.7. Užsakovas, šios Sutarties 2.5 papunktyje nustatytu laiku nesumokėjęs Rangovui už laiku ir kokybiškai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus, moka Rangovui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 100,00 (šimtas eurų) Eur baudą.

5.8. Užsakovas, pasirašęs šią Sutartį ir vėliau ją vienašališkai nutraukęs ne dėl Rangovo kaltės, arba Rangovui nutraukus Sutartį dėl 6.3 papunktyje numatytų aplinkybių, moka Rangovui 2 000,00 Eur (du  tūkstančius eurų) baudą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos. Bauda nemokama, jeigu Sutartis nutraukiama kompetentingų institucijų sprendimu.

5.9. Rangovas, pasirašęs Sutartį ir vėliau ją vienašališkai nutraukęs ne dėl Užsakovo kaltės arba, jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl 6.2.1-6.2.2 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, sumoka Užsakovui 2 000,00 Eur (du tūkstančius eurų) baudą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

5.10. Jei Rangovas pažeidžia šios Sutarties sąlygas, jis sumoka Užsakovui baudą už kiekvieną atvejį kai:

5.10.1. Statybvietėje nėra Rangovo atstovų( atsakingų už darbų, gaisrinę ir sveikatos saugą) kai yra vykdomi statybos darbai – 100,00 Eur (vienas šimtas eurų) už kiekvieną nustatytą pažeidimą;

5.10.2. Rangovo atstovai ar jo darbuotojai dirba būdami neblaivūs ar kitaip pažeidžia saugaus darbo reikalavimus – 500,00 Eur (du šimtai eurų) už vieną asmenį. Jeigu asmuo nepripažįsta esantis neblaivus, jis siunčiamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Pasitvirtinus asmens neblaivumo faktui, medicininės apžiūros išlaidas apmoka Rangovas, nepasitvirtinus – Užsakovas;

5.10.3. Rangovo atstovai (statinio statybos vadovas) iš anksto nepranešę Užsakovui nedalyvauja vadybiniame susirinkime – 100,00 Eur (šimtas eurų) už kiekvieną nustatytą pažeidimą;

5.10.4. Rangovas pakeitė subrangovus, nurodytus šios sutarties 3 priede,  nesilaikydamas šioje sutartyje nustatytos tvarkos - 300,00 Eur (trys šimtai eurų) už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį;

5.10.5. nustatoma, kad susidariusias statybines atliekas Rangovas tvarko nesilaikydamas atliekų tvarkymą reglamentuojančių galiojančių teisės aktų reikalavimų - 500,00 Eur (penki šimtai eurų) už kiekvieną nustatytą pažeidimą;

5.10.6. Rangovas nesilaiko Užsakovo duomenų, įskaitant ir asmens duomenis, ir informacijos saugumo ir konfidencialumo įsipareigojimų – 100,00 Eur (šimtas eurų) už kiekvieną nustatytą pažeidimą.

5.10.7. Rangovas pažeidžia kitas Sutarties esmines sąlygas – 500,00 Eur (penki šimtai eurų) už kiekvieną nustatytą Sutarties esminių sąlygų pažeidimo atvejį.

5.10.8. Užsakovas turi teisę reikalauti 100,00 Eur (šimtas eurų) dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną kai Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal 3.1. ir 3.2. punktus.

5.11. Darbų priėmimo-perdavimo akte (-uose) ir (ar) dokumentų perdavimo akte ar kitame Sutartyje nurodytame priėmimo-perdavimo akte turi būti nurodyti pažeidimai ir baudų suma, kuria atsiskaitant su Rangovu už atliktus Darbus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėjimo suma. Užsakovas turi teisę išskaityti baudas iš bet kokios Rangovui už atliktus Darbus mokėtinos sumos. Jeigu išskaitai (-oms) atlikti mokėtinos sumos nepakanka, Rangovas turi sumokėti Užsakovui skirtumą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

6. SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja, kai Šalys jos skaitmeninę versiją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Rangovas pateikia Sutartyje numatytų draudimo sutarčių, sudarymo ir įsigaliojimo įrodymus (kai privaloma pateikti Sutarties įsigaliojimo dieną). Šalys susitaria, kad Sutarties skaitmeninės versijos pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu prilyginamas Sutarties pasirašymui raštu. Jeigu Sutartį akceptuojanti Šalis pateiks Sutarties versiją/ kopiją, kurios turinys nėra identiškas, laikoma, kad Sutartis nebuvo sudaryta.

6.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai raštu pranešdamas Rangovui prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu:

6.2.1. padarytas esminis Sutarties pažeidimas:

6.2.1.1. Rangovas neturi galiojančio  Rangovo civilinės atsakomybės draudimo;

6.2.1.2. Rangovas dėl savo kaltės neįvykdo visų darbų ar jų dalies per Sutartyje ir (arba) per kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytą terminą (terminus);

6.2.1.3. jeigu Rangovas dėl savo kaltės ilgiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų nuo  kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytų terminų vėluoja atlikti ir perduoti Darbus ar jų dalį arba ilgiau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Užsakovo nurodyto termino (terminų) savo sąskaita nepašalina įvykdytų Darbų trūkumų;

6.2.1.4. nustatomi Rangovo korupcijos arba sukčiavimo atvejai vykdant sutartinius įsipareigojimus;

6.2.1.5. jei nustatoma, kad susidariusias statybines atliekas Rangovas tvarko nesilaikydamas atliekų tvarkymą reglamentuojančių galiojančių teisės aktų reikalavimų;

6.2.1.6. jei paaiškėja, kad Sutartį vykdo Rangovo specialistai, asmenys, neturintys teisės verstis atitinkama veikla, arba, kad Rangovas arba jo pasitelkiamas subrangovas (jei pasitelkiamas), nėra įregistruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre;

6.2.2. Rangovas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą (esminėmis Sutarties sąlygomis laikomas Sutartyje ir kalendoriniame Darbų vykdymo grafike nustatytas Darbų vykdymo terminas (terminai), techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai ir statybos darbų technologijos (darbų vykdymo) nuostatos) vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta Sutartyje nustatyta sankcija;

6.2.3. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį ar Sutartyje numatytas jos keitimo sąlygas;

6.2.4. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

6.2.5. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

6.2.6. Sutartis nutraukiama dėl kompetentingos institucijos sprendimo.

6.3. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai raštu pranešdamas Užsakovui prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės vėluoja atlikti mokėjimą už tinkamai ir kokybiškai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas Rangovo raštu pateikto įspėjimo.

6.4. Sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus. Tokiu atveju viena Sutarties šalis privalo raštu įspėti kitą šalį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, įforminant šalių susitarimą raštu

6.5. Nutraukus Sutartį pagal šios sutarties 6.2, 6.3 arba 6.4 papunkčius:

6.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

6.5.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, bei nuostolius, kurių nepadengia už Sutarties nutraukimą sumokėta bauda. Nuostolių, papildomų išlaidų dydis nustatomas abiejų šalių ir įforminamas abipusiu nuostolių nustatymo aktu. Rangovui nepasirašius nuostolių akto, Užsakovas kviečia nepriklausomą ekspertą, kuris įvertina nuostolių, papildomų išlaidų dydį ir pasirašo nuostolių nustatymo aktą. Eksperto paslaugų kaina įskaičiuojama/įtraukiama į nuostolių sumą. Nuostolių akte nurodyta suma išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo sumokėti Rangovui. Jeigu išskaitai atlikti mokėtinos sumos nepakanka, Rangovas turi sumokėti Užsakovui Nuostolių nustatymo akte nurodytos sumos ir išskaičiuotos sumos skirtumą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

6.6. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą privalo:

6.6.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

6.6.2. grąžinti Užsakovui visus gautus Užsakovo dokumentus;

6.6.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus, techniką ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.

6.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

6.8. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Sutartyje nustatytais atvejais.

7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tokio nevykdymo arba netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

7.2. Sutarties šalis, negalinti tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, per 3 (tris) kalendorines dienas nuo to momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą, privalo raštu pranešti apie tai kitai šaliai. Neįvykdžiusi šios pareigos šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri Sutarties šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešus kitai šaliai.

8. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Visi ginčai susiję su šia Sutartimi sprendžiami derybų būdu. Kilus ginčui, Sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą išspręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčo sprendimo procedūros etapo. Nepavykus derybų būdu išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

9. GARANTIJOS

9.1. Pagal šią Sutartį atliktiems Darbams suteikiamas garantinis laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos, yra 5 metai, įrengimams – 2 metai, paslėptiems statinio elementams bei Darbams – 10 metų, o jeigu bus nustatyta šiuose elementuose arba Darbuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

9.2. Užsakovas, per garantinius terminus nustatęs Darbų defektus arba kitokius trūkumus, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus arba kitokius trūkumus Rangovas šalina nemokamai per šalių sutartą laikotarpį, bet ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo el. paštu ______paštu apie atsiradusius defektus gavimo dienos.

9.3. Užsakovo priimtiems defektų pašalinimo darbams Rangovas turi suteikti šios Sutarties 9.1 papunktyje nurodytas garantijas, kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo defektų pašalinimo akto pasirašymo dienos. Neįvykdęs reikalavimo pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų arba kitokių trūkumų, Rangovas atlygina Užsakovui jo turėtas išlaidas, susijusias su jų pašalinimu ir padengia dėl defektų arba kitokių trūkumų patirtus nuostolius. Rangovas atlygina Užsakovo turėtas išlaidas arba patirtus nuostolius per sutartą su Užsakovu laiką, bet ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo apie jų atsiradimą gavimo dienos.

10. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Rangovas neturi teisės perduoti šia Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, išskyrus šios sutarties nustatyta tvarka pasitelktus asmenis.

10.2. Šalys vykdydamos Sutartį, veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

10.3. Vykdant  Sutartį, Šalys kaip atskiri asmens duomenų valdytojai, tvarkys asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą ir asmenų, paskirtų vykdyti Sutartį, vardus, pavardes, pareigas, tarnybinio telefono numerius ir el. pašto adresus. Teisinis pagrindas šiame punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymui – teisinė prievolė numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme (Reglamento 6 str. 1 d. c) p.).

10.4. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo už sutarties vykdymą atsakingus ir sutartį vykdysiančius asmenis, kurių asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

10.5. Šalys įsipareigoja 10.3 papunktyje nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Sutarties vykdymo tikslu, įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomenų apsaugos priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti. Nurodytos priemonės turi užtikrinti kilusią riziką atitinkantį saugumo lygį. Pasibaigus Sutarčiai Šalys įsipareigoja sunaikinti turimus asmens duomenis.

10.6 Sutartis sudaryta lietuvių kalba.

10.7. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutartis arba atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

10.8. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą –__________________________. Užsakovo atstovas turi teisę Užsakovo vardu pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, bei kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus, išskyrus dokumentus dėl Sutarties pakeitimo ar nutraukimo.

10.9. Užsakovo atstovas, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka -____________________,.

10.10. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – _________________________.

10.11. Prie Sutarties pridedami priedai:

10.11.1. 1 priedas – Techninė specifikacija;

10.11.2. 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas

10.11.3. 3 priedas – Subtiekėjų sąrašas (jeigu pasitelkiami);

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius Juridinio asmens kodas 188607684 PVM mokėtojo kodas LT 886076811 Tel.: (8 5) 268 0029 El. paštas info@lb.lt Sąsk. LT41 1010 0000 0012 3456 Lietuvos banke | Rangovas |
| --- | --- |
| (Pareigos) (Vardas, pavardė) | (Pareigos) (Vardas, pavardė) |

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | netaikoma |  |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | netaikoma |  |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3(tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę