## Sheet1
5 priedas
Tiekėjas:
Kainų pasiūlymo lentelė
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt be PVM, Eur | Įkainis vnt su PVM, Eur | Suma Viso su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika ( gamintojas ir/ar modelis )
1 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
2 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
3 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
4 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
5 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
6 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
7 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
8 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
9 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
10 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
11 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
12 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥120ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
13 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
14 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
15 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
16 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
17 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
18 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
19 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
20 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
21 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
22 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
23 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 1 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
24 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena; Pajungimas – 2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris, plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
25 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
26 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
27 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
28 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
29 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
30 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
31 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
32 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
33 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
34 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
35 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
36 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena; Pajungimas – 1“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥60ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
37 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
38 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
39 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 1“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
40 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, ilga rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 1 1/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
41 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
42 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis, trumpa rankena su išardoma jungtimi; Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
43 | Rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
44 | Rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
45 | Rutulinis ventilis ilga rankena su nuorintoju turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; Rankenėlė – ilga. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
46 | Rutulinis ventilis ilga rankena su nuorintoju turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; Rankenėlė – ilga. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
47 | Rutulinis ventilis su pajungimu žarnai turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ i/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra vanduo: ≥90ºC; Maksimali darbinė temperatūra garai: ≥90ºC; Rankenėlė – ilga; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
48 | Rutulinis ventilis su pajungimu žarnai turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ i/i; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra vanduo: ≥90ºC; Maksimali darbinė temperatūra garai: ≥90ºC; Rankenėlė – ilga; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
49 | Rutulinis ventilis ilga rankena su filtru turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥90ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Filtro medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
50 | Rutulinis ventilis ilga rankena su filtru turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Filtro medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
51 | Rutulinis ventilis ilga rankena su filtru turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“, v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Maksimali darbinė temperatūra: ≥110ºC; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Filtro medžiaga – nerūdijantis plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
52 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
53 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
54 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
55 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
56 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
57 | Srieginis filtras šildymo sistemoms turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
58 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
59 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
60 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
61 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
62 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
63 | Atbulinis spyruoklinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 2“ v/v; Maksimalus darbinis slėgis: ≥10 bar; Atsidarymo slėgis: 0,02 bar; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
64 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
65 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
66 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
67 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
68 | Atbulinis gravitacinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
69 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
70 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
71 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
72 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
73 | Sietelis atbuliniam vožtuvui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“; Medžiaga – plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
74 | Trieigis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Kairinis; Medžiaga – žalvaris, nerūdijantis plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
75 | Trieigis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Dešininis; Medžiaga – žalvaris, nerūdijantis plienas ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
76 | Srieginis antgalis su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“; Turi būti suderinamas naudojimui su 56 ir 57 poz. trieigiais vožtuvais. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
77 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis ventilis nuleidimo su akle ir antgaliu žarnai; Pajungimas – 1/2“ i/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
78 | Vožtuvas rutulinis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis vožtuvas siurblio pajungimui; Pajungimas – 1 1/2“ x 1“; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
79 | Atbulinis vožtuvas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ x 1“; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
80 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
81 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 3/4“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
82 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
83 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/4“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
84 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1 1/2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
85 | Diskinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 2“ v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
86 | Automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
87 | Rankinis nuorintojas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“, išorė; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas; Su tarpine. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
88 | Raktelis nuorinimui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
89 | Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras – 50mm; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – ketus ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
90 | Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras – 80mm; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – ketus ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
91 | Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras – 100mm; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – ketus ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
92 | Flanšinė sklendė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diametras – 150mm; Maksimalus darbinis slėgis: ≥16 bar; Medžiaga – ketus ar lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
93 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Rutulinis sodo ventilis; Pajungimas – 1/2“ i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
94 | Mini rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – tiesi; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
95 | Mini rutulinis ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Pajungimas – 1/2“ v/v; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – tiesi; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
96 | Sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 1/2“ x d10; Pajungimas – i/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
97 | Sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 1/2“ x d10; Pajungimas – v/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
98 | Sujungimas su dviem veržlėm turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – d10 x d10; Pajungimas – i/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
99 | Kampinis sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 1/2“ x d10; Pajungimas – i/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
100 | Kampinis sujungimas su veržle turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 3/8“ x d10; Pajungimas – v/i; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
101 | Veržlė su tarpinėmis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 3/8“ x d10; Pajungimas – v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
102 | Veržlė su tarpinėmis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – 1/2“ x d10; Pajungimas – v/v; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
103 | Vamzdelis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Matmenys – d10; Rulone – 5(±1)m ; Medžiaga – varinis ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
104 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; skalbimo mašinai; Pajungimas – 1/2“ x ¾‘‘, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
105 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; kombinuotas su veržle; Pajungimas – 1/2“ x d10“, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
106 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; su veržle; Pajungimas – 1/2“ x d10“, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
107 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; Pajungimas – 1/2“ x 1/2“, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
108 | Ventilis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas – kūginis; Pajungimas – 1/2“ x 3/8“, i/i; Rankenėlė – trumpa; Padėtis – kampu; Medžiaga – žalvaris ar lygiavertė; Apdirbimas – chromuotas. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
109 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su apsauga nuo užšalimo; Jutiklio užpildas – skystis; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) °C; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HERZ termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M28x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
110 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotu davikliu su dujiniu užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 7-26 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimu ir pilno uždarymo funkcija; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
111 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Antivandalinis; Įtakai atsparus, įmontuotas dujinis daviklis; Temperatūros reguliavimo ribos: 7-26 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
112 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su dujiniu užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 7-23 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
113 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
114 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30X1,5; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
115 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 16-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
116 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
117 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Įmontuotas daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe ir pilno uždarymo funkcija; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
118 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Įmontuotas skystinis daviklis, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi; Temperatūros reguliavimo ribos: 16-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
119 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RTD; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 16-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
120 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi RA; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Danfoss termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
121 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Įmontuotas daviklis su skysčio užpildu, skirtas tiesioginiam prijungimui prie apatinio jungimo radiatorių su M30x1,5 jungtimi; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Su MIN-MAX temperatūros ribojimo galimybe; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
122 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Maksimali aplinkos temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 0-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 0-5; Uždarymo funkcija (0); Apsauga nuo užšalimo: ~ 6-7°C; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
123 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Maksimali aplinkos temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 0-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 0-5; Apsauga nuo užšalimo: ~ 7°C. Galimybė reguliuoti min. – maks. nustatymas; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
124 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Turi būti suderinamas su radiatorių vožtuvų jungtimi M30x1,5; Maksimali aplinkos temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 16-30 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 2-5; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų Ferro termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
125 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Su įmontuotu jutikliu ir nuotoliniu jutikliu; Su dviem fiksatoriais, skirtais žymėjimui, ribojimui ar fiksavimui; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
126 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su įmontuotu jutikliu; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Nustatymo apribojimas arba užrakinimas; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 1-5; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
127 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Standartinė; Su įmontuotu jutikliu; Skysčiu užpildytas termostatas; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 1-5; Maksimalios ir minimalios temperatūros nustatymas; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
128 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su apsauga nuo vagystės; Termostatinės galvutės atsparumas lenkimui min. 1000 N; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 8-26 (±2) ºC; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
129 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su įmontuotu jutikliu; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Užrakinimo slankiklis pageidaujamos temperatūros užfiksavimui; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
130 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Su įmontuotu jutikliu; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Nustatymo apribojimas arba užrakinimas; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 1-5; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
131 | Termostatas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Standartinė; Su įmontuotu jutikliu; Skystinis termostatas su didele spaudimo jėga; Nustatymo ribojimas; Apsauga nuo užšalimo; Maks. jutiklio temperatūra: 50 (±2) °C; Temperatūros reguliavimo ribos: 6-28 (±2) ºC; Reguliavimo skalė: 1-5; Spalva: balta; Termostatas turi būti tinkamas montuoti ant visų HEIMEIER termostatinių vožtuvų ir radiatoriuose integruotų termostatinių vožtuvų įdėklų, kurių jungtis M30x1.5. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
132 | Universalus raktas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Skirtas termostatinių galvučių Halo-B ir B temperatūrai nustatyti. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
133 | Veleno prailginimas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Gali būti naudojamas kai kuriems seniems radiatoriams su seno tipo termostatiniais ventiliais ir kai kuriems radiatoriams su integruotais termostatiniais ventiliais, su M30x 1,5 jungtimi. Suderinamas naudojimui su 114 poz. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
134 | Kampinė jungtis turi atitikti tokias technines charakteristikas: Jungtis: M30x 1,5; Suderinamas naudojimui su 115 poz. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
135 | Bimetalinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diapazonas: 0-120 (±2) °C; Ciferblato skersmuo: DN63; Jungties diametras: DN15; Medžiaga: nerūdijantis plienas, žalvaris arba lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
136 | Bimetalinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diapazonas: 0-120 (±2) °C; Ciferblato skersmuo: DN80; Jungties diametras: DN15; Medžiaga: nerūdijantis plienas, žalvaris arba lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
137 | Bimetalinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diapazonas: 0-120 (±2) °C; Ciferblato skersmuo: DN100; Jungties diametras: DN15; Medžiaga: nerūdijantis plienas, žalvaris arba lygiavertė. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
138 | Spiritinis termometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Diapazonas: 0-120 (±2) °C, Tiesus. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
139 | Termometro įvorė turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: bronza arba lygiavertė; Suderinama naudojimui su 120poz. termometru. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
140 | Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Ciferblato skersmuo: DN63; Slėgio matavimo diapazonas: 0–10 bar; Jungties sriegis: 1/4"; Jungties padėtis: vertikali (apatinė). | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
141 | Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Ciferblato skersmuo: DN63; Slėgio matavimo diapazonas: 0–16 bar; Jungties sriegis: 1/4"; Jungties padėtis: vertikali (apatinė). | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
142 | Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Ciferblato skersmuo: DN100; Slėgio matavimo diapazonas: 0–10 bar; Jungties sriegis: 1/2"; Jungties padėtis: vertikali (apatinė). | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
143 | Manometras turi atitikti tokias technines charakteristikas: Ciferblato skersmuo: DN100; Slėgio matavimo diapazonas: 0–16 bar; Jungties sriegis: 1/2"; Jungties padėtis: vertikali (apatinė). | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
144 | Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: srieginis; Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė; Pajungimo diametras: 1/2"; Kairinis. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
145 | Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: srieginis; Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė; Pajungimo diametras: 3/4"; Kairinis. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
146 | Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: srieginis; Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė; Pajungimo diametras: 1/2"; Dešininis. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
147 | Kamštis radiatoriui turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: srieginis; Medžiaga: plienas, ketus ar lygiavertė; Pajungimo diametras: 3/4"; Dešininis. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
148 | Šildymo radiatoriaus nuorintojas turi atitikti tokias technines charakteristikas: Išmatavimai: 1/2"; Su rakteliu. | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM: | [5 empty] | 0
PASTABA. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai.