Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ UTENOS LIGONINĖS   MAISTO RUOŠIMO PATALPŲ VĖDINIMO DALIES REMONTO DARBAI

- Pirkimo objekto pavadinimas: VšĮ Utenos ligoninės maisto ruošimo patalpų vėdinimo dalies remonto darbai.

- Užsakovas:  VšĮ Utenos ligoninė, Aukštakalnio g. 3, 28151 Utena.

- Darbų atlikimo vieta – Aukštakalnio g. 3, Utena.

- Darbų tikslas: Atlikti maisto ruošimo patalpų vėdinimo dalies remonto darbus.

  - Darbai:

    - Bus atliekami  darbai, kurių preliminarūs kiekiai nurodyti pridedamame kiekių žiniaraštyje. Darbai turi atitikti visus reikalavimus, turi būti išbandyti, atlikti visi reikalingi tyrimai ir parengti bei tinkami eksploatacijai.

- Techniniai reikalavimai:

  - Rangovas gali pasirinkti kito gamintojo lygiavertes medžiagas nei nurodyta preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje, tačiau ne prastesnių charakteristikų. Visa atsakomybė už darbų apraše tinkamai parinktas ir sumontuotas medžiagas tenka Rangovui.

  - Atlikus  darbus turi būti atstatytos visos  darbų metu pažeistos dangos.

- Preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje nurodomi darbai todėl Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus  susijusius darbus ir medžiagas bei prisiimti visą riziką, susietą su minėtų darbų atlikimu.