Priedas Nr. 4

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina be PVM | Vieneto kaina su PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Senos sistemos demontavimas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | - | Oro tiekimo - šalinimo kameros montavimas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | - | Oro tiekimo įrenginys +5159 m3/h | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | - | Kondicionieriaus išorinio agregato montavimas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | - | Šalčio blokas, kondicionieriaus lauko blokas, freoninė šildymo ir aušinimo sekcija Qšild., Qšald.- 31 kW, (400 V, 12 kW) | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | - | Varinių vamzdelių montavimas, apskardinimas, užpildymas 1x3/4‘,1x22‘ -5m. | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | - | Paleidimo - derinimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | - | Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | - | Valdymo skydas, automatikos pajungimo darbai (be el.jėgos atvedimo) | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | - | Ozonatoriaus montavimas | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | - | Ozonatorius | kompl | 2 |  |  |  |  |
| 12 | - | Ventiliatorių montavimas | vnt | 1 |  |  |  |  |
| 13 | - | Ventiliatorius -72m3/h | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | - | Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400 | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 15 | - | Triukšmo slopintuvas 800x400, L-1,2m | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | - | Lauko grotų montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | - | Lauko grotos 800x400 su dėže | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 18 | - | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | - | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo, mm daugiau 400 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | - | Grotelės 400x200 su pajungimo dėže | vnt | 1 |  |  |  |  |
| 21 | - | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 13 |  |  |  |  |
| 22 | - | Reguliavimo sklendė d100 | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 23 | - | Reguliavimo sklendė d125 | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 24 | - | Reguliavimo sklendė d200 | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 25 | - | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 1000 iki 1600 | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 26 | - | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 27 | - | Reguliavimo sklendė 350x250 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 28 | - | Reguliavimo sklendė 500x250 | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 29 | - | Reguliavimo sklendė 600x250 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 30 | - | Reguliavimo sklendė 400x200 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 31 | - | Oro skirstytuvo oro padavimui į darbo zoną, kurio d iki 630 mm, arba perimetras iki 2000 mm, montavimas | vnt. | 9 |  |  |  |  |
| 32 | - | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315 | vnt. | 9 |  |  |  |  |
| 33 | - | Difuzorius 600x600x315 su pajungimo dėže | kompl. | 7 |  |  |  |  |
| 34 | - | Difuzorius 400x400x200 su pajungimo dėže | kompl. | 2 |  |  |  |  |
| 35 | - | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 | vnt. | 29 |  |  |  |  |
| 36 | - | Difuzorius d100 | vnt | 2 |  |  |  |  |
| 37 | - | Difuzorius d125 | vnt | 3 |  |  |  |  |
| 38 | - | Difuzorius d160 | vnt | 24 |  |  |  |  |
| 39 | - | Gaubto montavimas virš šachtos, kurios d iki 200 mm | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 40 | - | Stogelis d100 | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 41 | - | Ortakių ir fasoninių dalių cinkuotos skardos montavimas | m2 | 210 |  |  |  |  |
| 42 | - | Ortakiai cinkuotos skardos Ø100 | m | 14 |  |  |  |  |
| 43 | - | Ortakiai cinkuotos skardos Ø125 | m | 11 |  |  |  |  |
| 44 | - | Ortakiai cinkuotos skardos Ø160 | m | 6 |  |  |  |  |
| 45 | - | Ortakiai cinkuotos skardos Ø200 | m | 23 |  |  |  |  |
| 46 | - | Ortakiai cinkuotos skardos Ø250 | m | 17 |  |  |  |  |
| 47 | - | Ortakiai cinkuotos skardos Ø315 | m | 4 |  |  |  |  |
| 48 | - | Ortakiai cinkuotos skardos 400x250 | m | 11 |  |  |  |  |
| 49 | - | Ortakiai cinkuotos skardos 400x200 EI-60 (nuo gaubto iki perėjimo per stogą) | m | 6 |  |  |  |  |
| 50 | - | Ortakiai cinkuotos skardos 600x250 | m | 5 |  |  |  |  |
| 51 | - | Ortakiai cinkuotos skardos 250x350 | m | 5 |  |  |  |  |
| 52 | - | Ortakiai cinkuotos skardos 500x250 | m | 12 |  |  |  |  |
| 53 | - | Ortakiai cinkuotos skardos 500x250 EI-60 (nuo gaubto iki perėjimo per stogą) | m | 4 |  |  |  |  |
| 54 | - | Ortakiai cinkuotos skardos 600x350 | m | 6 |  |  |  |  |
| 55 | - | Ortakiai cinkuotos skardos 800x400 | m | 15 |  |  |  |  |
| 56 | - | Ortakių fasoninės dalys | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 57 | - | Ortakiai iš koroz.atsp.plieno, kurių d iki 160 mm | m2 | 2,75 |  |  |  |  |
| 58 | - | Nerūdijančio plieno ortakiai d125mm | m | 7 |  |  |  |  |
| 59 | - | Ortakių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis (iz.st. 9mm) | 100m2 | 0,35 |  |  |  |  |
| 60 | - | Izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija | 100m2 | 0,85 |  |  |  |  |
| 61 | - | Izoliuotų ortakių apskardinimas cinkuota skarda | 100m2 | 0,85 |  |  |  |  |
| 62 | - | Pravalymo liukų montavimas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 63 | - | Angų grežimas per konstrukcijas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 64 | - | Angų iškirtimas ir atstatymas stogo konstrukcijoje | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 65 | - | Ventiliacijos sistemos derinimas, paso sudarymas | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 66 | - | Kėlimo mechanizmai, pastoliai | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| 67 | - | Papildomi darbai, medžiagos | kompl. | 1 |  |  |  |  |
|  | BENDRA PASIŪLYMO SUMA (skaičiais ir žodžiais) SU PVM |  |  |  |  |  |  |  |