Priedas Nr. 4
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

	Eil. Nr.


	Darbo
kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato
vnt
	Kiekis
	Vieneto
kaina be PVM
	Vieneto kaina su PVM
	Viso kiekio kaina be PVM
	Viso kiekio kaina su PVM

	1
	-
	Senos sistemos demontavimas
	kompl.
	1
	
	
	
	

	2
	-
	Oro tiekimo - šalinimo kameros montavimas
	kompl.
	1
	
	
	
	

	3
	-
	Oro tiekimo įrenginys +5159 m3/h 
	kompl.
	1
	
	
	
	

	4
	-
	Kondicionieriaus išorinio agregato montavimas
	kompl.
	1
	
	
	
	

	5
	-
	Šalčio blokas, kondicionieriaus lauko blokas, freoninė šildymo ir aušinimo sekcija Qšild., Qšald.- 31 kW,
(400 V, 12 kW)
	kompl.
	1
	
	
	
	

	6
	-
	Varinių vamzdelių montavimas, apskardinimas, užpildymas  1x3/4‘,1x22‘ -5m. 
	kompl.
	1
	
	
	
	

	7
	-
	Paleidimo - derinimo darbai
	kompl.
	1
	
	
	
	

	8
	-
	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas
	kompl.
	2
	
	
	
	

	9
	-
	Valdymo skydas, automatikos pajungimo darbai  (be el.jėgos atvedimo)
	kompl.
	1
	
	
	
	

	10
	-
	Ozonatoriaus montavimas
	vnt.
	2
	
	
	
	

	11
	-
	Ozonatorius
	kompl
	2
	
	
	
	

	12
	-
	Ventiliatorių montavimas
	vnt
	1
	
	
	
	

	13
	-
	Ventiliatorius -72m3/h
	kompl.
	1
	
	
	
	

	14
	-
	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400
	vnt.
	2
	
	
	
	

	15
	-
	Triukšmo slopintuvas 800x400, L-1,2m
	vnt.
	2
	
	
	
	

	16
	-
	Lauko grotų montavimas
	vnt.
	1
	
	
	
	

	17
	-
	Lauko grotos 800x400 su dėže
	vnt.
	1
	
	
	
	

	18
	-
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas
	vnt.
	1
	
	
	
	

	19
	-
	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo, mm daugiau 400
	vnt.
	1
	
	
	
	

	20
	-
	Grotelės 400x200 su pajungimo dėže
	vnt
	1
	
	
	
	

	21
	-
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm
	vnt.
	13
	
	
	
	

	22
	-
	Reguliavimo sklendė d100
	vnt.
	4
	
	
	
	

	23
	-
	Reguliavimo sklendė d125
	vnt.
	4
	
	
	
	

	24
	-
	Reguliavimo sklendė d200
	vnt.
	5
	
	
	
	

	25
	-
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 1000 iki 1600
	vnt.
	4
	
	
	
	

	26
	-
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400
	vnt.
	1
	
	
	
	

	27
	-
	Reguliavimo sklendė 350x250
	vnt.
	1
	
	
	
	

	28
	-
	Reguliavimo sklendė 500x250
	vnt.
	2
	
	
	
	

	29
	-
	Reguliavimo sklendė 600x250
	vnt.
	1
	
	
	
	

	30
	-
	Reguliavimo sklendė 400x200
	vnt.
	1
	
	
	
	

	31
	-
	Oro skirstytuvo oro padavimui į darbo zoną, kurio d iki 630 mm, arba perimetras iki 2000 mm, montavimas
	vnt.
	9
	
	
	
	

	32
	-
	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo, mm daugiau 160 iki 315
	vnt.
	9
	
	
	
	

	33
	-
	Difuzorius 600x600x315 su pajungimo dėže
	kompl.
	7
	
	
	
	

	34
	-
	Difuzorius 400x400x200 su pajungimo dėže
	kompl.
	2
	
	
	
	

	35
	-
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160
	vnt.
	29
	
	
	
	

	36
	-
	Difuzorius d100
	vnt
	2
	
	
	
	

	37
	-
	Difuzorius d125
	vnt
	3
	
	
	
	

	38
	-
	Difuzorius d160
	vnt
	24
	
	
	
	

	39
	-
	Gaubto montavimas virš šachtos, kurios d iki 200 mm
	vnt.
	1
	
	
	
	

	40
	-
	Stogelis d100
	vnt.
	1
	
	
	
	

	41
	-
	Ortakių ir fasoninių dalių cinkuotos skardos montavimas
	m2
	210
	
	
	
	

	42
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos Ø100
	m
	14
	
	
	
	

	43
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos Ø125
	m
	11
	
	
	
	

	44
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos Ø160
	m
	6
	
	
	
	

	45
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos Ø200
	m
	23
	
	
	
	

	46
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos Ø250
	m
	17
	
	
	
	

	47
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos Ø315
	m
	4
	
	
	
	

	48
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos 400x250
	m
	11
	
	
	
	

	49
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos 400x200  EI-60 (nuo gaubto iki perėjimo per stogą) 
	m
	6
	
	
	
	

	50
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos 600x250
	m
	5
	
	
	
	

	51
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos 250x350
	m
	5
	
	
	
	

	52
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos 500x250
	m
	12
	
	
	
	

	53
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos 500x250  EI-60 (nuo gaubto iki perėjimo per stogą) 
	m
	4
	
	
	
	

	54
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos 600x350
	m
	6
	
	
	
	

	55
	-
	Ortakiai cinkuotos skardos 800x400
	m
	15
	
	
	
	

	56
	-
	Ortakių fasoninės dalys
	kompl
	1
	
	
	
	

	57
	-
	Ortakiai iš  koroz.atsp.plieno, kurių d iki 160 mm
	m2
	2,75
	
	
	
	

	58
	-
	Nerūdijančio plieno ortakiai d125mm
	m
	7
	
	
	
	

	59
	-
	Ortakių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis (iz.st. 9mm)
	100m2
	0,35
	
	
	
	

	60
	-
	Izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija
	100m2
	0,85
	
	
	
	

	61
	-
	Izoliuotų ortakių apskardinimas cinkuota skarda
	100m2
	0,85
	
	
	
	

	62
	-
	Pravalymo  liukų montavimas
	kompl.
	1
	
	
	
	

	63
	-
	Angų grežimas per konstrukcijas
	kompl.
	1
	
	
	
	

	64
	-
	Angų iškirtimas ir atstatymas stogo konstrukcijoje
	kompl.
	1
	
	
	
	

	65
	-
	Ventiliacijos sistemos derinimas, paso sudarymas
	kompl.
	1
	
	
	
	

	66
	-
	Kėlimo mechanizmai, pastoliai
	kompl.
	1
	
	
	
	

	67
	-
	Papildomi darbai, medžiagos
	kompl.
	1
	
	
	
	

	
	BENDRA PASIŪLYMO SUMA   (skaičiais ir žodžiais) SU PVM




