Pirkimo sąlygų 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovas: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

2. Pirkimo pavadinimas: Viešojo poilsio paskirties (viešosios rekreacijos paskirties grupės) pastato – malūno–poilsio namo, esančio Malūno g. 24, Ginučių k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav.,  stogo paprastojo remonto darbai.

3. Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

4. Statinio kategorija: Neypatingasis.

5. Darbų vieta: Malūno g. 24, Ginučių k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav.

6. Remonto apimtys: Stogo paprastojo remonto darbai (toliau – darbai) įgyvendinami vadovaujantis Viešojo poilsio paskirties (viešosios rekreacijos paskirties grupės) pastato – malūno–poilsio namo, esančio Malūno g. 24, Ginučių k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., (tvarkomųjų statybos darbų) projektu Priedas Nr. 1. ir  Ginučių vandens malūno adresu Malūno g. 24, Ginučiai, Ignalinos r. sav. žaibosaugos projektu Priedas Nr. 2.

7. Darbų apimtis, kiekiai, techniniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir gaminiai bei jų techniniai reikalavimai nustatyti šios techninės specifikacijos prieduose nurodytuose projektuose ir kituose pirkimo dokumentuose.

8. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti visą pirkimo dokumentuose nustatytą darbų apimtį ir visas išlaidas, būtinas tinkamam, kokybiškam ir visiškam darbų atlikimui bei jų perdavimui Užsakovui.

9. Jeigu pirkimo dokumentuose numatyti darbų kiekiai ar sprendiniai yra detalizuoti darbų kiekių žiniaraščiuose, darbai atliekami pagal juose nurodytą apimtį ir projektinę dokumentaciją.

10. Darbai atliekami suderinus darbų pradžios laiką su Užsakovu. Darbų atlikimo terminai nustatomi Sutartyje.

11. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam ir visiškam Sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytų darbų atlikimui.

12. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai būtų atliekami kvalifikuotų darbuotojų ir specialistų, turinčių teisės aktuose nustatytą kvalifikaciją, kai tokia kvalifikacija konkretiems darbams yra privaloma (žiūrėti kvalifikacinius reikalavimus – Priedas Nr. ).

13. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas. Statybinės medžiagos, dalys turi būti nauji, nenaudoti, atitinkantys Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kai konkrečiam statybos produktui teisės aktai nustato CE ženklinimo reikalavimą, jis turi būti atitinkamai paženklintas.

14. Rangovas, atlikdamas darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

15.  Baigęs darbus Rangovas privalo savo lėšomis sutvarkyti darbų vietą ir pašalinti visas su darbų atlikimu susijusias atliekas, medžiagų likučius, pakuotes bei statybinį laužą.

16. Rangovas užbaigtiems darbams pateikia perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui naudodamas pirkimo dokumentuose pridedamą akto šabloną. Kartu su perdavimo – priėmimo aktu pateikiami šie dokumentai:

16.1.  panaudotų medžiagų ir gaminių atitiktį patvirtinančius dokumentus;

16.2.  garantinius dokumentus;

16.3.  civilinės atsakomybės draudimą;

16.4.  žaibosaugos įrenginių matavimų ir patikros dokumentus, jeigu tokie darbai atliekami;

16.5.  paslėptų darbų aktus, jeigu jie privalomi;

16.6. kitą projektinėje dokumentacijoje, teisės aktuose ar Sutartyje nustatytą dokumentaciją.

17. Atliktų paprastojo remonto darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis Statybos techniniame reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais.