## Darbinis
Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas
"VMKL 55678-1 SLAUGOS PRIEMONĖS" TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. | * Pažymėtos prekės privalo atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745 arba lygiavertį standartą, standarto EN 13795, CFR 1610 1 klasės bei EN ISO 13485 standarto reikalavimus. Taikoma 1-13 pirkimo objekto dalims. Šių reikalavimų laikymasis yra privaloma sutarties sąlyga ir bus tikrinamas sutarties vykdymo metu.
2. | ** Pažymėtos prekės privalo atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745 arba lygiavertį standartą, standarto EN 13795. Taikoma 1, 2 ir 3 pirkimo objekto dalims. Šių reikalavimų laikymasis yra privaloma sutarties sąlyga ir bus tikrinamas sutarties vykdymo metu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | PVM tarifas (proc.)* | Preliminaraus kiekio kaina EUR (be PVM) | Preliminaraus kiekio kaina EUR (su PVM) | Reikalavimai | Gamintojas, prekės pavadinimas, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų dokumentus (katalogus/ bukletus/brošiūras/instrukcijas ar kitus lygiaverčius gamintojo parengtus dokumentus, dokumentų pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams) (užpildo tiekėjas) | Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sterilūs apklotų rinkiniai akušerijai -ginekologijai:
1 | Rinkinys gimdymui | vnt. | 5000 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis. 2. Rinkinio komponentai supakuoti viename steriliame gamykliniame plastiko arba plastiko-popieriaus įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas arba lygiavertį vizualinį žymėjimą, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. 4. Sudėtyje neturi būti latekso. 5. Pakuotė – trijų lygių. Rinkinys turi būti paženklintas CE ženklu. 6. Rinkinio sudėtis: 6.1. Apsauginis paklotas 150 ± 5 cm x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių: neaustinės polipropileno medžiagos ir polietileno plėvelės, kurių bendras dviejų sluoksnių svoris ne mažesnis kaip 58 g/m². Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 2 vnt. 6.2. Apsauginis paklotas 75 ± 5 cm x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių: neaustinės polipropileno medžiagos ir polietileno plėvelės, kurių bendras dviejų sluoksnių svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² . Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 2 vnt. 6.3. Absorbuojantis ir skysčius sulaikantis paklotas 75 ± 5 cm x 90 cm ± 5 cm. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, vidurinis – iš ypač gerai sugeriančio polimero, apatinis- visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės ir neaustinės medžiagos - 1 vnt. |  |  | 45 000 Eur įskaitant visus mokesčius
2 | Apklotas su anga, sterilus | vnt. | 3000 |  |  |  |  | 1. Apklotas supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko arba plastiko-popieriaus įpakavime. Įpakavimo viduje/išorėje turi būti etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: apkloto informacija lietuvių kalba. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. 2. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu arba lygiaverte medžiaga. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. 3. Sudėtyje neturi būti ftalatų, latekso. 4. Pakuotė trijų lygių: pirminė sterili (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gaminio kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris), antrinė – kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui. Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. 5. Ne mažiau 2 sluoksnių, ne plonesnės nei 60 g/m² medžiagos, paviršius – neaustinės medžiagos, neslidus. Apatinis sluoksnis 100 proc. nelaidus skysčiams. Dydis 45cm (± 5 cm) x 75 cm (± 5 cm), su anga 7 cm (±1 cm), angos kraštai lipnūs. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės neaustinės polipropileno arba lygiavertės medžiagos. |  |  | 1 500 Eur įskaitant visus mokesčius
3 | Kateterizavimo rinkinys | vnt. | 1000 |  |  |  |  | 1. Rinkinys supakuotas viename gamykliniame plastiko ir popieriaus įpakavime. Pakuotė atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Sudėtyje neturi būti latekso. 2. Atitinka Medicinos Prietaisų reglamentą MDR 2017/745 reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. 3. Rinkinio sudėtis: 3.1. Švirkštas 10 ml užpildytas geliu-lubrikantu - 1 vnt. (atskiroje sterilioje pakuotėje). 3.2. Švirkštas 10 ml užpildytas steriliu vandeniu – 2 vnt. (atskirose steriliose pakuotėse). 3.3. Neaustinės medžiagos skarelės 7.5 x 7.5 cm, ≥ 4 sluoksnių – 5 vnt. 3.4. Žnyplės „Kocher“ tipo arba lygiavertės, ne trumpesnės nei 14 cm ilgio – 1 vnt. 3.5. Apklotas 75 ± 3 cm x 90 cm ± 3 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt.; 3.6. Apklotas 75 ± 3 cm x 90 cm ± 3 cm su 6 cm ±1 cm diametro anga. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. Pastaba: 3-6 pozicijos turi būti supakuotos vienoje sterilioje kieto plastiko ir popieriaus pakuotėje. |  |  | 11 000 Eur įskaitant visus mokesčius
4 | Autonomiškai šildantis apklotas | vnt. | 150 |  |  |  |  | 1. Apkloto dydis: 152 cm ±5 cm x 92 cm ±5 cm. 2. Vienkartinio naudojimo, nesterilus. 3. Autonomiškai šildantis paciento apklotas, skirtas naudoti prieš, per ir po operacijos, siekiant išvengti paciento hipotermijos. 4. Apklote yra ne mažiau kaip 12 šildymo pagalvėlių, kurios, atidarius pakuotę, sąlytyje su oru pradeda šilti. Šildymo pagalvėlės įkaista iki ne mažiau kaip 40 °C ir ne daugiau kaip 44 °C, odos temperatūra po kiekviena šildymo pagalvėle neviršija 42 °C. 5. Apklotas reikiamą temperatūrą pasiekia per 30 minučių ir ją išlaiko ne trumpiau nei 10 valandų, veikia be papildomos įrangos tiek paruošimo, tiek naudojimo metu. 6. Šildymo pagalvėlės dydis 13 ± 2 cm x10 cm ± 2 cm. 7. Apklotas pagamintas iš tvirtos neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažiau 100 g/m². Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Supakuotas individualiai, vakuuminime maiše. Ant apkloto turi būti nurodyta pozicionavimo kryptis - šildymo pagalvėlės į viršų. 8. Autonomiškai šildančio apkloto naudojimas perioperacinės hipotermijos prevencijai. 9. Turi būti pažymėtas CE ženklu. |  |  | 4 000 Eur įskaitant visus mokesčius
5 | Autonomiškai šildantis apklotas dviejų dalių | vnt. | 150 |  |  |  |  | 1. Apkloto dydis: 110 / 150 cm ±5 cm x 200 cm ±5 cm, dviejų dalių. 2. Vienkartinio naudojimo, nesterilus. Autonomiškai šildantis paciento apklotas, skirtas naudoti prieš, per ir po operacijos, siekiant išvengti paciento hipotermijos. 3. Apklote yra 12 šildymo pagalvėlių, kurios, atidarius pakuotę, sąlytyje su oru pradeda šilti. Šildymo pagalvėlės įkaista iki ne mažiau kaip 40 °C ir ne daugiau kaip 44°C , odos temperatūra po kiekviena šildymo pagalvėle neviršija 42 °C. 4. Apklotas reikiamą temperatūrą pasiekia per 30 minučių ir ją išlaiko iki 10 valandų, veikia be papildomos įrangos tiek paruošimo, tiek naudojimo metu. 5. Šildymo pagalvėlės dydis 13± 2 cm x10 cm ± 2 cm. 6. Apklotas pagamintas iš tvirtos neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažiau 100 g/m². Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. Supakuotas individualiai, vakuuminime maiše. Ant apkloto turi būti nurodyta pozicionavimo kryptis - šildymo pagalvėlės į viršų. 7. Autonomiškai šildančio apkloto naudojimas perioperacinės hipotermijos prevencijai. 8. Turi būti pažymėtas CE ženklu. |  |  | 3 500 Eur įskaitant visus mokesčius
6 | Vienkartiniai plastikiniai apsauginiai apklotai čiužiniams | vnt. | 15000 |  |  |  |  | 1. Vienkartiniai; 2. su gumele; 3. ne mažesni nei 200x90 cm dydžio; 4. nepralaidūs skysčiams; 5. Eksploatacijos metu neslysta nuo čiužinio ir išlaiko pradinę padėtį |  |  | 9 750 Eur įskaitant visus mokesčius
7 | Čiužiniai pragulų profilaktikai | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Čiužinys tinkantis medicinos įstaigoms, skirtas pragulų prevencijai ir gydymui. Pagamintas iš poliuretano putų arba kitos lygiavertės medžiagos, čiužinio medžiaga turi pasižymėti antibakterinėmis, priešgrybelinėmis savybėmis, pagrįstomis gamintojo technine dokumentacija arba bandymų protokolai. Tankis ne mažiau 35 kgmc. 2. Užvalkalas pagamintas iš audinio 100 % poliesterio, dengto 100 % poliuretano sluoksniu, pralaidus orui, nepralaidus skysčiams. Su L formos užtrauktuku arba lygiaverčiu sprendimu, užtikrinančiu užvalkalo sandarumą ir neleidžiančiu skysčiams prasiskverbti į čiužinio vidų per užsegimo vietą 3. Maksimali apkrovane ne mažesnė kaip 250 kg 4. Užvalkalas skalbiamas skalbimo mašinoje, iki 95 laipsnių temperatūroje, taip pat gerai dezinfekuojamas. 5. Garantija čiužiniui ne trumpesnė nei 6 mėn. kompresoriui 2 m. 6. Matmenys: 198 cm (± 2 cm) x 90cm (± 1 cm). 7. Čiužinio aukštis ne mažiau 14 cm. |  |  | 2 000 Eur įskaitant visus mokesčius
8 | Pagaliukai burnos higienai | vnt. | 10000 |  |  |  |  | 1. Vienkartiniai 12-15 cm ilgio pagaliukai su 2- 2,5 cm dydžio kempinėle. 2. Kempinėlė impregnuota sodos bikarbonatu arba lygiaverte burnos priežiūrai skirta medžiaga (chlorheksidinas ar pan.). Kempinėlė turi būti tinkama burnos gleivinės ir dantų valymu. 3. Kiekvienas pagaliukas turi būti supakuotas individualioje pakuotėje, pažymėtą CE ženklu. |  |  | 1 560 Eur įskaitant visus mokesčius
9 | Burnos skalavimo priemonė | L | 240 |  |  |  |  | 1. Priemonė turi būti skirta kasdienei pacientų burnos higienai ir užtikrinti antiseptinį poveikį. Antiseptinis poveikis turi būti pasiekiamas dėl sudėtyje esančios veikliosios medžiagos arba kito lygiaverčio komponento. 2. Sudėtyje turi būti oktenidino dihidrochlorido arba lygiavertės medžiagos. |  |  | 1 680 Eur įskaitant visus mokesčius
10 | Kaukės medicininės su raišteliais ir juosta nuo rasojimo | vnt. | 3000 |  |  |  |  | 1. Kaukė skirta apsaugoti tiek pacientą, tiek sveikatos priežiūros personalą nuo mikroorganizmų, kūno skysčių ir kietųjų dalelių perdavimo. Nesterili. II tipo. Apsaugo akinius nuo rasojimo. 2. Kaukė turi dvi poras raištelių. "viršutinių raištelių ilgis ne mažesnis kaip 40 cm, apatinių ne mažesnis kaip 35 cm.. Raištelių juostos pagamintos iš neaustinės polipropileno medžiagos (arba analogiškos). 3. Kaukės išorinis ir vidinis sluoksniai pagaminti iš celiuliozės ir poliesterio medžiagos (arba analogiškos). 4. Kaukės filtravimo terpė iš polipropileno neaustinės medžiagos (arba analogiškos). 5. Nosies spaustukas pagamintas iš polietilenu dengto plieno. 6. Kaukės konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad sumažintų iškvepiamo oro patekimą į akinių zoną ir užtikrintų apsaugą nuo akinių rasojimo. 7. Bakterijų filtracijos efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 98% (pagal EN14683 standarto reikalavimus). 8. Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. 9. Kaukės dydis 9-9,5 x 18-19 cm., nosies spaustuko ilgis ne mažiau 13 cm. 10. Žalios arba mėlynos spalvos. 11. Kaukės supakuotos į dozavimo dėžutę, kurioje yra ne mažiau kaip 50 vnt., su išėmimo langeliu dėžutės viršuje. 12. Pakuotė trijų lygių: pirminė sterili, antrinė – kartoninė dozavimo dėžutė, skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gaminio kodas, CE ženklinimas), tretinė skirta transportavimui. 13. Kaukės dozavimo dėžutėje supakuotos po 50-60 vnt., su išėmimo langeliu dėžutės viršuje. |  |  | 2 000 Eur įskaitant visus mokesčius
11 | Vienkartiniai paklotai lovos apsaugai | vnt. | 30000 |  |  |  |  | 1. Paklotų dydis: 180 cm(±10 cm)x 80cm(±10cm), turintis fiksavimo elementus, užtikrinančius pakloto stabilų laikymąsi ant lovos., sugeriamasis sluoksnis 90 cm(±10cm)x 80cm(±10cm). 2. Paklotas turi sugerti ne mažiau nei 1700ml skysčio. |  |  | 11 810 Eur įskaitant visus mokesčius
12 | Kepurės medicininės su juosta prakaitui sugerti | vnt. | 3000 |  |  |  |  | 1. Kepurė nesterili, vienkartinio naudojimo. 2. Pakuotė trijų lygių: pirminė sterili, antrinė – kartoninė dozavimo dėžutė, skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gaminio kodas, CE ženklinimas), tretinė skirta transportavimui. 3. Kepuraitė su prakaitą sugeriančia juosta. Skirta stipriai prakaituojančio chirurgo prakaitui sugerti dirbant ne trumpiau nei 4 val. Kepurės viršutinės dalies medžiaga pralaidi orui, perforuota. Kepurėlė neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų. Kepurėlė tampriai priglunda prie kaktos ir smilkinių srities, prakaito juosta juosia galvą. Kepurės priekinės dalies kraštas apsiūtas, kraštas nugaros dalyje apsiūtas su gumele, patogu užsidėti ir nusiimti. Dirbant audinys neišsitampo, neišyra, gumelė neplyšta. Kepurėlė pagaminta iš neaustinės viskozės medžiagos (arba lygiavertės), kurios svoris ne mažesnis nei 25 g/m2, pralaidžios orui, prakaito juosta pagaminta iš polipropileno ir viskozės (arba lygiavertės medžiagos). Medžiaga be latekso, be ftalatų. Spalva žalia. Vieno dydžio: kepurės kaktos aukštis iki viršugalvio linijos 9-11 cm, kepurės aukštis iki viršugalvio linijos nugaros dalyje 24-26 cm, kepurės viršugalvio dalies plotis 17-18 cm, ilgis 21-23 cm. Juosta prakaitui sugerti 5-6 cm pločio. 4. Kepurės supakuotos į dozavimo dėžutę, kurioje yra ne mažiau kaip 50 vnt., užtikrinančioje patogų ir higienišką gaminio išėmimą. |  |  | 1 200 Eur įskaitant visus mokesčius
13 | Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui | vnt. | 30 |  |  |  |  | 1.Oro kamerų sistema turi užtikrinti kintamo slėgio terapiją ir pragulų profilaktiką; 2. Celes 10-12 cm aukščio; 3. Yra kintamo slėgio ir statinio slėgio režimai, CPR; 4. Viršutinė danga nepralaidi skysčiams, pralaidi orui, elastinga; 5 .Leistina paciento apkrova ne mažesnė kaip 150 kg 6. Tvirtinamas prie pagrindinio čiužinio diržo ir kabliukų pagalba, kompaktiškas; 7.Kompresoriaus triukšmo lygis ne didesnis kaip 45 dB.; 8. Svoris ne didesnis kaip 5 kg.; 9. Garantija čiužiniui ne trumpesnė nei 6 mėn. kompresoriui 2 m. |  |  | 4 750 Eur įskaitant visus mokesčius
*Perkamos medicinos pagalbos priemonės bus naudojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, dėl kurių teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis galutinis prekių gavėjas yra sudaręs sutartį su teritorine ligonių kasa, todėl gali būti taikomas 5 proc. PVM tarifas. Tiekėjas pasiūlyme nurodo pagal galiojančius PVM įstatymo nuostatas ir kitus mokesčių teisės aktus taikytiną PVM tarifą ir atsako už jo teisingumą.