Pirkimo sąlygų 
5 priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS APŠVIETIMO TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ REMONTO 
DARBŲ

____________ Nr. ______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/
	

	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/
	

	Tiekėjo banko rekvizitai/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/
	

	Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/
	

	El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. Supaprastinto atviro konkurso būdu pirkimo skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Pasirašydami kvalifikuotu parašu CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

II. PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję supaprastinto atviro konkurso dokumentus, siūlome darbus atlikti pagal toliau nurodytus fiksuotus vienetinius įkainius. Pasiūlymo vertinamoji kaina apskaičiuojama preliminarius 36 mėnesių darbų kiekius dauginant iš tiekėjo pasiūlytų vienetinių įkainių ir sudedant gautas eilučių vertes:
	Eil. Nr.
	Apšvietimo tinklų ir įrenginių remonto darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus darbų kiekis per 36 mėn.
	Fiksuotas vieneto įkainis, Eur be PVM[footnoteRef:1] [1:  Į kiekvieną lentelėje nurodomą darbų vieneto įkainį be PVM tiekėjas privalo įskaičiuoti visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, būtinas atitinkamoje eilutėje nurodytiems darbams tinkamai ir visiškai atlikti pagal pirkimo dokumentų, Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbo užmokesčio ir darbuotojų socialinio draudimo išlaidas, visus mokesčius, rinkliavas ir privalomus mokėjimus, išskyrus PVM, darbams reikalingų prekių, gaminių, medžiagų ir komponentų įsigijimo bei pristatymo išlaidas, transporto, kuro, mechanizmų, įrankių, įrangos ir technikos naudojimo išlaidas, pakrovimo, iškrovimo, montavimo, demontavimo, paleidimo, bandymų ir matavimų išlaidas, atliekų ir išmontuotų gaminių sutvarkymo, darbų vietos sutvarkymo ir teritorijos būklės atkūrimo išlaidas, reikalingų dokumentų parengimo, draudimo, garantinių įsipareigojimų vykdymo, sąskaitų pateikimo per SABIS, administravimo, pridėtines išlaidas, tiekėjo pelną ir visas su Sutarties vykdymu susijusias rizikas. Papildomai nebus apmokamos jokios išlaidos, kurios turėjo būti įskaičiuotos į atitinkamą vieneto įkainį. Ši nuostata netaikoma tik toms prekėms, medžiagoms, įrenginiams, mechanizmams ar kitoms sąnaudoms, kurios konkrečioje Techninės specifikacijos arba pasiūlymo lentelės pozicijoje aiškiai nurodytos kaip neįtraukiamos į jos vieneto įkainį arba įkainojamos ir užsakomos pagal atskirą lentelės poziciją.
] 

	Bendra kaina, Eur be PVM (4 × 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Operatyvinio personalo paslaugos

	1.1.
	Operatyvinio personalo budėjimas po darbo valandų ir išeiginėmis bei švenčių dienomis
	val.
	24
	
	

	2. Šviestuvų remontas

	2.1.
	E27 cokolio perdegusių apšvietimo lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas
	vnt.
	30
	
	

	2.2.
	Natrio, liuminescencinių, metalo halogeno šviestuvų įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą
	vnt.
	15
	
	

	2.3.
	Perdegusių apšvietimo metalo halogeno, liuminescencinių lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas
	vnt.
	30
	
	

	2.4.
	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų iki 55 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą
	vnt.
	380
	
	

	2.5.
	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų 56–110 W įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą
	vnt.
	25
	
	

	2.6.
	LED šviestuvų modulių keitimas iki 55 W
	vnt.
	20
	
	

	2.7.
	LED šviestuvų modulių keitimas 56–110 W
	vnt.
	10
	
	

	2.8.
	LED juostinio šviestuvo keitimas
	m
	20
	
	

	2.9.
	LED šviestuvų maitinimo blokų keitimas
	vnt.
	30
	
	

	2.10.
	Kryptinio šviesos srauto LED šviestuvų įrengimas, įskaitant šviestuvo kainą
	vnt.
	10
	
	

	2.11.
	LED prožektoriaus keitimas / įrengimas
	vnt.
	15
	
	

	2.12.
	Gatvių apšvietimo šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas
	vnt.
	80
	
	

	2.13.
	Gatvių apšvietimo šviestuvo montavimas be šviestuvo kainos
	vnt.
	100
	
	

	2.14.
	Šviestuvo perjungimas pakeitus maitinimo laidus, įskaitant medžiagų kainas
	vnt.
	40
	
	

	2.15.
	Grindinio šviestuvo, esančio sienutėje ar žemėje, keitimas
	vnt.
	40
	
	

	2.16.
	Gazoninio šviestuvo keitimas
	vnt.
	10
	
	

	2.17.
	Šviestuvų stiklų valymas, sudužusių stiklų keitimas
	vnt.
	120
	
	

	3. Apšvietimo atramų remontas

	3.1.
	Cinkuotų / metalinių apšvietimo atramų pastatymas be atramos ir pamato kainos
	vnt.
	5
	
	

	3.2.
	Cinkuotų / metalinių apšvietimo atramų pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą
	vnt.
	10
	
	

	3.3.
	Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas be atramos (paramsčio) kainos
	vnt.
	3
	
	

	3.4.
	Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) pastatymas, įskaitant atramos (paramsčio) kainą
	vnt.
	5
	
	

	3.5.
	Metalinių apšvietimo atramų demontavimas
	vnt.
	15
	
	

	3.6.
	Gelžbetoninių apšvietimo atramų (paramsčių) demontavimas
	vnt.
	8
	
	

	3.7.
	Kronšteino (gembės) šviestuvui ant atramos montavimas, įskaitant medžiagų kainą
	vnt.
	40
	
	

	3.8.
	Kronšteino (gembės) šviestuvui ant atramos montavimas be kronšteino (gembės) kainos
	vnt.
	20
	
	

	3.9.
	Kronšteino (gembės) šviestuvui demontavimas
	vnt.
	15
	
	

	3.10.
	Apšvietimo atramų tiesinimas
	vnt.
	15
	
	

	3.11.
	Metalinių paviršių dažymas
	m²
	50
	
	

	3.12.
	Metalinių atramų kabelinių skydelių remontas
	vnt.
	20
	
	

	3.13.
	Metalinių atramų kabelinių skydelių dangtelių keitimas
	vnt.
	15
	
	

	4. Apšvietimo kabelių, oro linijų ir valdymo skydų bei kiti remonto darbai

	4.1.
	Apšvietimo kabelių klojimas tranšėjose su dangų atstatymu, įskaičiuojant medžiagų kainą
	100 m
	20
	
	

	4.2.
	Apšvietimo kabelių klojimas paruoštose tranšėjose be dangų atstatymo, įskaičiuojant medžiagų kainą
	100 m
	20
	
	

	4.3.
	Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas, kai intarpas iki 10 m, įskaičiuojant medžiagų kainą
	vnt.
	20
	
	

	4.4.
	Kabelio pertraukimas sumontuotuose vamzdžiuose, įskaičiuojant medžiagų kainą
	100 m
	5
	
	

	4.5.
	Kabelio galūnių užtaisymas, įskaitant medžiagų kainą
	vnt.
	30
	
	

	4.6.
	Kryptinio gręžimo darbai uždaru būdu, įtraukiant iki 75 mm skersmens PVC vamzdį
	m
	100
	
	

	4.7.
	Apšvietimo 1F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“
	100 m
	5
	
	

	4.8.
	Apšvietimo 3F OL montavimas oro kabeliu „AMKA“
	100 m
	10
	
	

	4.9.
	Apšvietimo OL demontavimas
	100 m
	10
	
	

	4.10.
	Apšvietimo valdymo skydų remontas
	vnt.
	18
	
	

	4.11.
	Apšvietimo valdymo skydų montavimas, įskaitant medžiagų kainas
	vnt.
	8
	
	

	4.12.
	Apšvietimo valdymo skydų demontavimas
	vnt.
	4
	
	

	4.13.
	1F automatinio jungiklio montavimas (įskaitant kainą)
	vnt.
	80
	
	

	4.14.
	3F automatinio jungiklio montavimas (įskaitant kainą)
	vnt.
	30
	
	

	4.15.
	Magnetinių kontaktorių montavimas (įskaitant kainą)
	vnt.
	59
	
	

	4.16.
	Saugiklių, saugiklių lizdų, fotorelių montavimas (įskaitant kainą)
	vnt.
	31
	
	

	4.17.
	Įžeminimo kontūro įrengimas
	vnt.
	50
	
	

	4.18.
	Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas po montavimo darbų
	kv. m
	1500
	
	

	4.19.
	Kontrolinių geodezinių matavimų nuotraukos parengimas
	vnt.
	10
	
	

	4.20.
	Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas iš apšvietimo apskaitos skydų, pateikiant užfiksuotus rodmenis energijos tiekėjui
	val.
	36
	
	

	4.21.
	Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijų / oro linijų defektų nustatymo darbai
	val.
	180
	
	

	4.22.
	Šviesos girliandų / konstrukcijų sumontavimas / demontavimas ant gatvės šviestuvų tipo atramų
	val.
	80
	
	

	4.23.
	Miesto renginiams skirtų šviesos girliandų / konstrukcijų ir kitų elektros įrenginių montavimas
	val.
	80
	
	

	4.24.
	Automobilinio krano naudojimas
	maš. val.
	20
	
	

	4.25.
	Gręžinių gręžimo mašinos naudojimas
	maš. val.
	15
	
	

	4.26.
	Autobokštelio paslaugos
	maš. val.
	50
	
	

	4.27.
	Šakų genėjimas apšvietimo įrenginių apsaugos zonoje
	val.
	80
	
	

	4.28.
	Apšvietimo valdymo spintų laikrodžių reguliavimas
	vnt.
	240
	
	

	4.29.
	Šaligatvio, kelio dangos atstatymas po apšvietimo elektros tinklų (kabelių linijos, oro (oro kabelių) linijos, apšvietimo elektros spintų) remonto / įrengimo darbų
	m²
	100
	
	

	4.30.
	Astronominio laiko valdiklio keitimas
	vnt.
	4
	
	

	4.31.
	Elektroninio laikrodžio keitimas
	vnt.
	6
	
	

	4.32.
	Apšvietimo įrenginių įžeminimo, įžeminimo, įnulinimo pereinamųjų kontaktų ir izoliacijos varžų matavimas
	taškai
	300
	
	

	4.33.
	Kiti nenumatyti elektrotechnikos darbai
	val.
	240
	
	

	4.34.
	Projektų derinimas, techninių sąlygų parengimas / išdavimas, projektavimas
	val.
	260
	
	

	4.35.
	Automatinio valdymo apšvietimo įrenginių techninis aptarnavimas
	val.
	120
	
	

	4.36.
	Techninės dokumentacijos parengimas / vedimas
	val.
	229
	
	

	4.37.
	Jėgos spintų (elektros įrenginiams prijungti) priežiūra
	val.
	120
	
	

	5. Kiti numatomi papildomi darbai

	5.1.
	Perdegusių apšvietimo LED lempų keitimas, įskaitant medžiagų kainas
	vnt.
	368
	
	

	5.2.
	Atsišakojimo gnybtų montavimas atramose (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	80
	
	

	5.3.
	Gaubto montavimas (elektros kabelio apsaugai) prie OL atramos (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	10
	
	

	5.4.
	Elektros kabelio montavimas prie atramos, tvirtinant apkabomis (įskaitant medžiagas)
	m
	253
	
	

	5.5.
	0,4 kV OL viršįtampių ribotuvų montavimas (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	20
	
	

	5.6.
	Elektros paskirstymo skydo (spintos) montavimas ant sienos, atramos (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	10
	
	

	5.7.
	Elektros paskirstymo skydo (spintos) montavimas ant žemės, įkasant skydo (spintos) pamato konstrukciją (įskaitant medžiagas)
	vnt.
	8
	
	

	5.8.
	Elektros kabelio (laidų) tiesimas 4–9 m aukščio atramose, su medžiagų kaina
	m
	900
	
	

	5.9.
	Srovės nuotėkio relės montavimas prijungiant laidininkus, įskaitant relės kainą
	vnt.
	20
	
	

	5.10.
	400 V, 5 P kištukinio lizdo montavimas ir prijungimas, įskaitant medžiagas
	vnt.
	259
	
	

	5.11.
	230 V, 3 P kištukinio lizdo montavimas ir prijungimas, įskaitant medžiagas
	vnt.
	280
	
	

	5.12.
	3F elektros skaitiklio montavimas ir prijungimas, įskaitant skaitiklio kainą
	vnt.
	10
	
	

	5.13.
	1F elektros skaitiklio montavimas ir prijungimas, įskaitant skaitiklio kainą
	vnt.
	10
	
	

	5.14.
	Oro kabelių linijas laikančių laikinų metalinių konstrukcijų montavimas, įskaitant medžiagas
	vnt.
	10
	
	

	5.15.
	Elektros kabelių linijos 3F AL 4x4–25 su dviguba PVC izoliacija tiesimas ant pastatų / statinių konstrukcijų
	m
	150
	
	

	5.16.
	Elektros kabelių linijos 1F AL 3x2,5–16 su dviguba PVC izoliacija tiesimas ant pastatų / statinių konstrukcijų
	m
	150
	
	

	5.17.
	Vaizdo stebėjimo kamerų su saulės moduliu ant cinkuotų / metalinių apšvietimo atramų pastatymas, įskaitant atramos ir pamato kainą
	vnt.
	10
	
	

	5.18.
	Vaizdo stebėjimo kamerų su saulės moduliu ant cinkuotų / metalinių apšvietimo atramų montavimas / demontavimas
	vnt.
	30
	
	

	5.19.
	Vaizdo stebėjimo kamerų montavimas / demontavimas ant / nuo pastatų / statinių konstrukcijų
	vnt.
	30
	
	

	Visa pasiūlymo vertinamoji kaina be PVM, Eur
	

	PVM (_____ proc.), Eur
	

	Visa pasiūlymo vertinamoji kaina su PVM, Eur[footnoteRef:2] [2:  Lentelėje apskaičiuota bendra pasiūlymo kaina be PVM ir su PVM yra vertinamoji pasiūlymo kaina, naudojama tik pasiūlymams palyginti, įvertinti ir laimėjusiam pasiūlymui nustatyti. Sutartis vykdoma taikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus fiksuotus darbų vieneto įkainius, o atsiskaitoma tik už per sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai užsakytus ir tinkamai atliktus darbus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ar išpirkti visų lentelėje nurodytų preliminarių darbų kiekių arba visos vertinamosios pasiūlymo kainos. Bendra pagal Sutartį tiekėjui mokėtina suma negalės viršyti Sutartyje nustatytos pradinės (maksimalios) Sutarties vertės.
] 

	



[bookmark: _Hlk124756827]Bendra pasiūlymo vertinamoji kaina yra ____________EUR (nurodoma bendra pasiūlymo suma skaičiais ir žodžiais - įrašo tiekėjas) be PVM. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21 proc.), kuris sudaro ______________ EUR (nurodoma bendra pasiūlymo PVM suma skaičiais ir žodžiais - įrašo tiekėjas). Bendra pasiūlymo vertinamoji kaina su PVM – __________ Eur (nurodoma bendra pasiūlymo PVM suma skaičiais ir žodžiais - įrašo tiekėjas).
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos kriterijų.
Tiekėjo pasiūlyme nurodyti darbų vienetiniai įkainiai be PVM bus perkeliami į Sutartį ir taikomi jos vykdymo metu Sutartyje nustatyta tvarka.
PVM apskaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Pasiūlyme nurodyti vienetiniai įkainiai ir apskaičiuotos sumos pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	[bookmark: _Hlk189954933]Įgaliojimas (jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti)
	

	2.
	[bookmark: _Hlk189954942]Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) (jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti)
	

	3.
	[bookmark: _Hlk189954996][bookmark: _Hlk189954956]Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (laisvos formos deklaracija) (jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti)
	

	4.
	[bookmark: _Hlk189955002]Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (laisvos formos deklaracija) (jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti)
	

	5.
	Jei tiekėjas pasitelkia specialistas – kvazisubtiekėjas, jo sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje) ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) (jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti)
	

	6.
	Užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas);
	

	7. ir t.t.
	
	

	
III. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir neturi būti atskleidžiama tretiesiems asmenims:
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas (rekomenduojama dokumento pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumento lapai arba konkreti informacija, kuri laikoma konfidencialia
	Konfidencialumo pagrindimas

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Pastaba: Pildoma tik tuo atveju, jeigu pasiūlyme pateikiama informacija, kurią tiekėjas laiko konfidencialia.
Tiekėjas, prašydamas tam tikrą informaciją laikyti konfidencialia, privalo nurodyti konkrečią konfidencialią informaciją ir pagrįsti, kodėl jos atskleidimas pažeistų jo teisėtus komercinius interesus. Vien informacijos pažymėjimas kaip konfidencialios savaime nesukuria pareigos perkančiajai organizacijai tokią informaciją laikyti konfidencialia. Konfidencialia negali būti laikoma visa pasiūlymo medžiaga ar visa pasiūlymo apimtis. Taip pat konfidencialia paprastai nelaikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus teisės aktus ar teismų praktiką turi būti viešinama, įskaitant, bet neapsiribojant:
· pasiūlymo kainą;
· pasiūlyme nurodytas prekių, paslaugų ar darbų charakteristikas, kurių pagrindu vertinama pasiūlymo atitiktis pirkimo dokumentų reikalavimams;
· informaciją apie subtiekėjus, ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi;
· kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tiekėjas pagrindžia konkrečios informacijos konfidencialumą.
Jeigu tiekėjas nenurodo, kuri konkreti informacija laikytina konfidencialia, arba nepateikia konfidencialumo pagrindimo, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Perkančioji organizacija informaciją apie konfidencialumą vertins vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, 58 straipsnio 5 dalimi, 86 straipsnio nuostatomis, teismų praktika bei Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis.
Pasiūlymo dalys, kurių tiekėjas nepagrįstai nurodė kaip konfidencialias arba kurių nenurodė kaip konfidencialių, gali būti viešinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, SUBTIEKĖJUS IR KVAZISUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus (jei taikoma), kurių pajėgumais remiasi:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto(ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas(-ai)
	Ūkio subjekto(-ų), adresas(-ai)
	Ūkio subjekto(-ų) kodas(-ai)
	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais nesiremia:
	Eil. Nr.
	

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
	

Subtiekėjo(-ų) adresas (-ai)
	

Subtiekėjo(-ų) kodas(-ai)
	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	


Pastaba: Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 2.7 p.).

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kvazisubtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais remiasi:
	Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.
	1.

	
	2.

	
	3.

	
	4. ir t.t.




	



Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.


	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



