Vamzdžių jungiamųjų detalių

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristika | Mato vienetas | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/v. | vnt. | 10 |
| 2 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/v. | vnt. | 10 |
| 3 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1" v/v. | vnt. | 10 |
| 4 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4" v/v. | vnt. | 10 |
| 5 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2" v/v. | vnt. | 10 |
| 6 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 90º], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2" v/v. | vnt. | 10 |
| 7 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 45º], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/v. | vnt. | 10 |
| 8 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota alkūnė 45º], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/v. | vnt. | 10 |
| 9 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2" v/v. | vnt. | 10 |
| 10 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2" v/v. | vnt. | 10 |
| 11 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota pereinamoji 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4" v/v. | vnt. | 10 |
| 12 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/i. | vnt. | 10 |
| 13 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/i. | vnt. | 10 |
| 14 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1" v/i. | vnt. | 10 |
| 15 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4" v/i. | vnt. | 10 |
| 16 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2" v/i. | vnt. | 10 |
| 17 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 90º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2" v/i. | vnt. | 10 |
| 18 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 45º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/i. | vnt. | 10 |
| 19 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota 45º alkūnė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/i. | vnt. | 10 |
| 20 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2" v/v/v. | vnt. | 10 |
| 21 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4" v/v/v. | vnt. | 10 |
| 22 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1" v/v/v. | vnt. | 10 |
| 23 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4" v/v/v. | vnt. | 10 |
| 24 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2" v/v/v. | vnt. | 10 |
| 25 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2" v/v/v. | vnt. | 10 |
| 26 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 27 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 28 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1/2" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 29 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 3/4" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 30 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 31 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1/2" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 32 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 33 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1/2" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 34 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 3/4" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 35 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 36 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/4" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 37 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas trišakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/2" (v/v/v). | vnt. | 10 |
| 38 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1/2" v/v/v/v. | vnt. | 10 |
| 39 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" v/v/v/v. | vnt. | 10 |
| 40 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" v/v/v/v. | vnt. | 10 |
| 41 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" v/v/v/v. | vnt. | 10 |
| 42 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" v/v/v/v. | vnt. | 10 |
| 43 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" v/v/v/v. | vnt. | 10 |
| 44 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas keturšakis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1/2“/3/4“/3/4“/1/2“ | vnt. | 10 |
| 45 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 46 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 47 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 48 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 49 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 50 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1". | vnt. | 10 |
| 51 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 52 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 53 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1". | vnt. | 10 |
| 54 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 55 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 56 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 57 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1". | vnt. | 10 |
| 58 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 59 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas perėjimas (i/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 60 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 61 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 62 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 63 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 64 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 65 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas nipelis], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 66 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 67 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/8" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 68 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 69 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 70 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1". | vnt. | 10 |
| 71 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1". | vnt. | 10 |
| 72 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 73 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (i/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1". | vnt. | 10 |
| 74 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 75 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/8" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 76 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuotas pereinamas nipelis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 77 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/8". | vnt. | 10 |
| 78 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 79 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 80 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 81 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 82 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 83 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 84 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 3/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 85 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 86 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 87 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/4" x 1". | vnt. | 10 |
| 88 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 89 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1". | vnt. | 10 |
| 90 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 91 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1". | vnt. | 10 |
| 92 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota perėjimo mova], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Matmenys: 2" x 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 93 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 94 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 95 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1”. | vnt. | 10 |
| 96 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4”. | vnt. | 10 |
| 97 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2”. | vnt. | 10 |
| 98 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 99 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 100 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 101 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 102 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 103 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 104 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota aklė su vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 105 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 106 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 107 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 108 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 109 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 110 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 111 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 112 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 113 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 114 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 115 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 116 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 117 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 118 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 119 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 120 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 121 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 122 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota užveržiamoji jungtis (v/v)], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė. Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 123 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 124 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 125 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 126 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 127 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 128 | Ketinė srieginė jungtis [cinkuota kontraveržlė], kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 129 | Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 130 | Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 131 | Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 132 | Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 133 | Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 134 | Guminė tarpinė išardomam sujungimui, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 135 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 136 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 137 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 138 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 139 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 140 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 141 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 142 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 143 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 144 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 145 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 146 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 147 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 148 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 149 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 150 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė išoriniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 151 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 152 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 153 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 154 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 155 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra [aklė vidiniu sriegiu], kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 156 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 157 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 158 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 159 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 160 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 161 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/v). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 162 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 163 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 164 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 165 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 166 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 167 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 168 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis alkūnė 90o (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 169 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis alkūnė 90o (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 170 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis alkūnė 90o (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 171 | Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis alkūnė 90o (v/i). Medžiaga: bronza ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 172 | Vamzdelis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: Ø10 x 5000 mm. | vnt. | 10 |
| 173 | Sujungimas su veržle, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x Ø10. | vnt. | 10 |
| 174 | Sujungimas su veržle ir tarpinėmis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"v x Ø10. | vnt. | 10 |
| 175 | Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"v. | vnt. | 10 |
| 176 | Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"i. | vnt. | 10 |
| 177 | Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4"i x 3/4"v x 3/4"v. | vnt. | 10 |
| 178 | Trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1"i x 1"v x 1"v. | vnt. | 10 |
| 179 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 180 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 181 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 182 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 183 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 184 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 185 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 186 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 187 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 188 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 189 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 190 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkūnė (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 191 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: pusalkūnė 45o(v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 192 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: pusalkūnė 45o (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 193 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/4" x 1/8". | vnt. | 10 |
| 194 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/8" x 1/4". | vnt. | 10 |
| 195 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 1/4". | vnt. | 10 |
| 196 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8". | vnt. | 10 |
| 197 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 198 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 199 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 200 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 201 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 202 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 203 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1". | vnt. | 10 |
| 204 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1". | vnt. | 10 |
| 205 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1". | vnt. | 10 |
| 206 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 207 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 208 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 209 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8". | vnt. | 10 |
| 210 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 211 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 212 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (i/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 213 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i).chromuotas Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 214 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/4". | vnt. | 10 |
| 215 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/8". | vnt. | 10 |
| 216 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 217 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 218 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 219 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 220 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 221 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas išoriniais sriegiais (nipelis). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 222 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/8" x 1/4". | vnt. | 10 |
| 223 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 1/4". | vnt. | 10 |
| 224 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8". | vnt. | 10 |
| 225 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 226 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 227 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas:sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 228 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 229 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1". | vnt. | 10 |
| 230 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1". | vnt. | 10 |
| 231 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 232 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 2" x 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 233 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais (nipelis redukuotas). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 234 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2". | vnt. | 10 |
| 235 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4". | vnt. | 10 |
| 236 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1". | vnt. | 10 |
| 237 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 238 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 239 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 2". | vnt. | 10 |
| 240 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8". | vnt. | 10 |
| 241 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 242 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2". | vnt. | 10 |
| 243 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 244 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 3/4". | vnt. | 10 |
| 245 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/4" x 1". | vnt. | 10 |
| 246 | Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: perėjimo mova (redukuota) (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 247 | Prailgintojas , kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 10 mm. | vnt. | 10 |
| 248 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 15 mm. | vnt. | 10 |
| 249 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 20 mm. | vnt. | 10 |
| 250 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 30 mm. | vnt. | 10 |
| 251 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 40 mm. | vnt. | 10 |
| 252 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 50 mm. | vnt. | 10 |
| 253 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 100 mm. | vnt. | 10 |
| 254 | Prailgintojas , kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 10 mm. | vnt. | 10 |
| 255 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 15 mm. | vnt. | 10 |
| 256 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 20 mm. | vnt. | 10 |
| 257 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 30 mm. | vnt. | 10 |
| 258 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 40 mm. | vnt. | 10 |
| 259 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 50 mm. | vnt. | 10 |
| 260 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 100 mm. | vnt. | 10 |
| 261 | Prailgintojas , kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 10 mm. | vnt. | 10 |
| 262 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 15 mm. | vnt. | 10 |
| 263 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 20 mm. | vnt. | 10 |
| 264 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 30 mm. | vnt. | 10 |
| 265 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 40 mm. | vnt. | 10 |
| 266 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 50 mm. | vnt. | 10 |
| 267 | Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 100 mm. | vnt. | 10 |
| 268 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1/2". | vnt. | 10 |
| 269 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 3/4". | vnt. | 10 |
| 270 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1". | vnt. | 10 |
| 271 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 272 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 273 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 2". | vnt. | 10 |
| 274 | Tarpinės kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas, Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1/2". | vnt. | 10 |
| 275 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 3/4". | vnt. | 10 |
| 276 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1". | vnt. | 10 |
| 277 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 278 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 279 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: paranitas arba lygiavertė. Matmenys: 2". | vnt. | 10 |
| 280 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1/2". | vnt. | 10 |
| 281 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 3/4". | vnt. | 10 |
| 282 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:, Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1". | vnt. | 10 |
| 283 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/4". | vnt. | 10 |
| 284 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 1 1/2". | vnt. | 10 |
| 285 | Tarpinė, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardomoms jungtims. Medžiaga: guma arba lygiavertė. Matmenys: 2". | vnt. | 10 |

PRIVALOMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Techninėje specifikacijoje nurodytas prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą Kaune (Eivenių g. 2) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų.

- Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti visus stulpelius, teikiant pasiūlymą). Turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių charakteristikų prekes.

- Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Numatoma sutarties suma 9 000,00 Eur su PVM.

- Atvežtos į sandėlį prekės turi būti tvarkingai supakuotos, išrūšiuotos, kad prekes priimantis darbuotojas, pagal pateiktą sąskaitą ar važtaraštį, galėtų lengvai identifikuoti kiek ir kokių prekių yra atvežta.