„Techninė specifikacija“

2 priedas

| Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Ąžuoliukas“ vaikų žaidimų aikštelių įrenginių KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Vienetas | Kiekis | 1 vnt. kaina be PVM | Suma Eur be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Pergola su stogu | vnt. | 1 |  |  |
| 2. | Turėklai | vnt. | 1 |  |  |
| 3. | Turėklų papildoma dalis | vnt. | 3 |  |  |
| 4. | Žaidimų namelis | vnt. | 1 |  |  |
| 5. | Smėliadėžė 2500x2500mm | vnt. | 2 |  |  |
| 6. | Poilsio paletė | vnt. | 1 |  |  |
| 7. | Poilsio sofa | vnt. | 1 |  |  |
| 8. | Poilsio suolas | vnt. | 1 |  |  |
| 9. | Smėliadėžė ABC | vnt. | 2 |  |  |
| 10. | Kneipų takas | kompl. | 1 |  |  |
| 11. | Rezonanciniai vamzdžiai (paviršinis montavimas) | vnt. | 1 |  |  |
| 12. | Ksilofonas (giluminis montavimas) | vnt. | 1 |  |  |
| 13. | Mušamasis būgnelis su lazdelėmis (giluminis montavimas) | vnt. | 1 |  |  |
| 14. | Mušamieji vamzdžiai (giluminis montavimas) | vnt. | 1 |  |  |
| 15. | Būgnai (giluminis montavimas) | vnt. | 1 |  |  |
| 16. | Pusrutulis EPDM 02, D=700mm | vnt. | 1 |  |  |
| 17. | Rutulys EPDM 02, D=700mm | vnt. | 1 |  |  |
| 18. | Pusrutulis EPDM, D=350mm | vnt. | 3 |  |  |
| 19. | Rutulys EPDM, D=350mm | vnt. | 2 |  |  |
| 20. | Edukacinių lentų kompleksas | kompl. | 1 |  |  |
| 21. | Sūpynės | vnt. | 1 |  |  |
| 22. | 2D dangos piešinys | vnt. | 9 |  |  |
| 23. | Asfaltbetonio dangos sluoksnio demontavimas ir išvežimas; likusio laisvo plotas atstatymas užsėjant žole (apie 222 m2) | m2 | 420 |  |  |
| 1 aikštelė |  |  |  |  |  |
| 24. | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių iš smėlio įrengimas | m2 | 98,60 |  |  |
| 25. | Pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (sluoksnio storis 15 cm) | m2 | 98,60 |  |  |

| 26. | Aikštelės pasluoksnio įrengimas iš atsijų, sluoksnio storis 3 cm | m2 | 98,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Betoniniai vejos bortai | m | 17 |  |  |
| 28. | Liejama EPDM danga, 4cm storio, RAL6011 | m2 | 98,60 |  |  |
| 2 aikštelė |  |  |  |  |  |
| 29. | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių iš smėlio įrengimas | m2 | 98,60 |  |  |
| 30. | Pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (sluoksnio storis 15 cm) | m2 | 98,60 |  |  |
| 31. | Aikštelės pasluoksnio įrengimas iš atsijų, sluoksnio storis 3 cm | m2 | 98,60 |  |  |
| 32. | Betoniniai vejos bortai | m | 17 |  |  |
| 33. | Liejama EPDM danga, 4cm storio, RAL6011 | m2 | 98,60 |  |  |
| 34. | Kadastrinių matavimų, išpildomosios dokumentacijos bei teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas | kompl. | 1 |  |  |
| Bendra suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (...proc.) |  |  |  |  |  |
| Bendra suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |