Pirkimo sąlygų 3 priedas

PASIŪLYMAS

20___-___-___

MAŽOS VERTĖS PIRKIME SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU „DOZĖS GALIOS MATUOKLIAI“

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) adresas (-ai) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (vnt.) | Įkainis (Eur be PVM) | Bendra kaina (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Dozės galios matuokliai | Vnt. | 11 | [nurodyti] | [apskaičiuoti] |
| PVM: [nurodyti] |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui)*: [nurodyti skaičiais ir žodžiais] |  |  |  |  |  |

*ši kaina yra skirta tik pasiūlymų palyginimui.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

| Eil. Nr. | Įrangos/parametrų pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Siūlomo pirkimo objekto reikšmė.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas, modelis: |  |  |  | [nurodyti] |
|  |  | Paskirtis | Matavimo prietaisas, skirtas gama (rentgeno) spinduliuotės aptikimui ir gama spinduliuotės dozės galiai matuoti. Prietaisas turi būti nešiojamas. | [nurodyti] |
|  |  | Dozės galios matavimo intervalas | Dozės galios matavimo intervalas turi būti ne siauresnis kaip 0,2 µSv/h -200 µSv/h. | [nurodyti] |
|  |  | Registruojamų gama kvantų energijų intervalas | Registruojamų gama kvantų energijų intervalas turi būti ne siauresnis kaip 60 keV–1,25 MeV. | [nurodyti] |
|  |  | Vidinė atmintis | Matuoklio vidinė atmintis – ne mažiau kaip 1000 matavimų arba įvykių su data ir laiku. | [nurodyti] |
|  |  | Reikalavimai saugumo sistemai | 5.1. garsinis aliarmas; 5.2. vaizdinis aliarmas; 5.3. vibracinis aliarmas; 5.4. aliarmas apie išsikrovusius maitinimo elementus | [nurodyti] |
|  |  | Reikalavimai ekranui | 6.1. LCD arba lygiavertis; 6.2. su foniniu apšvietimu. | [nurodyti] |
|  |  | Integruotas scintiliacinis detektorius | Integruotas scintiliacinis detektorius (NaI, CsI arba lygiavertė technologija). | [nurodyti] |
|  |  | Duomenų perdavimas | Duomenų perdavimas naudojant USB, Bluetooth, IR arba kitą lygiavertę sąsają. Prietaisas turi būti konfigūruojamas kompiuteriu. | [nurodyti] |
|  |  | Veikimo sąlygos | Matuoklis turi tinkamai veikti esant aplinkos temperatūrai nuo –20 °C iki +50 °C ir būti atsparus kritimui iš ne mažesnio kaip 1 m aukščio ant kieto paviršiaus. | [nurodyti] |
|  |  | Matuoklio apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP65. | [nurodyti] |
|  |  |  |  | [nurodyti] |
|  |  |  |  | [nurodyti] |
|  |  |  |  | [nurodyti] |
|  |  | Maitinimas | Matuoklis turi būti maitinamas keičiamais AA arba AAA tipo elementais arba įkraunamomis baterijomis. Maitinimo elementai arba įkraunamos baterijos turi būti pakeičiami naujais, nekeičiant paties prietaiso. Šis reikalavimas nustatomas siekiant užtikrinti prekės ilgaamžiškumą ir jos sudedamųjų dalių pakeičiamumą. | [nurodyti] |
|  |  | Komplekte su matuokliu turi būti | Maitinimo elementai, prietaisui saugiai nešioti ir (ar) transportuoti skirta priemonė, apsauginis gaubtas arba kita lygiavertė apsaugos nuo mechaninio poveikio priemonė, duomenų perdavimo priemonės, jeigu jos būtinos duomenims perduoti, ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | [nurodyti] |
|  |  | Matuoklio svoris | Matuoklio svoris su maitinimo elementais – ne daugiau kaip 300 g. | [nurodyti] |
|  |  | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. | [nurodyti] |
|  |  | Pagaminimo data | Ne ankstesni kaip 2025 m. | [nurodyti] |
|  |  | Prietaisas | Naujas (nenaudotas) | [nurodyti] |
|  |  | Gamintojo arba akredituotos laboratorijos išduotas galiojantis kalibravimo sertifikatas | Kartu su prekėmis turi būti pateiktas gamintojo arba akredituotos laboratorijos išduotas galiojantis kalibravimo sertifikatas arba, kai tai nustatyta teisės aktuose, galiojantis metrologinės patikros dokumentas. Taip pat turi būti pateikti naudojimo, saugojimo ir priežiūros dokumentai lietuvių kalba. | [nurodyti] |

*tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes – techninius parametrus arba aprašymus, remdamasis gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar kt.) pateikta informacija. Tiekėjas turi nurodyti puslapį, paragrafą ir (ar) punktą arba dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams ir nurodyti pozicijos numerį; papildomai prie dokumentų gali būti pateikiama oficialaus prekių gamintojo puslapio internetinė nuoroda į prekės aprašymą ar techninę informaciją, pagrindžiančią prekės atitiktį nurodytiems reikalavimams.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir (ar) dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |
| 5. | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir gamintojo dokumentai, įrodantys atitikimą Pirkimo sąlygų 3 priede „Techniniai reikalavimai“ numatytiems reikalavimams: katalogai, bukletai, techniniai duomenų lapai, testavimo protokolai, naudotojo instrukcijos ar kt. |
| 6. | Kita. |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

1. Dėl bendrųjų reikalavimų, tiekėjas patvirtina, kad:

1.1.1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

1.1.2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

1.1.3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

1.1.4. pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Terminai“ Eil. Nr. 5);

1.1.5. suprantu, kad jei šis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, jis bus paskelbtas viešai Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

1.2. Dėl pašalinimo pagrindo tiekėjas patvirtina, kad:

1.2.1. Jis ir jo pasitelkti ūkio subjektai, jungtinės veiklos partneriai, juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikia pasiūlymą, neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.“

1.3.  Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. nuostatų tiekėjas patvirtina, kad:

1.3.1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose;

1.3.2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose ir nėra ūkio subjekto grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje;

1.3.3. šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

1.4. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo 1.3 punkte deklaruojamos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

| _______________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | _______________ (Parašas) | ____________________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

________________

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.