                                                                                                                  Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2
UŽDUOTIS RANGOS DARBŲ PIRKIMUI
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)


	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	1. Bendri duomenys:

	1.1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Vilkaviškio rajono savivaldybė, S. Nėries g.1, Vilkaviškis (statytojas)
Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Sodų g.1, Vilkaviškis (užsakovas)

	1.2.
	Statinys (pavadinimas, adresas)
	Daugiabutis namas 
Daugiabučių pastatų paskirties grupė 
2.1. Daugiabučių namų paskirtis 
Kapitalinis remontas ir patalpų paskirties keitimas 
Neypatingasis statinys 
un. nr. 3990-0003-7014 
Biblioteka 
Visuomeninių patalpų paskirties grupė 
7.1. Kultūros paskirties patalpos 
sujungiant ir keičiant patalpų paskirtį: 
prekybos paskirties grupės, prekybos paskirties patalpos, un. nr. 3990-0003-7014:0005 
gyvenamosios paskirties grupės, gyvenamosios ( butų) paskirties patalpos, un. nr. 3990-0003-7014:0001 
Adresas: Vilkaviškio r. sav. Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 36

	1.3.
	Projekto pavadinimas
	„Daugiabučių pastatų paskirties grupės, daugiabučių pastatų paskirties pastato, Vilkaviškio r. sav., Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 36, komercinių patalpų paskirties grupės, prekybos paskirties ir gyvenamųjų patalpų paskirties grupės gyvenamųjų (butų) paskirties patalpų paskirties keitimo į visuomeninių pastatų paskirties grupės, kultūros paskirties patalpas ir kapitalinio remonto projektas“

	1.4.
	Statinių kategorija
	Neypatingas statinys

	1.5.
	Statybos rūšis
	Kapitalinis remontas

	2. Perkami rangos darbai ir susijusių paslaugų apimtys

	2.1.
	Apimtys
	Rangos darbai perkami pagal „Daugiabučių pastatų paskirties grupės, daugiabučių pastatų paskirties pastato, Vilkaviškio r. sav., Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 36, komercinių patalpų paskirties grupės, prekybos paskirties ir gyvenamųjų patalpų paskirties grupės gyvenamųjų (butų) paskirties patalpų paskirties keitimo į visuomeninių pastatų paskirties grupės, kultūros paskirties patalpas ir kapitalinio remonto projektas“ techninį darbo projektą.
Paslaugų apimtys rangovui:
1. Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užtikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu;
2. Statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, nustatyta tvarka derinimas su kelių valdytojais, organizavimo, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas;
3. Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal poreikį);
4. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose);
5.  Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas, pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui;
6. Technologinių inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu, visų reikalingų matavimų atlikimas;
7. Valstybės energetikos reguliavimo tarybos pažymos apie energetikos techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus;
8. Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (i) / sugadinta (i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai / elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį;
9. Visos reikalingos dokumentacijos pagal STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ parengimas, sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui;
10. Statinių  medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas;
11. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas / patikslinimas / taisymas su kadastro tvarkytojo patikra ir suderinimas su Registrų centru; 
12. Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylų parengimas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registrų centru, (žemės sklypas šiuo metu formuojamas);
13. Užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į e. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinti tinkamu naudoti ir gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą.

	2.2.
	Kiti reikalavimai ir sąlygos
	- Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.
-  Gamybinių pasitarimų protokolavimas.
- Laikytis darbų saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
- Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis aplinkybėmis, turi spęsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju/užsakovu.
 - Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių teisės aktų.
 - Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų technologiją ir pagal techninį darbo projektą yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti.
 - Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje.
 - Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojame įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Užsakovo atstovu – Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktore Vilija Giliene tel. nr. +370 620 98619, el. paštas direktore@vilkaviskis.rvb.lt
 - projekte ir/ar techninėje specifikacijoje galimai nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją. Jeigu Projekte ir kituose pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, patentas, sertifikatai, standartai, protokolai tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra žodis „lygiavertis“.
 - Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos rangos darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams.
 - Pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo  darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos  arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
 - Rangovas darbų kiekių žiniaraštyje turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi techniniuose darbo projektuose numatytiems Darbams atlikti. Visi įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
 - Darbų kiekių žiniaraščius pateikti po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų. Užpildyti darbų kiekų žiniaraščiai bus orientaciniai ir nebus vertinami pirkimo metu (kainai pagrįsti). Darbų kiekių žiniaraščiai bus naudojami rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų  darbų kainos apskaičiavimui.
 - Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.




Parengė:
Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Ūkio ir bendrojo padalinio vedėja                                                                           Ovidija Ambrasaitė
