Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“
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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras
Žemaitės g. 2, Raseiniai, 60127
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS

____________ Nr. ___________
                                                                           				(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
	Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/
	

	Tiekėjo adresas
 /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)
	

	
	



[bookmark: _Toc329443227]	
2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)

	1.
	
	



3. PASIŪLYMO KAINA 
3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
	Eil. Nr.
	Medžiagos  pavadinimas
	Charakteristikos, reikalavimai
	Mato vienetas ir numatomas poreikis
	Siūlomos prekės gamintojas ir komercinis pavadinimas
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur be PVM
	Siūloma pakuotė ir jos kaina Eur su PVM
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina be PVM eurais
	1 vnt.,
1g., 1 ml, 1l., 1 cm kaina su PVM eurais
	Viso numatomo poreikio kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.
	Laikinas
užpildas – dentinas
	Be eugenolio. Kietėja,
kontaktuodamas su seilėmis. Sudėtyje: cinko oksidas, natrio fluoridas. Pateikiama užsukamame indelyje, kiekis 35 – 40 g.
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Šviesa
kietinamas pamušalas
	Sudėtyje turi būti
hidroksiapatito ir bario sulfato. Biosuderinamas. Pateikiamas švirkštais, kiekis 1,2 g.
	7 švirkštų
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Matricos
sekcijinės
	Sekcijinės kontūrinės
metalinės matricos (pupelės formos), įvairių dydžių. Dėžutė 10 – 12 vnt.
	5 dėž.
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Grąžteliai
vainikėlių nupjovimui
	Tinka štampuotiems ir metalo
keramikos vainikėliams nupjauti. Pagaminti iš vientiso lydinio. Darbinė dalis cilindro formos, įvairių dydžių.
	10 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Vazelinas 

	Kosmetinis, Sudėtis: vaselin, parfume, vitamin A. Skirtas naudoti rankoms ir kūnui. Pakuotė 20 g. 
	6 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Artikuliacinis 
popierius
	Dvipusis, dviejų spalvų, 60 –
80 mikronų storio. Pateikiamas dėžutėse po 100 – 120 vnt.
	8 pak.
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Alginatas didelio stabilumo
	Atspaudinė medžiaga, naudojama odontologinių protezų gamyboje; 5 parų dimensinis stabilumas, tiksotropinis, egzotinio vaisių skonio, alyvinės spalvos, greitas vandens sugėrimas (5 sekundės). Maišymo laikas trumpesnis nei 30 sek.; bendras darbo laikas 1 min. 5 sek.;
laikas burnoje 45 sek., stingimo laikas 1 min. 50 sek., elastingumas (ISO 1563) 98%.
Pateikiamas maišeliais po 453 g.
	25 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	A-silikono korekcinė masė (light)
	Tiksotropinė A-silikono korekcinė masė atspaudams, suderinama su ankstesnės pozicijos A-silikono bazine mase (to paties gamintojo). Pateikiama kartridžais po 100 g (50 g bazės ir 50 g katalizatoriaus), greito kietėjimo,  maišymo santykis: 1:1;
darbo laikas: 2 min.; kietėjimo laikas burnos viduje: 1 min. 30 sek.;
kietėjimo laikas: 2 min. 30 sek.; atspari deformacijoms, hidrofiliška.
	5 dėž. Po 2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Maišymo antgaliukai A-silikono korekcinei masei
	Savaiminio maišymo vienkartiniai antgaliukai, tinkanktys ankstesnės pozicijos kartridžams.
	50vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Dispenseris masei
	Pistoletas medžiagoms kartridžuose išspausti.
Galimybė rinktis santykiui 1:1, 1:2 ar 1:4.
	2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Sąkandžio registravimo masė
	VPS (A- silikono) pagrindu, tiksotropinė medžiaga sąkandžio registravimui; darbinis laikas daugiau kaip 20 sek.; kietėjimo laikas burnoje ne trumpesnis kaip 45 sek.; pateikiama kartridžais (2 x 50 ml), komplekte bent 10 vnt. maišymo antgaliukų.
	5 dėž. Po 2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Spalvų raktas
	VITA Classical A1-D4 spalvų raktas. VITA Classical atspalvių išdėstymas:
A1 - A4 (rausvai ruda);
B1 - B4 (rausvai gelsva);
C1 - C4 (pilkšvi atspalviai);
D2 - D4 (rausvai pilka).
Pakuotė: 1 vnt.
	1 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	Nuskausminantys vaistai su epinefrinu
	Vietinis anestetikas artikaino pagrindu, užtaisais po 1,7 ml. Viename užtaise turi būti 68 mg artikaino hidrochlorido ir 8,5 µg arba 17 µg epinefrino (hidrochlorido pavidalu).   Užtaisai turi būti pateikiami saugioje metalinėje dėžutėje su apsauga nuo sudaužymo.
Pakuotė: dėžutė, kurioje yra 50 vnt.
	50 dėž.
	
	
	
	
	
	

	1.14.
	Hemostatinės kempinėlės
	Želatinos kempinėlės su koloidiniu sidabru. Biosuderinama. Turi veikti baktericidiškai, turėti koaguliacinį poveikį. Pateikiama dėžutėse po 50 vnt.
	8 dėž.
	
	
	
	
	
	

	1.15.
	Eugenolio
skystis
	100 % eugenolio aliejus.
Buteliukais po 10 ml arba 20 ml su lašintuvu.
	3 but.
	
	
	
	
	
	

	1.16.
	Karieso markeris
	Turi spalvos indikatorių, nudažantį ėduonies pažeistą dentiną.
Pakuotės dydis: ne mažiau 2 ml (švirkšte arba buteliuke)
	1 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.17.
	Silantas
	Keičiantis spalvą (turi spalvos indikatorių)
	2 vnt.
	
	
	
	
	
	

	1.18.
	Šviesa kietinamas pamušalas
	Kalcio silikato monomerų pagrindu.
Pateikiamas švirkštuose po 1
– 1,2 g.
	4 švirkštai
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM
	

	PVM
	

	Suma su PVM
	




* Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu pateikiama: gamintojų techniniai dokumentai (gaminio aprašymai, specifikacijos, naudojimo instrukcija), CE atitikties deklaracijos ar sertifikatai, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodyti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų savybes.

PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________. 
Tokiu atveju pasiūlymo kaina yra pasiūlymo kaina be PVM.
Pasiūlymo kaina nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio. Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. (Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.) Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. 
Jei pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas iš ES šalių, jis nurodo savo PVM mokėtojo kodą (savo šalyje)___________________________. Bus vertinama galutinė paslaugų kaina, pagal kurią perkančioji organizacija atsiskaitys už suteiktas paslaugas, įskaitant visus mokesčius ir išlaidas. Jei tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas

	Lapų skaičius

	   1.
	
	

	...
	
	



5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra)

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas

	   1.
	

	...
	



* Pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Terminai“ nurodytą terminą.
**Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) pirkimo dokumentuose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

___________________________________________			 	 ________________       	 _________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	         		(parašas)	                 (vardas, pavardė)

