Priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS
REAGENTŲ SU ANALIZATORIAUS PANAUDA (JEI TAIKOMA) PIRKIMUI 

[bookmark: _Hlk65492442]Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, kvazisubtiekėjų, subtiekėjų ar trečiųjų asmenų  nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

____________ Nr. ______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: 
Atsakingasis partneris: 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.2. šiose konkurso sąlygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
2. Patvirtiname, kad:
2.1. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekėjus* (jei jie yra žinomi) (atsižvelgiant į konkurso sąlygų 3.5. p. nustatytus reikalavimus):

	Eil. Nr.
	Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai*
	Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo)

	1
	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)
	

	
	
	

	
	
	


*- Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.:
	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pastaba: 1- Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Komisija laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Komisijai kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji  kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

[bookmark: _Hlk176419191]4.1. 1 pirkimo objekto dalis – reagentai veterinariniams biocheminiams, elektrolitų tyrimams (toliau – 1 pirkimo objekto dalis): reagentai ir papildomos priemonės veteriariniams biocheminiams, elektrolitų tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam biocheminių tyrimų analizatoriui „FujiFilm Dri-Chem NX600“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami techninės specifikacifijos 1.2 lentelėje (Techninėje specifikacijoje, priedas Nr. 1).


1.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės

	Eil.
Nr.
	Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms*
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
24 mėn.
	Maksimalus
reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per
24 mėn.
	Tiekėjo siūloma pakuotė
	Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM (5*7)
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, siūlomos prekės kodas (jei taikoma)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Pagrindinių inkstų biocheminių rodiklių tyrimas 

	Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant parametrus: ALB, BUN, Ca, Crea, IP, TP (ir apskaičiuojama BUN/Crea). Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	48


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	2.
	Pagrindinių kepenų biocheminių rodiklių kompleksinis tyrimas

	Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant parametrus: ALB, ALP, GPT, GGT, GLU, TBIL. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	48 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	2.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	3
	Bendros gyvūno sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas

	Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: ALB, ALP, GOT, BUN, Ca, TCHO, Crea, GGT, GLU, IP, TBIL, TP (ir apskaičiuojama GLOB, ALB/GLOB, BUN/CREA). Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	60  


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	3.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	4
	Inkstų, kepenų ir diabetu sergančių gyvūnų sveikatos būklės kompleksinis biocheminis tyrimas

	Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: ALP, GPT, BUN, Crea, GLU, TP (ir apskaičiuojama BUN/CREA. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	180 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	4.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	5
	Pagrindinių kasos ir biocheminių rodiklių kompleksinis tyrimas

	Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: LIP, AMY, Mg, TG, GOT (AST), Na-K-Cl. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	5.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	6
	Pagrindinių biocheminių rodiklių kompleksinis tyrimas stambiems gyvūnams

	Tyrimas skirtas stambiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: ALB, GOT (AST), BUN, CREA, Ca, CPK, GGT, GLU, LDH, IP (PHOS), TBIL, T-Pro + ( ir apskaičiuojama GLOB; ALB/GLOB; BUN/CREA). Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	40 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	6.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	7.
	Elektrolitų kompleksinis biocheminis tyrimas

	Tyrimas skirtas visiems gyvūnams, tirti/nustatyti vienu metu atliekant biocheminius parametrus: Na+, K+, Cl-. Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	1440 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	7.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	8.
	CRB kiekio tyrimas

	Testas skirtas šunims, tirti/nustatyti CRB (C-reaktyvinis baltymas šunims) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 



	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	8.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	9.
	Lipazes kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti Lipazės (LIP) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	96 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	9.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	10.
	Tiesioginio bilirubino kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti Tiesioginio bilirubino (D-BIL) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	10.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	11.
	Bendro bilirubino kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti Bendro bilirubino kiekį (T-BIL) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	96 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	11.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	12.
	Amoniako kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti amoniako (NH3) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	12.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	13.
	Gliukozės kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti gliukozės (GLU) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	13.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	14.
	Šlapimo rūgšties kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti šlapimo rūgšties (UA) kiekį serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	14.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	15.
	Bendro cholesterolio kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti bendro cholesterolio (T.CHOL) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	15.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	16.
	Trigliceridų kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti trigliceridų (TG) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	16.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	17.
	Šlapalo kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti šlapalo (BUN) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	96 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	17.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	18.
	Kalcio kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti kalcio (Ca) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	96 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	18.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	19.
	Bendro baltymo kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti bendro baltymo (T-Pro) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	19.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	20.
	Albumino kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti albumino (ALB) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	20.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	21.
	Asparagintransaminazės (kepenų fermentai) tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti asparagintransaminazei (kepenų fermentai) (GOT) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	21.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	22.
	Alanintransaminazės (kepenų fermentai) tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti alanintransaminazei (kepenų fermentai) (GPT) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	22.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	23.
	Laktatdehidrogenazės (kepenų fermentai) tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti laktatdehidrogenazei (kepenų fermentai) (LDH) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	23.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	24.
	Didelio tankio cholesterolio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti didelio tankio cholesterolį (HDL-Chol) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	24.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	25.
	Kreatinkinazės (kepenų fermentai) tyrimas
	Testas skirtas tirti/nustatyti kreatinkinazei (kepenų fermentai) (CPK) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	25.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	26.
	Amilazės kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti amilazės (AMYL) kiekiui serume/plazmoje. Testas skirtas tirti platesniam spektrui. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	96 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	26.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	27.
	Gamma-gliutamiltransferazės tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti gamma-gliutamiltransferazei (GGT) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	27.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	28.
	Šarminės fosfatazės tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti šarminei fosfatazei (ALP) serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	28.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	29.
	Kreatinino kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti kreatinino (CREA) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	72 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	29.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	30.
	Fosforo kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti fosforo (IP) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	96 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	30.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	31.
	Magnio kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti magnio (Mg) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	96 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	31.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	32.
	Cholinesterazės kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti Cholinesterazės (CHE) kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	32.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	33.
	Bendro CO2 kiekio tyrimas

	Testas skirtas tirti/nustatyti Bendro CO2 kiekiui serume/plazmoje. Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	33.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	34.
	Etaloninis skystis elektrolitams (6x8ml)
	Ne mažiau kaip 1 pakuotė
	

	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	34.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	35.
	CRB skiediklis (1x32ml)
	Ne mažiau kaip 1 pakuotė
	


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	35.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	36.
	Kontrolė (6x3ml)
	Ne mažiau kaip 1 pakuotė
	


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	36.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...



	[bookmark: _Hlk176418986] Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)

	

	PVM mokestis (skaičiais)

	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)

	






1.2. lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas, modelis  (jei taikoma)

	1
	2
	3

	1.
	***Analizatoriaus (1 vnt.) panauda (jei siūlomas)
	Įrašo tiekėjas



[bookmark: _Hlk175909349]Pastabos: 
a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);
c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs tyrimų kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.4 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos.
e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;
· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus:
· 1) *visi siūlomi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus pasiūlymo (priede Nr. 2) 1.1. punkte pateikiamos lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus;
· 2) visi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus Techninėje specifikacijoje (priede Nr. 1) išvardintus papildomus būtinuosius reikalavimus ir pastabas (jeigu nurodyta).
· 3) analizatorius panaudai (jei siūlomas) visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
***Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 1.2 lentelėje 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos (jeigu siūlomas analizatorius panaudai).
· **Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).
· [bookmark: _Hlk191281782]Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

[bookmark: _Hlk219121046][bookmark: _Hlk191281740]2 pirkimo objekto dalis. Reagentai veterinariniams imunologiniams tyrimams (toliau – 2 pirkimo objekto dalis). Reagentai veterinariniams imunologiniams tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam imunologiniam analizatoriui „Healvet HV-FIA 3000“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 2.2 lentelėje.

2.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.
	Eil.
Nr.
	Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms*
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
24 mėn.
	Maksimalus
reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per
24 mėn.
	Tiekėjo siūloma pakuotė
	Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM (5*7)
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, siūlomos prekės kodas (jei taikoma)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	SAA kiekio tyrimas
eSAA (equine) (arkliams)

	Testas skirtas arkliams, tirti/nustatyti SAA (amiloido A, bakterinės infekcijos diagnostikai) kiekį kraujyje/plazmoje.
Matavimo ribos ne blogiau kaip nuo 8 iki 1500 mg/L.
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.

	240
 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	2.
	IgG kiekio tyrimas eIgG (equine) (arkliams)

	Testas skirtas arkliams, tirti/nustatyti IgG kiekį kraujyje/plazmoje.
Matavimo ribos ne blogiau kaip nuo 100 iki 3000 mg/dL.
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.

	100 

	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	2.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	3.
	ACTH kiekio tyrimas eACTH (equine) (arkliams)

	Testas skirtas arkliams, tirti/nustatyti ACTH kiekį kraujyje/plazmoje.
Matavimo ribos ne blogiau kaip nuo 1.0 iki 2000 pg/mL (nuo 0.220 iki 440 pmol/L)
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.

	100 
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	3.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...




	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)

	

	PVM mokestis (skaičiais)

	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)

	


2.2. lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas, modelis  (jei taikoma)

	1
	2
	3

	1.
	***Analizatoriaus (1 vnt.) panauda (jei siūlomas)
	Įrašo tiekėjas



Pastabos: 
a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);
c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs tyrimų kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.4 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos. 
e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;
· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus:
· 1) *visi siūlomi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus pasiūlymo (priede Nr. 2) 1.1. punkte pateikiamos lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus;
· 2) visi tyrimams reikalingi reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus Techninėje specifikacijoje (priede Nr. 1) išvardintus papildomus būtinuosius reikalavimus ir pastabas (jeigu nurodyta).
· 3) analizatorius panaudai (jei siūlomas) visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
***Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 1.2 lentelėje 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos (jeigu analizatorius siūlomas panauda).
· **Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

· Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3 pirkimo objekto dalis. Reagentai veterinariniams kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių kraujo parametrų tyrimams (toliau – 3 pirkimo objekto dalis). Reagentai veterinariniams kraujo dujų, elektrolitų ir kitų biocheminių parametrų tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veterinariniam kraujo dujų - elektrolitų tyrimų analizatoriui „EPOC Vet“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 3.2 lentelėje.

3.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.
	Eil.
Nr.
	Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms*
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
24 mėn.
	Maksimalus
reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per
24 mėn.
	Tiekėjo siūloma pakuotė
	Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM (5*7)
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, siūlomos prekės kodas (jei taikoma)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Pagrindinių kraujo dujų, elektrolitų rodiklių tyrimas

	Tyrimas skirtas tirti/nustatyti vienu metu atliekant ne mažiau kaip
13 parametrų: kraujo dujos (pH, pCO2, pO2, TCO2); elektrolitai natris (Na+), kalis (K+), chloras (Cl); kalcis (Ca++), gliukozė (Glu), laktatai (Lac), hematokritas (Hct), šlapalas (BUN), kreatininas (Cre).
Multitestas supakuotas individualiai folijos maišelyje, laikomas kambario temperatūroje.
	1250 
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...



	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)

	

	PVM mokestis (skaičiais)

	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)

	


3.2. lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas, modelis  (jei taikoma)

	1
	2
	3

	1.
	***Analizatoriaus (1 vnt.) panauda (jei siūlomas)
	Įrašo tiekėjas



Pastabos: 
a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);
c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs tyrimų kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.4 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos. 
e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;
· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus:
· 1) *visi siūlomi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus pasiūlymo (priede Nr. 2) 1.1. punkte pateikiamos lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus;
· 2) visi tyrimams reikalingi reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus Techninėje specifikacijoje (priede Nr. 1) išvardintus papildomus būtinuosius reikalavimus ir pastabas (jeigu nurodyta).
· 3) analizatorius panaudai (jei siūlomas) visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
***Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 1.2 lentelėje 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos (jeigu analizatorius siūlomas panauda).
· **Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

· Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.



4 pirkimo objekto dalis. Reagentai veterinariniams hormonų tyrimams (toliau – 4 pirkimo objekto dalis). Reagentai perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam hormonų tyrimų analizatoriui „AIA-360“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 4.2 lentelėje.

4.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.
	Eil.
Nr.
	Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms*
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
24 mėn.
	Maksimalus
reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per
24 mėn.
	Tiekėjo siūloma pakuotė
	Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM (5*7)
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, siūlomos prekės kodas (jei taikoma)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Hormono TT3 tyrimas 
	Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti TT3 kiekį plazmoje. 
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	100 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	2.
	Hormono T4 tyrimas

	Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti T4 kiekį plazmoje.
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	100 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	2.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	3.
	Hormono FT4 tyrimas 
	Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti FT4 kiekį plazmoje.
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	100 



	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	3.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	4.
	Hormono Progesterone tyrimas

	Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti progesterono kiekį plazmoje.
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	200 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	4.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	5.
	Hormono Kortizolio tyrimas

	Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti kortizolio kiekį plazmoje.
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	100 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	5.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	6.
	Hormono Insulino tyrimas

	Kiekvienas testas – kasetė supakuota atskirai, steriliai. Skirta tirti/nustatyti insulino kiekį plazmoje.
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	100 


 
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	6.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	7.
	AIA multianalitinė kontrolė
	[bookmark: _Hlk232583393]Ne mažiau kaip 1 pakuotė
	



	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	7.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	8.
	AIA mėginio skiediklis (4x100ml)
	Ne mažiau kaip 2 pakuotės
	



	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	8.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	9.
	AIA ploviklis (4x100ml)
	Ne mažiau kaip 2 pakuotės
	



	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	9.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	10.
	AIA substratas (2x100ml)
	Ne mažiau kaip 4 pakuotės
	



	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	10.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...




	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)

	

	PVM mokestis (skaičiais)

	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)

	


4.2. lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas, modelis  (jei taikoma)

	1
	2
	3

	1.
	***Analizatoriaus (1 vnt.) panauda (jei siūlomas)
	Įrašo tiekėjas



Pastabos: 
a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);
c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs tyrimų kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.4 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos. 
e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;
· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus:
· 1) *visi siūlomi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus pasiūlymo (priede Nr. 2) 1.1. punkte pateikiamos lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus;
· 2) visi tyrimams reikalingi reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus Techninėje specifikacijoje (priede Nr. 1) išvardintus papildomus būtinuosius reikalavimus ir pastabas (jeigu nurodyta).
· 3) analizatorius panaudai (jei siūlomas) visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
***Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 1.2 lentelėje 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos (jeigu analizatorius siūlomas panauda).
· **Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

· Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5 pirkimo objekto dalis. Reagentai veterinariniams kraujo krešumo rodiklių tyrimams (toliau – 5 pirkimo objekto dalis). Reagentai veterinariniams kraujo krešumo rodiklių tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam kraujo krešumo rodiklių analizatoriui „qLabs QV-3 Plus“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 5.2 lentelėje.

5.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.
	Eil.
Nr.
	Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms*
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
24 mėn.
	Maksimalus
reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per
24 mėn.
	Tiekėjo siūloma pakuotė
	Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM (5*7)
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, siūlomos prekės kodas (jei taikoma)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Kraujo krešėjimo rodiklių tyrimas PT/APTT

	Tyrimas skirtas kraujo krešėjimo rodiklių – protrombino laiko (PT) ir dalinio aktyvinto tromboplastino laiko (APTT) greitam nustatymui.
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	24 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	2.
	Kraujo krešėjimo rodiklių tyrimas FIB

	Tyrimas skirtas kraujo krešėjimo rodiklio – fibrinogeno (FIB) greitam nustatymui.
Testas supakuotas individualiai folijos maišelyje.
	144 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	2.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...



	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)

	

	PVM mokestis (skaičiais)

	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)

	


5.2. lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas, modelis  (jei taikoma)

	1
	2
	3

	1.
	***Analizatoriaus (1 vnt.) panauda (jei siūlomas)
	Įrašo tiekėjas



Pastabos: 
a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);
c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs tyrimų kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.4 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos.
e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;
· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus:
· 1) *visi siūlomi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus pasiūlymo (priede Nr. 2) 1.1. punkte pateikiamos lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus;
· 2) visi tyrimams reikalingi reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus Techninėje specifikacijoje (priede Nr. 1) išvardintus papildomus būtinuosius reikalavimus ir pastabas (jeigu nurodyta).
· 3) analizatorius panaudai (jei siūlomas) visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
***Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 1.2 lentelėje 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos (jeigu analizatorius siūlomas panauda).
· **Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

· Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

6 pirkimo objekto dalis. Reagentai laktatų kiekio kraujyje tyrimams (toliau – 6 pirkimo objekto dalis). Reagentai laktatų kiekio kraujyje tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam laktatų kiekio kraujyje analizatoriui „Lactate Pro 2“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 6.2 lentelėje.

6.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.
	Eil.
Nr.
	Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms*
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
24 mėn.
	Maksimalus
reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per
24 mėn.
	Tiekėjo siūloma pakuotė
	Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM (5*7)
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, siūlomos prekės kodas (jei taikoma)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Laktatų kiekio kraujyje tyrimas 

	Testas skirtas tirti/nustatyti laktatų kiekį kraujyje. Kiekvienas testas supakuotas individualiai folijos maišelyje, laikomas kambario temperatūroje. Testai supakuoti ne didesnėse kaip po 25 testus pakuotėse.

	250 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...



	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)

	

	PVM mokestis (skaičiais)

	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)

	


6.2. lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas, modelis  (jei taikoma)

	1
	2
	3

	1.
	***Analizatoriaus (1 vnt.) panauda (jei siūlomas)
	Įrašo tiekėjas



Pastabos: 
a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);
c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs tyrimų kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.4 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos.
e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;
· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus:
· 1) *visi siūlomi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus pasiūlymo (priede Nr. 2) 1.1. punkte pateikiamos lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus;
· 2) visi tyrimams reikalingi reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus Techninėje specifikacijoje (priede Nr. 1) išvardintus papildomus būtinuosius reikalavimus ir pastabas (jeigu nurodyta).
· 3) analizatorius panaudai (jei siūlomas) visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
***Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 1.2 lentelėje 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos (jeigu analizatorius siūlomas panauda).
· **Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

· Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

7 pirkimo objekto dalis. Reagentai veterinariniams kraujo morfologiniams tyrimams (toliau – 7 pirkimo objekto dalis). Reagentai veteriariniams kraujo morfologiniams tyrimams (su 5-ių dalių leukocitų diferencijacija) perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam morfologiniam kraujo analizatoriui „VetScan HM5“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 7.2 lentelėje.

7.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.
	Eil.
Nr.
	Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms*
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
24 mėn.
	Maksimalus
reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per
24 mėn.
	Tiekėjo siūloma pakuotė
	Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM (5*7)
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, siūlomos prekės kodas (jei taikoma)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Kraujo morfologinis tyrimas

	Rinkinyje reagentai: „skiediklio“ reagentas, „lizuojantis 1“ reagentas, „lizuojantis 2“ reagentas, „valymo“ reagentas ir “praplovimo” reagentas. 
	3000 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	2.
	VetScan HM5 valymo tirpalas (6x3ml)
	Ne mažiau kaip 5 pakuotės
	

	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	2.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	3.
	VetScan HM5 kontrolė (1x2ml)
	Ne mažiau kaip 5 pakuotės
	

	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	3.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...



	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)

	

	PVM mokestis (skaičiais)

	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)

	


7.2. lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas, modelis  (jei taikoma)

	1
	2
	3

	1.
	***Analizatoriaus (1 vnt.) panauda (jei siūlomas)
	Įrašo tiekėjas



Pastabos: 
a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);
c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs tyrimų kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.4 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos.
e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;
· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus:
· 1) *visi siūlomi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus pasiūlymo (priede Nr. 2) 1.1. punkte pateikiamos lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus;
· 2) visi tyrimams reikalingi reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus Techninėje specifikacijoje (priede Nr. 1) išvardintus papildomus būtinuosius reikalavimus ir pastabas (jeigu nurodyta).
· 3) analizatorius panaudai (jei siūlomas) visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
***Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 1.2 lentelėje 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos (jeigu analizatorius siūlomas panauda).
· **Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

· Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

8 pirkimo objekto dalis. Reagentai veterinariniams kraujo imunofermentiniams tyrimams (toliau – 8 pirkimo objekto dalis). Reagentai veteriariniam kraujo imunofermentinio  analizės metodo (ELISA) mikroplokštelių skaitytuvui  perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam Biotek Synergy HT arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam mikroplokštelių skaitytuvui kurio techniniai reikalavimai pateikiami 8.2 lentelėje.

8.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.
	Eil.
Nr.
	Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms*
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
24 mėn.
	Maksimalus
reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per
24 mėn.
	Tiekėjo siūloma pakuotė
	Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM (5*7)
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, siūlomos prekės kodas (jei taikoma)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Serumo Amiloidas A
	Reagentas fermentiniam imunologiniam tyrimui, kiekybiniam seumo amiloido A (SAA) nustatymui galvijų serume ir plazmoje. Nustatymo ribos (ne siauresnės), kaip 0 – 800 ng/ml; 
Reagento rinkinį sudaro: 1 vnt. mikroplokštelė, ne mažiau kaip 96 šulinėlių; liofilizuotas standartas, kurio sudėtyje yra žinomos koncentracijos SAA, pakuotėje ne daugiau 2 vnt.; 1 vnt. koncentruoto aptikimo reagento A, ne mažiau kaip 120 µl; 1 vnt. koncentruoto aptikimo reagento B, ne mažiau kaip 120 µl; substrato tirpalas ne daugiau kaip 1 vnt., ne didesnės kaip 8 ml talpos; plovimo buferio koncentratas, ne daugiau kaip 1vnt., ne didesnės kaip 20 ml talpos; skiediklis, pakuotėje ne mažiau kaip 1 vnt., ne mažesnės kaip nei 20 ml talpos; paruoštas naudoti, tyrimo skiediklis A ne daugiau kaip 1 vnt., ne didesnės kaip 12 ml talpos; paruoštas naudoti, tyrimo skiediklis B ne daugiau kaip 1 vnt., ne didesnės kaip 12 ml talpos; paruoštas naudoti, stabdymo tirpalas ne daugiau kaip 1 vnt., ne didesnės kaip 6 ml talpos..
	2 


	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	2.
	Haptaglobinas
	Reagentas fermentiniam imunologiniam tyrimui, kiekybiniam haptoglobino nustatymui galvijų serume ir plazmoje. 
Nustatymo ribos (ne siauresnės), kaip 0 – 1000 ng/ml; 
Reagento rinkinį sudaro: 1 vnt. mikroplokštelė, ne mažiau kaip 96 šulinėlių; 1 vnt. fermento konjugato, ne mažiau kaip 150 µl; liofilizuotas kalibratorius, kurio sudėtyje yra žinomos koncentracijos haptoglobinas, pakuotėje ne daugiau 1 vnt.; koncentruotas skiediklis, pakuotėje ne mažiau kaip 1 vnt., ne mažesnės kaip nei 50 ml talpos; substrato tirpalas ne daugiau kaip 1 vnt., ne didesnės kaip 12 ml talpos; paruoštas naudoti,
stabdymo tirpalas ne daugiau kaip 1 vnt., ne didesnės kaip 12 ml talpos; plovimo buferio koncentratas, ne daugiau kaip 1vnt., ne didesnės kaip 50 ml talpos.
	2

	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	2.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	3.
	Kortizolis
	Hormonų rinkinys kortizolio koncentracijai kraujo serume nustatyti.
Hormono nustatymo ribos (ne siauresnės), kaip 0 – 800 ng/ml;
Hormono rinkinį sudaro: 1 vnt. mikroplokštelė, ne mažiau kaip 96 šulinėlių; 1 vnt. fermento konjugato, ne mažiau kaip 25 ml paruošto naudoti; ne mažiau kaip 7 vnt. po 1 ml skirtingos koncentracijos standartų (0 – 20 – 50 – 100 – 200 – 400 – 800 ng/ml); ne mažiau, kaip 2 vnt. kontrolės mėginių po 1 ml; 1 vnt. substrato tirpalo, ne mažiau, kaip 15 ml; 1 vnt. sustabdymo tirpalo, ne mažiau kaip 15 ml; 1 vnt. plovimo tirpalo, ne mažiau kaip 100 ml; ne mažiau kaip 1 vnt. adhezinės (apsauginės) plėvelės.
	2
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	3.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...



	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)

	

	PVM mokestis (skaičiais)

	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)

	



8.2. lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas, modelis  (jei taikoma)

	1
	2
	3

	1.
	***Analizatoriaus (1 vnt.) panauda (jei siūlomas)
	Įrašo tiekėjas



Pastabos: 
a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);
c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs tyrimų kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.4 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos. 
e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;
· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus:
· 1) *visi siūlomi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus pasiūlymo (priede Nr. 2) 1.1. punkte pateikiamos lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus;
· 2) visi tyrimams reikalingi reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus Techninėje specifikacijoje (priede Nr. 1) išvardintus papildomus būtinuosius reikalavimus ir pastabas (jeigu nurodyta).
· 3) analizatorius panaudai (jei siūlomas) visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
***Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 1.2 lentelėje 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos (jeigu analizatorius siūlomas panauda).
· **Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

· Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

9 pirkimo objekto dalis. Reagentai veterinariniams kraujo biocheminiams tyrimams (toliau – 9 pirkimo objekto dalis). Reagentai veteriariniams kraujo biocheminiams tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam veteriariniam biocheminių tyrimų analizatoriui „Respons 910“ arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam analizatoriui, kurio techniniai reikalavimai pateikiami 9.2 lentelėje.


9.1. lentelė. Tyrimai ir reagentai, papildomos priemonės.
	Eil.
Nr.
	Tyrimų ir reagentų, papildomų priemonių pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams, reagentams ir papildomoms priemonėms*
	Preliminarus tyrimų skaičius per 
24 mėn.
	Maksimalus
reagentų ir papildomų priemonių kiekis (ml./vnt.)
nurodytam tyrimų skaičiui per
24 mėn.
	Tiekėjo siūloma pakuotė
	Tiekėjo siūlomos pakuotės įkainis EUR be PVM
	Suma EUR be PVM (5*7)
	Siūlomos prekės  gamintojo pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas, siūlomos prekės kodas (jei taikoma)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	GOT (AST-asparagintransaminazė)

	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	1.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	2.
	GPT (ALT-alanintransaminazė)
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	2.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	3.
	ALP (Šarminė fosfatazė)
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	3.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	4.
	GGT (Gamma-Gliutamiltransferazė)
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	4.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	5.
	Urea (šlapalas) 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	5.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	6.
	CRE (Kreatininas)
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x180 vnt
	7200
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	6.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	7.
	GLU (Gliukozė) 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	7.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	8.
	Iron (Geležis) 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x120 vnt
	4800
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	8.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	9.
	Mg (Magnis) 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x120 vnt
	4800
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	9.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	10.
	Ca (Kalcis)
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	10.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	11.
	IP (fosforas) 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	11.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	12.
	T-pro (Bendras baltymas)
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	12.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	13.
	ALB (Albuminai) 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 ml
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	13.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	14.
	LDH (Laktadehidrogenazė) 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	14.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	15.
	Cu (Varis) 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 5x20+1x21 ml
	800
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	15.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	16.
	Zn (Cinkas) 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 5x20+1x11 ml
	800
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	16.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	17.
	Trigliceridai
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	17.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	18.
	NEFA

	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	18.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	19.
	CRP

	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	19.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	20.
	CK-NAC
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x200 vnt
	8000
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	20.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	21.
	Kontroliniai reagentai TruCal U FS 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 20x3 ml
	40
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	21.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	22.
	Kontroliniai reagentai TruLab N 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 6x5 ml
	12
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	22.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	23.
	Kontroliniai reagentai TruLab P 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 6x5 ml
	12
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	23.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	24.
	Kontroliniai reagentai Clin Chem Control 1 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 6x5 ml
	6
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	24.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	25.
	Kontroliniai reagentai Clin Chem Control 2 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 6x5 ml
	6
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	25.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	26.
	Kontroliniai reagentai TruCal Lipid
	Pakuotėje ne mažiau kaip 3x2 ml
	3
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	26.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	27.
	Kontroliniai reagentai TruLab L, L1
	Pakuotėje ne mažiau kaip 3x3 ml
	3
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	27.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	28.
	Kontroliniai reagentai TruLab L, L2
	Pakuotėje ne mažiau kaip 3x3 ml
	3
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	28.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	29.
	Kontroliniai reagentai TruCal CRP
	Pakuotėje ne mažiau kaip 5x2 ml
	5
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	29.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	30.
	Kontroliniai reagentai TruLab CRP level (1)
	Pakuotėje ne mažiau kaip 3x2 ml
	3
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	30.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	31.
	Kontroliniai reagentai TruLab CRP level (2)
	Pakuotėje ne mažiau kaip 3x2 ml
	3
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	31.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	32.
	Pagalbinis reagentas Cleaner A 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x60 ml
	40
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	32.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...

	33.
	Pagalbinis reagentas Cleaner B 
	Pakuotėje ne mažiau kaip 4x60 ml
	40
	_______
	_______
	_______
	_______
	_______

	33.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius pavadinimus)
	_______
	_______
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas
	Įrašo tiekėjas

	...
	...
	_______
	_______
	...
	...
	...
	...
	...



	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (skaičiais)

	

	PVM mokestis (skaičiais)

	

	Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (skaičiais)

	


9.2. lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Gamintojas, modelis  (jei taikoma)

	1
	2
	3

	1.
	***Analizatoriaus (1 vnt.) panauda (jei siūlomas)
	Įrašo tiekėjas



Pastabos: 
a) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio;
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:____________(nurodomos priežastys);
c) bendra pasiūlymo palyginamoji kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
d) Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM, bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM , bei preliminarūs tyrimų kiekiai yra skirti tik tiekėjų pasiūlymams palyginti į sutartį jie nebus rašoma. Į sutartį bus įrašyti pasiūlymo lentelės 7 stulpelyje nurodyti vnt. įkainiai bei minimali ir maksimali pirkimo objektui numatyta lėšų suma, nurodyta pirkimo sąlygų 2.4 p. Užsakymai bus teikiami pagal konkretų poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo objektui numatytos skirti lėšų sumos.
e) jei bendra pasiūlymo palyginamoji kaina yra didesnė už maksimalią pirkimo objektui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
f) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas;
· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus:
· 1) *visi siūlomi tyrimams reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus pasiūlymo (priede Nr. 2) 1.1. punkte pateikiamos lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius ir kokybinius reikalavimus;
· 2) visi tyrimams reikalingi reagentai ir papildomos priemonės atitinka visus Techninėje specifikacijoje (priede Nr. 1) išvardintus papildomus būtinuosius reikalavimus ir pastabas (jeigu nurodyta).
· 3) analizatorius panaudai (jei siūlomas) visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 
***Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 1, kurio 1.2 lentelėje 3 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos (jeigu analizatorius siūlomas panauda).
· **Pirkimo objekto lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų tiekėjas turi įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų kiekio atlikimas).

· Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.


5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



6. Pasiūlymas galioja _________________________________
(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki konkurso sąlygų 7.13 p. nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).
	_________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	          ____________
        (Vardas ir pavardė)




