Prašome nurodyti šiuo metu eksploatuojamų, su pirkimo objektu susijusių apšvietimo tinklo elementų preliminarius kiekius, rajono teritorijoje:
a) atramų skaičių pagal tipą (gelžbetoninės, plieninės):
gelžbetoninės atramos ~ 1500 vnt.
plieninės ~ 1350 vnt.

b) šviestuvų skaičių pagal tipą (natrio, metalo halogenų, LED):
Natrio ~ 150 vnt.
Metalo halogenų ~ 18 vnt.
LED ~ 2650 vnt.

c) oro linijų, oro kabelių linijų ir požeminių kabelių linijų ilgius (km):
~ 60% visų linijų sudaro oro linija
~ 40% požeminė linija
Tikslių km pateikti negalime.

d) apšvietimo valdymo spintų (punktų) skaičių, nurodant, kiek jų valdoma per apšvietimo valdymo sistemą „HORIZON“, o kiek – astronominėmis relėmis ar fotorelėmis:
„HORIZON“ — 11 vnt.
Astronominėmis+foto rėlėmis — 99 vnt.

e) kiek šviestuvų sumontuota ant kitiems ūkio subjektams priklausančių atramų:
ESO atramų ~ 1500 vnt.


