Prašome nurodyti šiuo metu eksploatuojamų, su pirkimo objektu susijusių apšvietimo tinklo elementų preliminarius kiekius, rajono teritorijoje:
a) atramų skaičių pagal tipą (gelžbetoninės, plieninės):

gelžbetoninės atramos ~ 1500 vnt.

plieninės ~ 1350 vnt.

b) šviestuvų skaičių pagal tipą (natrio, metalo halogenų, LED):

Natrio ~ 150 vnt.

Metalo halogenų ~ 18 vnt.

LED ~ 2650 vnt.

c) oro linijų, oro kabelių linijų ir požeminių kabelių linijų ilgius (km):

~ 60% visų linijų sudaro oro linija

~ 40% požeminė linija

Tikslių km pateikti negalime.

d) apšvietimo valdymo spintų (punktų) skaičių, nurodant, kiek jų valdoma per apšvietimo valdymo sistemą „HORIZON“, o kiek – astronominėmis relėmis ar fotorelėmis:

„HORIZON“ — 11 vnt.

Astronominėmis+foto rėlėmis — 99 vnt.

e) kiek šviestuvų sumontuota ant kitiems ūkio subjektams priklausančių atramų:

ESO atramų ~ 1500 vnt.