## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI SMULKIŲJŲ KAULŲ OSTEOSINTEZEI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
5. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | BENDRIEJI CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Bendrieji chirurginiai instrumentai
1.1. | Peanas 225±3 mm | 20 | vnt.
1.1.1. | Rochester-Pean arba lygiavertis
1.1.2. | Lenktas
1.1.3. | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
1.1.4. | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
1.1.5. | Instrumento ilgis 225±3 mm
1.2. | Peanas 185±3 mm | 20 | vnt.
1.2.1. | Rochester-Pean arba lygiavertis
1.2.2. | Lenktas
1.2.3. | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
1.2.4. | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
1.2.5. | Instrumento ilgis 185±3 mm
1.3. | Peanas Roberts arba lygiavertis | 20 | vnt.
1.3.1. | Roberts arba lygiavertis
1.3.2. | Lenktas
1.3.3. | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
1.3.4. | Rankenos su užrakinimu
1.3.5. | Instrumento ilgis 225±3 mm
1.4. | Kocheris 225±3 mm | 20 | vnt.
1.4.1. | Kocher-Ochsner arba lygiavertis
1.4.2. | Tiesus
1.4.3. | Su dantukais 1 x 2
1.4.4. | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
1.4.5. | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
1.4.6. | Instrumento ilgis 225±3 mm
1.5. | Kocheris 160±3 mm | 20 | vnt.
1.5.1. | Kocher-Ochsner arba lygiavertis
1.5.2. | Tiesus
1.5.3. | Su dantukais 1 x 2
1.5.4. | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
1.5.5. | Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
1.5.6. | Instrumento ilgis 160±3 mm
1.6. | Skalpelio rankena 215±3 mm | 20 | vnt.
1.6.1. | Skalpelio rankena
1.6.2. | Nr.4L dydžio
1.6.3. | Skirta 18-36 dydžio ašmenims
1.6.4. | Rankena plokščia
1.6.5. | Su skersinias ir išilginiais grioveliais
1.6.6. | Instrumento ilgis 215±3 mm
1.7. | Skalpelio rankena 135±3 mm | 5 | vnt.
1.7.1. | Skalpelio rankena
1.7.2. | Nr.4 dydžio
1.7.3. | Skirta 18-36 dydžio ašmenims
1.7.4. | Rankena plokščia
1.7.5. | Su skersinias ir išilginiais grioveliais
1.7.6. | Instrumento ilgis 135±3 mm
1.8. | Langenbeckai | 5 | vnt.
1.8.1. | US-Army arba lygiavertis
1.8.2. | Porinis
1.8.3. | Dvipusis
1.8.4. | Lenktais kabliais
1.8.5. | Mažesnio kablio išmatavimai (gylis x plotis):(22x15 ir 39x15) mm ± 0,5 mm
1.8.6. | Didesnio kablio išmatavimai (gylis x plotis): (26x15 ir 43x15) mm ±0,5 mm
1.8.7. | Rankenos su kiauryme
1.8.8. | Bendras ilgis 220 mm ± 3 mm
1.9. | Kablys | 2 | vnt.
1.9.1. | Volkmann arba lygiavertis
1.9.2. | Vienanagis
1.9.3. | Aštrus
1.9.4. | Kablio gylis 19±0.5 mm
1.9.5. | Plotis 9±0.5 mm
1.9.6. | Rankenos su kiaurymėmis
1.9.7. | Instrumento ilgis 220±3 mm
1.10. | Žaizdos plėtėjas 190±3 mm | 2 | vnt.
1.10.1. | Anderson-Adson arba lygiavertis
1.10.2. | Lenktas
1.10.3. | Su aštriais dantukais 4x4
1.10.4. | Dantukų gylis 21±0,5 mm
1.10.5. | Plotis 20±0,5 mm
1.10.6. | Atsidarymo plotis ne mažiau 110 mm
1.10.7. | Su dantukiniu užrakinimu
1.10.8. | Instrumento ilgis 190±3 mm
1.11. | Žaizdos plėtėjas 275±3 mm | 2 | vnt.
1.11.1. | Inge arba lygiavertis
1.11.2. | Lenktas
1.11.3. | Darbinės dalys plokščių lopetėlių formos
1.11.4. | Su dantukais išorinėse dalyse
1.11.5. | Plotis 12±0,5 mm
1.11.6. | Gylis 56±0,5 mm
1.11.7. | Atsidarymo plotis ne mažiau 55 mm
1.11.8. | Rankenos spyruokliuojančios, su užrakinimu
1.11.9. | Instrumento ilgis 275±3 mm
1.12. | Žaizdos plėtėjas 300±5 mm | 4 | vnt.
1.12.1. | Charnley arba lygiavertis
1.12.2. | U formos rėmas su kabliuku vienoje pusėje
1.12.3. | Ilgis 300±5 mm
1.12.4. | Plotis 240±5 mm
1.13. | Mentelė 60±1 mm | 2 | vnt.
1.13.1. | Maža
1.13.2. | Lenkta
1.13.3. | Keturdantė
1.13.4. | Išmatavimai (gylis x plotis): (64x25)±0,5 mm
1.13.5. | Ilgis 60±1 mm
1.14. | Mentelė | 4 | vnt.
1.14.1. | Maža
1.14.2. | Lenkta
1.14.3. | Keturdantė
1.14.4. | Išmatavimai (gylis x plotis): (37x25)±0,5 mm
1.15. | Preparacinės žirklės | 6 | vnt.
1.15.1. | Nelson-Metzenbaum arba lygiavertės
1.15.2. | Lenktos
1.15.3. | Darbinės dalys su volframo karbido įdėklais
1.15.4. | Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
1.15.5. | Instrumento ilgis 260±3 mm
1.16. | Anatominis pincetas | 20 | vnt.
1.16.1. | Brophy arba lygiavertis
1.16.2. | Tiesus
1.16.3. | Darbiniai plotis 2±0.1 mm
1.16.4. | Rankenos plokščios
1.16.5. | Išoriškai rantytos
1.16.6. | Su centratoriumi
1.16.7. | 200±3 mm ilgio
1.17. | Chirurginis pincetas 2.7±0.1 mm | 20 | vnt.
1.17.1. | Standartinis chirurginis pincetas
1.17.2. | Tiesus
1.17.3. | Su dantukais 1x2
1.17.4. | 2.7±0.1 mm pločio
1.17.5. | Rankenos plokščios
1.17.6. | 160±3 mm ilgio
1.18. | Chirurginis pincetas 1.7±0.1 | 20 | vnt.
1.18.1. | Standartinis chirurginis pincetas
1.18.2. | Tiesus
1.18.3. | Su dantukais 1x2
1.18.4. | 1.7±0.1 mm pločio
1.18.5. | Rankenos plokščios
1.18.6. | 160±3 mm ilgio
1.19. | Puodeliai 250±10 ml | 10 | vnt.
1.19.1. | Apvalus
1.19.2. | Skersmuo 100±2 mm
1.19.3. | Aukštis 72±1 mm
1.19.4. | Su rankenėle
1.19.5. | Su gradacija vidinėje pusėje
1.19.6. | Talpa 250±10 ml
1.20. | Puodeliai 1000±30 ml | 10 | vnt.
1.20.1. | Apvalus
1.20.2. | Nerūdijančio plieno arba lygiavertis
1.20.3. | Skersmuo 175±3 mm
1.20.4. | Aukštis 77±1 mm
1.20.5. | Su gradacija
1.20.6. | Talpa 1000±30 ml
1.21. | Veninis kabliukas | 3 | vnt.
1.21.1. | Koenig arba lygiavertis
1.21.2. | Balno tipo kabliukas
1.21.3. | Gylis x plotis: (13x13)±0.5 mm
1.21.4. | Bendras ilgis 180±3 mm
1.22. | Elektrodas | 10 | vnt.
1.22.1. | Tiesus
1.22.2. | Peilio tipo,
1.22.3. | Darbinės dalies ilgis 20±0.5 mm
1.22.4. | Ø 4 mm
1.22.5. | Su heksoganaline jungtimi
1.22.6. | Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 4.5 m
1.23. | Rankena | 5 | vnt.
1.23.1. | Monopoliarinė
1.23.2. | Su dviem valdymo mygtukais koaguliacijai ir pjovimui
1.23.3. | Jungtis Ø 4 mm
1.23.4. | Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 4.5 m
1.24. | Kaltas 10±0,5 | 5 | vnt.
1.24.1. | Hibbs arba lygiavertis
1.24.2. | Tiesus
1.24.3. | Plokščias
1.24.4. | Profilis simetriškai nusmailintas
1.24.5. | Su daugiabriaune rankena
1.24.6. | Darbinis plotis 10±0,5 mm
1.24.7. | Instrumento ilgis 245±3 mm
1.25. | Kaltas 19±0,5 mm | 5 | vnt.
1.25.1. | Hibbs arba lygiavertis
1.25.2. | Tiesus
1.25.3. | Plokščias
1.25.4. | Profilis simetriškai nusmailintas
1.25.5. | Su daugiabriaune rankena
1.25.6. | Darbinis plotis 19±0,5 mm
1.25.7. | Instrumento ilgis 245±3 mm
1.26. | Kaltas 19±0,5 mm, lenktas | 5 | vnt.
1.26.1. | Hibbs arba lygiavertis
1.26.2. | Lenktas
1.26.3. | Plokščias
1.26.4. | Profilis simetriškai nusmailintas
1.26.5. | Su daugiabriaune rankena
1.26.6. | Darbinis plotis 10±0,5 mm
1.26.7. | Instrumento ilgis 245±3 mm
1.27. | Kaltas 19±0,5 mm | 5 | vnt.
1.27.1. | Hibbs arba lygiavertis
1.27.2. | Lenktas
1.27.3. | Plokščias
1.27.4. | Profilis simetriškai nusmailintas
1.27.5. | Su daugiabriaune rankena
1.27.6. | Darbinis plotis 19±0,5 mm
1.27.7. | Instrumento ilgis 245±3 mm
1.28. | Kaltas 6±0,5 mm | 2 | vnt.
1.28.1. | Hibbs arba lygiavertis
1.28.2. | Tiesus
1.28.3. | Plokščias
1.28.4. | Profilis simetriškai nusmailintas
1.28.5. | Su daugiabriaune rankena
1.28.6. | Darbinis plotis 6±0,5 mm
1.28.7. | Instrumento ilgis 245±3 mm
1.29. | Elevatorius | 5 | vnt.
1.29.1. | Langenbeck tipo (arba lygiavertis)
1.29.2. | Lenktas
1.29.3. | Darbinės dalies plotis 10±0.5 mm
1.29.4. | 195±3 mm ilgio
1.30. | Raspatorius | 15 | vnt.
1.30.1. | Farabeuf arba lygiavertis
1.30.2. | Lenktas
1.30.3. | Su grioveliais
1.30.4. | Plotis 12.5±0.3 mm
1.30.5. | Instrumento ilgis 145±3 mm
1.31. | Plaktukas | 2 | vnt.
1.31.1. | Ombredanne tipo ar lygiavertis
1.31.2. | Darbinės dalies diametras 40±1 mm
1.31.3. | Bendras ilgis 240±3 mm
1.31.4. | Galvos svoris 570±10 g.
1.31.5. | Bendras svoris 900±10 g.
1.31.6. | Rankena silikonuota su nelygumais
1.32. | Žirklės | 5 | vnt.
1.32.1. | Mayo arba lygiavertės
1.32.2. | Lenktos
1.32.3. | Ypatingai aštrios (supercut)
1.32.4. | Galiukai tolygiai užapvalintos
1.32.5. | Nusklembtais šonais
1.32.6. | Ne matiniai
1.32.7. | Viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais
1.32.8. | Žiedai spalviškai pažymėti
1.32.9. | Instrumento ilgis 145±3 mm
1.33. | Kaulinė kiuretė | 2 | vnt.
1.33.1. | Dvipusė
1.33.2. | Lenkta kampais
1.33.3. | Vienos pusės šaukštelio formos plotis 2.3±0.1 mm
1.33.4. | Litos pusės 2.8±0.1 mm
1.33.5. | Istrumento ilgis 160±3 mm
1.34. | Kaltai 170±3 mm | 2 | vnt.
1.34.1. | Partsch arba lygiavertis
1.34.2. | Darbinės dalies plotis 5±0,3 mm
1.34.3. | Su nuopjova
1.34.4. | Rantyta rankena su praplatėjimu kalimui
1.34.5. | Instrumento ilgis 170±3 mm
1.35. | Impaktorius 12±0,5 mm | 1 | vnt.
1.35.1. | Tiesus
1.35.2. | Platėjantis
1.35.3. | Distalinio galo skersmuo 12±0,5 mm
1.35.4. | Su paviršiaus nelygumais
1.35.5. | Bendras ilgis 200±3 mm
1.36. | Impaktorius 14±0,5 mm | 1 | vnt.
1.36.1. | Tiesus
1.36.2. | Platėjantis
1.36.3. | Distalinio galo skersmuo 14±0,5 mm
1.36.4. | Su paviršiaus nelygumais
1.36.5. | Bendras ilgis 200±3 mm
1.37. | Impaktorius 16±0,5 mm | 1 | vnt.
1.37.1. | Tiesus
1.37.2. | Platėjantis
1.37.3. | Distalinio galo skersmuo 16±0,5 mm
1.37.4. | Su paviršiaus nelygumais
1.37.5. | Bendras ilgis 200±3 mm
1.38. | Dildė | 2 | vnt.
1.38.1. | Tiesi
1.38.2. | Darbinis plotis 20±0,5 mm
1.38.3. | Distaliai smailėjanti
1.38.4. | Rankena daugiabriaunė
1.38.5. | Bendras ilgis 295±3 mm
1.39. | Žaizdos plėtėjas | 1 | vnt.
1.39.1. | Inge arba lygiavertis
1.39.2. | Lenktas
1.39.3. | Darbinės dalys plokščių lopetėlių formos
1.39.4. | Su dantukais išorinėse dalyse
1.39.5. | Plotis 6±0,5 mm
1.39.6. | Gylis 28,5±0,5 mm
1.39.7. | Atsidarymo plotis ne mažiau 30 mm
1.39.8. | Rankenos spyruokliuojančios
1.39.9. | Su užrakinimu
1.39.10. | Instrumento ilgis 170±3 mm
1.40. | Kaulinė kiuretė 7.3±0.1 mm | 3 | vnt.
1.40.1. | Bruns arba lygiavertė
1.40.2. | Tiesi
1.40.3. | Aštri
1.40.4. | Dydis Nr. 6
1.40.5. | Darbinis plotis 7.3±0.1 mm
1.40.6. | Su daugiabriaune rankena
1.40.7. | Instrumento ilgis 230±3 mm
1.41. | Kaulinė kiuretė 4.8±0.1 mm | 3 | vnt.
1.41.1. | Bruns arba lygiavertė
1.41.2. | Tiesi
1.41.3. | Aštri
1.41.4. | Dydis Nr. 2
1.41.5. | Darbinis plotis 4.8±0.1 mm
1.41.6. | Su daugiabriaune rankena
1.41.7. | Instrumento ilgis 230±3 mm
1.42. | Plėstuvas | 1 | vnt.
1.42.1. | Babt-Collin arba lygiavertis
1.42.2. | Rėmas su jungtimis mentelių fiksacijai
1.42.3. | Išsiplėtimas ne mažiau kaip 90 mm
1.42.4. | Instrumento ilgis 155±3 mm
1.43. | Plėstuvo mentelės | 1 | vnt.
1.43.1. | Pora
1.43.2. | Mentelės gylis 28±1 mm
1.43.3. | Plotis 42±1 mm
1.43.4. | Su jungtimi prie plėstuvo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ORTOPEDIJOS IR TRAUMATOLOGIJOS INSTRUMENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Ortopedijos ir traumatologijos instrumentai
2.1. | Kaulinės žnyplės 8 mm pločio | 10 | vnt.
2.1.1. | Semb arba lygiavertis
2.1.2. | Lenktas
2.1.3. | Su dantukais darbinėse dalyse
2.1.4. | 8 mm pločio
2.1.5. | Be užrakinimo
2.1.6. | Su išoriškai rantytomis rankenomis
2.1.7. | Bendras ilgis 190±3 mm
2.2. | Kaulinės žnyplės 11±0,5 mm | 5 | vnt.
2.2.1. | Farabeuf arba lygiavertės
2.2.2. | Darbinės dalys krokodilo dantų formos
2.2.3. | Plotis 11±0,5 mm
2.2.4. | Dviejų pozicijų šarnyro centras
2.2.5. | Rankenos išorinėse dalyse rantytos
2.2.6. | Instrumento ilgis 255±3 mm
2.3. | Repozicinės žnyplės 200±3 mm | 3 | vnt.
2.3.1. | Lenktais dantukais 1x1
2.3.2. | Su užrakinimu
2.3.3. | Bendras ilgis 200±3 mm
2.4. | Repozicinės žnyplės 170±3 mm | 2 | vnt.
2.4.1. | Reill arba lygiavertės
2.4.2. | Lenktais dantukais 1x1
2.4.3. | Su užrakinimu
2.4.4. | Bendras ilgis 170±3 mm
2.5. | Kaulinės žnyplės 145±3 mm | 2 | vnt.
2.5.1. | Luer-Friedmann arba lygiavertės
2.5.2. | Lenktos
2.5.3. | Darbinės dalies plotis 2.7±0.2 mm
2.5.4. | Ilgis 11.5±0.2 mm
2.5.5. | Rankenos spyruokliuojančios
2.5.6. | Išorinės dalys rantytos
2.5.7. | Instrumento ilgis 145±3 mm
2.6. | Kaulinės žnyplės 155±3 mm | 2 | vnt.
2.6.1. | Blumenthal arba lygiavertės
2.6.2. | Lenktos
2.6.3. | Darbinės dalies plotis 3.4±0.2 mm
2.6.4. | Ilgis 12±0.2 mm
2.6.5. | Rankenos spyruokliuojančios
2.6.6. | Išorinės dalys rantytos
2.6.7. | Instrumento ilgis 155±3 mm
2.7. | Žnyplės lenktos | 2 | vnt.
2.7.1. | Bircher-Ganske arba lygiavertės
2.7.2. | Darbinės dalys lenktos į vidų
2.7.3. | Su dantukais 1x2 ir išilgine išpjova
2.7.4. | Su užrakinimu
2.7.5. | Instrumento ilgis 200±3 mm
2.8. | Žnyplės tiesios | 2 | vnt.
2.8.1. | Bircher-Ganske arba lygiavertės
2.8.2. | Darbinės dalys tiesios
2.8.3. | Su dantukais 1x2 ir išilgine išpjova
2.8.4. | Su užrakinimu
2.8.5. | Su į šoną lenktomis rankenomis
2.8.6. | Instrumento ilgis 200±3 mm
2.9. | Žnyplės 198±3 mm | 4 | vnt.
2.9.1. | Bircher-Ganske arba lygiavertės
2.9.2. | Lenktos
2.9.3. | Darbinės dalys su dantukais 1x2 ir išilgine išpjova
2.9.4. | Su užrakinimu
2.9.5. | Instrumento ilgis 198±3 mm
2.10. | Kaulinis laikiklis 265±3 mm | 1 | vnt.
2.10.1. | Verbrugge arba lygiavertis
2.10.2. | Lenktas
2.10.3. | Darbinės dalys dantytos
2.10.4. | Su išpjovom
2.10.5. | Vienos kojelės plotis 4,5±0,2 mm
2.10.6. | Kitos 11±0,2 mm
2.10.7. | vienas žiedas praplatintas
2.10.8. | bendras ilgis 265±3 mm
2.11. | Kaulinis laikiklis 260±3mm | 1 | vnt.
2.11.1. | Darbinės dalys dantytos
2.11.2. | Vienos kojelės plotis 3,5±0,2 mm
2.11.3. | Kitos 11±0,2 mm
2.11.4. | Fiksacija su srieginiu reguliavimu ir savaiminiu centravimo mechanizmu
2.11.5. | Bendras ilgis 260±3mm
2.12. | Kaulinės žnyplės 200±3 mm | 5 | vnt.
2.12.1. | Adson arba lygiavertės
2.12.2. | Tiesios
2.12.3. | Tolygiai užapvalintais galiukais
2.12.4. | Su skersine išpjova
2.12.5. | Darbinės dalies ilgis 19±0.3 mm
2.12.6. | Pltos 6.7±0.2 mm
2.12.7. | Išorinės rankenų dalys rantytos
2.12.8. | Rankenos spyruokliuojančios
2.12.9. | Instrumento ilgis 200±3 mm
2.13. | Žnyplės Weller arba lygiavertės | 5 | vnt.
2.13.1. | Weller arba lygiavertės
2.13.2. | Darbinės dalys tiesios
2.13.3. | Rankenos išlenktos į šoną
2.13.4. | Su dantukais 2x3, su užrakinimu
2.13.5. | Instrumento ilgis 200±3 mm
2.14. | Žnyplės Bircher-Ganske arba lygiavertės | 5 | vnt.
2.14.1. | Bircher-Ganske arba lygiavertės
2.14.2. | Darbinės dalys lenktos į vidų
2.14.3. | Su dantukais 1x2 ir išilgine išpjova
2.14.4. | Su užrakinimu
2.14.5. | Instrumento ilgis 200±3 mm
2.15. | Vielos lenkimo replės 175±3 mm ilgio | 2 | vnt.
2.15.1. | Vielos lenkimo žnyplės
2.15.2. | Tiesios
2.15.3. | Buka nosimis
2.15.4. | Su išilginiu ir skersiniu grioveliu
2.15.5. | Kryžmiškai dantytu paviršiumi vidinėse darbinėse dalyse
2.15.6. | Rankenų išorinės dalys rantytos
2.15.7. | 175±3 mm ilgio
2.16. | Vielos lenkimo replės 170±8 mm ilgio | 3 | vnt.
2.16.1. | Vielos lenkimo žnyplės
2.16.2. | Tiesios
2.16.3. | Buka nosimis
2.16.4. | Su išilginiu ir skersiniu grioveliu
2.16.5. | Kryžmiškai dantytu paviršiumi vidinėse darbinėse dalyse
2.16.6. | Rankenų išorinės dalys rantytos
2.16.7. | 170±8 mm ilgio
2.17. | Žnyplės vielai | 3 | vnt.
2.17.1. | Darbinės dalys pusapvalės
2.17.2. | Pjovimo paviršius su volframo karbidu
2.17.3. | Skirtos kietai vielai iki Ø 2,5 mm
2.17.4. | Skirtos minkštai vielai iki Ø 3,5 mm
2.17.5. | Rankenos spalviškai pažymėtos
2.17.6. | Išoriškai rantytos
2.17.7. | Instrumento ilgis 165±3 mm
2.18. | Žnyplės lūžusiem sraigtam | 3 | vnt.
2.18.1. | Darbinės dalys su nišomis sraigtų sugriebimui
2.18.2. | Su volframo karbido dalimis
2.18.3. | Rankenos spalviškai pažymėtos
2.18.4. | Išoriškai rantytos
2.18.5. | Su sraigtinio reguliavimo fiksavimu
2.18.6. | Instrumento ilgis 190±3 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5231 2026-09-24 08:52:54