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	DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS 

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime: 2026-VKJ-163-Turbogeneratoriaus SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z aptarnavimo, remonto, techninės priežiūros paslaugos, įskaitant paslaugų suteikimui reikalingas medžiagas ir atsargines dalis.
Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).
	REGARDING THE RESPONSES TO SUPPLIERS' QUESTIONS

We are sending responses to suppliers questions in an ongoing procurement of 2026-VKJ-163-Maintenance, repair, and technical servicing of the SIEMENS 1DU2054-8AF02-Z turbo generator, including materials and spare parts necessary for service provision .
To avoid interpretations of the content, we quote the questions of the suppliers exactly as they were submitted via the Central Procurement Information System (hereinafter - CPP IS) (text is not edited).



	Eil. Nr./ No.
	LT/ EN
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą/ Reference to the section of the procurement documents
	Siūloma korekcija / klausimas/ Proposed correction / question
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas/ Justification for the proposed corrections, reasoning
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą/ Answer to the question / Information about the clarification of the procurement documents

	1.
	LT
	SPS priedas „REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS: PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI“, 4 punktas
	Prašome patikslinti, ar 4 punkto reikalavimas gali būti tenkinamas dviejų specialistų kompetencijų visuma: vienas specialistas turėtų turbogeneratoriaus rotoriaus išėmimo ir įstatymo darbų patirtį bei užtikrintų darbų technologiją, o kitas turėtų galiojančią kėlimo kranų darbų vadovo kvalifikaciją ir vadovautų kėlimo darbams pagal nustatytą technologiją. Prašome patvirtinti, ar abi kompetencijos neprivalo būti vieno asmens.
	Reikalavimas apjungia dvi skirtingas kompetencijas – specifinę turbogeneratoriaus technologinę patirtį ir kėlimo kranų darbų vadovo kvalifikaciją. Aiškiai atskyrus atsakomybes, darbų sauga ir tinkamas technologijos vykdymas būtų užtikrinami.
	Nereikalaujama, kad kėlimo kranų darbų vadovas būtų ir specialistas, kuris užtikrina darbų technologiją, tačiau prašoma, kad kėlimo kranų darbų vadovas turėtų patirtį vadovaujant rotoriaus iškėlimo operacijai. Abi reikalavime išvardintas kompetencijas turi tenkinti vienas specialistas.

	
	EN
	Annex to the SPC “REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS: GROUNDS FOR EXCLUSION, QUALIFICATION REQUIREMENTS”, Clause 4.
	Please clarify whether the requirement set out in Clause 4 may be may be be fulfilled through the combined competencies of two specialists: one specialist would have experience in turbogenerator rotor removal and installation and would be responsible for the work methodology, while the other holdi a valid qualification as a lifting crane operations supervisor and supervising the lifting operations in accordance with the established methodology. 
Please confirm whether both competencies are required to be held by a single individual, or whether they may be provided by two separate specialists.
	The requirement combines two different competencies: specific turbo-generator technological expertise and the qualification of a crane lifting operations supervisor. Provided that responsibilities are clearly separated, occupational safety and the proper execution of the work methodology would be ensured.
	It is not required that the lifting crane operations supervisor also be the specialist responsible for ensuring the work methodology. However, the requirement is that the lifting crane operations supervisor has experience in managing a rotor lifting operation. A single specialist must possess both competencies specified in the requirement.

	2.
	LT
	SPS priedas „REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS: PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI“, 5 punktas
	Prašome patikslinti, ar 5 punkto reikalavimas gali būti tenkinamas dviejų specialistų kompetencijų visuma: vienas specialistas turėtų turbogeneratoriaus rotoriaus išėmimo ir įstatymo darbų patirtį bei užtikrintų darbų technologiją, o kitas turėtų galiojančią nuo žemės valdomų tiltinių kranų eksploatavimo kvalifikaciją ir vykdytų kėlimo operacijas pagal nustatytą technologiją. Prašome patvirtinti, ar abi kompetencijos neprivalo būti vieno asmens.
	Reikalavimas apjungia dvi skirtingas kompetencijas – specifinę turbogeneratoriaus darbų patirtį ir tiltinio krano eksploatavimo kvalifikaciją. Funkcijas galima saugiai ir aiškiai atskirti pagal specialistų kvalifikaciją ir atsakomybes.
	Abi reikalavime išvardintas kompetencijas turi tenkinti vienas specialistas.

	
	EN
	Annex to the SPC “REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS: GROUNDS FOR EXCLUSION, QUALIFICATION REQUIREMENTS”, Clause 5.
	Please clarify whether the requirement set out in Clause 5 may be fulfilled through the combined competencies of two specialists: one specialist would have experience in turbine generator rotor removal and installation works and would be responsible for the work methodology, while the other would hold a valid qualification for the operation of ground-controlled overhead cranes and would perform the lifting operations in accordance with the established methodology. Please confirm whether both competencies are required to be held by a single individual, or whether they may be provided by two separate specialists.
	The requirement combines two distinct competencies: specific experience in turbine generator works and qualification for overhead crane operation. The functions can be safely and clearly separated based on the specialists’ qualifications and responsibilities.
	A single specialist must possess both competencies specified in the requirement.




	Strateginių pirkimų projektų vadovė Gintarė Alonderytė, Mob. +370 682 98053
	Strategic Procurement Project Manager Gintarė Alonderytė, phone no. +370 682 98053
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