Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas					                Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

PAGALBINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS (NR. 11131-1)
2026-   --   

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	



Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):
	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	



1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis;
1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam paslaugų pirkimo sutarties įvykdymui;
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:
2.1.  Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje  nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2.2. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.3. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). 
2.5. Prekėms suteikiama garantija ≥12 mėnesiai nuo prekių priėmimo – perdavimo akto abiejų šalių pasirašymo dienos.
2.5. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti į perkančiosios organizacijos nurodytą patalpą, pateikti perkančiajai organizacijai prekių instrukciją ir valymo, dezinfekcijos dokumentus lietuvių ir originalo kalba, apmokyti perkančiosios organizacijos personalą perkančiosios organizacijos patalpose dirbti su priemonėmis.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

1 PIRKIMO DALIS „FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS RIEŠAMS“

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus), gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.

	1
	Fiksavimo diržų komplektas riešams
	1. Riešų fiksavimo diržai prie lovos su magnetiniu užraktu, skirti fiksuoti pacientą prie lovos, bet visiškai jo neįmobilizuoja, galima keisti kūno padėtį;
	

	
	
	2. Pagaminta iš poliesterio, vidinė diržų pusė paminkštinta, turi spalvinį ir/arba grafinį žymėjimą pagal dydį ir modelį;
	

	
	
	3. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo arba juosmens diržo;
	

	
	
	4. Diržuose yra tvirtinimo angos su metaliniu apvadu, per kurias kišamas segtukas ir užtvirtinamas specialiu dangteliu. Apvadas pagamintas iš nerūdijančio plieno;
	

	
	
	5. Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba;
	

	
	
	6. Su papildoma fiksacija kabliukų ir kilpelių tipo kontaktine užsegimo juosta (Velcro tipo arba lygiavertė)
	

	
	
	7. Skalbiama ne žemesnėje nei 90⁰ C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu;
	

	
	
	8. Komplekte: 
• 2 fiksavimo diržai
• 4 magnetinės sąsagos
• 1 magnetinis raktas
	

	
	
	9. Diržų išmatavimai:
• plotis  8cm ± 2cm,
• apimtis 15cm ± 3cm – 25cm ± 3cm
	



1 PIRKIMO DALIES „FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS RIEŠAMS“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	1.
	Fiksavimo diržų komplektas riešams
	
	55 vnt.
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



2 PIRKIMO DALIS „FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS KOJOMS“

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus), gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.

	1
	Fiksavimo diržų komplektas kojoms
	1. Kojų fiksavimo diržai prie lovos su magnetiniu užraktu, skirti fiksuoti pacientą prie lovos, bet visiškai jo neįmobilizuoja, galima keisti kūno padėtį;
	

	
	
	2.  Pagaminta iš poliesterio, vidinė diržų pusė paminkštinta, turi spalvinį ir/arba grafinį žymėjimą pagal dydį ir modelį;
	

	
	
	3. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie kojos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo;
	

	
	
	4. Diržuose yra tvirtinimo angos su metaliniu apvadu, per kurias kišamas segtukas ir užtvirtinamas specialiu dangteliu. Apvadas pagamintas iš nerūdijančio plieno;
	

	
	
	5. Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba;
	

	
	
	6. Su papildoma fiksacija kabliukų ir kilpelių tipo kontaktine užsegimo juosta (Velcro tipo arba lygiavertė)
	

	
	
	7. Skalbiama ne žemesnėje nei 90⁰ C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu;
	

	
	
	8. Komplekte: 
• 2 fiksavimo diržai
• 4 magnetinės sąsagos
• 1 magnetinis raktas
	

	
	
	9. Diržų išmatavimai:
• plotis  8cm ± 2cm,
• apimtis 18cm ± 3cm – 30cm ± 3cm
	



2 PIRKIMO DALIES „FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS KOJOMS“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	2.
	Fiksavimo diržų komplektas kojoms
	
	47 vnt.
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



3 PIRKIMO DALIS „FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS M DYDŽIO“
[bookmark: _Hlk100047184]
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus,) gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.

	
	
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	

	1.
	Viso kūno fiksavimo diržų komplektas M dydžio
	1. Paskirtis
	Fiksavimo diržų komplektas su magnetiniais užraktais, skirtas fiksuoti pacientą prie lovos
	

	
	
	2.  Savybės
	1. Pagaminta iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta;
2. Susegimo vietos sustiprintos, visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas;
3. Turi spalvinis ir/arba grafinį diržų žymėjimą pagal dydį ir modelį;
4. Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami kabliukų ir kilpelių tipo kontaktine užsegimo juosta (Velcro tipo arba lygiavertė);
5. Tvirtinimo angų apvadas ir magnetinių sagų kotelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. Magnetinės sagos atlaiko pasipriešinimą iki ne mažiau kaip 150 kg;
6. Skalbiama ne žemesnėje kaip 900C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 450C temperatūroje
	

	
	
	3. Komplektacija:
	Viso kūno fiksavimo diržų komplektą sudaro:
1. 1 juosmenį fiksuojantis diržas;
2. 1 dubens (tarpukojo) juosta;
3. 1 pečių fiksavimo diržų komplektas;
4. 1 komplektas rankų fiksacijos diržų;
5. 1 komplektas kojų fiksacijos diržų;
6. ne mažiau kaip 15 magnetinių sagų;
7. ne mažiau kaip 4 magnetiniai raktai;
8. krepšys diržams susidėti .
	

	
	
	3.1. Juosmenį fiksuojantis diržas
	Sudarytas iš dviejų dalių. Apatinė dalis tvirtinasi prie lovos, viršutinė dalis prie juosmens. Diržas leidžia laisvai keisti kūno padėtį. Prie diržo gali būti tvirtinama tarpukojo juosta papildomam saugumui. Diržo plotis 17 cm ± 3cm, apimtis 65cm ± 5 cm – 110cm ± 5 cm 
	

	
	
	3.2. Pečių fiksavimo diržų komplektas
	Komplektą sudaro lovos diržas, pečių fiksacijos juostos. Pečių fiksavimo diržai tvirtinasi prie juosmens diržo. Diržo plotis 5cm ± 1cm, diržo apimtis ≥ 60cm  – ≥ 110cm
	

	
	
	3.3. Rankų fiksacijos diržų komplektas.
	.Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo arba juosmens diržo. Diržo plotis 8cm ± 2cm, diržo apimtis 15cm ± 3 cm – 23 ± 3 cm
	

	
	
	3.4. Kojų fiksacijos diržų komplektas.
	Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie kojos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo. Diržo plotis 8cm ± 2cm, diržo apimtis 18cm ± 3cm – 30cm ± 3cm
	


[bookmark: _Hlk100048086]
3 PIRKIMO DALIES „FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS M DYDŽIO“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	3.
	Fiksavimo diržų komplektas M dydžio
	
	1 kompl.
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	[bookmark: _Hlk100048290]Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



4 PIRKIMO DALIS „FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS L DYDŽIO“

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus), gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.

	
	
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	

	1
	Viso kūno fiksavimo diržų komplektas L dydžio
	1. Paskirtis
	Fiksavimo diržų komplektas su magnetiniais užraktais, skirtas fiksuoti pacientą prie lovos
	

	
	
	2.  Savybės
	1. Pagaminta iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta;
2. Susegimo vietos sustiprintos, visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas;
3. Turi spalvinį ir/arba grafinį diržų žymėjimą pagal dydį ir modelį;
4. Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami kabliukų ir kilpelių tipo kontaktine užsegimo juosta (Velcro tipo arba lygiavertė);
5. Tvirtinimo angų apvadas ir magnetinių sagų kotelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. Magnetinės sagos atlaiko pasipriešinimą iki ne mažiau kaip 150 kg;
6. Skalbiama ne žemesnėje kaip 900C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 450C temperatūroje
	

	
	
	3. Komplektacija
	Viso kūno fiksavimo diržų komplektą sudaro:
1. 1 juosmenį fiksuojantis diržas;
2. 1 dubens (tarpukojo) juosta;
3. 1 pečių fiksavimo diržų komplektas;
4. 1 komplektas rankų fiksacijos diržų;
5. 1 komplektas kojų fiksacijos diržų;
6. ne mažiau kaip 15 magnetinių sagų;
7. ne mažiau kaip 4 magnetiniai raktai;
8. krepšys diržams susidėti.
	

	
	
	4. Juosmenį fiksuojantis diržas
	Sudarytas iš dviejų dalių. Apatinė dalis tvirtinasi prie lovos, viršutinė dalis prie juosmens. Diržas leidžia laisvai keisti kūno padėtį. Prie diržo gali būti tvirtinama tarpukojo juosta papildomam saugumui. Diržo plotis 17 cm ± 3cm, apimtis 95cm ± 10 cm – 140cm ± 10 cm 
	

	
	
	5. Pečių fiksavimo diržų komplektas
	Komplektą sudaro lovos diržas, pečių fiksacijos juostos. Pečių fiksavimo diržai tvirtinasi prie juosmens diržo. Diržo plotis 5 cm ± 1cm, diržo apimtis ≥ 70cm  – ≥ 120cm 
	

	
	
	6. Rankų fiksacijos diržų komplektas.
	.Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo arba juosmens diržo. Diržo plotis  8cm ± 2cm, diržo apimtis 17cm ± 3 cm – 25 ± 3 cm
	

	
	
	7. Kojų fiksacijos diržų komplektas.
	Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie kojos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo. Diržo plotis  8cm ± 2cm, diržo apimtis 23cm ± 3cm – 33cm ± 3cm
	



4 PIRKIMO DALIES „FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS L DYDŽIO“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	4.
	Fiksavimo diržų komplektas L dydžio
	
	1 kompl.
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



5 PIRKIMO DALIS „JUOSMENS FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS“

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus), gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr

	1
	Juosmens fiksavimo diržų komplektas
	1. Juosmens fiksavimo diržas prie lovos su magnetiniu užraktu, skirtas fiksuoti pacientą prie lovos, bet visiškai jo neįmobilizuoja, galima keisti kūno padėtį
	

	
	
	2. Sudarytas iš dviejų dalių. Apatinė dalis tvirtinasi prie lovos, viršutinė dalis prie juosmens. Diržas leidžia laisvai keisti kūno padėtį;
	

	
	
	3. Pagaminta iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta;
	

	
	
	4. Susegimo vietos sustiprintos, visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas;
	

	
	
	5. Turi spalvinį ir/arba grafinį diržų žymėjimą pagal dydį ir modelį;
	

	
	
	6. Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami kabliukų ir kilpelių tipo kontaktine užsegimo juosta (Velcro tipo arba lygiavertė);
	

	
	
	7. Tvirtinimo angų apvadas ir magnetinių sagų kotelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. Magnetinės sagos atlaiko pasipriešinimą iki ne mažiau kaip 150 kg;
	

	
	
	5. Skalbiama ne žemesnėje nei 90⁰ C temperatūroje, džiovinama elektriniu džiovintuvu ne žemesnėje kaip 45⁰C temperatūroje
	

	
	
	10. Diržo plotis 17 cm ± 3cm, apimtis 95cm ± 10 cm – 140cm ± 10 cm
	



5 PIRKIMO DALIES „JUOSMENS FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	5.
	Juosmens fiksavimo diržų komplektas
	
	6 kompl.
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



6 PIRKIMO DALIS „APSAUGINĖS PIRŠTINĖS UNIVERSALAUS DYDŽIO“

	Eil. Nr.
	Pozicijos pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus, gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl. Nr.

	1
	Apsauginės pirštinės universalaus dydžio
	1. Apsaugo pacientą nuo susižalojimų ir neleidžia savavališkai nusiimti sauskelnių, išsitraukti zondų, kateterių ar pan.;
	

	
	
	2. Apsauginė pirštinė turi kabliukų ir kilpelių tipo kontaktinę užsegimo juostą (Velcro tipo arba lygiavertė), kurios pagalba individualiai reguliuojama užsegimo apimtis. Galima pritvirtinti prie lovos ar fiksavimo diržo. Pirštinės viduje yra tvirtas įdėklas, fiksuojantis plaštaką ir neleidžiantis jos sugniaužti;
	

	
	
	3. Pagaminta iš minkšto audinio, išorė padengta tinkleliu, kuris leidžia odai lengvai kvėpuoti.;
	

	
	
	4. Skalbiama ne žemesnėje nei 60⁰ C temperatūroje;
	

	
	
	5. Pirštinės universalaus dydžio.
	



6 PIRKIMO DALIES „APSAUGINĖS PIRŠTINĖS UNIVERSALAUS DYDŽIO“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	6.
	Apsauginės pirštinės universalaus dydžio
	
	40 porų
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	



7 PIRKIMO DALIS „GALŪNIŲ FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS“

	Eil. Nr.
	Pozicijos pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Siūlomos prekės atitikimas techniniams reikalavimams. (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus), gamintojo pavadinimas ir gamintojo suteiktas prekės kodas, jei taikoma, bei nuoroda į katalogo psl

	1
	Galūnių fiksavimo diržų  komplektas
	1. Galūnių fiksavimo diržai prie lovos, skirti lengvam pacientų galūnių prilaikymui lovoje;
	

	
	
	2. Pagaminta iš minkštos orui laidžios medžiagos, vidinė diržų pusė paminkštinta;
	

	
	
	3. Užsegamas kabliukų ir kilpelių tipo kontaktine užsegimo juosta (Velcro tipo arba lygiavertė) ir užtvirtinamas poliesterio juosta;
	

	
	
	4. Skalbiama ne žemesnėje nei 40⁰ C temperatūroje, 
	

	
	
	5. Komplekte: 
• 2 fiksavimo diržai
	

	
	
	6. Diržų išmatavimai:
• plotis 8cm ± 2cm,
• apimtis 18cm ± 3cm – 30cm ± 3cm
	



7 PIRKIMO DALIES „GALŪNIŲ FIKSAVIMO DIRŽŲ KOMPLEKTAS“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	7.
	Galūnių fiksavimo diržų komplektas
	
	60 kompl.
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Suteikiama garantija, mėnesiais
	


*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne

	
	
	
	

	
	
	
	

	**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. 
	

	Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali


Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur)

	
	
	
	

	
	
	
	




Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas                            Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA     PA GALBINĖS   MEDICINOS   PRIEMONĖS   (NR.   11131 - 1)   2026 -     --        

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:   

Tiekėjo kodas:   

Tiekėjo adresas:   

Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:   

Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:   

Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:   

  Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį ( - ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):  

Vardas, pavardė, pareigos:   

Vardas, pavardė, pareigos:   

Vardas, pavardė, pareigos:   

  1. Tiekėjo patvirtinimai:   1 . 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis;   1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;   1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkam am paslaugų pirkimo sutarties  įvykdymui;   1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojam e perkančiajai organizacijai, kad  pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.     2. Bendrieji reikalavimai:   2.1.    Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje  nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, bū dingi konkretaus tiekėjo  tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba , yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra  įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Ly giavertiškumo įrodymas yra tiekėjo  pareiga.   2.2. Tiekėjo siūlomos prekės turi  būti pažymėtos   CE ženkl u ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių  reikalavimus .  Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodančius   sertifikat u s arba lygiaver čius   dokument u s .   2.3 . Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių .  

