TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ENDOSONOSKOPINĖMS ASPIRACINĖMS BIOPSINĖMS ADATOMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-03-02, Nr. VPP-1382.

Posėdžio protokolas 2026-03-09. Nr. 18. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Endosonoskopinės aspiracinės biopsijos adata 22G:

- Vienkartinio naudojimo;

- Tinkama endoskopo kanalui: Ø 2,8 mm;

- Adatos skersmuo:  22G;

- Adatos galiukas pagamintas iš nitinolio ar lygiavertės medžiagos;

- Išstumiamos adatos  dalies ilgis reguliuojamas  nuo 0 iki 8 cm (ne siauresnėse už nurodytas ribose);

- Vamzdelio diametras 1.8 – 2.2 mm;

- Su stiletu;

- Ergonominė rankena;

- Sterili pakuotė.

- Galimybė užsakymo metu pasirinkti FNA arba FNB konstrukcijos adatą.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

2. Endosonoskopinės aspiracinės biopsijos adata 19G:

- Vienkartinio naudojimo;

- Tinkama endoskopo kanalui: Ø 2,8 mm;

- Adatos skersmuo:  19G;

- Adatos galiukas pagamintas iš nitinolio ar lygiavertės medžiagos;

- Išstumiamos adatos  dalies ilgis reguliuojamas  nuo 0 iki 8 cm (ne siauresnėse už nurodytas ribose);

- Vamzdelio diametras 2.1 – 2.6 mm;

- Su stiletu;

- Ergonominė rankena;

- Sterili pakuotė.

- Galimybė užsakymo metu pasirinkti FNA arba FNB konstrukcijos adatą.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.