- Klausimas:

Prašome patikslinti, ar vandentiekio įvadus reikia numatyti ir tiems sklypams, kurie nėra užstatyti?

Atsakymas:

Taip, numatyti įvadus visiems sklypams kuriems suteikti adresai.

- Klausimas:

Prašome patikslinti excel žiniaraščius, įtraukiant geologinių tyrimų eilutę.

Atsakymas:

Geologinių  tyrimų ataskaita pateikta prie projekto. Žiniaraščiai nebus tikslinami.

Viešųjų pirkimų komisija