Klausimas:

Analizuojant Jūsų atsakymus į pateiktus klausimus darome prielaidą, kad visuose gręžiniuose  ra sumontuoti giluminiai siurbliai, įrengtos g/b siurblinės ant gręžinių.
Gal galima gauti vaizdinę informaciją (nuotraukas) apie g/b siurblines (namukus), įrengtas ant gręžinių (su išmatavimais), gręžinio žiočių nuotraukas, kuriose būtų matyti gręžinio kepurės.
Ši informacija reikalinga reikalingų darbų įvertinimui ir darbų kainų paskaičiavimui.

Atsakymas:

Žiegždriuose sumontuoti 2 vnt. kaupiniai gręžiniai, kurių skersmuo 2,0 m, aukštis taip pat apie 2,0 m. bei 1 vnt. gręžinys betonuotoje duobėje, kurios matmenys 2,2 m x 1,1 m, gylis 2,0m.

Pridedame foto nuotraukas.

Viešųjų pirkimų komisija