TVIRTINU

______________________________

(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIŲJŲ PLANŲ KEITIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS I-AI, II-AI, III-IAI, IV-AI IR V-AI PIRKIMO OBJEKTO DALIMS

- BENDROJI INFORMACIJA

- Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

  - Trakų miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimas;

  - Rūdiškių miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimas;

  - Lentvario miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimas;

  - Aukštadvario miestelio šilumos ūkio specialiojo plano keitimas;

  - Senųjų Trakų kaimo šilumos ūkio specialiojo plano keitimas.

- Perkančioji organizacija ir planavimo organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracija,  įmonės kodas 181626536, adresas: Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.

- Plano rengėjas – viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas paslaugos tiekėjas.

- Planavimo pagrindas: Trakų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. S1E-205 ,,Dėl šilumos ūkio specialiųjų planų keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

- Paslaugų suteikimo terminas – 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Etapai vykdomi nuosekliai: parengiamajam etapui skiriami 3 (trys) mėnesiai, rengimo etapui – 5 (penki) mėnesiai, baigiamajam etapui – 10 (dešimt) mėnesių. Į paslaugų suteikimo terminą įskaitomas teritorijų planavimo dokumento (-ų) įregistravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR).

Dokumentai viešai prieinami naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“) https://planuojustatau.lt/:

I-a p.o.d. TPD rengimo proceso Nr. S-VT-79-26-571;

II-a p.o.d. TPD rengimo proceso Nr. S-VT-79-26-572;

III-a p.o.d. TPD rengimo proceso Nr. S-VT-79-26-574;

IV-a p.o.d. TPD rengimo proceso Nr. S-VT-79-26-575;

V-a p.o.d. TPD rengimo proceso Nr. S-VT-79-26-577.

- Planuojama teritorija:

  - Trakų miestas;

  - Rūdiškių miestas;

  - Lentvario miestas;

  - Aukštadvario miestelis;

  - Senųjų Trakų kaimas.

- Teritorijų planavimo rūšis – specialusis planas.

- Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės lygmuo.

- Sprendinių galiojimas – 10 metų arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

- SPECIALIŲJŲ PLANŲ KEITIMO TIKSLAI

- Įgyvendinant Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti tvarų, saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

- Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai.

- Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.

- Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

- SPECIALIŲJŲ PLANŲ KEITIMO UŽDAVINIAI

- Plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą; vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, nustatyti šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas.

- Numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.

- Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti (esant poreikiui).

- Numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.

- Nurodyti galimus ir alternatyvius šildymo būdus, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai.

- Reglamentuoti alternatyvius šildymo būdus, naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijoje, įvertinti šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius.

- Numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.

- Nustatyti konkrečius, ekonomiškai pagrįstus, sprendinius dėl miesto ar miestelio, ar kaimo vartotojų aprūpinimo šiluma.

- Numatyti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

- PLANAVIMO PROCESAS

- Perkamos Trakų miesto, Rūdiškių miesto, Aukštadvario miestelio, Lentvario miesto, Senųjų Trakų kaimo šilumos ūkio specialiųjų planų keitimo rengimo paslaugos, apimančios visus teritorijų planavimo proceso etapus: parengiamąjį, rengimo ir baigiamąjį.

- Teritorijų planavimo proceso etapai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą ir šilumos ūkio įstatymą.

- Kiekvienas etapas pradedamas tik užbaigus ankstesnį etapą ir planavimo organizatoriui patvirtinus jo dokumentus.

- Parengiamojo etapo metu plano rengėjas privalo:

  - plano rengėjas parengia planavimo darbų programos projektą ir kitą su jos rengimu susijusią medžiagą, o planavimo darbų programą tvirtina planavimo organizatorius;

  - patikslinti planavimo tikslus ir uždavinius (jei reikia);

  - surinkti ir išanalizuoti pradinius duomenis apie esamą šilumos ūkio būklę;

  - plano rengėjas, veikdamas kaip planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo, rengia ir per TPDRIS sistemą teikia prašymus dėl planavimo sąlygų išdavimo bei vykdo su planavimo sąlygų gavimu susijusias procedūras;

  - atlikti preliminarų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos ar SPAV poreikio įvertinimą;

  - parengti planavimo proceso grafiką.

- Rengimo etapo metu plano rengėjas privalo:

  - atlikti esamos šilumos ūkio būklės analizę;

  - įvertinti šilumos poreikius, vartotojų struktūrą ir infrastruktūros būklę;

  - parengti šilumos ūkio vystymo alternatyvas (jei nėra parengta);

  - nustatyti centralizuoto ir (ar) decentralizuoto šilumos tiekimo zonas;

  - numatyti šilumos ūkio infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą;

  - įvertinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybes;

  - nustatyti investicijų poreikį ir ekonomiškai pagrįsti sprendinius;

  - atlikti SPAV atranką ar SPAV  (jei privaloma);

  - organizuoti sprendinių viešinimą ir derinimą su institucijomis;

  - dalyvauti viešame svarstyme.

- Baigiamojo etapo metu plano rengėjas privalo:

  - patikslinti sprendinius pagal gautas pastabas;

  - parengti galutinę specialiojo plano redakciją;

  - parengti viešinimo procedūrų ataskaitas;

  - teikti paaiškinimus tikrinimo metu ir (jei reikia) tikslinti dokumentus.

- SPECIALIOJO (-ŲJŲ) PLANO (-Ų) SUDĖTIS

- Specialieji planai rengiami vadovaujantis patvirtinta planavimo darbų programa, institucijų išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis.

- Specialųjį planą sudaro aiškinamasis raštas, brėžiniai, planavimo procedūrų dokumentai ir priedai.

- Specialiojo plano sprendiniai pateikiami aiškinamajame rašte ir grafiškai (brėžiniuose).

- Plano tekstinėje dalyje (aiškinamajame rašte) apibūdinami planavimo tikslai, plano uždaviniai, pateikiami planuojamos teritorijos esamos būklės įvertinimo rezultatai, aprašomi ir pagrindžiami plano sprendiniai, naudota plano rengimo metodika ir kiti su plano rengimu susiję paaiškinimai.

- Jeigu viename brėžinyje neįmanoma pažymėti visų sprendinių, siekiant raiškiausio jų atvaizdavimo būdo, gali būti rengiami kiti brėžiniai. Plano brėžiniai pagal planuojamos teritorijos dydį, teritorijų planavimo lygmenį ir sprendinių konkretizavimo lygį rengiami Lietuvos geodezinių koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo.

- Sprendiniai turi būti parengti vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ (toliau – Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija). Brėžinių grafiniai ir spalviniai žymėjimai turi atitikti Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijoje, Lietuvos standarte LST 1569 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ nurodytus žymėjimus. Sprendiniai ir kita informacija pažymima brėžiniuose jų reikšmes nurodant sutartinių ženklų aprašomosiose lentelėse. Jeigu plane nustatomos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos, šių teritorijų erdviniai duomenys sudaromi vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“.

- Plano rengėjas planavimo organizatoriui pateikia po 3 (tris) parengto, viešai apsvarstyto, suderinto ir valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioje institucijoje patikrinto specialiojo plano dokumento egzempliorius popieriuje bei skaitmeninius duomenis elektroninėje laikmenoje (tekstinė dalis pateikiama .doc ar .pdf formatu, grafinė dalis – vektoriniu GIS .dwg ar .shp formatais).

- Papildomai pateikiamas darbinis interaktyvus esamos ir planuojamos teritorijos žemėlapis (GIS aplinkoje arba internetinė prieiga).

- KITI REIKALAVIMAI

- Rengiant šilumos ūkio specialiojo (-iųjų) plano (-ų) keitimą vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, kitais teisės aktais ir teritorijų planavimo sąlygomis.

- Šilumos ūkio specialiųjų planų keitimo procedūros atliekamos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“) https://tpdris.planuojustatau.lt/.

- Planavimo organizatorius įgalioja specialiųjų planų rengėją(-us) atlikti visas specialiųjų planų rengimo viešinimo procedūras ir vykdyti teisės aktuose bei planavimo darbų programoje nurodytus viešinimo darbus (pasiūlymų registravimas ir nagrinėjimas, įvertinimas, priėmimas arba atmetimas, vieši pristatymai ir aptarimai, viešas svarstymas, baigiamasis susirinkimas-konferencija), laiku teikti informaciją organizatoriui ir suinteresuotai visuomenei ir parengti visuomenės dalyvavimo ataskaitą.

- Specialiųjų planų keitimo ginčų nagrinėjimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūras organizuoja planavimo organizatorius, dalyvaujant plano rengėjui.

- Plano rengėjas privalo įvertinti galiojančio Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir jų stebėsenos rezultatus tiek, kiek jie susiję su šilumos ūkio plėtra.

- Plano rengėjas įsipareigoja patikslinti specialiojo plano sprendinius pagal planavimo organizatoriaus, visuomenės, derinančių institucijų ar valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos pateiktas pastabas.