LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

PABRADĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU

Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas,

plk. ltn. Mindaugas Juotkus

2024 m.                              d.

LK ARKRC GARAŽŲ PASTATO 10G1p (KALNO G. 27, NEMENČINĖ)

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2024 m. gruodžio		d. Nr.

Nemenčinė

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos direktoriaus vado 2024 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-133  „Dėl Lietuvos kariuomenės Įgulų aptarnavimo tarnybos veikiančių komisijų patvirtinimo“, susidedanti iš komisijos pirmininko PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo Povilo Ivanovo, bei narių: PRĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialisto, vykdančio  Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinieriaus funkcijas Aleksandro Barzdos, PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus  sistemų inžinierius Andrejaus Loginovo, PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus  sistemų inžinieriaus, vykdančio Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus funkcijas Rimgaudo Petkūno, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro aprūpinimo tarnybos viršininko mjr. Jono Minkevičiaus apžiūros metu nustatė:

LK Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro garažai, žymėjimas plane 10G1p unikalus Nr. 4195-8025-7093, Nemenčinė Kalno g. 27  Pastato aukštis 4,3 m, pastatas vieno aukšto, plotis plotis – 22,8m; pastato ilgis 60,28m. Sienos  plytų mūras, iš fasado pusės vartai. Fasado dalis tinko aptrupėjęs ar atšokęs nuo mūro, fasado dažai atsilupę. Plieninės fasado kolonos ir kitos detalės surūdiję, atsilupę dažai. Vidaus patalpa 1-2 (darbo kabinetas) neįrengta. Apžiūros duobė nudėvėta, nėra įrengtas duobės uždengimas, elektros instaliacija neveikia.

Reikia atlikti šiuos remonto darbus: Atlikti fasado apdailos remonto darbus, remontuojant tinką dažant fasadą. Įrengti patalpą 1-2, įrengiant sienų apdailą, grindų dangą ir keisti duris. Suremontuoti apžiūros duobę įrengti jos perdangą.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Patalpos 1-2 remontas |  |  |  |  |
| 1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą | 100m2 | 0,02 | TS-01 |  |
| 2 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 10,61 | TS-01 |  |
| 3 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,04 | TS-01 |  |
| 4 | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | 100vnt | 0,02 | TS-01 |  |
| 5 | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas | 100m2 | 0,1061 | TS-02 |  |
| 6 | Mūro sienų remontas, kai remontuojamas plotas iki 1m2, sienos storis 1 plyta | m2 | 2,0 | TS-03 |  |
| 7 | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių | 100m | 0,93 | TS-04 |  |
| 8 | Dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų | 100m2 | 0,38 | TS-05 |  |
| 9 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | 100m | 0,38 | TS-06 |  |
| 10 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | 100m2 | 0,2 | TS-07 |  |
| 11 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0,2 | TS-08 |  |
| 12 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,38 | TS-09 |  |
| 13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,38 | TS-09 |  |
| 14 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,38 | TS-10 |  |
| 15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,38 | TS-11 |  |
| 16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,38 | TS-11 |  |
| 17 | Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km m3 0.2 atstumu, pakraunant rankiniu būdu | m3 | 0,2 | TS-01 |  |
| 18 | Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas | 100m2 | 0,1061 | TS-01 |  |
| 19 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 10,61 | TS-12 |  |
| 20 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose | 100vnt | 0,05 | TS-13 TS-01 |  |
| 21 | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 6kg | 100m | 0,6 | TS-14 |  |
| 22 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais) | vnt | 2,0 | TS-15 |  |
| 23 | Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas,kai jų plotas iki 2m2 | m2 | 2 | TS-16 |  |
| 24 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,05 | TS-17 |  |
| 25 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno klavišo) | 100vnt | 0,01 | TS-17 |  |
| 26 | Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas | vnt | 3 | TS-17 |  |
| 27 | Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos | m2 | 10,61 | TS-18 |  |
| II | Apžiūros duobės remontas |  |  |  |  |
| 1 | Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų išardymas | m3 | 0,3 | TS-01 |  |
| 2 | Plieninių duobės sutvirtinimo konstrukcijų ardymas | t | 0,4 | TS-01 |  |
| 3 | El.instaliacijos izol.vamzdeliuose demontavimas (ištraukiant laidus) | 100m | 0,3 | TS-01 |  |
| 4 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,02 | TS-01 |  |
| 5 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0,1 | TS-01 |  |
| 6 | Apžiūros duobės tinko nudaužymas | m2 | 19,2 | TS-01 |  |
| 7 | Šviestuvų, demontavimas | 100vnt | 0,06 | TS-01 |  |
| 8 | Plieninių kampuočių, kai lentynos plotis iki 100 mm, pjaustymas abrazyviniu disku | 100vnt | 0,2 | TS-19 |  |
| 9 | Plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas, kai m 0.4 suvirinamo metalo storis iki 10 mm | m | 4,0 | TS-20 |  |
| 10 | Plieninių įdėtinių detalių duobės sutvirtinimo konstrukcijai tvirtinti montavimas | t | 0,1 | TS-21 |  |
| 11 | Metalinio kampuočio duobės sutvirtinimui montavimas | t | 0,4 | TS-22 |  |
| 12 | Duobės dangčių rankenos įrengimas | vnt | 8,0 | TS-23 |  |
| 13 | Apžiūros duobės perdangos dangčio dažymas | 100m2 | 0,1 | TS-23 |  |
| 14 | Apžiūros duobės perdangos įrengimas iš fenolinės faneros 35mm | m3 | 0,8 | TS-23 |  |
| 15 | Apžiūros duobės metalinių sutvirtinimo konstrukcijų dažymas | t | 0,4 | TS-24 |  |
| 16 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 0,4 | TS-14 |  |
| 17 | Transformatorinių dėžių su moduliniais transformatoriais 36 v montavimas , kai transformatorinės dėžės su vienu transformatoriumi | vnt | 2 | TS-25 |  |
| 18 | 36v duobės šviestuvų montavimas | vnt | 6 | TS-26 |  |
| 19 | Apžiūros duobės grindų dangos pagrindo įrengimas | m2 | 7 | TS-27 |  |
| 20 | Apžiūros duobės laiptų dangos pagrindo įrengimas | m2 | 1,5 | TS-27 |  |
| 21 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0,2 | TS-28 |  |
| 22 | Apžiūros duobės su nišomis tinkavimas | 100m2 | 0,192 | TS-29 |  |
| 23 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,192 | TS-09 |  |
| 24 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,192 | TS-09 |  |
| 25 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,192 | TS-10 |  |
| 26 | Apžiūros duobės sienų dažymas | 100m2 | 0,192 | TS-30 |  |
| 27 | Metalinių duobės sutvirtinimo konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais | 100m2 | 0,1 | TS-31 |  |
| 28 | Metalinių duobės sutvirtinimo konstrukcijų apibetonavimas | m3 | 0,2 | TS-32 |  |
| 29 | Lentų klojiniai stačiakampio profilio sijų betonavimui | 100m2 | 0,02 | TS-33 |  |
| III | Fasado remontas |  |  |  |  |
| 1 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100m2 vertikalios projekcijos) | 100m2 | 2,58 | TS-34 |  |
| 2 | Fasadinių paviršių remontas, nuvalant senus dažus, apdailinant tinkavimo mase | 100m2 | 1,55 | TS-35 |  |
| 3 | Medinių fasado detalių paviršiaus dažymas paruošiant paviršių | 100m2 | 46,0 | TS-36 |  |
| 4 | Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais (be pastolių) | m2 | 105,0 | TS-37 |  |
| 5 | Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 5 m2 | m2 | 30,0 | TS-38 |  |
| 6 | Įvairių metalinių paviršių valymas rankiniais įrankiais pagal St3 paruošimo laipsnį | 10m2 | 4,3 | TS-39 |  |
| 7 | Metalinių sijų, kolonų ir kitų k-jų labai geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuojant ir gruntuojant | 100m2 | 0,43 | TS-39 |  |
| 8 | Lietaus nuvedimo sistemos latakų laikiklių keitimas, dirbant nuo kopėčių | vnt | 25,0 | TS-40 |  |
| 9 | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 15,0 | TS-40 |  |
| 10 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 10,0 | TS-40 |  |
| 11 | Lietvamzdžių iš stoginės skardos tiesiųjų grandžių pakeitimas, dirbant nuo žemės arba pastolių | m | 10,0 | TS-40 |  |
| 12 | Ruloninių ar gabalinių medžiagų stogų tarplatakių iki 0,7m pločio iš cinkuotos skardos pakeitimas | m | 10,0 | TS-40 |  |
| 13 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 8 | TS-41 |  |

Įvertinus galimą papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio ar projekto sprendinių tikslinimo, kiekio žiniaraštyje ar projekte nenumatytų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau būtinų statiniui suremontuoti darbų, siūloma numatyti 0 % užsakovo rezervą, nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

- Bendrieji duomenys apie planuojamą remontuoti statinį, 1 lapas.

- Sąmata 13 lapų.

- Techninės specifikacijos, 14 lapų.

- Brėžiniai, 2 lapai.

Komisijos pirmininkas:

PRĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus vedėjas                                         Povilas Ivanovas

(apžiūros vykdytojo pareigos)                                           (parašas)                      (vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

PRĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialistas, laikinai vykdantis  Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinieriaus funkcijas                                                Aleksandras Barzda

(apžiūros vykdytojo  pareigos)                                           (parašas)                      (vardas, pavardė)

PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus  sistemų inžinierius                               Andrej Loginov

(apžiūros vykdytojo  pareigos)                                           (parašas)                      (vardas, pavardė)

PRĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus  sistemų inžinierius, laikinai vykdantis Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus funkcijas                           Rimgaudas Petkūnas

(apžiūros vykdytojo  pareigos)                                           (parašas)                      (vardas, pavardė)

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro aprūpinimo tarnybos viršininkas

mjr. Jonas Minkevičius

(apžiūros vykdytojo  pareigos)                                           (parašas)                      (vardas, pavardė)