3 protokolo priedas

„VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI“ (CVP IS PIRKIMO ID 855178)

Pirkimo dokumentų paaiškinimas, patikslinimas Nr. 2:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Teikiami atsakymai / informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kiekviename techninės specifikacijos punkte yra įrašas: 4.11. Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų. Niekur nebuvo įvardinta, kad su skaitikliais turi būti moduliai, ar skaitikliai turi būti su galimybe modulio prijungimui. Kam tada šis punktas techninėse specifikacijose įrašytas? | Vandens apskaitos prietaisai turi būti su galimybe modulio prijungimui. Perkantysis subjektas turi diskrecijos teisę nustatyti jam reikalingus keliamus reikalavimus pirkimo objektui. |
| 2. | Konkursą laimėjęs tiekėjas kartu su pristatomais vandens apskaitos prietaisais turės pateikti dokumentus lietuvių ir (ar) anglų kalba (-is), įrodančius suteikiamos garantijos terminą — kokia forma dokumentas turi būti pateiktas? Ar tinka laisvos formos tiekėjo deklaracija? | Dokumentas turės būti pateiktas CVP IS sistemoje. Taip, tinka. |
| 3. | 11. Garantiniai įsipareigojimai / Guarantee obligations – vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 6 metų (72 mėnesių) garantinis laikotarpis. Konkursą laimėjęs tiekėjas kartu su pristatomais vandens apskaitos prietaisais turės pateikti dokumentus lietuvių ir (ar) anglų kalba (-is), įrodančius suteikiamos garantijos terminą. Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo. Tiekėjas, pateikęs nekokybišką skaitiklį, 30 dienų laikotarpyje jį turės pakeisti nauju. - Ar tikrai su kiekvienu skaitiklių pristatymu turės būti pateikiamas dokumentas? Prašome suteikti laikotarpį SKAITIKLIŲ PAKEITIMUI ilgesnį, nei 30 k. d., kadangi kai kurių skaitiklių iš Jūsų sąrašo gamyba užtrunka iki 3 mėnesių. | Taip su kiekvienu skaitiklių (ne vieno skaitiklio) pristatymu. Dokumentas gali būti pateikiamas skaitiklių grupei, nurodant skaitiklių numerių intervalą (-us). Keičiamas techninės specifikacijos 3.4 p. šia redakcija: Jei Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų ir/ar neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir/ar techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis DN 15-40 ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų, DN 50-200 ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos. Trūkumu bus laikomas bet koks neatitikimas techninės specifikacijos reikalavimams arba Užsakymo neatitinkančios Prekės. Keičiamas techninės specifikacijos 9.5 p. šia redakcija: Galimas pirkimo laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas po komisijos priimto sprendimo dėl galimo pirkimo laimėtojo nustatymo, turės pateikti siūlomų tiekti buitinių (DN15 L80 (karšto ir šalto), DN15 L110 (karšto ir šalto), DN20 L130 (šalto) vandens apskaitos prietaisų, supakuotų dėžutėse, pavyzdžius. Pagal juos bus tikrinami pateikti duomenys (ženklinimas, plombavimas ir pan.). Pateikti vandens apskaitos prietaisų pavyzdžiai – etalonai liks perkančiajame subjekte iki sutarties pabaigos, kuriuos PS lygins su tiekiamais vandens apskaitos prietaisais. Jei tiekiami vandens apskaitos prietaisai neatitiks pateiktų pavyzdžių ar konkurso sąlygų, ar sudarytos sutarties sąlygų, konkursą laimėjęs tiekėjas turės juos pakeisti savo lėšomis per ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą DN 15-40, per ne ilgesnį kaip 60 dienų terminą DN 50-200, kompensuojant perkančiajam subjektui visus patirtus nuostolius. Keičiamas techninės specifikacijos 11 p. šia redakcija: Garantiniai įsipareigojimai – vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 6 metų (72 mėnesių) garantinis laikotarpis. Konkursą laimėjęs tiekėjas kartu su pristatomais vandens apskaitos prietaisais turės pateikti dokumentus lietuvių ir (ar) anglų kalba (-is), įrodančius suteikiamos garantijos terminą. Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo. Tiekėjas, pateikęs nekokybišką skaitiklį, 30 dienų laikotarpyje DN 15-40, 60 dienų laikotarpyje DN 50-200 jį turės pakeisti nauju. |

_________________