AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84

LT-47179 Kaunas

Tel. 0 800 11011

El. p. info@kaunoenergija.lt

www.kaunoenergija.lt

| Tiekėjams Siunčiama CVP IS priemonėmis | 2026-10-09 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS. Elektrinio katilo ir akumuliacinės talpos įrengimo darbai Noreikiškių katilinėje. CVP IS ID 9865205, Nr. 1

Supaprastinas pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ). Skelbimas apie Pirkimą CVP IS buvo paskelbtas 2026-10-01. Pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2026-10-21 11:00 val.

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus*, gautus vykdant Elektrinio katilo ir akumuliacinės talpos įrengimo darbų Noreikiškių katilinėje pirkimą (toliau – Pirkimas):

|  | Klausimas |
| --- | --- |
|  | Prašome pateikti ESO prisijungimo sąlygas. |
|  | Atsakymas |
|  | Perkantysis subjektas nėra išėmęs ESO prisijungimo sąlygų, kadangi darbai bus vykdomi vidaus elektros tinkle. Tiekėjas turi įvertinti objekto visumą, išanalizuoti pateiktus dokumentus bei nustatyti, ar dėl Tiekėjo tiekiamo elektrinio katilo numatytų prijungimo vietų, galios, numatomų galios valdymo sprendinių būtina gauti ESO prisijungimo sąlygas ar kitų institucijų leidimus, suderinimus. Jeigu tokie dokumentai ar jų pakeitimai yra būtini, jų gavimą ir derinimo procedūras pagal SPS Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5.6 punktą organizuoja pats Tiekėjas. |
| 2. | Klausimas |
|  | Prašome patvirtinti, ar SPS priedo Nr. 5 2.2.1 punkte nurodytiems reikalavimams atitikti Tiekėjas gali pasiūlyti kvazisubtiekėją, t. y. specialistą, kuris Pasiūlymo pateikimo metu nėra Tiekėjo darbuotojas, tačiau Pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas Tiekėjo (pateikiant SPS priedą Nr. 11). |
| 2. | Atsakymas |
|  | Taip, Perkantysis subjektas patvirtina, kad SPS priedo Nr. 5 „Kvalifikacijos reikalavimai“ 2.2.1 punkte nurodytiems reikalavimams atitikti Tiekėjas gali pasiūlyti kvazisubtiekėją. Kvazisubtiekėjas turi būti išviešintas pateiktame pasiūlyme (SPS Priedo Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ 2.1 punktas). Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti užpildytą ir pasirašytą SPS Priedą Nr. 11 „Kvazisubtiekėjo ir Tiekėjo sutikimo forma dėl įdarbinimo“. |

* Tiekėjų pateiktų klausimų / prašymų tekstas neredaguoti, siekiant išlaikyti teikiamų klausimų autentiškumą.

** Šie Pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama Pirkimo dokumentų dalimi.

Pirkimo komisija

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314

A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas