## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | BPVŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM
1 | 33141110-4 | Intraveninių kateterių tvarstis su 2% chlorheksidino gliukonatu | Nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Permatoma plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto pleistru, tvirčiau fiksuojančiu kateterį; tvarsčio centre integruota antimikrobinio poveikio gelio pagalvėlė. Gelio sudėtyje antimikrobinė medžiaga chlorheksidino gliukonatas 2 proc.; gelio pagalvėlė minkšta, gerai prisitaikanti ir priglundanti aplink kateterį. Gelio pagalvėlė ir tvarstis permatomi, todėl leidžia stebėti dūrio vietą. Antimikrobinis poveikis išlieka iki 10 parų, tinka periferiniams, centriniams, arteriniams, epidūriniams kateteriams (taip pat ir šakotiems). Tvarsčio komplekte turi būti 2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, 1 papildomai fiksuoti kateterį, 2 juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Tvarstis turi turėti specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimą, mūvint chirurgines pirštines. Turi būti supakuoti steriliuose dalinai permatomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje neturi būti latekso.
1.1 |  |  | Dydis 8,5-8,7cm x 11,5-11,7cm ( pagalvėlės dydis 2,9-3,1cm x 3,9-4,1cm) | vnt. | 12000 | 8.85 | 5 | 9.2925 | 106200 | 111510
1.2 |  |  | Dydis 10,0-10,5cm x 12,0-12,5cm ( pagalvėlės dydis 2,9-3,1cm x 3,9-4,1cm) | vnt. | 8000 | 8.85 | 5 | 9.2925 | 70800 | 74340
1.3 |  |  | Dydis 7,0-7,5cm x 8,5-9,0cm ( pagalvėlės dydis 1,9-2,1cm x 1,9-2,1cm) | vnt. | 6000 | 8.85 | 5 | 9.2925 | 53100 | 55755
1.4 |  |  | Dydis 12,0-12,5cm x 15,5-16,0cm ( pagalvėlės dydis 2,9-3,1cm x 6,9-7,1cm) | vnt. | 3000 | 9 | 5 | 9.45 | 27000 | 28350
1.5 |  |  | Nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Permatoma plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto pleistru, tvirčiau fiksuojančiu kateterį; padengta hipoalerginiais akriliniais klijais, kurių sudėtyje yra integruota antimikrobinė medžiaga chlorheksidino gliukonatas 2 proc. Antimikrobinis poveikis išlieka iki 7 parų, tinka periferiniams, centriniams, arteriniams, epidūriniams kateteriams (taip pat ir šakotiems). Tvarsčio komplekte turi būti 2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, 1 papildomai fiksuoti kateterį, 2 juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Tvarstis turi turėti specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimą, mūvint chirurgines pirštines. Turi būti supakuoti steriliuose dalinai permatomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėturi būti latekso. Dydis 7,0-7,5cm x 8,5-9,0 cm. | vnt. | 28200 | 5 | 5 | 5.25 | 141000 | 148050
Viso 1 p.d.:
2 |  | Nosies tvarstis su tamponu | Nosies tvarsti su tamponu. Nosies tvarsti sudaro aukštos kokybės elastingas tinklelis, ilgis 46,0±1cm, storis 2,0±0,5cm, su elastinėmis kilpomis ant abiejų ausų. Viduryje tvarsčio integruotas absorbuojantis viskozinis arba lygiavertis tamponas, tampono ilgis 8±1cm, storis 2,5±0,5cm. Elastingas tinklelis pagamintas iš poliamido, latekso ir sugeriančios viskozės. Kilpos padarytos taip, kad minkštas tamponas būtu po nosimi. Kilpų ilgis nuo integruoto tampono 10±0,5cm. Supakuota po viena. | vnt. | 7000 | 1.8 | 5 | 1.89 | 12600 | 13230
[5 empty] | 64200 |  |  |  | 410700 | 431235