Skelbiamos apklausos Specialiųjų sąlygų

1 priedas

ŠALDYMO ĮRENGINIŲ REMONTO, PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ BEI ATSARGINIŲ DETALIŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1.PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Šaldymo įrangos, skirtos sodmenų laikymui, remonto paslaugos ( toliau – Paslaugos) su atsarginių detalių pakeitimu ( Prekės) ir techninės priežiūros pirkimu ( toliau – Pirkimas).

1.2 Pagrindinis BVPŽ kodas 50730000-1 (Aušinimo įrenginių remontas ir priežiūra paslaugos), papildomas BVŽP kodas 42530000-0 (Šaldymo ir užšaldymo įrenginių bei šiluminių siurblių dalys).

1.3 Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

1.4 Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu planuojama pirkti Paslaugas, kurios nurodytos šioje techninėje specifikacijoje, ir Prekes, kurios bus reikalingos remonto darbams vykdyti, pagal sutarties vykdymo metu iškylantį poreikį.

1.5. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal  Tvarkos aprašo  papunkčius 4.4.4.3.:

1.5.1.Paslaugos tiekėjas laikosi aplinkosauginių taisyklių: teisingai tvarko kenksmingas aplinkai medžiagas (panaudotus tepalus, šaldymo reagentus).

2.PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Šaldymo įrangos, skirtos sodmenų laikymui, techninės priežiūros bei remonto paslaugų Medelynų padalinyje pirkimas. Paslaugos teikiamos Medelynų padalinio medelynuose, kurie turi šaldymo įrangą sodmenų laikymui, teritorijose.

3.TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMŲ REMONTO DARBŲ APRAŠYMO BŪDAI

3.1 Užsakovas perka šaldymo sistemų, kurios yra Medelynų padalinio medelynų teritorijose, bei yra įrengti skirtingais metais, remonto paslaugas ir reikalingas atsargines detales, šiems darbams atlikti. Šaldymo įrenginių remonto paslaugos susideda iš: šaldymo įrangos kompresorių remonto darbų su atsarginėmis detalėmis, kondensatorių remonto darbų su atsarginėmis detalėmis, vamzdynų-indų remonto darbų su atsarginėmis detalėmis, valdymo sistemų remonto darbų su atsarginėmis detalėmis ir kitų papildomų darbų, reikalingų šiems darbams atlikti.

3.2. Paslaugų teikėjas Paslaugas turi suteikti kokybiškai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po raštu (elektroniniu paštu) pateikto Užsakovo prašymo – užsakymo dienos. Prieš pateikiant prašymą - užsakymą, Užsakovas tiekėjui (elektroniniu paštu) pateikia turimos šaldymo įrangos dokumentus.

3.3 Atlikdamas Kompresorių remonto darbus, atlieka: darbinių parametrų kontrolę, alyvos lygio ir temperatūros patikrą, alyvos slėgio patikrą, filtrų kontrolę, alyvos kaitinimo elementų patikrą, alyvos grąžinimo sistemos kontrolę, kompresoriaus patikrą, galios reguliavimo mechanizmo patikrą, o atsiradus gedimui atlieka remonto darbus, pakeisdamas atsargines detales, kurias pristato savo sąskaita. Remonto darbai perkami pagal poreikį.

3.4 Atlikdamas Kondensatorių remonto darbus, teikėjas atlieka: ventiliatorių patikrą, variklių srovės patikrą, kondensatorių paviršiaus valymą ir praplovimą, o atsiradus gedimui atlieka remonto darbus, pakeisdamas atsargines detales, kurias pristato savo sąskaita. Remonto darbai perkami pagal poreikį.

3.5 Atlikdamas vamzdynų – indų remonto darbus, teikėjas atlieka: filtrų – sausintuvų kontrolę, vamzdynų laikiklių vizuali patikrą, šaldymo reagento lygio induose patikrą, šaldymo reagento lygio reguliatoriaus patikrą, drėgmės kiekio šaltnešyje patikrą, vamzdyno izoliacijos patikrą, o atsiradus gedimui atlieka remonto darbus, pakeisdamas atsargines detales, kurias pristato savo sąskaita. Remonto darbai perkami pagal poreikį.

3.6 Atlikdamas valdymo sistemos remonto darbus, teikėjas atlieka: termostatų ir presostatų patikrą ir reguliavimą, siurbimo slėgio patikrą ir reguliavimą, oro atšaldytųjų – atitirpinimo laikų patikrą ir reguliavimą, o atsiradus gedimui atlieka remonto darbus, pakeisdamas atsargines detales, kurias pristato savo sąskaita. Remonto darbai perkami pagal poreikį.

3.7 Paslaugų tiekėjas, suteikęs Užsakovui Paslaugą užpildo šaldymo sistemos aptarnavimo žurnalą.

3.8 Paslaugų teikėjas turi teikti Užsakovui techninę nemokamą konsultaciją telefonu arba elektroniniu paštu, pirmadieniais – penktadieniais 8 – 17 val.

3.9 Paslaugų teikėjas turi turėti technines galimybes atvykti pas Užsakovą ir remonto darbus atlikti Medelynų padalinio medelynų teritorijose.

3.10 Paslaugų teikėjas, Užsakovui paprašius, privalo suteikti sąlygas Užsakovo atstovui stebėti atliekamus darbus.

3.11 Paslaugų teikėjas suteiktoms Paslaugoms privalo suteikti ne mažiau 6 (šešių) mėnesių kokybės garantiją.

4 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

4.1. Šaldymo įrangos, skirtos sodmenų laikymui, remonto darbų su atsarginių dalių preliminarus planuojamas poreikis.

4.2. Medelynų padalinio medelynų adresai.

4.2.1.Šaldytuvų medelynuose sąrašas.