Prekių su paslaugomis viešojo pirkimo – pardavimo sutarties

2 priedas

# SUTARTIES ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Sutarties objektas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui | Vieneto įkainis EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Remonto paslaugos | val. | 1130 |  |
| 2. | Atvykimas į medelyną | km | 5985 |  |
| 3. | Šaldymo įrangos techninė patikra ir žurnalo pildymas | vnt. | 32 |  |
|  | Šaldymo įrenginių atsarginės dalys: |  |  |  |
| 3.1. | Šildantis kabelis | m | 200 |  |
| 3.2. | Išgarintojo atlaidinimas | Vnt. | 5 |  |
|  | Drėkintuvo Carel remontinis komplektas | Vnt. | 5 |  |
| 3.3. | Ventiliatorius D350 | Vnt. | 5 |  |
| 3.4. | Ventiliatorius D450 | Vnt. | 5 |  |
|  | Ventiliatorius D500 |  | 12 |  |
| 3.5. | Valdiklio keitimas ir programavimas | Vnt. | 2 |  |
| 3.6. | El. kabeliai ir pultas | Vnt. | 5 |  |
| 3.7. | El. kabelių instaliacinės medžiagos | Komp. | 5 |  |
| 3.8. | Sistemos pildymas freonu | Vnt. | 14 |  |
| 3.9. | Freonas | Kg. | 100 |  |
| 3.10. | Slėgio rėlė | Vnt. | 4 |  |
| 3.11. | Suspausto oro Įrenginio remontas su atsarginėmis medžiagomis | Vnt. | 1 |  |
| 3.12. | Kompresorius | Vnt. | 2 |  |

Į Sutarties įkainius įskaičiuotas užsakovo darbuotojų konsultavimas telefonu ar el. paštu, ataskaitų pateikimas ir visos kitos išlaidos reikalingos paslaugų suteikimui.

____________________