Šaldymo įrangos, skirtos sodmenų laikymui, remonto paslaugų su detalėmis pirkimo techninės specifikacijos

1 priedas

ŠALDYMO ĮRENGINIŲ, SKIRTŲ SODMENŲ LAIKYMUI, REMONTO DARBŲ SU DETALIŲ PAKEITIMŲ  PIRKIMO  PRELIMINARŪS KIEKIAI IR ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Preliminarus kiekis* | Mato vnt. | 1 (vieno) mato vnt. įkainis Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Remonto darbai pagal poreikį | 1130 | val. | 21,45 | 24238,50 |
| 2 | Atvykimas į medelyną | 5985 | km | 0,30 | 1795,50 |
| 3. | Šaldymo įrangos techninė patikra ir žurnalo pildymas | 32 | vnt | 65,00 | 2080,00 |
| 4. | Atsarginės šaldymo įrenginio atsarginės dalys: | - | - | - | - |
| 4.1 | Šildantis kabelis | 200 | m | 8,14 | 1628,00 |
| 4.2 | Išgarintojo atlaidinimas | 5 | vnt. | 85,00 | 425,00 |
| 4.3 | Drėkintuvo Carel remontinis komplektas | 5 | vnt. | 356,00 | 1780,00 |
| 4.4 | Ventiliatoriaus D350 | 5 | vnt. | 111,60 | 558,00 |
| 4.5 | Ventiliatorius D450 | 5 | vnt. | 135,40 | 677,00 |
| 4.6 | Ventiliatorius D500 | 12 | Vnt. | 166,00 | 1992,00 |
| 4.7 | Valdiklio keitimas ir programavimas | 2 | vnt. | 135,00 | 270,00 |
| 4.8 | El. kabeliai ir pultas | 5 | vnt. | 325,00 | 1625,00 |
| 4.9 | El. kabeliai instaliacinės medžiagos | 5 | Kompl. | 210,00 | 1050,00 |
| 4.10 | Sistemos pildymas freonu | 14 | vnt. | 25,00 | 350,00 |
| 4.11 | Freonas | 100 | kg | 48,60 | 4860,00 |
| 4.12 | Slėgio rėlė | 4 | vnt. | 67,75 | 271,00 |
| 4.13 | Suspausto oro Įrenginio remontas su atsarginėmis medžiagomis | 1 | vnt. | 280,00 | 280,00 |
| 4.14 | Kompresorius | 2 | vnt | 560,00 | 1120,00 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  | 45000,00 |
| PVM |  |  |  |  | 9450,00 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  | 54450,00 |

Perkančioji organizacija Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.