Šaldymo įrangos, skirtos sodmenų laikymui, remonto paslaugų su detalėmis pirkimo techninės specifikacijos

2 priedo 1 priedas

SODMENŲ ŠALDYTUVŲ MEDELYNUOSE SĄRAŠAS

_

| Eil. Nr. | Medelynas | Šaldytuvo markė* (kompresoriaus modelis) | Tipas | Darbinė terpė | Freono kiekis kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anykščių | Copeland Z1345KCE | Hermetinis | R404 | 45 |
| 2 | Dubravos ( Sėklų saugyklos – šaldytuvas) | - | - | R22 | 32 |
| 3 | Dubravos ( Rūšiavimo patalpų šaldytuvas) | RRU-3Xhgx5/830-4S | Pusiau hermetinis | R404A | 150 |
| 4 | Dubravos ( BCC aižykla) | Bitzer 4PES-12Y-40P | Pusiau hermetinis | R449A | 60 |
| 5 | Dubravos (Selekcijos stacionaras) | SILAG4573ZTZ S995530202 | - | R404A | 10 |
| 6 | Telšių | GHH051C/212-E SGHF045D/14-E | - | R404A | 45 |
| 7 | Raseinių | HGX4/650-4S+GRBATT.40T3R243V0+S-GHF040.1D/27-EWx2 | Pusiau hermetinis | R404A | 32 |
| 8 | Radviliškis | SHGX4/555-4SL | Pusiau hermetinis | R404A | 45 |
| 9 | Strošiūnai | OP-SLPMLZ015ME 400V MAGBT | - | R404 | 15 |
| 10 | Kretingos | LH135/4H-252 SGHF0.401D/37-EM | Pusiau hermetinis | R404A |  |
| 11 | Vainagių | HGX34P/315-43 9VH045.1A/2-NWE+ 9HF03 | - | R404A | 128 |
| 12 | Panevėžio | Bitzer4H-25.2Y-40P | Pusiau hermetinis | R404a | 28 |
| 13 | Panevėžio | Bitzer 4CES 6Y-40S | Pusiau hermetinis | R404a | 15 |
| 14 | Panevėžio | Frescold V15-71-Y(3vnt) | Pusiau hermetinis | R449a | 180 |
| 15 | Panevėžio | (Frescold )2B45 | Hermetinis | R449a | 20 |

*ir kt. šaldytuvų modeliai pagal paslaugos gavėjo poreikį