PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

TVIRTINU:

Direktorius

Mindaugas Zobiela

SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IR TINKLŲ ĮRENGIMO KALVARIJOS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE STATYBOS DARBAI“

ATLIEKAMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	5

8.	Sutarties sudarymas	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	13

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	13

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	13

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	22

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	22

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	22

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“	22

Pirkimo sąlygų 8 priedas Deklaracija dėl sutikimo būti subtiekėju, ūkio subjektu“	22

Pirkimo sąlygų  9 priedas „Tiekėjo įvykdytų darbų sąrašas“	22

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 300147455, adresas Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius, darbo laikas I-IV 8.00-12.00, 12.45-17.00 val. V 8.00-12.00, 12.45-15.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centrinės perkančiosios organizacijos siūlomi darbai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Ketinamų įsigyti statybos darbų apimtyje yra numatyta nuotekų valyklų statyba, o centralizuotų pirkimų kataloge tokie darbai nesiūlomi. Šaltinis -  katalogas.cpo.lt.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1  punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti buitinių nuotekų valymo įrenginių ir tinklų įrengimo Kalvarijos pasienio kontrolės punkte (PKP) statybos darbus (Europos g. 16, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2  Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą). Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytais terminais pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laiką.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3  priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

# 5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5. 1. 1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą

pasiūlymo formą.

5. 1. 2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

5. 1. 3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5. 1. 4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5. 1. 5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);

5. 1. 6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);

5. 1. 7. Užpildytus darbų kiekių žiniaraščius (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas);

5. 1. 8. Tiekėjo įvykdytų darbų sąrašas (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas);

5. 1. 9. Kiti pirkimo sąlygose reikalaujami dokumentai.

5. 2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5. 2. 1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5. 2. 2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5. 3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

5. 4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

5. 5. 6.5.	Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“.

__________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 5 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 3 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos |  |

|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |
|  | Pirkimo objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos. | Europos g. 16, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav. |

# ______

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Pirkimo sutartis (Sutartis)  – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - SSP – supaprastintas statybos projektas „Nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų grupė) ir dviejų nuotekų valyklų (kitų inžinerinių statinių) Europos g. 16, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., supaprastintas statybos projektas“, statinio projekto numeris: 2025-24.

  - Darbai – statinių Kalvarijos pasienio kontrolės punkte, Europos g. 16, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., statybos darbai pagal SSP sprendinius, reikiamų Medžiagų bei įrangos tiekimas.

  - Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.

  - Techninis prižiūrėtojas – Užsakovo pasirinktas atestuotas statybos darbų techninis prižiūrėtojas.

  - Techninė specifikacija – šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

  - Darbų grafikas – Rangovo parengtas, su Užsakovu suderintas Darbų vykdymo grafikas, kurio pagrindu vykdomas ir kontroliuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

  - Rekomendacijos - vėliausios redakcijos Sutarties taikymo metu galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų grupė) ir dviejų nuotekų valyklų statybos darbai (Europos g. 16, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.), kaip tai numatyta SSP.

- Kadastrinių bylų parengimas ir statinių teisinė registracija.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų kiekiai nurodyti Techninės specifikacijos 2 priede.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami Europos g. 16, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav..

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

    - Teritorija-kelio ruožas yra Kalvarijos savivaldybės teritorijoje tarp Kalvarijos miesto ir Lietuvos Respublikos sienos su Lenkijos Respublika, pietvakarių Lietuvoje. Statinių statybos vieta yra užstatytoje žemėje.

    - Teritorijos šalia objekto, reljefas kinta nežymiai – nuo 197,78 iki 197,34.

Statybos sklype yra esami ryšių, elektros, vandentiekio, lietaus nuotekų surinkimo tinklai, buitinių nuotekų tinklai. Prieš statinio statybos darbus, trukdantys esami inžineriniai tinklai ir komunikacijos privalo būti apsaugoti, prižiūrint tinklų ir komunikacijų savininkų atstovams.

Inžinerinių tinklų išvadų vietos iš pastatų nekeičiamos

    - Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančius normatyvinius statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus.

  - Darbų aprašymas:

    - Vadovaujantis SSP sprendiniais, Rangovas privalės:

      - esant būtinybei apie statybos pradžią pranešti Valstybės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 10 dienų laikotarpyje;

      - užsakyti, pildyti ir saugoti elektroninį statybos darbų žurnalą (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir  saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai);

      - Parengti statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus:

        - kontrolines geodezines nuotraukas;

        - kadastrinių matavimų bylas;

        - atlikti statybos užbaigimo procedūrą (sukeliant Aktą/Deklaraciją apie statybos užbaigimą į IS „Infostatyba);

        - turto registraciją Registrų centre;

        - parengti kitus statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus.

    - išvežti statybines atliekas;

    - Statybos užbaigimo metu (statybos užbaigimo procedūros etape) atlikti visus pagal SSP ir teisės aktų reikalavimus būtinus matavimus;

    - Paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, užtikrinti darbų saugos reikalavimų ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

    - Rangovo sąskaita atstatyti Darbų metu, Rangovo pažeistas Užsakovo sklype esančias įrengtas dangas;

    - Atlikti visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sutartinių darbų užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti šiame dokumente, ar ne;

    - Užtikrinti, kad visos atvežamos į objektą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turėtų saugos duomenų lapus, techninius  pasus, montavimo instrukcijas. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra: importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais;

    - Užtikrinti, kad visa įranga, technika, priedai ir remonto metodai tenkintų Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus ir užtikrintų patalpų įrengimo kokybinius reikalavimus;

    - visus Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, infrastruktūrą, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą.

    - Prisiimti riziką dėl Darbų kiekių padidėjimo neteisingai įvertinus būtiną Darbų atlikimo technologiją ir/ar bet kokio Darbų pabrangimo vykdant darbus, išskyrus dėl SSP klaidų.

  - Patalpų valymas ir aplinkos sąlygos:

    - Rangovas turi palaikyti objekto teritoriją švarią ir tvarkingą. Iš Rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat po Darbų užbaigimo pristatyti į oficialiai veikiančius sąvartynus bet kokas statybines atliekas, nuolaužas ar šiukšles.

    - Rangovas visus darbus turi vykdyti remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Darbo atlikimo metu Rangovas turi laikyti nuolaužas / šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių kilimo.

    - Rangovas turi palaikyti švarią ir tvarkingą objekto teritoriją ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Pilnos dėžės ar konteineriai turi būti iškart pašalinti ir pakeisti.

    - Rangovas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš patalpų ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus.

  - Atliekų pašalinimas:

    - Statybinių  atliekų tvarkymą reglamentuoja aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos

    - aplinkos ministro įsakymu Nr. 217, ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo Darbų pradžios.

  - Per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo, Rangovas turi pateikti Darbų vykdymo kalendorinį – finansinį grafiką, kuriame nurodytos darbų grupės, atlikimo trukmė ir kaina. Darbų vykdymo kalendorinis grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į Darbų vykdymui būtinos įrangos tiekėjo pajėgumus ir tiekimo galimybes. Grafikas turi būti suderintas su Užsakovu ir Rangovas privalo jo laikytis.

  - Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio statybvietės perdavimo-perėmimo dienos.

- DARBŲ KOKYBĖ

  - Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos, SSP, Pirkimo sutarties, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, normatyvinių statybos techninių reglamentų, standartų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių dokumentų reglamentuojančių šių Darbų atlikimą  reikalavimus.

  - Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos, SSP reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.

  - Nustatyti Darbų defektai taisomi Tiekėjo sąskaita. Garantiniu laikotarpiu Rangovas privalo skubiai savo sąskaita ištaisyti trūkumus.

8. PRIEDAI

8.1. 1 Priedas – SSP;

8.2. 2 Priedas – Darbų kiekių žiniaraštis.

___________

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Priedas pateikiamas atskirame dokumente.

__________

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjo teisė verstis viekla |  |  |
| 1.1 | 1. Teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Patvirtinantys dokumentai: Valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, įrodantys nustatytos veiklos rūšies vykdymą, ar kitas dokumentas, patvirtinantis teikėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuri yra reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, arba užsienio šalies, kurioje teikėjas registruotas, atitinkamos institucijos išduotas dokumentas, liudijantis teikėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuri yra reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, arba juridinio asmens (įmonės) įstatai ar jiems tolygus dokumentas, kaip yra nustatyta toje šalyje, kurioje teikėjas registruotas. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai |

|  | Tiekėjo patirtis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos savo jėgomis yra atlikęs nesudėtingų, neypatingų arba ypatingų inžinerinių statinių – nuotekų šalinimo tinklų, nuotekų valyklų ir nuotekų kaupimo rezervuarai naujos statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbus kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 40000 (keturiasdešimt tūkstančių) Eur be PVM ir darbų atlikimas bei galutiniai rezultatai (baigti statybos darbai) buvo tinkami. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis. | Pateikiama: 1) tiekėjo vadovo ar kito tiekėjo įgalioto atstovo parašu patvirtintas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos tiekėjo savo jėgomis atliktų nesudėtingų, neypatingų arba ypatingų inžinerinių statinių – nuotekų šalinimo tinklų, nuotekų valyklų ir nuotekų kaupimo rezervuarai naujos statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbų sąrašas (parengtas pagal pirkimo sąlygų 9 priedą ,,Įvykdytų darbų sąrašas“), nurodant atliktų statybos darbų pavadinimą, statybos darbų rūšį, darbų atlikimo vertę per šiame reikalavime nurodytą laikotarpį, darbų atlikimo tikslią datą (vykdymo pradžią ir pabaigą, nurodant metus, mėnesį, dieną), užsakovus (tiek viešuosius, tiek privačiuosius) bei jų kontaktus. Taip pat tiekėjas atliktų darbų sąraše turi nurodyti, ar darbai buvo atlikti savo jėgomis, ar buvo pasitelkiami kiti ūkio subjektai. Jeigu tiekėjas remiasi sutartimi, kurią vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais, išskirti darbus, atliktus savo jėgomis. 2) Įrodymui apie tinkamą darbų įvykdymą ir tinkamą galutinį rezultatą pateikiama: užsakovo patvirtintos pažymos*, kuriose nurodomas statybos darbų vykdytojas, kokie statybos darbai buvo atlikti, kokia statybos darbų vertė, kad statybos darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami (statybos darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei sutarties reikalavimus). Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su pirkimo sąlygų 9 priede ,,Įvykdytų darbų sąrašas“ pateikta informacija apie tiekėjo atliktus darbus. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie atliktus darbus, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; ● tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; ● subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |

*Tinkamai atliktus darbus paprastai įrodo užsakovo pažyma. Tai reiškia, kad buvę užsakovai išduodamose pažymose turi ne tik patvirtinti tiekėjo pasiūlyme nurodytą informaciją, kad buvo atlikti tam tikri darbai, bet jose užsakovai turi pateikti papildomą informaciją, papildomą įvertinimą dėl tinkamai atliktų darbų. Pastebėtina, kad paprastai užsakovo pasirašytos sąskaitos faktūros, darbų perdavimo–priėmimo aktai ir pan. tik patvirtina faktą, jog buvo atlikti tokie darbai pagal sutartinius įsipareigojimus, tačiau paprastai tokiuose dokumentuose nebūna užsakovo vertinimo, kad visi tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti tinkamai. Todėl sąskaitas faktūras, darbų perdavimo–priėmimo aktus ar pan. paprastai būtų galima laikyti lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose būtų pateiktas papildomas užsakovo vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų. Papildomai atkreiptinas dėmesys į LAT išaiškinimus (LAT 2022 m. spalio 6 d. priimta nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-328-469/2022) dėl tinkamai įvykdytos sutarties sampratos.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | Perkamiems statybos darbams tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. | Tiekėjas, tiekėjų grupės narys (-iai), kuris (-ie) realiai vykdys pirkimo sutartį. |

__________

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Priedas pateikiamas atskirame dokumente.

__________

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiamas atskirame dokumente.

__________

## „Pirkimo sąlygų 8 priedas Deklaracija dėl sutikimo būti subtiekėju, ūkio subjektu“

Pateikiamas atskirame dokumente.

__________

## Pirkimo sąlygų  9 priedas „Tiekėjo įvykdytų darbų sąrašas“

Pateikiamas atskirame dokumente.

__________

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta statybos darbų vienetais, yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos tiekėjas turi atlikti, kiekiu. Jei vykdant sutartį darbų faktinis kiekis skirsis nuo nurodyto perkamo kiekio (pavyzdžiui, nuo kiekių žiniaraštyje nurodyto kiekio), turi būti laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą.