## SAMATA
0 | 0 | 0
Pirkimų sąlygų,
3 priedas
| Kompleksas: | OESKV VI RLP | Lokalinė sąmata Nr. S001
| Objektas: | 0,4 kV elektros tinklų remontas | Sudaryta 2026 m. birželio mėn. kainomis
| Žiniaraštis: | generatoriaus automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) skydo remontas |  |  |  | Iš viso: | EUR
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Suma
1 |  | Paruošiamieji ir baigiamieji darbai | Kompl. | 1
2 |  | Esamo skydo įrangos demontavimas (komutaciniai aparatai, jungiamieji laidai) | Kompl. | 1
3 |  | ARY bloko instaliavimas į esamą skydą (komutacijos keitimas, generatoriaus valdymo grandinės keitimas) | Kompl. | 1
4 |  | Derinimo darbai (generatoriaus valdymo parametrų perprogravimas pritaikant prie perjungiklio valdiklio tipo) | Kompl. | 1
5 |  | ABB ARY automatinis galios perjungėjas su integruotu valdymo bloku 160-200A , tvirtinimo detalės ir montažinė plokštė (OXB200E3S3QB arba analogas) | Kompl. | 1
6 |  | Komutaciniai gnybtai 8x2x120mm2 | Kompl. | 1
7 |  | Montažinės medžiagos (laidai jungtys | kompl | 1
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis
Įrengimai
Bendra vertė be PVM
PVM
Bendra vertė su PVM
Sudarė: srž. Vidas Benokraitis