## Lapas1
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ MOLEKULINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
TYRIMŲ, REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam 36 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiui) | Tiekėjo pastabos/pasiūlymai/komentarai
1 | 2 | 3 | 4
1 | MOLEKULINIAI TYRIMAI:
1.1. | Viršutinių, apatinių kvėpavimo takų virusinių patogenų nustatymo tyrimai Pastaba. Multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys, skirtas kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymui. Rinkinio pagalba galima nustatyti 8 virusinius patogenus – Gripas A; Gripas B; Respiratorinis sincitinis virusas; Koronavirusas; Paragripo virusas; Žmogaus rinovirusas; Metapneumoviru sas; Adenovirusas. Turi būti vidinė kontrolė (IC). Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš nosiaryklės aspiratų, nosiaryklės tepinėlių, bronchoalveolinio lavažo bei skreplių mėginių. | 150
1.1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.1.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.1.3. | ... | –––
1.2. | 7 lytiškai plintančių ligų (7 LPL) tyrimai. Pastaba. Multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostikos rinkinys, skirtas 7 LPL infekcijų sukėlėjų (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) buvimui arba nebuvimui nustatyti RL-PGR metodu, suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 testų. Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš šlapimo, šlaplės, makšties, gimdos kaklelio mėginių ir skystos terpės citologinių mėginių. Žemiau turi būti pateiktas visas, reagentų ir priemonių, kurios yra būtinos 7 LPL DNR išskyrimui, gausinimui ir specifinės priemonės prietaiso darbui užtikrinti išskyrimo metu be kurių prietaisas neatliktų savo funkcijos, spektras ir jų kiekiai. | 5100
1.2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.2.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.2.3. | ... | –––
1.3. | Žmogaus papilomos viruso nustatymo (ŽPV) tyrimai. Būtina vienu metu indentifikuoti ne mažiau kaip 14 aukštos rizikos genotipų ( 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 ir 68 ŽPV tipai) viename kaupinyje. Pastaba. Multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys, skirtas žmogaus papilomos viruso infekcijos priklausomybei aukštos rizikos grupei (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) nustatyti iš nuograndų skystoje terpėje nuo gimdos kaklelio gleivinės, RL-PGR metodu suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 testų. Rinkinys turi būti validuotas minėtiems ŽPV tipams nustatyti iš gimdos kaklelio mėginių ir skystos terpės citologinių mėginių. Tyrimas neturi turėti kryžminio reaktyvumo žemos rizikos ŽPV genotipams. Patvirtintas gimdos kaklelio piktybinių navikų atrankinei patikrai (skryningui) atlikti. Atitinkantis Mejerio kriterijus AR ŽPV testui ir turi vidinę kontrolę, patvirtinančią pakankamą ląstelių kiekį mėginyje. | 15000
1.3.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.3.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.3.3. | ... | –––
1.4. | Viršutinių, apatinių kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymo tyrimai Pastaba. Multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys, skirtas kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymui. Rinkinio pagalba galima nustatyti 7 bakterinius patogenus - Mycoplasma pneumoniae (MP); Chlamydophila pneumoniae (CP); Legionella pneumophila (LP); Haemophilus influenzae (HI); Streptococcus pneumoniae (SP); Bordetella pertussis (BP); Bordetella parapertussis (BPP). Turi būti vidinė kontrolė (IC). Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš nosiaryklės aspiratų, nosiaryklės tepinėlių, bronchoalveolinio lavažo bei skreplių mėginių. | 2900
1.4.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.4.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.4.3. | ... | –––
1.5. | Skrandžio ir žarnyno bakterinių infekcijų sukėlėjų tyrimai. Pastaba. Multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys, skirtas skrandžio – žarnyno bakterinių infekcijų sukėlėjų (Aeromonas spp., Compylobacter spp., Clostridium difficile toxin B, Salmonella spp., Shigella spp./EIEC, Vibrio spp., Yersinia enterocolitica (neapsiribojant)) nustatymui. Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš išmatų mėginių. | 50
1.5.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.5.2. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | –––
1.5.3. | ... | –––
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM (.... proc.), Eur:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
*Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo daliai.
Bendrieji reikalavimai
1. | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos pagalbinės medžiagos (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys).
2 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
3. | Reagentai ir papildomos priemonės molekulinių tyrimų atlikimui turi būti originalios ir (ar) skirtos tiekėjo panaudai siūlomai įrangai. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
4. | Kartu su pristatomomis prekėmis tiekėjas privalės pateikti prekių CE ženklinimą liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. | Tyrimų kiekis yra preliminarus. Pirkėjas tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į pirkėjo poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Pirkėjas pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio.
6. | Pirkėjas pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių.
7. | Prekių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
8. | Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti, kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių bei kitų papildomų medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, įrangos matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (angl. dead volume), sutarties galiojimo trukmė (36 mėn.), analizatorių skaičius. Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties galiojimo laikotarpiu.