{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":4,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Metrologinės paslaugos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Masės matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos(atliekama pas užsakovą)"]
["1.1.","Mechaninės svarstyklės žmonių svėrimui iki 150kg metrologinės patikros paslauga","62","vnt."]
["1.2.","Elektroninės svarstyklės žmonių svėrimui iki 300kg.metrologinės patikros paslauga","112","vnt."]
["1.3.","Elektroninės svarstyklės kūdikių svėrimui iki 50 kg.metrologinės patikros paslauga","74","vnt."]
["1.4.","Elektroninės laboratorinės svarstyklės (II klasės) metrologinės patikros paslauga","11","vnt."]
["1.5.","Mechaninės ciferblatinės svarstyklės metrologinės patikros paslauga","18","vnt."]
["1.6.","Mechaninės prekinės svarstyklės iki 500 kg. metrologinės patikros paslauga","20","vnt."]
["1.7.","Elektroninės prekinės svarstyklės iki 30 kg.metrologinės patikros paslauga","122","vnt."]
["1.8.","Elektroninės prekinės svarstyklės iki 300 kg.metrologinės patikros paslauga","17","vnt."]
["1.9.","Elektroninės prekinės svarstyklės iki 150 kg.metrologinės patikros paslauga","34","vnt."]
[]
["2.","Tūrio matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos"]
["2.1.","Pipetės dozatoriai vienkanaliai metrologinės patikros paslauga","250","vnt."]
["2.2.","Pipetės dozatoriai aštuonkanaliai metrologinės patikros paslauga","65","vnt."]
["2.3.","Graduoti stikliniai cilindrai nuo (1000-2000) ml","8","vnt."]
["2.4.","Graduotos stiklinės pipetės (1...5)ml","8","vnt."]
["2.5.","Graduotos stiklinės menzūros (250)ml","8","vnt."]
["2.6.","Graduoti stikliniai cilindrai (100)ml","3","vnt."]
[]
["3.","Optinių ir optinių-fizikinių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos"]
["3.1.","Refraktometrų RX 7000a metrologinės patikros paslauga","3","      vnt."]
["3.2.","Refraktrometrų Reichert ARIAS 500-3 metrologinės patikros paslauga","3","vnt."]
["3.3.","Liuksmetrų LM37 metrologinės patikros paslauga","3","vnt."]
[]
["4.","Cheminių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos"]
["4.1.","Alkotesterių (Drager Alkotest 6820; Alkotest 7510; Alcovisor Mercury)) metrologinės patikros paslauga","68","vnt."]
[]
["5.","Kraujospūdžio aparatų metrologinės patikros paslaugos"]
["5.1.","Mechaniniai kraujospūdžio aparatai metrologinės patikros paslauga","320","     vnt."]
["5.2.","Skaitmeniniai kraujospūdžio aparatai metrologinės patikros paslauga","620","vnt."]
["5.3.","Išduoti patikros sertifikatą ","14","vnt."]
[]
["6.","Akių tonometrų metrologinės patikros paslaugos"]
["6.1.","Akių tonometrų \"Schiotz\" metrologinės patikros paslauga","6","vnt."]
[]
["7.","Akių tonometrų metrologinės patikros paslaugos"]
["7.1.","Akių tonometrų Icare IC-100TA011 metrologinės patikros paslauga","6","vnt."]
[]
["8.","Ergometrų metrologinės patikros paslaugos"]
["8.1.","Ergometrų Corival 9069900  metrologinės patikros paslauga","5","vnt."]
["8.2.","Ergometrų Corival V3 906900,Ergoselect 5 metrologinės patikros paslauga","5","vnt."]
[]
["9.","Audiometrų metrologinės patikros paslaugos"]
["9.1.","Audiometro AA222 metrologinės patikros paslauga","2","vnt."]
["9.2.","Audiometro AD629 metrologinės patikros paslauga","2","vnt."]
[]
["10.","Laiko matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos"]
["10.1.","Mechaninis sekundmatis metrologinės patikros paslauga","2","vnt."]
[]
["11.","Temperatūros matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos"]
["11.1.","Stikliniai skystiniai termometrai (-30...+200)ᵒC metrologinės patikros paslauga","240","vnt."]
["11.2.","Termometrai su ciferblatu (-10...+110)°C  metrologinės patikros paslauga","40","vnt."]
["11.3.","Skaitmeniniai termometrai su smeige (-50...300)°C metrologinės patikros paslauga","68","vnt."]
["11.4.","Skaitmeniniai termometrai (-50...110)°C (ETI 810-210; TFA30.1034) metrologinės patikros paslauga","270","vnt."]
["11.5.","Infraraudonųjų spindulių termometrų (naudojamų žmogaus kūno temperatūrai matuoti) metrologinės patikros paslauga","320","vnt."]
["11.6.","Skaitmeninių termometrų (vidus-išorė) metrologinės patikros paslauga","40","vnt."]
["11.7.","Psihrometriniai higrometrai (oro ir drėgmės matavimo prietaisai) metrologinės patikros paslauga","161","vnt."]
["11.8.","Skaitmeniniai temperatūros ir drėgmės matuokliai (TFA30.5027.01;TFA30.5002) metrologinės patikros paslauga","320","vnt."]
[]
["12.","Slėgio matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos"]
["12.1.","Deguonies manometrų metrologinės patikros paslauga","10","vnt."]
["12.2.","Techninių manometrų metrologinės patikros paslauga","20","vnt."]
["12.3.","Elektrokontaktinių manometrų metrologinės patikros paslauga","20","vnt."]
["12.4.","Mažo slėgio manometrų (Covidien) metrologinės patikros paslauga","28","vnt."]
[]
["13.","Konduktometro metrologinės patikros paslaugos"]
["13.1.","Konduktometras ","3","vnt."]
[]
["14.","Geometrinių dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos"]
["14.1.","Ruletė sola (0...3)m.","2","vnt."]
[]
["15.","Varžų matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos"]
["15.1.","Varžų matavimo prietaisas Metrel MI3102H BT (Eurotest XE2,5kV)","3","vnt."]
[]
["16.","Centrifūgų kalibravimo paslaugos"]
["16.1.","Centrifūgų Hettich Universal 320R/ EBA20/ EBA270, Allegra X-22, Labofuge 200, Horizont Plasmafuge, CM-6MC Elmi kalibravimo paslauga (ne mažiau negu 3 pasirinktų kalibravimo taškų)","14","vnt."]
[]
["17.","Areometro su termometru metrologinė patikra"]
["17.1.","Areometrai (0...100)%, įskaitant skystinius termometrus (-25...+35)° C metrologinės patikros paslauga","2","vnt."]
[]
["18.","Svarsčių M3 klasės metrologinės patikros paslauga"]
["18.1.","Svarsčiai M3 klasės","40","vnt."]