[image: image1.png]


[image: image3.wmf]Santariškių g. 2

,

 

T

el. 

(8 5)  236 5000

 

I

nterneto svetainė 

santa.lt

 

08661 Vilnius

 

F

aks. (8 5)  236 5111  

 

E

l. p. info@santa.lt 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 

kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas LT243645610

 

 


	Suinteresuotiems dalyviams

	2025-02-26
	Nr. 25-SR-VPS-940


DĖL DALYVIO PRETENZIJOS IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TIKSLINIMO 
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo atvirą supaprastintą konkursą Vienkartinės medicininės priemonės Nr. 9449 (ID1061961).

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2025-02-17 16:10 gavo dalyvio pretenziją (ID 76675) dėl techninės specifikacijos reikalavimų 22, 23, 24, 25 pirkimo dalims.
Informuojame, kad Komisija dalyvio pretenziją tenkino ir atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikius įsigyti reikalingų charakteristikų prekių, bei vadovaudamasi Pirkimo dokumentų BPS 9.3 ir 9.6 p. nutarė pataisyti/ patikslinti 22, 23, 24 ir 25 pirkimo dalių technines specifikacijas.

Pranešame, kad techninės specifikacijos reikalavimai 22, 23, 24 ir 25 pirkimo dalims yra keičiami taip:

	PD Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai

	Kiekis, mato 
vnt.
	Patikslinta techninė specifikacija (reikalavimai)
	Patikslintas kiekis, mato vnt.

	22
	Pleistras. Sterilus, žaizdos kraštų fiksacijai.  
	6,0 x 100 mm ± 1 mm. Proxi strip. 103K .10 juostų kiekviename vokelyje. Vokelis traktuojamas kaip vienas vienetas.
	1 000 vnt.
	6,0 x 100 mm ± 1 mm. juostelės žaizdų klijavimui,  juostelės atsparios tempimams, lanksčios, pagamintos iš sustiprinto makroporingo, neaustinio audinio polieterio ir poliamido su slėgiui jautriais klijais. Juostelės galai suapvalinti, nesiraito, pati juostelės elastingos ir gerai limpa, pralaidžios orui. Juostelės pateiktos ant atraminio paviršiaus, kad būtų patogu paimti. Spalva šviesiai ruda arba permatoma, kad atrodytų kosmetiškai panaši į veido odos spalvą. Pakuotė ne mažiau 5vnt.
	10 000 vnt (juostelių)

	23
	Pleistras sterilus, žaizdos kraštų fiksacijai. 
	3,0 x 75 mm  ± 1 mm. Proxistrip*. 100K. 5 juostos kiekviename vokelyje. Vokelis traktuojamas kaip vienas vienetas.
	1 000

vnt.
	3,0 x 75 mm ± 1 mm. juostelės žaizdų klijavimui.

Juostelės atsparios tempimams, lanksčios, pagamintos iš sustiprinto makroporingo, neaustinio audinio polieterio ir poliamido su slėgiui jautriais klijais. Juostelės galai suapvalinti, nesiraito, pati juostelės elastingos ir gerai limpa, pralaidžios orui. Juostelės pateiktos ant atraminio paviršiaus, kad būtų patogu paimti. Spalva šviesiai ruda arba permatoma, kad atrodytų kosmetiškai panaši į veido odos spalvą. Pakuotė ne mažiau 5vnt.
	 5000 vnt (juostelių)

	24
	Pleistras neaustinio pluošto su nelimpančia skysčius absorbuojančia pagalvėle
	5 cm x 7 cm ±  2 cm. Medipore™ +Pad*. Švelnus neaustinio pluošto tvarstis su nelimpančia skysčius absorbuojančia pagalvėle. Porėtas-leidžia odai kvėpuoti. Hipoalerginiai klijai-tinka jautriai odai. Gerai priglunda prie odos paviršiaus judant. Greitas ir paprastas uždėjimas. Sudėtyje nėra latekso. Sterilus. Galima nešioti iki 48 val. 
	10 000 

vnt.
	5 cm x 7 cm ± 2 cm. pleistras lipniais kraštais, žaizdų priežiūrai.

Švelnus neaustinio pluošto tvarstis su nelimpančia skysčius absorbuojančia pagalvėle. Porėtas-leidžia odai kvėpuoti. Hipoalerginiai klijai-tinka jautriai odai. Gerai priglunda prie odos paviršiaus judant. Greitas ir paprastas uždėjimas. Sudėtyje nėra latekso. Sterilus.
	 10 000 
vnt

	25
	Pleistras
	5 cm x 10 m ±  1 cm. Mefix* tvarstis,"Molnlycke"*. 
	50 vnt.
	5 cm x 10 m ± 1 cm. Savaime prilimpantis tvarstis. Nesterilus
	 50
 vnt.


Prašome atsižvelgti į šiuos pakeitimus ruošiant ir teikiant pasiūlymus 22, 23, 24 ir 25 pirkimo dalims.

Taip pat, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje buvo nurodyta:

,,*visiems nurodytiems konkretiems modeliams ar tiekimo šaltiniams, konkretiems procesams ar prekių ženklams, patentams, tipams, konkrečiai kilmei ar gamybai taikoma "arba lygiavertis". Tokiu atveju tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius produktus, nurodytiems techninėje specifikacijoje.
Pasiūlymų pateikimo terminas dėl šių pakeitimų nenukeliamas, nes jis jau nukeltas pakankamam terminui (iki 2025-03-06), per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

Viešųjų pirkimų komisijos narė



Rima Čereškaitė
Rima Čereškaitė, tel. 85 2501386, el. p. rima.cereskaite@santa.lt
VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS








[image: image2.wmf]Santariškių g. 2

,

 

T

el. 

(8 5)  236 5000

 

I

nterneto svetainė 

santa.lt

 

08661 Vilnius

 

F

aks. (8 5)  236 5111  

 

E

l. p. info@santa.lt 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 

kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas LT243645610

 

 



_1269170873.doc
		Santariškių g. 2,

		Tel. (8 5)  236 5000

		Interneto svetainė santa.lt

		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124364561, PVM mokėtojo kodas LT243645610



		08661 Vilnius

		Faks. (8 5)  236 5111  

		El. p. info@santa.lt 

		





		Juridinių asmenų registras    Santariškių g. 2        http://santa.lt     Tel.   (8 5) 2365000    Atsisk. sąsk. LT717300010002492260    PVM mokėtojo

Kodas 124364561               LT-08661 Vilnius     info@santa.lt    Faks. (8 5) 2365111    AB bankas ”Hansabankas” B.k. 73000    kodas LT243645610














