Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

Medicinos prietaisų garantinio aptarnavimo paslaugos (10242)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis.

Skaitmeninė vieno fotono emisijos tomografijos sistema (SPECT) su kompiuterinės tomografijos (KT) moduliu NM/CT 870 CZT aptarnavimo ir priežiūros paslaugų

techninė specifikacija

Skaitmeninė vieno fotono emisijos tomografijos sistema (SPECT) su kompiuterinės tomografijos (KT) moduliu NM/CT 870 CZT (gamintojas GE Healthcare) (toliau – SPECT) techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugų, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą, pirkimas:

- SPECT techninės priežiūros periodiškumas – ne rečiau kaip kartą per 4 mėnesius;

- SPECT gedimo atveju paslaugos teikėjas privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Jei SPECT techninės priežiūros metu nustatoma, kad SPECT dalys, remiantis gamintojo nurodymais, yra arti jų mechaninio susidėvėjimo ribos arba matavimai rodo, kad SPECT dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių, kurias viršijus SPECT gali sugesti (nustoti funkcionuoti) – pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti atlikti darbus kokybiškai, naudojant kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikantis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti, esant gedimui, remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo;

- Jei dėl blogos SPECT techninės būklės ar dėl jo gedimų bendra SPECT prastova skaičiuojama per visą sutarties galiojimo laikotarpį viršija 30 dienų, paslaugos teikėjas turės įsipareigoti pratęsti visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus SPECT visam prastovos laikotarpiui;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai apmokyti naujus perkančiosios organizacijos darbuotojus eksploatuoti SPECT pagal šalių suderintą programą.

- Paslaugos teikėjas techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugas turi atlikti pagal gamintojo nustatytas privalomąsias ir rekomenduotinas technines bei programines modernizavimo (tobulinimo) priemones (pateikiama su pasiūlymu).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti specifikacijoje minimas paslaugas. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas yra medicinos prietaiso (priemonės) gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą, arba turi inžinierių (darbuotoją), kuris yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas gali atlikti medicinos prietaiso (priemonės) TBT, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris turi leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

2 pirkimo dalis.

Branduolio magnetinis rezonansas INGENIA AMBITION X aptarnavimo ir priežiūros paslaugų techninė specifikacija

Branduolio magnetinis rezonansas INGENIA AMBITION X (gamintojas Philips Medical Systems) (toliau – BMR) techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugų, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą, pirkimas:

- BMR techninės priežiūros periodiškumas – ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius;

- BMR gedimo atveju paslaugos teikėjas privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Jei BMR techninės priežiūros metu nustatoma, kad BMR dalys, remiantis gamintojo nurodymais, yra arti jų mechaninio susidėvėjimo ribos arba matavimai rodo, kad BMR dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių, kurias viršijus BMR gali sugesti (nustoti funkcionuoti) – pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti atlikti darbus kokybiškai, naudojant kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikantis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti, esant gedimui, remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo;

- Jei dėl blogos BMR techninės būklės ar dėl jo gedimų bendra BMR prastova skaičiuojama per visą sutarties galiojimo laikotarpį viršija 30 dienų, paslaugos teikėjas turės įsipareigoti pratęsti visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus BMR visam prastovos laikotarpiui;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai apmokyti naujus perkančiosios organizacijos darbuotojus eksploatuoti BMR pagal šalių suderintą programą.

- Paslaugos teikėjas techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugas turi atlikti pagal gamintojo nustatytas privalomąsias ir rekomenduotinas technines bei programines modernizavimo (tobulinimo) priemones (pateikiama su pasiūlymu).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti specifikacijoje minimas paslaugas. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas yra medicinos prietaiso (priemonės) gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą, arba turi inžinierių (darbuotoją), kuris yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas gali atlikti medicinos prietaiso (priemonės) TBT, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris turi leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

3 pirkimo dalis.

Dviejų detektorių angiografinė sistema su specializuotu stalu

Azurion 7 B20/15 aptarnavimo ir priežiūros paslaugų

techninė specifikacija

Dviejų detektorių angiografinė sistema su specializuotu stalu Azurion 7 B20/15 (gamintojas Philips Medical Systems) (toliau – Angiografinė sistema) techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugų, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą, pirkimas:

- Angiografinės sistemos techninės priežiūros periodiškumas – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesius;

- Angiografinės sistemos gedimo atveju paslaugos teikėjas privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Jei Angiografinės sistemos techninės priežiūros metu nustatoma, kad Angiografinės sistemos dalys, remiantis gamintojo nurodymais, yra arti jų mechaninio susidėvėjimo ribos arba matavimai rodo, kad Angiografinės sistemos dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių, kurias viršijus Angiografinė sistema gali sugesti (nustoti funkcionuoti) – pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti atlikti darbus kokybiškai, naudojant kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikantis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti, esant gedimui, remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo;

- Jei dėl blogos Angiografinės sistemos techninės būklės ar dėl jo gedimų bendra Angiografinės sistemos prastova skaičiuojama per visą sutarties galiojimo laikotarpį viršija 30 dienų, paslaugos teikėjas turės įsipareigoti pratęsti visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus Angiografinei sistemai visam prastovos laikotarpiui;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai apmokyti naujus perkančiosios organizacijos darbuotojus eksploatuoti Angiografinę sistemą pagal šalių suderintą programą.

- Paslaugos teikėjas techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugas turi atlikti pagal gamintojo nustatytas privalomąsias ir rekomenduotinas technines bei programines modernizavimo (tobulinimo) priemones (pateikiama su pasiūlymu).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti specifikacijoje minimas paslaugas. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas yra medicinos prietaiso (priemonės) gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą, arba turi inžinierių (darbuotoją), kuris yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas gali atlikti medicinos prietaiso (priemonės) TBT, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris turi leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

4 pirkimo dalis.

Angiografinės sistemos su specializuotu stalu Azurion 7 aptarnavimo ir priežiūros paslaugų

techninė specifikacija

Angiografinės sistemos su specializuotu stalu Azurion 7 (gamintojas Philips Medical Systems) (toliau – Angiografinė sistema) techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugų, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą, pirkimas:

- Angiografinės sistemos techninės priežiūros periodiškumas – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesius;

- Angiografinės sistemos gedimo atveju paslaugos teikėjas privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Jei Angiografinės sistemos techninės priežiūros metu nustatoma, kad Angiografinės sistemos dalys, remiantis gamintojo nurodymais, yra arti jų mechaninio susidėvėjimo ribos arba matavimai rodo, kad Angiografinės sistemos dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių, kurias viršijus Angiografinė sistema gali sugesti (nustoti funkcionuoti) – pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti atlikti darbus kokybiškai, naudojant kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikantis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti, esant gedimui, remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo;

- Jei dėl blogos Angiografinės sistemos techninės būklės ar dėl jo gedimų bendra Angiografinės sistemos prastova skaičiuojama per visą sutarties galiojimo laikotarpį viršija 30 dienų, paslaugos teikėjas turės įsipareigoti pratęsti visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus Angiografinei sistemai visam prastovos laikotarpiui;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai apmokyti naujus perkančiosios organizacijos darbuotojus eksploatuoti Angiografinę sistemą pagal šalių suderintą programą.

- Paslaugos teikėjas techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugas turi atlikti pagal gamintojo nustatytas privalomąsias ir rekomenduotinas technines bei programines modernizavimo (tobulinimo) priemones (pateikiama su pasiūlymu).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti specifikacijoje minimas paslaugas. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas yra medicinos prietaiso (priemonės) gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą, arba turi inžinierių (darbuotoją), kuris yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas gali atlikti medicinos prietaiso (priemonės) TBT, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris turi leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

5 pirkimo dalis.

Magnetinio rezonanso MAGNETOM AERA aptarnavimo ir priežiūros paslaugų

techninė specifikacija

Magnetinio rezonanso MAGNETOM AERA (gamintojas Siemens) (toliau – MR) techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugų, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą, pirkimas:

- MR techninės priežiūros periodiškumas – ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius;

- MR gedimo atveju paslaugos teikėjas privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Jei MR techninės priežiūros metu nustatoma, kad MR dalys, remiantis gamintojo nurodymais, yra arti jų mechaninio susidėvėjimo ribos arba matavimai rodo, kad MR dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių, kurias viršijus MR gali sugesti (nustoti funkcionuoti) – pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti atlikti darbus kokybiškai, naudojant kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikantis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti, esant gedimui, remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo;

- Jei dėl blogos MR techninės būklės ar dėl jo gedimų bendra MR prastova skaičiuojama per visą sutarties galiojimo laikotarpį viršija 30 dienų, paslaugos teikėjas turės įsipareigoti pratęsti visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus MR visam prastovos laikotarpiui;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai apmokyti naujus perkančiosios organizacijos darbuotojus eksploatuoti MR pagal šalių suderintą programą.

- Paslaugos teikėjas techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugas turi atlikti pagal gamintojo nustatytas privalomąsias ir rekomenduotinas technines bei programines modernizavimo (tobulinimo) priemones (pateikiama su pasiūlymu).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti specifikacijoje minimas paslaugas. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas yra medicinos prietaiso (priemonės) gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą, arba turi inžinierių (darbuotoją), kuris yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas gali atlikti medicinos prietaiso (priemonės) TBT, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris turi leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

6 pirkimo dalis.

Kompiuterinio tomografo Discovery CT750HD aptarnavimo ir priežiūros paslaugų

techninė specifikacija

Kompiuterinio tomografo Discovery CT750HD (gamintojas General Electric) (toliau – KT) techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugų, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą, pirkimas:

- KT techninės priežiūros periodiškumas – kas 1 mln. skenerio apsisukimų, bet ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius;

- KT gedimo atveju paslaugos teikėjas privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Jei KT techninės priežiūros metu nustatoma, kad KT dalys, remiantis gamintojo nurodymais, yra arti jų mechaninio susidėvėjimo ribos arba matavimai rodo, kad KT dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių, kurias viršijus KT gali sugesti (nustoti funkcionuoti) – pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti atlikti darbus kokybiškai, naudojant kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikantis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti, esant gedimui, remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo;

- Jei dėl blogos KT techninės būklės ar dėl jo gedimų bendra KT prastova skaičiuojama per visą sutarties galiojimo laikotarpį viršija 30 dienų, paslaugos teikėjas turės įsipareigoti pratęsti visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus KT visam prastovos laikotarpiui;

- Paslaugos teikėjas turės įsipareigoti sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai apmokyti naujus perkančiosios organizacijos darbuotojus eksploatuoti KT pagal šalių suderintą programą.

- Paslaugos teikėjas techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugas turi atlikti pagal gamintojo nustatytas privalomąsias ir rekomenduotinas technines bei programines modernizavimo (tobulinimo) priemones (pateikiama su pasiūlymu).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti specifikacijoje minimas paslaugas. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas yra medicinos prietaiso (priemonės) gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą, arba turi inžinierių (darbuotoją), kuris yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Dokumentas patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas gali atlikti medicinos prietaiso (priemonės) TBT, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio ar fiziniu subjektu, kuris turi leidimą atlikti medicinos prietaiso TBT. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us).