MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS (orientacinis)

| Eil.Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Tech. specifikacija | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrinis valdymo įrenginys | TS1.1 | kompl. | 1 |  |
| 2 | Sistemos išplėtimo įrenginys | TS1.2 | Vnt. | 1 |  |
| 3 | Galios stiprintuvas 2x500W | TS1.3 | Vnt. | 1 |  |
| 4 | Rezervinės galios stiprintuvas 2x500W | TS1.3 | Vnt. | 1 |  |
| 5 | Galios stiprintuvas 1x200W | TS1.3 | Vnt. | 1 |  |
| 6 | Rezervinės galios stiprintuvas 1x200W | TS1.3 | Vnt. | 1 |  |
| 7 | Valdymo pultas su mikrofonu | TS1.4 | Vnt. | 1 |  |
| 8 | Linijų stebėjimo įrenginys | TS1.5 | Vnt. | 12 |  |
| 9 | Korpusinis garsiakalbis 20W | TS1.6 | Vnt. | 56 |  |
| 10 | Grotuvas | TS1.7 | Vnt. | 2 |  |
| 11 | Nepertraukiamas maitinimo šaltinis ir baterijos | TS1.8 | Kompl. | 1 |  |
| 12 | Ekranuotas kabelis evakuaciniams garsiakalbiams | TS1.9 | m | 2270 |  |
| 13 | Ryšio kabelis CAT6A | TS1.10 | m | 100 |  |
| 14 | Komutacinė spinta | TS1.11 | kompl. | 1 |  |
| 15 | Simetrinis audio kabelis |  | m | 100 |  |
| 16 | Kabelių takai (kabės, kilpos ir t.t.) | TS1.12 | kompl. | 1 |  |
| 17 | Papildomos, montažinės medžiagos | TS1.13 | kompl. | 1 |  |
| 18 | Vamzdis d25 | TS1.14 | m | 1800 |  |
| 19 | Vamzdis d50 | TS1.14 | m | 200 |  |

| Eil.Nr. | Montavimo darbai | Tech. specifikacija | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Centrinio valdymo įrenginio, sistemos išplėtimo įrenginio, stiprintuvų, rezervinių stiprintuvų, valdymo pulto montavimas | TS2 | kompl. | 1 |  |
| 21 | Linijų stebėjimo įrenginio montavimas | TS2 | Vnt. | 12 |  |
| 22 | Korpusinio garsiakalbio 20W montavimas | TS2 | Vnt. | 56 |  |
| 23 | Grotuvo montavimas | TS2 | Vnt. | 2 |  |
| 24 | Kabelių tiesimas | TS2 | m | 2470 |  |
| 25 | Komutacinės spintos montavimas | TS2 | kompl. | 1 |  |
| 26 | Vamzdžio d25 tiesimas | TS2 | m | 1800 |  |
| 27 | Vamzdis d50 tiesimas | TS2 | m | 200 |  |
| 28 | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, programuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija. | TS2 | kompl. | 1 |  |

Pastabos:

Vizualiai matomų medžiagų spalvas ir dizainą derinti darbo projekto metu.

Medžiagų ir darbų kiekiai orientaciniai. Kiekius tikslinti darbo projekte. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.