MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belaidžio tinklo prieigos įrenginys | TS2.1 | Vnt. | 22 |  |
| 2 | Komutacinė spinta 19U komplektuojama su: dviejų ventiliatorių lentyna su termoreguliatoriumi, 12 portų optinė komutacinė panelė, 3vnt. 48 portų komutacinės panelės, 3vnt 48 portų komutatorius su POE panelės, kabelių laikikliai, maitinimo panelė | TS2.2 | kompl | 1 |  |
| 3 | Kabelis STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1 | TS2.4 | m | 10200 |  |
| 4 | plastikinis vamzdis d25 | TS2.5 | m | 6500 |  |
| 5 | plastikinis vamzdis d50 | TS2.5 | m | 1300 |  |
| 6 | Metalinės kabelių kopėčios D200 | TS2.6 | m | 350 |  |
| 7 | Kištukas RJ45 6 kat. | TS2.7 | Vnt. | 350 |  |
| 8 | Instaliacinės medžiagos | TS2.8 | Kompl. | 1 |  |
| 9 | Skylių užsandarinimo medžiaga | TS2.9 | Kompl. | 1 |  |
| 10 | 4 sk SM kabelis | TS2.10 | m | 50 |  |

| Eil. Nr | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montvimo darbai |  |  |  |  |
| 11 | Belaidžio tinklo prieigos įrenginio montavimas | TS3 | Vnt. | 22 |  |
| 12 | Komutacinė spintos montavimas | TS3 | kompl | 1 |  |
| 13 | Kabelio STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1 tiesimas | TS3 | m | 10200 |  |
| 14 | plastikinio vamzdžio d25 tiesimas | TS3 | m | 6500 |  |
| 15 | plastikinio vamzdžio d50 tiesimas | TS3 | m | 1300 |  |
| 16 | Metalinių kabelių kopėčių D200 montavimas | TS3 | m | 350 |  |
| 17 | Kištukų RJ45 6 kat. montavimas | TS3 | Vnt. | 350 |  |
| 18 | Skylių įrengimas ir užsandarinimas | TS3 | Kompl. | 1 |  |
| 19 | 4 sk SM kabelio tiesimas | TS3 | m | 50 |  |
| 20 | Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio projekto reikalavimus. Dokumentacija. | TS3 | Kompl. | 1 |  |

Pastabos:

Vizualiai matomų medžiagų spalvas ir dizainą derinti darbo projekto metu.

Medžiagų ir darbų kiekiai orientaciniai. Kiekius tikslinti darbo projekte. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.