## Objektinė
OBJEKTINĖ SĄMATA
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1001 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.-
Suma žiniaraščiui EUR
Lokalinės sąmatos Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas | Kaina ( EUR)
|  | Statybos montavimo darbai | Įrenginiai | Viso be PVM | Viso su PVM
1. | Darbo projekto parengimas
2. | Gydymo paskirties pastatas Verpėjų g. 11-6, Viečiūnai, Druskininkų sav.- 1 dalis (įrašomos sumos iš 1 dalies darbų kiekio žiniaraščio)
3. | Gydymo paskirties pastatas Verpėjų g. 11-6, Viečiūnai, Druskininkų sav.- 2 dalis (įrašomos sumos iš 2 dalies darbų kiekio žiniaraščio)
4. | Gydymo paskirties pastatas Verpėjų g. 11-6, Viečiūnai, Druskininkų sav.- inžinerinės komunikacijos 1 ir 2 dalies (įrašomos sumos iš 1 ir 2 dalies darbų kiekio žiniaraščio)
5. | Nekilnojamojo daikto (pastato) kadastriniai matavimai ir kadastro duomenų bylos sudarymas (turės būti parengta bendra pastato kadastro duomenų byla, atlikus kapitalinio remonto darbus atskirų patalpų kadastro duomenų bylos)
IŠ VISO (1+2+3+4+5)

## 1 dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1001 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- 1 DALIS
Žiniaraštis 1 STATINIO KONSTRUKCIJOS- 1 AUKŠTAS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
PIRMAS AUKŠTAS
1 |  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 8.8
2 |  | 25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas | 100m2 | 1.2
3 |  | Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=17.0 | 100m2 | 1.2
4 |  | Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas/ LAIPTŲ DALIES KONSTRUKCIJŲ ARDYMAS k8=1.17 | m3 | 0.3
5 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 49.06
6 |  | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12, k9=1.15 | m3 | 1.8
7 |  | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimasrankiniu būdu, kai sluoksnio storis 20 mm | 100m2 | 1.2
8 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 30 mm | 100m2 | 1.2
9 |  | Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm | 100m2 | 1.2
10 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0.35822
11 |  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 23.9
12 |  | Priebučių su įėjimu iš vienos pusės betonavimas ant paruošto pagrindo/ PANDUSO ĮRENGIMAS k8=1.04, k9=1.15 | m3 | 2.5
13 |  | Betono mišiniai C30/37 | m3 | 2.5
14 |  | Armatūrinis tinklas | t | 0.06
15 |  | Plieninių sijų montavimas perdangoms ant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m | t | 0.05
16 |  | Sijos, loviai | t | 0.05
17 |  | Plytų stačiakampių stulpų, kurių perimetras iki 1600mm, mūrijimas, naudojant silikatines plytas 88mm storio k8=1.12, k9=1.15 | m3 | 0.3
18 |  | Mūro stulpų armavimas tinklais k8=1.17, k9=1.15 | t | 0.025
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje 1
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1001 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- 1 DALIS
Žiniaraštis 16 STATINIO ARCHITEKTŪRA-1 AUKŠTAS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | DEMONTAVIMO DARBAI
1 |  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.2746
2 |  | Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų | vnt | 5
3 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 46.72
4 |  | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0.1719
5 |  | Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas mechanizuotu būdu | m2 | 94.68
6 |  | Metalinių laiptų turėklų įrengimas/ DEMONTAVIMAS k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k8=1.04 | 100m | 0.1
7 |  | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.014
8 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.83
Skyriuje 1
| 2 | VIDAUS GAMINIAI
1 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 8.63
2 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2) | m2 | 16.49
3 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 3m2) | m2 | 7.49
4 |  | METALINĖS VIDAUS DURYS SUKOMPL. | m2 | 16.17
5 |  | PLIENINĖS PRIEŠGAISRINĖS DURYS SUKOMPL. | m2 | 8.95
6 |  | Plieninės lauko durys | vnt | 2
7 |  | Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas) | vnt. | 4
8 |  | Durų pritraukimo įtaisas | vnt. | 4
9 |  | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos | m | 11.7
10 |  | Laminuotos MDP palangės 400mm pločio | m | 11.7
11 |  | Aliuminio arba plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2/ ALIUMINIO VITRINŲ MONTAVIMAS | m2 | 26.86
12 |  | ALIUMINIO RĖMO PRIEŠGAISRINĖS VITRINOS SU DURIMIS | m2 | 26.86
Skyriuje 2
| 3 | VIDAUS APDAILOS DARBAI
1 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.1218
2 |  | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 12.18
3 |  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.1218
4 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.1218
5 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.1218
6 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.4154
7 |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 154.8
8 |  | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 12 mm , vidinės sienos) k8=1.12 | 100m2 | 0.4154
9 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2.58
10 |  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 2.58
11 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 2.58
12 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 2.58
13 |  | Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų | m2 | 29.78
14 |  | APSAUGINIŲ LENTŲ MONTAVIMAS | 100m | 0.17
15 |  | LAMINUOTA MDP 18 MM STORIO | m2 | 6.8
16 |  | NERŪDIJANČIO PLIENO KAMPŲ MONTAVIMAS | 100m | 0.04
17 |  | Nerūdijančio plieno gaminiai | kg | 3.08
18 |  | WC KABINŲ MONTAVIMAS | m2 | 3.8
19 |  | HPL WC PERTVAROS | m2 | 3.8
20 |  | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.7983
21 |  | Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais | m2 | 79.83
22 |  | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas | 100m2 | 0.3106
23 |  | PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio | m2 | 31.06
24 |  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas k8=1.03 | m2 | 111.31
25 |  | PAKABINAMOS SURENKAMOS LUBOS ATSPARIOS DRĖGMEI SUKOMPL. | m2 | 113.5
26 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.014
27 |  | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.014
28 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.014
29 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.014
30 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.014
Skyriuje 3
| 4 | IŠORĖS APDAILA
1 |  | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0.1
2 |  | Nerūdijančio plieno gaminiai | kg | 230
Skyriuje 4
Viso žiniaraštyje 16
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1001 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- 1 DALIS
Žiniaraštis 17 SKLYPO SUTVARKYMAS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | D.užm. | Iš viso
| 1 | GERBŪVIO SUTVARKYMO DARBAI
1 |  | Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.042
2 |  | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės | 100m3 | 0.042
3 |  | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.0 | 100m3 | 0.042
4 |  | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 0.42
Skyriuje 1
| 2 | BENDRIEJI DANGŲ ĮRENGIMO DARBAI
1 |  | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 79kW (108AJ) k9=1.15 | t.m2 | 0.042
Skyriuje 2
| 4 | BETONINĖS TRINKELĖS PĖSTIESIEMS
1 |  | Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.2521
2 |  | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.2521
3 |  | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.0 | 100m3 | 0.2521
4 |  | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0.11832
5 |  | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0.408
6 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.408
7 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0.408
8 |  | Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm | m2 | 36
9 |  | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 4.8
10 |  | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | 100m | 0.415
11 |  | Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas) | vnt | 41.5
Skyriuje 4
| 6 | BETONINĖS TRINKELĖS LAIPTAMS
1 |  | Trinkelių konstrukcijų mūrijimas, klijuojant k8=1.12, k9=1.15 | m3 | 2.019
2 |  | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 5.24
3 |  | Grindinio trinkelės GT PRIZMA 8 200x100x80 mm | m2 | 20
Skyriuje 6
| 7 | DVIRAČIŲ STOVAS
1 |  | Stovų dviračiams statyti montavimas (vietų skaičius stove 2 vnt) | vnt.
Skyriuje 7
| 8 | IŠARDYMO DARBAI
1 |  | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15 | m | 16
2 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 2.64
Skyriuje 8
| 9 | APLINKOS TVARKYMO ĮRENGINIAI
1 |  | KONTEINERIŲ BUITINĖMS ATLIEKOMS MONTAVIMAS | vnt | 4
Skyriuje 9
| 10 | KELIO ŽENKLAI
1 |  | Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis, kai linijos plotis 0,12m k9=1.15 | km | 0.139
2 |  | Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis k9=1.15 | vnt | 1
3 |  | Kelio ženklų papildomo skydelio pastatymas, kai skydelis iki 1 m ilgio k9=1.15 | vnt | 1
4 |  | Metalinės kelio ženklų atramos d 76 | m | 3.5
5 |  | Kelio ženklai cink. ir al.skardos padengti aukšto intens. šviesą atsp. plėvele | m2 | 0.54
Skyriuje 10
Viso žiniaraštyje 17
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1001 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- 1 DALIS
Žiniaraštis 17 SKLYPO SUTVARKYMAS
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
7 DVIRAČIŲ STOVAS
2 | I4 | DVIRAČIŲ STOVAS LAIKIKLIS | vnt | 2
Skyriuje 7
9 APLINKOS TVARKYMO ĮRENGINIAI
2 | I1 | KONTEINERIAI BUITINĖMS ATLIEKOMS SUKOMPL. | vnt | 4
Skyriuje 9
žiniaraštyje 17
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 17

## 2 dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1002 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV. - 2 DALIS
Žiniaraštis 1 STATINIO KONSTRUKCIJOS- 2 AUKŠTAS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 2 | ANTRAS AUKŠTAS
1 |  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 6.9
2 |  | 25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas | 100m2 | 1.146
3 |  | Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=17.0 | 100m2 | 1.146
4 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 42.91
5 |  | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12, k9=1.15 | m3 | 3.8
6 |  | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimasrankiniu būdu, kai sluoksnio storis 20 mm | 100m2 | 1.147
7 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 30 mm | 100m2 | 1.147
8 |  | Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm | 100m2 | 1.147
9 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0.34267
10 |  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus | m2 | 20.2
11 |  | Plieninių sijų montavimas perdangoms ant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m | t | 0.24
12 |  | Sijos, loviai | t | 0.24
Skyriuje 2
Viso žiniaraštyje 1
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1002 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV. - 2 DALIS
Žiniaraštis 16 STATINIO ARCHITEKTŪRA- 2 AUKŠTAS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | DEMONTAVIMO DARBAI
1 |  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.14
2 |  | Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų | vnt | 5
3 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 33.28
4 |  | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0.046
5 |  | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.2421
6 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.528
Skyriuje 1
| 2 | VIDAUS GAMINIAI
1 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 6.89
2 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2) | m2 | 7.54
3 |  | METALINĖS VIDAUS DURYS SUKOMPL. | m2 | 11.95
4 |  | PLIENINĖS PRIEŠGAISRINĖS DURYS SUKOMPL. | m2 | 2.48
5 |  | Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas) | vnt. | 1
6 |  | Durų pritraukimo įtaisas | vnt. | 1
7 |  | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos | m | 7.75
8 |  | Laminuotos MDP palangės 400mm pločio | m | 7.75
Skyriuje 2
| 3 | VIDAUS APDAILOS DARBAI
1 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.175
2 |  | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 17.5
3 |  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.175
4 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.175
5 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.175
6 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.4836
7 |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 173.58
8 |  | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 12 mm , vidinės sienos) k8=1.12 | 100m2 | 0.4836
9 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2.893
10 |  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 2.893
11 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 2.893
12 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 2.893
13 |  | Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų | m2 | 72.22
14 |  | APSAUGINIŲ LENTŲ MONTAVIMAS | 100m | 0.03
15 |  | LAMINUOTA MDP 18 MM STORIO | m2 | 1.2
16 |  | NERŪDIJANČIO PLIENO KAMPŲ MONTAVIMAS | 100m | 0.04
17 |  | Nerūdijančio plieno gaminiai | kg | 3.08
18 |  | WC KABINŲ MONTAVIMAS | m2 | 3.2
19 |  | HPL WC PERTVAROS | m2 | 3.2
20 |  | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.2421
21 |  | Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais | m2 | 24.21
22 |  | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas | 100m2 | 1.0341
23 |  | PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio | m2 | 103.41
24 |  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas k8=1.03 | m2 | 103.41
25 |  | PAKABINAMOS SURENKAMOS LUBOS ATSPARIOS DRĖGMEI SUKOMPL. | m2 | 105.4
26 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.2421
27 |  | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.2421
28 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.2421
29 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.2421
30 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.2421
Skyriuje 3
| 4 | IŠORĖS APDAILA
1 |  | METALINIŲ KOPĖČIŲ MONTAVIMAS | 100m | 0.03
2 |  | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0.1486
3 |  | Nerūdijančio plieno gaminiai | kg | 353.3
Skyriuje 4
| 5 | NEĮGALIŲJŲ LAIPTŲ KOPIKLIS
1 |  | LAIPTŲ KOPIKLIO MONTAVIMAS | vnt. | 1
Skyriuje 5
Viso žiniaraštyje 16
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1002 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV. - 2 DALIS
Žiniaraštis 16 STATINIO ARCHITEKTŪRA- 2 AUKŠTAS
Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
5 NEĮGALIŲJŲ LAIPTŲ KOPIKLIS
2 | I2 | UNIVERSALUS LAIPTŲ KOPIKLIS | vnt | 1
Skyriuje 5
žiniaraštyje 16
Pridėtinės vertės mokestis 5.00%
Iš viso žiniaraštyje 16

## 1-2 dalys
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 2 VIDAUS VANDENTIEKIS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | VIDAUS VANDENTIEKIS
1 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 32
2 |  | Ventiliai iš spalvotų metalų | vnt | 32
3 |  | Oro išleidimo čiaupų montavimas | kompl. | 2
4 |  | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 2
5 |  | Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 4
6 |  | cVienasraučiai buitiniai karšto/šalto vandens skaitikliai DN 15 | vnt | 4
7 |  | MONTAŽINĖS DĖŽUTĖS MONTAVIMAS | vnt | 2
8 |  | MONTAŽINĖ DĖŽUTĖ 400X300 | vnt | 2
9 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 77
10 |  | TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE 20x2.8 (95`C) 100m | m | 34
11 |  | TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE16x2.2 (95`C) 100m | m | 43
12 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.77
13 |  | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15 | km | 0.077
14 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.77
15 |  | ANTIKONDENSACINĖ IZOLIACIJA 9 MM STORIO | m | 77
16 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 12
17 |  | Maišytuvai praustuvams ir plautuvėms | vnt | 9
18 |  | Maišytuvai vonioms ir dušams | vnt | 4
19 |  | Termostatiniai maišytuvai dušams | vnt | 1
20 |  | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas) | vnt. | 3
21 |  | VANDENINIS RANŠLUOŠČIŲ DŽIOVINTUVAS SU TERMOSTATU | vnt | 3
22 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)/ DEMONTAVIMAS k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0 | m | 20
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje 2
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 3 VIDAUS NUOTEKŲ ŠALINIMAS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMAS
1 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 48
2 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 28
3 |  | MAŽATRIUKŠMIAI NUOTĖKŲ VAMZDŽIAI D110 SU FAS. DAL. | vnt | 48
4 |  | MAŽATRIUKŠMIAI NUOTĖKŲ VAMZDŽIAI D50 SU FAS. DAL. | vnt | 28
5 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 10
6 |  | PLASTMASINĖ MAŽATRIUKŠMĖ REVIZIJAS/ PRAVALA D110 | vnt | 3
7 |  | WC ALKŪNĖ D110 | vnt | 7
8 |  | METALINIŲ LIUKELIŲ MONTAVIMAS | vnt | 3
9 |  | SIENINIAI LIUKELIAI SU DURELĖMIS | vnt | 3
10 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų) | 100m | 0.76
11 |  | Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 7
12 |  | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas (dviejų skyrių plautuvės) | kompl. | 2
13 |  | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 3
14 |  | Unitazų montavimas (su nuplovimo čiaupais) | vnt. | 2
15 |  | KERAMINIS PASTATOMAS NUPLOVIMO PUODAS SU GROTOMIS | vnt | 2
16 |  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt | vnt. | 8
17 |  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt | vnt. | 2
18 |  | Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas | vnt. | 1
19 |  | DUŠO UŽUOLAIDŲ MONTAVIMAS | vnt | 1
20 |  | DUŠO UŽUOLAIDA SU TVIRTINIMO RĖMU | vnt | 1
21 |  | Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas | kompl. | 5
22 |  | TRAPAS D50 SU "SAUSU SIFONU" | vnt | 5
23 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 3
24 |  | SIFONAS SKALBIMO MAŠINAI | vnt | 3
25 |  | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų | 100m | 0.2
26 |  | Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų | 100m2 | 0.05
27 |  | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 10
28 |  | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 20
29 |  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 7
30 |  | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt | 4
31 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.6
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje 3
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 4 ŠILDYMAS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | MONTAVIMO DARBAI
1 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 53
2 |  | TERMOSTATINIAI VENTILIAI | vnt | 14
3 |  | Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-1 DN 15/10 (su matavimo antgaliais) | vnt | 14
4 |  | Ventiliai iš spalvotų metalų | vnt | 25
5 |  | Oro išleidimo čiaupų montavimas | kompl. | 14
6 |  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais | kw | 22.226
7 |  | Plieniniai radiatoriai | kw | 22.226
8 |  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 68
9 |  | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m | 24
10 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60 | m | 24
11 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6 | m | 68
12 |  | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03 | vnt | 12
13 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.92
Skyriuje 1
| 2 | IZOLIAVIMO DARBAI
1 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0.32
2 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm | m | 10
3 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm | m | 22
4 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m3 | 0.4
5 |  | Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai) | m3 | 0.4
6 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose) | vnt. | 12
Skyriuje 2
| 3 | DEMONTAVIMO DARBAI
1 |  | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt | 12
2 |  | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 92
3 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.087
Skyriuje 3
Viso žiniaraštyje 4
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 5 VĖDINIMAS
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | SISTEMA OT-1
1 |  | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm k8=1.01 | m2 | 13.2
2 |  | Ortakiai iš lakštinio plieno | t.m2 | 0.0132
3 |  | Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS | t.m2 | 0.004
4 |  | Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 355mm iki 450mm k8=1.01 | m2 | 33.9
5 |  | Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm k8=1.01 | m2 | 14.1
6 |  | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm k8=1.01 | m2 | 6.9
7 |  | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01 | m2 | 9.7
8 |  | Ortakiai iš lakštinio plieno | t.m2 | 0.0646
9 |  | APVALAUS SKERSPJŪVIO ALKŪNĖS | vnt | 25
10 |  | Ortakiai iš lakštinio plieno/ ORO KAMEROS, PEREIGOS | t.m2 | 0.0058
11 |  | Vamzdynų D iki 600mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100m2 | 0.34
12 |  | Gobtuvų su apvaliais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm | vnt. | 1
13 |  | CINKUOTAS STOGELIS D400 | vnt | 1
14 |  | ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINES STATYBINES KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS | vnt. | 4
15 |  | Dulkių nuvalymas | m2 | 95
16 |  | Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi,kai ortakio ilgis daugiau 90m, jungties skerspj.iki 0,5m2 | vnt. | 1
17 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
18 |  | TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS | vnt | 12
19 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m3 | 2.7
20 |  | Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm | m2 | 54
21 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm | m3 | 5
22 |  | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 2500x1000x100mm | m2 | 50
23 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 3
24 |  | UGNIES VOŽTUVAS 400X200 SUKOMPL. | vnt | 3
25 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 6
26 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 5
27 |  | ORO SRAUTO UŽDARYMO- REGULIAVIMO SKLENDĖS | vnt | 11
28 |  | Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | vnt. | 2
29 |  | PLOKŠTELINIS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS 1200X300X1500 | vnt | 2
30 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 10
31 |  | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2 | vnt. | 10
32 |  | ORO TIEKIMO GROTOS SU ORO PASKIRSTYMO DĖŽE 595x595 | vnt | 10 | 0
33 |  | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 1
34 |  | Oro tiekimo difuzorius ZN 200 | vnt | 1
35 |  | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 1
36 |  | DVIGUBO REGULIAVIMO GROTOS 300X100 | vnt | 1
37 |  | PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS | vnt. | 10
38 |  | PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL. | vnt | 10
39 |  | LIUKŲ MONTAVIMAS | vnt | 1
40 |  | METALINIS LIUKAS 600X600 PRIEŠGAISRINIŲ VOŽTUVŲ APTARNAVIMUI | vnt | 1
Skyriuje 1
| 2 | SISTEMA OR-1
1 |  | Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras nuo 1100mm iki 1600mm k8=1.01 | m2 | 14.4
2 |  | Ortakiai iš lakštinio plieno | t.m2 | 0.0144
3 |  | Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS | t.m2 | 0.003
4 |  | Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 355mm iki 450mm k8=1.01 | m2 | 25.1
5 |  | Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm k8=1.01 | m2 | 7.8
6 |  | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm k8=1.01 | m2 | 20
7 |  | Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01 | m2 | 18.2
8 |  | Ortakiai iš lakštinio plieno | t.m2 | 0.0711
9 |  | APVALAUS SKERSPJŪVIO ALKŪNĖS | vnt | 28
10 |  | Ortakiai iš lakštinio plieno/ ORO KAMEROS, PEREIGOS | t.m2 | 0.0036
11 |  | Vamzdynų D iki 600mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales | 100m2 | 0.42
12 |  | ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINES STATYBINES KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS | vnt. | 10
13 |  | Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi,kai ortakio ilgis daugiau 90m, jungties skerspj.iki 0,5m2 | vnt. | 1
14 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų | vnt. | 1
15 |  | TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS | vnt | 20
16 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m3 | 3
17 |  | Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm | m2 | 60
18 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm | m3 | 6
19 |  | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 2500x1000x100mm | m2 | 60
20 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 3
21 |  | UGNIES VOŽTUVAS 400X200 SUKOMPL. | vnt | 3
22 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 11
23 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 5
24 |  | ORO SRAUTO UŽDARYMO- REGULIAVIMO SKLENDĖS | vnt | 16
25 |  | Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | vnt. | 2
26 |  | PLOKŠTELINIS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS 1200X300X1500 | vnt | 2
27 |  | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 8
28 |  | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2 | vnt. | 8
29 |  | ORO TIEKIMO GROTOS SU ORO PASKIRSTYMO DĖŽE 595x595 | vnt | 8
30 |  | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 2
31 |  | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 6
32 |  | Oro šalinimo difuzorius ZW 200 | vnt | 2
33 |  | Oro šalinimo difuzorius ZW 160 | vnt | 2
34 |  | Oro šalinimo difuzorius ZW 125 | vnt | 2
35 |  | Oro šalinimo difuzorius ZW 100 | vnt | 2
36 |  | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt. | 1
37 |  | DVIGUBO REGULIAVIMO GROTOS 300X100 | vnt | 1
38 |  | PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS | vnt. | 18
39 |  | PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL. | vnt | 18
40 |  | LIUKŲ MONTAVIMAS | vnt | 10
41 |  | METALINIS LIUKAS 600X600 PRIEŠGAISRINIŲ VOŽTUVŲ APTARNAVIMUI | vnt | 10
Skyriuje 2
| 3 | PASKIRSTYMO SKYDAS SU PROGRAMINE ĮRANGA
1 |  | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų | vnt | 3
2 |  | REGULIATORIUS VALDIKLIS SU PROGRAMA | vnt | 1
3 |  | ELEKTRINIO ŠILDYMO VALDIKLIS | vnt | 2
4 |  | Termoelektrinio keitiklio technologiniams vamzdynams ir įrenginiams montavimas | vnt | 6
5 |  | TEMPERATŪROS JUTIKLIS | vnt | 1
6 |  | ORTAKINIS ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS | vnt | 2
7 |  | SLĖGIO JUTIKLIS | vnt | 3
8 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 3
9 |  | ORO SKLENDĖS PAVARA | vnt | 3
10 |  | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg | vnt | 2
11 |  | AUTOMATIKOS SKYDAS VAS-OK1, OK2 SUKOMPL. | vnt | 1
12 |  | DISTANCINIO VALDYMO PULTAS | vnt | 1
13 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 5.8
14 |  | KABELIS 2X0,75 MM2 EKRANUOTAS | m | 140
15 |  | KABELIS 3X0,75 MM2 EKRANUOTAS | m | 80
16 |  | KABELIS 6X0,75 MM2 EKRANUOTAS | m | 40
17 |  | KABELIS 4X1,5 MM2 EKRANUOTAS | m | 40
18 |  | Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT5E | m | 100
19 |  | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H03VV-F 2x0.75 | m | 120
20 |  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 4x1.5 | m | 60
21 |  | Vienkontūr.reguliav.sistemos,technolog.parametro stabilizavimo proporc.-integral.-diferencial. valdymo dėsniu,derinimas | vnt | 1
Skyriuje 3
| 4 | FREONINIAI ORO VĖSINTUVAI
1 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 2
2 |  | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 2
4 |  | Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 10 iki 16 mm, montavimas suvirinant (lituojant) | 100m | 0.78
5 |  | VARINIS VAMZDIS SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA D12,7 MM | m | 39
6 |  | VARINIS VAMZDIS SU ANTIKONDENSACINE IZOLIACIJA D6,35 MM | m | 39
7 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 16
8 |  | TECEflex vand. vamzdžiai PE-Xc 25x3.5 (90`C) 50m | m | 16
9 |  | Dujotiekio vamzdyno pneumatinis bandymas azotu su prapūtimu, kai vamzdžių skersmuo 65 mm | 100m | 0.78
10 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.16
Skyriuje 4
| 5 | SISTEMŲ OT-1 IR OR-1 ĮRENGIMAI
1 |  | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 2000 m3/val. k1=1.25 | vnt. | 1
Skyriuje 5
Viso žiniaraštyje 5
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 10 ELEKTROTECHNIKA
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | VIDAUS ELEKTROTECHNIKA
1 |  | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 52 vnt) | vnt. | 1
2 |  | POTINKINIO MONTAVIMO SKIRSTOMASIS SKYDAS 52 MODULIŲ | vnt | 1
3 |  | ĮVADINIS TRIPOLIS KIRTIKLIS 40A | vnt | 1
4 |  | Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-C 25 | vnt | 1
5 |  | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 | vnt | 18
6 |  | Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10 | vnt | 9
7 |  | DVIPOLIS SKIRTUMINĖS SROVĖS JUNGIKLIS 25AS/0,03A | vnt | 15
8 |  | NEPRIKLAUSOMAS ATKABIKLIS | vnt | 2
9 |  | TRIPOLIS SAUGIKLIŲ KIRTIKLIŲ BLOKAS SU 80A SAUGIKLIAIS | vnt | 1
10 |  | TRIPOLIS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAS C KLASĖ | vnt | 1
11 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 52
12 |  | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas | vnt. | 4
13 |  | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.1
14 |  | Į PAKABINAMAS LUBAS MONTUOJAMAS ŠVIESTUVAS 20-36W | vnt | 52
15 |  | LED ŠVIESTUVAS PAVIRŠINIO MONTAVIMO 36 W | vnt | 4
16 |  | EVAKUACINIS/AVARINIS ŠVIESTUVAS | vnt | 10
17 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1
18 |  | AVARINIO APŠVIETIMO MODULIS SU AKUMULIATORIUMI | vnt | 1
19 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 9
20 |  | JUDESIO JUTIKLIS | vnt | 9
21 |  | JUNGIKLIO MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI | 100vnt | 0.11
22 |  | ROZEČIŲ MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI | 100vnt | 0.73
23 |  | Elektros instaliacijos prietaisai | t.vnt | 0.084
24 |  | El. instaliacijos plastikinių stovų montavimas, tvirtinant prie grindų/ GRINDINIŲ DĖŽUČIŲ MONTAVIMAS | vnt | 1
25 |  | GRINDINĖ DĖŽUTĖ SUKOMPL. | vnt | 1
26 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 8.62
27 |  | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 2.15
28 |  | Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100m | 0.11
29 |  | Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x16 | m | 18
30 |  | Variniai kabeliai VVG 5x4.0 | m | 30
31 |  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5 | m | 560
32 |  | Variniai kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5 | m | 470
33 |  | Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x1.5 (100) | m | 10
34 |  | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 2
35 |  | Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.15
36 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 20/14 (rulon.) | m | 200
37 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 50/39,9 (rulon.) | m | 15
38 |  | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.011
39 |  | Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15 | km | 0.011
40 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.11
41 |  | Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.04
42 |  | HDPE VAMZDIS D50 | m | 15
43 |  | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 0.5
44 |  | Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x300x0.75, perfor. | m | 50
45 |  | Laikikliai KBV kanalams KBSI | vnt | 50
Skyriuje 1
| 2 | ĮŽEMINIMAS
1 |  | Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas | 10 vnt | 1
2 |  | Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm | vnt | 10
3 |  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm | vnt | 1
4 |  | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas | vnt | 1
5 |  | Kontrolinė dėžė matavimams 200x200x200mm (įžeminimo sist. darbams) | vnt | 1
6 |  | Antikorozinė sujungimų juosta (plotis 50mm, ilgis 10m įžeminimo sist darbams) | m | 1
7 |  | Įžeminimo 25 mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 0.15
8 |  | Variniai PVC izoliuoti elektros įrengimų laidai H07V-K 70.00 | m | 15
Skyriuje 2
Viso žiniaraštyje 10
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 11 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
1 |  | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 0.85
2 |  | Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x075x0.75, perfor. | m | 30
3 |  | Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x100x0.75, perfor. | m | 55
4 |  | Laikikliai KBV kanalams KBSI | vnt | 85
5 |  | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.7
6 |  | Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 1
7 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm | m | 70
8 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm | m | 100
9 |  | Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1
10 |  | RYŠIŲ SPINTA 15U 19" | vnt | 1
11 |  | VENTILIATORIŲ PANELĖ SU TERMOSTATU | vnt | 1
12 |  | MAITINIMO PANELĖ 8X230V SU JUNGIKLIU | vnt | 1
13 |  | KOMUTACINĖ PANELĖ 24XRJ45 CAT 6 NEEKRANUOTA | vnt | 2
14 |  | PANELĖ KABELIŲ TVARKYKLĖ | vnt | 2
15 |  | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 19
16 |  | Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai) | vnt | 5
17 |  | Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai) | vnt | 14
18 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 10.3
19 |  | KABELIS KOMPIUTERINIS UTP 6CAT | m | 1030
20 |  | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 m laido) | 100m | 0.48
21 |  | KOMUTACINIŲ KABELIŲ KOMPLEKTAS 1X24VNT | vnt | 48
22 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1
23 |  | NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS 1KVA (UPS) | vnt | 1
24 |  | BEVIELIO TINKLO PRIEIGOS TAŠKO MONTAVIMAS | vnt. | 2
25 |  | BEVIELIO TINKLO (WIFI) PRIEIGOS TAŠKAS | vnt | 2
26 |  | Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų | vnt. | 2
27 |  | 1XRJ45 KIŠTUKAS | vnt | 2
28 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 2
30 |  | Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | 100m | 0.8
31 |  | 40 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17 | 100vnt | 0.02
32 |  | Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 40 mm, prie normatyvo R23-177 pridėti k4=1.5, k8=1.17 | 100vnt | 0.02
33 |  | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius | vnt | 2
Skyriuje 1
| 2 | NEĮGALIŲJŲ WC IŠKVIETIMO SISTEMA
1 |  | VALDIKLIO MONTAVIMAS | vnt. | 1
2 |  | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.02
3 |  | MYGTUKŲ MONTAVIMAS | 100vnt | 0.02
4 |  | LUBINIO MYGTUKO MONTAVIMAS | vnt. | 2
5 |  | NEĮGALIŲJŲ WC IŠKVIETIMO SISTEMA SUKOMPL. | kompl. | 1
6 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0.95
7 |  | KABELIS UTP 6 CAT | m | 95
8 |  | DĖŽUČIŲ UK TIPO MONTAVIMAS | 100vnt | 0.06
9 |  | Elektros dėžutės ir fitingai | t.vnt | 0.006
10 |  | SISTEMOS PALEIDIMAS IR DERINIMAS | vnt | 1
Skyriuje 2
Viso žiniaraštyje 11
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 12 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | MONTAVIMO DARBAI
1 |  | 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1
2 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt. | 1
3 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 2
4 |  | PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS | vnt | 17
5 |  | ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE | vnt | 4
6 |  | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje | vnt. | 1
7 |  | ETHERNET SĄSAJOS PLOKŠTĖS MONTAVIMAS | vnt. | 1
8 |  | Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas | vnt. | 1
9 |  | GAISRO PAVOJAUS MYGTUKO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS | vnt | 3
10 |  | SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS | 100m | 3.65
11 |  | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių | vnt. | 1
13 |  | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0.5
14 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 50
15 |  | Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | 100m | 0.2
16 |  | 40 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17 | 100vnt | 0.01
17 |  | Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 40 mm, prie normatyvo R23-177 pridėti k4=1.5, k8=1.17 | 100vnt | 0.01
18 |  | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius | vnt | 1
Skyriuje 1
| 2 | MEDZIAGOS
1 |  | 4 ZONŲ CENTRALĖ (PLEČIAMA IKI 20 ZONŲ) | vnt | 1
2 |  | 8 ZONŲ IŠPLĖTIMO MODULIS | vnt | 1
3 |  | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah | vnt | 2
4 |  | OPTINIS DŪMŲ DETEKTORIUS SU BAZE | vnt | 14
5 |  | TEMPERATŪRINIS DŪMŲ DETEKTORIUS SU BAZE | vnt | 3
6 |  | ETHERNET SĄSAJOS PLOKŠTĖ | vnt | 1
7 |  | GSM/GPRS MODULIS GAISRO CENTRALEI | vnt | 1
8 |  | VIDINĖ SIRENA SU BLYKSTE | vnt | 4
9 |  | GAISRINĖ LAUKO SIRENA | vnt | 1
10 |  | GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAS | vnt | 3
11 |  | GAISRINIS EKRANUOTAS KABELIS 1X2X0,8 MM2 | m | 315
12 |  | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacijaH03VV-F 3x0.75 | m | 50
Skyriuje 2
Viso žiniaraštyje 12
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 13 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA
Suma žiniaraščiui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | 1 kaina | Iš viso
| 1 | APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA
1 |  | 8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1
2 |  | 8 ZONŲ CENTRALĖ SUKOMPL.. | vnt | 1
3 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt. | 1
4 |  | 16 ZONŲ IŠPLĖTIMO MODULIS | vnt | 1
5 |  | PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS IŠORINIO VALDYMO PULTELIO MONTAVIMAS | vnt | 2
6 |  | CENTRALĖS VALDYMO KLAVIATŪRA LCD | vnt | 2
7 |  | PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS | vnt | 13
8 |  | Judesio jutikliai EV 80 PIR 10m, 86L, -10 C+50 C,(veidr.optika, maži gabaritai) | vnt | 9
9 |  | STIKLO DŪŽIO AKUSTINIS DETEKTORIUS | vnt | 4
10 |  | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 13
11 |  | Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai) | vnt | 13
12 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 2
13 |  | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah | vnt | 2
14 |  | MODULIŲ MONTAVIMAS | vnt. | 2
15 |  | TINKLO MODULIS | vnt | 1
16 |  | UNIVERSALUS IP/GPRS RYŠIO MODULIS | vnt | 1
17 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 5.95
18 |  | 6 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai | m | 350
19 |  | 4 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai | m | 165
20 |  | EKRANUOTAS KOMPIUTERINIS KABELIS FTP 6 CAT | m | 40
21 |  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5 | m | 40
22 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 2
23 |  | Sirena LD-FS100 110 dB/1m | vnt | 2
24 |  | Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje | vnt. | 1
25 |  | Išorinė sirena su akumuliatoriumi | vnt | 1
26 |  | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 1
27 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm | m | 100
28 |  | 8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derininimas | vnt. | 1
30 |  | Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose | 100m | 0.4
31 |  | 40 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17 | 100vnt | 0.01
32 |  | Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai grąžto skersmuo 40 mm, prie normatyvo R23-177 pridėti k4=1.5, k8=1.17 | 100vnt | 0.01
33 |  | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius | vnt | 1
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje 13
Bendra vertė be PVM
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0
Bendra vertė su PVM
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 5 VĖDINIMAS
2024.04.02 |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
4 FREONINIAI ORO VĖSINTUVAI
3 | I2 | ORO VĖSINTUVAS 5 0 KW ( IŠORINIS, VIDINIS BLOKAS) SUKOMPL. | vnt | 2
Skyriuje 4
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso skyriuje 4
5 SISTEMŲ OT-1 IR OR-1 ĮRENGIMAI
2 | I1 | ORO ŠALINIMO-PADAVIMO ĮRENGINYS SU PLOKŠTELINIU ORO REKUPERATORIUMI OT1/OR1 2500/ 2500 M3/VAL SUKOMPL. | vnt | 1
Skyriuje 5
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso skyriuje 5
žiniaraštyje 5
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 11 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
2024.04.02 |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
29 | 800011112 | TINKLO KOMUTATORIUS 24X10/100/1000BASE-T, 19" SU POE | vnt | 2
Skyriuje 1
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso skyriuje 1
žiniaraštyje 11
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 12 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA
2024.04.02 |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 MONTAVIMO DARBAI
12 | I1 | PROGRAMINĖ ĮRANGA | vnt | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 12
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 12
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Užsakovas 22-02/1 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Statinys 1003 GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS VERPĖJŲ G. 11-6, VIEČIŪNAI, DRUSKININKŲ SAV.- INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS 1 IR 2 DALIES
Žiniaraštis 13 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA
2024.04.02 |  |  | Suma žiniaraščiui EUR
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
1 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA
29 | I1 | PROGRAMINĖ ĮRANGA | vnt | 1
Skyriuje 1
žiniaraštyje 13
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 13